SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

02-544 WARSZAWA, UL. ANTONIEGO JÓZEFA MADALIŃSKIEGO 25

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego nr 9/2020 o wartości zamówienia poniżej 214.000 euro na wykonywanie konserwacji i przeglądów instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny

Zatwierdzam

..........................

I.	Zamawiający.

Zamawiającym jest:

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

02-544 Warszawa, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25

tel. 22 4502200, faks 22 4502264, e-mail sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl.

II.	Tryb postępowania o udzielenie zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie konserwacji i przeglądów instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny, nr postępowania 9/2020, jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 214.000 euro na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

III.	Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie konserwacji i przeglądów instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej firmy Klimor oraz klimatyzacji typu Split i Multisplit firm Daikin, Fujitsu, LG i Mitsubishi będącej na wyposażeniu Szpitala. Instalacje i urządzenia objęte konserwacją i przeglądami znajdują się na 6 kondygnacjach w budynku A1, na 7 kondygnacjach w budynku A2 oraz w budynku technicznym.

Prace konserwacyjne i przeglądy będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego w godzinach od 8:00 do 16:00. Zamawiający wymaga stałej obecności pracownika  oddelegowanego do realizacji usług w budynku Szpitala od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Wykonawca wyposaży pracownika oddelegowanego do realizacji usług w telefon  komórkowy do kontaktu z Zamawiającym w celu przekazywania zgłoszeń. Numer telefonu do kontaktu z pracownikiem oddelegowanym do realizacji usług zostanie przekazany Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem instalacji i urządzeń będzie pełniony we wszystkie dni robocze oraz przez cała dobę w dni wolne od pracy - soboty, niedziele i święta.

Wykonawca w przypadku awarii zapewni przyjazd konserwatora na telefoniczne wezwanie Zamawiającego całodobowo we wszystkie dni tygodnia, w tym w soboty, niedziele i święta.

Wymagany czas zgłoszenia się konserwatora do usunięcia awarii nie może przekroczyć 4 godzin od momentu otrzymania zawiadomienia o awarii.

Wykonawca - do czasu usunięcia awarii - ma obowiązek zabezpieczenia miejsca awarii w taki sposób, aby nie doszło do powiększenia skutków awarii.

Szczegółowy zakres prac:

1.	W ramach zryczałtowanego wynagrodzenia za realizację usług Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytej sprawności technicznej urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji tj.:

a)	Central wentylacyjno – klimatyzacyjnych firmy „Klimor” będących na wyposażeniu Szpitala – 55 szt.

b)	Agregatu absorpcyjnego firmy Shunaglang będącego na wyposażeniu Szpitala.

c)	Agregatu sprężarkowego WSB firmy Aermec będącego na wyposażeniu Szpitala.

d)	Wieży chłodniczej z obiegiem otwartym firmy Gohl będącej na wyposażeniu Szpitala.

e)	Klimatyzatorów ściennych i sufitowych następujących firm: Daikin, Fujitsu, LG, i Mitsubishi, znajdujących się w budynkach Szpitala – 166 szt.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania następujących prac:

1.	Sprawowanie stałego nadzoru nad prawidłowym i bezpiecznym działaniem urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

2.	Wykonanie raz w miesiącu oględzin urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji obejmujące:

a)	Sprawdzenie działania układów automatycznej regulacji central wentylacyjnych – presostaty i przetworniki ciśnienia,

b)	Sprawdzenie działania układów sterowania proporcjonalnym przepływem powietrza – siłowniki klap p.poż. i przepustnic,

c)	Sprawdzenie działania zaworów wodnych trójdrogowych z siłownikami o sterowaniu proporcjonalnym - zawory przelotowe,

d)	Sprawdzenie działania termostatów przeciwzamrożeniowych i przetworników temperatury i wilgotności,

e)	Sprawdzenie działania czujników przepływu powietrza i cieczy,

f)	Sprawdzenie działania silników wentylatorów i pomp,

g)	Sprawdzenie stanu czystości filtrów w centralach wentylacyjnych,

h)	Wymiana zabrudzonych filtrów w centralach wentylacyjnych według potrzeb na dzień comiesięcznych oględzin,

i)	Sprawdzenie działania sterowników automatyki EL-Piast.

3.	Zgłaszanie Zamawiającemu usterek wykrytych podczas wykonywania comiesięcznych oględzin urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

4.	W przypadku ujawnienia się wadliwości przeprowadzonych przez Wykonawcę napraw usterek i awarii – usuwanie wadliwości następuje na własny koszt i ryzyko Wykonawcy.

5.	Prowadzenie gospodarki czynnikiem chłodzącym.

6.	Prowadzenie książek technicznych urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

7.	Sprawdzenie szczelności instalacji freonowych urządzeń klimatyzacji Split.

8.	Sprawdzenie prawidłowego działania urządzeń klimatyzacji Split.

9.	Regulację pracy jednostek klimatyzacji typu Split.

10.	Wymiana uszkodzonej armatury na instalacji ciepła technologicznego i wody lodowej tj. zawory trójdrogowe, pompy obiegowe, zawory zwrotne, filtry, manometry, zawory kulowe, itp.

11.	Bieżąca obsługa Agregatu absorpcyjnego zgodnie z „Instrukcją zasad bezpieczeństwa obsługi dla dwustopniowej bromko - litowej chłodziarki absorpcyjnej typu H2 zasilanej gorącą wodą”.

12.	Bieżąca obsługa agregatu sprężarkowego wody lodowej zgodnie z „Dokumentacją techniczną instalacji i konserwacji”.

13.	Bieżąca obsługa wieży chłodniczej z obiegiem otwartym zgodnie z „Instrukcją obsługi i konserwacji”.

Kod CPV 50730000-1.

IV.	Wymagania dotyczące umiejętności i uprawnień zawodowych pracowników wykonawcy wykonujących usługi.

1.	Zamawiający wymaga, aby usługi objęte zamówieniem były wykonywane przez co najmniej trzech pracowników wykonawcy zatrudnionych na umowę o pracę i posiadających uprawnienia eksploatacyjne SEP grupa G-1 i G-2.

2.	Zamawiający wymaga, aby pracownicy wykonawcy oddelegowani do realizacji usług posiadali uprawnienia F-gazy Urzędu Dozoru Technicznego o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

3.	Wszyscy pracownicy wykonawcy wykonujący usługi objęte zamówieniem muszą mieć pracownicze książeczki zdrowia do celów sanitarnych.

V.	Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia zamawiający określa na 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

VI.	Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki dotyczące:

1.	Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną co najmniej 300.000,00 zł.

2.	Zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

2.1	W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywał lub wykonuje usługi konserwacji i przeglądów instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w co najmniej jednym budynku szpitala i w co najmniej jednym budynku o innym przeznaczeniu nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy.

2.2	Posiada certyfikat producenta central wentylacyjnych firmy Klimor.

2.3	Posiada certyfikaty lub autoryzacje producentów klimatyzatorów ściennych i sufitowych firm: Daikin, Fujitsu, LG i Mitsubishi.

2.4	Posiada certyfikat lub autoryzację producenta sterowników wentylacyjnych firmy El-Piast.

2.5	Posiada certyfikat F-gazy Urzędu Dozoru Technicznego o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

VII.	Wymagania stawiane wykonawcom dotyczące treści oferty.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu płatności nie krótszego niż 30 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty.

Zamawiający wymaga zaoferowania stałości ceny netto za oferowane usługi przez cały okres obowiązywania umowy pod rygorem odrzucenia oferty.

VIII.	Wymagane oświadczenia i dokumenty.

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia razem z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzonych samodzielnie przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty. Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania składa każdy z wykonawców występujących wspólnie, a oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przynajmniej jeden wykonawca spośród wykonawców występujących wspólnie. Dodatkowo wykonawcy ci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i oryginał pełnomocnictwa składają razem z ofertą.

Razem z ofertą wykonawcy składają też następujące dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1.	Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane.

2.	Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

3.	Kopie certyfikatów lub autoryzacji wymienionych w rozdziale VI pkt 2.2 – 2.5.

4.	Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną co najmniej 300.000,00 zł.

Wszystkie dokumenty sporządzane przez wykonawcę muszą być podpisane przez uprawnionych przedstawicieli wykonawcy, wymienionych w dokumencie określającym status prawny wykonawcy lub w pełnomocnictwie do podpisania oferty.

Wszystkie pozostałe dokumenty należy przedstawić w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Do wszystkich dokumentów sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie nie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczęci lub podpisu osoby uprawnionej, brak tłumaczenia dokumentu obcojęzycznego, itp.) spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26. ust. 3. ustawy.

IX.	Wymagania dotyczące wadium.

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 12.000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- w pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w ING Banku Śląskim S.A., Oddział Warszawa, nr 63 1050 1025 1000 0022 9386 9893 w takim terminie, aby wpłynęło ono na rachunek zamawiającego przed terminem składania ofert. Na poleceniu przelewu w rubryce „tytułem” należy wpisać „Wadium na przetarg na konserwację wentylacji i klimatyzacji.” Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego należy dołączyć do oferty.

Dla wadiów wnoszonych w innych formach oryginał poręczenia lub gwarancji należy dołączyć do oferty.

Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy temu zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w sytuacjach opisanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

X.	Tryb udzielania wyjaśnień oraz informacje o sposobie kontaktowania się zamawiającego z wykonawcami.

Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli odpowiedzi pod warunkiem, że zapytanie dotrze do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść pytań i odpowiedzi zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego www.szpitalmadalinskiego.pl.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, telefaksem lub pocztą elektroniczną z zastrzeżeniem, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane telefaksem lub pocztą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Przy kontaktach pocztą elektroniczną należy żądać potwierdzenia przeczytania informacji.

XI.	Osoby upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami.

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

w sprawach merytorycznych - p. Sylwester Komorowski, kierownik Działu Technicznego, tel. 22 4502274, faks 22 4502264, e-mail s.komorowski@szpitalmadalinskiego.pl;

w sprawach proceduralnych - p. Tomasz Stopiński, Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 22 4502284, faks 22 4502236, email zam.publiczne@szpitalmadalinskiego.pl.

XII.	Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

XIII.	Opis sposobu przygotowania oferty.

1.	Wykonawca sporządza i przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.	Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Do wszystkich dokumentów wystawionych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenia na język polski.

3.	Formularz oferty należy sporządzić zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1. Ceny należy podać w złotych. Jako cenę oferty należy podać całkowite oczekiwane wynagrodzenie wykonawcy za 1 miesiąc świadczenia usług. Formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy wybrać zgodnie z rozdziałem XIX i wpisać ją w formularzu oferty.

4.	Wszystkie poprawki w treści oferty winny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

5.	Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wykaz usług, wykaz osób, dokument potwierdzający ubezpieczenie OC wykonawcy oraz ewentualnie oryginał pełnomocnictwa.

6.	Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą wykonawcy.

7.	Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty należy umieścić w zamkniętej  kopercie opatrzonej nazwą i adresem wykonawcy oraz napisem:

„Oferta na przetarg nieograniczony na konserwację wentylacji i klimatyzacji.

Nie otwierać do dnia 15.04.2020 r. do godz. 10:15”

8.	Jeżeli oferta będzie dostarczana zamawiającemu pocztą lub kurierem, to kopertę z ofertą, oznakowaną w sposób podany w pkt 7, należy włożyć do opakowania transportowego (np. operatora pocztowego lub firmy kurierskiej) w taki sposób, aby przy otwieraniu opakowania transportowego nie otworzyć koperty z ofertą. Opakowanie transportowe nie będzie uważane za kopertę z ofertą, której nie wolno otworzyć przed terminem otwarcia ofert i nie może być oznakowane w sposób podany w pkt 7.

XIV.	Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Oferty należy składać do dnia 15 kwietnia 2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego - Warszawa, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25 - w Kancelarii Szpitala. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 kwietnia 2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego.

XV.	Opis sposobu obliczenia ceny.

Wykonawca podaje w ofercie ceny netto i brutto. Ceną netto oferty jest oczekiwane miesięczne wynagrodzenie wykonawcy za wykonywanie usług objętych zamówieniem. Ceną brutto oferty jest cena netto powiększona o podatek VAT obliczony według obowiązujących stawek.

XVI.	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria oceny ofert i ich wagi są następujące:

„Cena” - 60 %,

„Wiedza i doświadczenie” – 40 %.

Wartością kryterium „Cena” będzie liczba, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, obliczona ze wzoru:

PC = (Cmin / Cbad) x 60

gdzie:

PC - wartość kryterium „Cena” badanej oferty;

Cmin - cena brutto najtańszej oferty;

Cbad - cena brutto badanej oferty.

Wartością PW kryterium „Wiedza i doświadczenie” będzie liczba zależna od liczby obiektów w których wykonawca świadczy usługi konserwacji instalacji wentylacji i klimatyzacji:

2 obiekty – 10 punktów,

3 obiekty – 20 punktów,

4 obiekty – 30 punktów,

5 obiektów i więcej – 40 punktów.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, dla której suma wartości obu kryteriów (PC + PW) będzie największa.

XVII.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu podpisania umowy.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do stawienia się w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego w celu podpisania umowy. Wykonawca ten będzie zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu przed zawarciem umowy imiennej listy pracowników wykonujących usługi objęte zamówieniem wraz z kserokopiami ich uprawnień określonych w rozdziale IV.

Najpóźniej w dniu zawarcia umowy wykonawca przedłoży zamawiającemu kopię aktualnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym zamówieniem, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

XVIII.	Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy.

Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy, określają ogólne warunki umowy, przedstawione w Załączniku nr 2.

XIX.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości potrójnej zaoferowanej miesięcznej ceny brutto, zaokrąglonej w górę do pełnych tysięcy złotych. Zabezpieczenie należy wnieść przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- w pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający nie wyraża zgody na inną formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wykonawca wpisuje w formularzu oferty wybraną przez siebie formę lub formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wadium wniesione w pieniądzu przez wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia.

XX.	Obowiązki zamawiającego.

1.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2.	Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, warunków gwarancji, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności. Informacje te zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.szpitalmadalinskiego.pl.

3.	Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze oferty wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

4.	Umowa z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ustawy.

XXI.	Prawo wykonawców do środków ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcom, którzy mają interes w uzyskaniu zamówienia, a którzy ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Warunki i sposób korzystania ze środków ochrony prawnej są opisane w Dziale VI ustawy.

XXII.	Załączniki:

Załącznik nr 1:		Wzór formularza oferty.

Załącznik nr 2:		Ogólne warunki umowy.

Specyfikację opracowali: Sylwester Komorowski, Tomasz Stopiński.

Załącznik nr 1 - wzór formularza oferty

............................................

Pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA

Nazwa wykonawcy:	.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Adres wykonawcy:	.....................................................................................................

.....................................................................................................

Numer telefonu (z numerem kierunkowym):		...........................................................

Numer telefaksu (z numerem kierunkowym):	...........................................................

Adres poczty elektronicznej:				...........................................................

NIP	.......................................

Przystępując do postępowania nr 9/2020 o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie konserwacji i przeglądów instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny oferujemy wykonanie usług objętych zamówieniem za cenę netto .................... zł miesięcznie, słownie ........................................ złotych miesięcznie, do której zostanie doliczony podatek VAT obliczony według stawki ........ %, w wyniku czego cena brutto wyniesie .................... zł miesięcznie, słownie ................................................ złotych miesięcznie,

Oferujemy wykonywanie usług przez okres 36 miesięcy począwszy od dnia 1 czerwca 2020 r.

Oferujemy następujące warunki płatności: ............................................................................

Gwarantujemy stałość ceny netto oferowanych usług przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 4 ogólnych warunków umowy.

Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym z ogólnymi warunkami umowy, i akceptujemy jej postanowienia i ogólne warunki umowy.

Jesteśmy związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ....................................................., na warunkach podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Jesteśmy małym/średnim przedsiębiorstwem tak / nie

.....................................................                                       ....................................................

miejscowość i data                                                                                                              podpis i pieczątka 											upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2 - ogólne warunki umowy

Umowa nr 9/2020/11

w sprawie zamówienia publicznego na usługi

zawarta w dniu ............ 2020 r. w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39. ustawy z dnia 29 stycznia - Prawo zamówień publicznych, pomiędzy

Szpitalem Specjalistycznym im. Świętej Rodziny, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, wpisanym do wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000080373, reprezentowanym przez

Dyrektora Szpitala mgr inż. Marię Dziurę,

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

i ........................................ z siedzibą w .............................. przy ul. ......................, wpisanym do .............................. pod numerem .............................., reprezentowanym przez ...........................................................................,

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

następującej treści:

§ 1.

1.	Przedmiotem umowy jest wykonywanie konserwacji i przeglądów instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej firmy Klimor oraz klimatyzacji typu Split i Multisplit firm Daikin, Fujitsu, LG i Mitsubishi będącej na wyposażeniu Szpitala. Instalacje i urządzenia objęte konserwacją i przeglądami znajdują się na 6 kondygnacjach w budynku A1, na 7 kondygnacjach w budynku A2 oraz w budynku technicznym.

2.	W ramach zryczałtowanego wynagrodzenia za realizację usług Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytej sprawności technicznej urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, tj.:

a)	Central wentylacyjno – klimatyzacyjnych firmy „Klimor” będących na wyposażeniu Szpitala – 55 szt.

b)	Agregatu absorpcyjnego firmy Shunaglang będącego na wyposażeniu Szpitala.

c)	Agregatu sprężarkowego WSB firmy Aermec będącego na wyposażeniu Szpitala.

d)	Wieży chłodniczej z obiegiem otwartym firmy Gohl będącej na wyposażeniu Szpitala.

e)	Klimatyzatorów ściennych i sufitowych następujących firm: Daikin, Fujitsu, LG i Mitsubishi, znajdujących się w budynkach Szpitala – 166 szt.

3.	Prace konserwacyjne i przeglądy będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego w godzinach od 8:00 do 16:00. Zamawiający wymaga stałej obecności pracownika oddelegowanego do realizacji usług w budynku Szpitala od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

4.	Wykonawca wyposaży pracownika oddelegowanego do realizacji usług w telefon komórkowy do kontaktu z Zamawiającym w celu przekazywania zgłoszeń. Numer telefonu do kontaktu z pracownikiem oddelegowanym do realizacji usług zostanie przekazany Zamawiającemu.

5.	Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem instalacji i urządzeń będzie pełniony we wszystkie dni robocze oraz przez cała dobę w dni wolne od pracy - soboty, niedziele i święta.

6.	Wykonawca w przypadku awarii zapewni przyjazd konserwatora na telefoniczne wezwanie Zamawiającego całodobowo we wszystkie dni tygodnia, w tym w soboty, niedziele i święta. Wymagany czas zgłoszenia się konserwatora do usunięcia awarii nie może przekroczyć 4 godzin od momentu otrzymania zawiadomienia o awarii. Wykonawca - do czasu usunięcia awarii - ma obowiązek zabezpieczenia miejsca awarii w taki sposób, aby nie doszło do powiększenia skutków awarii.

§ 2.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania następujących prac:

1.	Sprawowanie stałego nadzoru nad prawidłowym i bezpiecznym działaniem urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

2.	Wykonanie raz w miesiącu oględzin urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji obejmujące:

a)	Sprawdzenie działania układów automatycznej regulacji central wentylacyjnych – presostaty i przetworniki ciśnienia,

b)	Sprawdzenie działania układów sterowania proporcjonalnym przepływem powietrza – siłowniki klap p.poż. i przepustnic,

c)	Sprawdzenie działania zaworów wodnych trójdrogowych z siłownikami o sterowaniu proporcjonalnym - zawory przelotowe,

d)	Sprawdzenie działania termostatów przeciwzamrożeniowych i przetworników temperatury i wilgotności,

e)	Sprawdzenie działania czujników przepływu powietrza i cieczy,

f)	Sprawdzenie działania silników wentylatorów i pomp,

g)	Sprawdzenie stanu czystości filtrów w centralach wentylacyjnych,

h)	Wymiana zabrudzonych filtrów w centralach wentylacyjnych według potrzeb na dzień comiesięcznych oględzin,

i)	Sprawdzenie działania sterowników automatyki EL-Piast.

3.	Zgłaszanie Zamawiającemu usterek wykrytych podczas wykonywania comiesięcznych oględzin urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

4.	W przypadku ujawnienia się wadliwości przeprowadzonych przez Wykonawcę napraw usterek i awarii – usuwanie wadliwości następuje na własny koszt i ryzyko Wykonawcy.

5.	Prowadzenie gospodarki czynnikiem chłodzącym.

6.	Prowadzenie książek technicznych urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

7.	Sprawdzenie szczelności instalacji freonowych urządzeń klimatyzacji Split.

8.	Sprawdzenie prawidłowego działania urządzeń klimatyzacji Split.

9.	Regulację pracy jednostek klimatyzacji typu Split.

10.	Wymiana uszkodzonej armatury na instalacji ciepła technologicznego i wody lodowej tj. zawory trójdrogowe, pompy obiegowe, zawory zwrotne, filtry, manometry, zawory kulowe, itp.

11.	Bieżąca obsługa Agregatu absorpcyjnego zgodnie z „Instrukcją zasad bezpieczeństwa obsługi dla dwustopniowej bromko - litowej chłodziarki absorpcyjnej typu H2 zasilanej gorącą wodą”.

12.	Bieżąca obsługa agregatu sprężarkowego wody lodowej zgodnie z „Dokumentacją techniczną instalacji i konserwacji”.

13.	Bieżąca obsługa wieży chłodniczej z obiegiem otwartym zgodnie z „Instrukcją obsługi i konserwacji”.

§ 3.

1.	Zamawiający wprowadzi Wykonawcę na obiekt i wskaże pomieszczenia, w których zlokalizowane są urządzenia podlegające comiesięcznej obsłudze serwisowej.

2.	Zamawiający zapewni bieżący dostęp do pełnej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu umowy.

3.	Zamawiający zapewni bieżący dostęp do pomieszczeń obejmujących realizację przedmiotu umowy.

4.	Na żądanie Wykonawcy Zamawiający przedstawi do wglądu protokoły z poprzednich pomiarów instalacji wentylacji mechanicznej.

5.	Koszty zakupu filtrów do central wentylacyjnych, części zamiennych i innych materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ponosi Zamawiający. Każdorazowy zakup części zamiennych przez Wykonawcę nastąpi na podstawie ofert cenowych przedstawionych przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu. Na zakupione części zamienne niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wystawi osobną fakturę raz w miesiącu, którą doręczy Zamawiającemu wraz z fakturą za wykonane usługi.

6.	Naprawy instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych będą realizowane na podstawie  osobnego zlecenia. Wykonawca przedstawi ofertę cenową na wykonanie naprawy do akceptacji Zamawiającemu.

§ 4.

1.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami profesjonalizmu zawodowego.

2.	Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędnymi kwalifikacjami i uprawnieniami do należytego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się przy zawieraniu umowy przedstawić je do wglądu Zamawiającemu.

3.	Wykonawca wykona przedmiot umowy własnymi narzędziami i sprzętem.

4.	Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ładu i porządku w miejscu prowadzenia prac oraz przestrzegania przepisów BHP i p.poż.

5.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy podczas wykonywania przedmiotu umowy.

6.	Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich dokumentów i informacji uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

7.	Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego.

§ 5.

1.	Za wykonywanie usług objętych niniejszą umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w wysokości ….. zł netto i ….. zł brutto. Wynagrodzenie to obejmuje także koszty dojazdu do Zamawiającego.

2.	Wynagrodzenie wymienione w ust. 1. pozostaje niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem, że Zamawiający i Wykonawca dopuszczają zmianę wynagrodzenia wymienionego w ust. 1. w przypadku zmiany:

a)	stawki podatku od towarów i usług,

b)	wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c)	zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

d)	zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

o ile zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i pod warunkiem bezspornego wykazania przez Wykonawcę tego wpływu i jego wielkości.

§ 6.

1.	Rozliczanie usług ustala się w okresach miesięcznych. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Wynagrodzenie za część miesiąca kalendarzowego będzie obliczone jako odpowiednia część wynagrodzenia miesięcznego.

2.	Podstawę do dokonania rozliczenia z Wykonawcą za wykonane usługi będzie protokół odbioru prac konserwacyjnych podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

3.	Stwierdzenie wykonania konserwacji i przeglądów w danym miesiącu każdorazowo potwierdza swym podpisem wraz z datą i pieczątką imienną przedstawiciel Zamawiającego.

§ 7.

Zamawiający ureguluje wynagrodzenie na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę w ciągu ........ dni od daty wystawienia faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 8.

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ..... do dnia .....

§ 9.

1.	Umowa może być rozwiązana przez obie strony na piśmie przy zachowaniu trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Koniec okresu wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.

2.	Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez uprzedniego wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca, mimo uprzedniego pisemnego upomnienia, dopuszcza się rażącego naruszenia obowiązków wynikających z umowy, w szczególności gdy:

- powtarzają się przypadki nienależytego wykonania umowy,

- Wykonawca działa na szkodę Zamawiającego,

- Wykonawca nie spełni warunków określonych w umowie.

3.	Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy za 30-dniowym wypowiedzeniem w przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności którejkolwiek z faktur Wykonawcy przez okres dłuższy niż 30 dni od daty wymagalności danej faktury, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do uregulowania zaległości i wyznaczeniu terminu jej uregulowania.

§ 10.

1.	Jeżeli na Zamawiającego zostanie nałożona kara przez uprawniony organ, spowodowana przyczynami leżącymi po stronie lub zawinionymi przez Wykonawcę, to Zamawiający potrąci kwotę kary z wynagrodzenia Wykonawcy.

2.	W przypadku zasądzenia prawomocnym wyrokiem sądu na rzecz osoby trzeciej odszkodowania od Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie lub zawinionych przez Wykonawcę, to Zamawiający potrąci kwotę odszkodowania i wszelkich związanych z nim kosztów, w tym kosztów sądowych i egzekucyjnych, z wynagrodzenia Wykonawcy albo Zamawiającemu będzie przysługiwać roszczenie o zwrot do wysokości odszkodowania oraz wszelkich związanych z nim kosztów, w tym kosztów sądowych i egzekucyjnych.

3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

4.	Wykonawca jest zobowiązany do legitymowania się aktualną polisą lub innym dokumentem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym przedmiotem umowy. Suma ubezpieczenia, na którą wystawiona jest polisa, nie może być niższa niż 300.000 zł. Kopia polisy poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę jest Załącznikiem do umowy. Jeżeli ważność polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia będzie kończyć się przed terminem obowiązywania umowy, to Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu kolejnego dokumentu ubezpieczenia przed upływem terminu ważności poprzedniego.

§ 11.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12.

Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie niedojścia do ugody przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 13.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14.

W przypadku niespłaconych zobowiązań Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy zakazuje się ich cesji.

§ 15.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

Zamawiający                                                       Wykonawca