Dział Zamówień Publicznych Warszawa, 12.07.2011 r.

i Zaopatrzenia

tel. 22 4502284

Szp. G-P/               /11/ DZP

Strona internetowa Szpitala

Dot.:	Przetargu nieograniczonego na „Dostawę mebli medycznych i mebli kuchennych oraz	pozostałych elementów wyposażenia medycznego i niemedycznego dla gabinetów zabiegowych,	kuchenek oddziałowych i brudownika Oddziału Pediatrycznego”, nr postępowania 18/2011.

Uprzejmie zawiadamiamy, że do zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

1.	Czy blat stalowy o wymiarach 1850 x 600 mm z otworem pod płytę grzewczą ma być wykonany również z otworem pod umywalkę?

2.	Czy blat stalowy o wymiarach 1790 x 600 mm z 2 komorami zlewozmywaka ma obejmować dwie komory pojedyncze, czy jedną podwójną?

3.	Czy płyta grzewcza elektryczna ma być tradycyjna, czy ceramiczna?

4.	Dot. zał. nr 3 poz. Parawan lekarski: Czy Zamawiający dopuści parawan lekarski z 4 kółkami jezdnymi?

5.	Dot. zał. nr 3 poz. Negatoskop dwuklatkowy ścienny: Czy Zamawiający dopuści negatoskop dwuklatkowy ścienny bez dodatkowego podświetlenia kolistego o dużej mocy?

6.	Prosimy Zamawiającego o podanie dokładnej ilości asortymentowej, gdyż istnieje różnica ilościowa opisaną w SIWZ a ilością podaną w Załączniku nr 2:

| - L.p. | - Nr pok. | - Opis | - Ilość z załącznika nr 2 | - Ilość z SIWZ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 76 | - I-111 | - zabudowa przyścienna kuchenna | - 2 | - 1 |
| - 2 | - I-51 | - stół zabiegowy | - 4 | - 1 |
| - 12 | - I-51 | - szafa wysoka przeszklona 600 | - 4 | - 1 |
| - 15 | - I-51 | - szafka wisząca przeszklona 1000 | - 2 | - 1 |
| - 29 | - I-59 | - wózek inwalidzki dla dzieci młodszych | - 3 | - 1 |
| - 40 | - I-74 | - lampa zabiegowa przewoźna | - 2 | - 1 |
| - 53 | - I-80 | - lampa bakteriobójcza przepływowa | - 2 | - 1 |
| - 59 | - I-80 | - szafka podblatowa z szufladami 1000 | - 2 | - 1 |
| - 78 | - I-111 | - szafka kuchenna wisząca | - 1 | - 2 |
| - 14 | - I-51 | - szafka wisząca 1000 | - 1 | - 2 |
| - 35 | - I-59 | - szafka wisząca 1000 | - 1 | - 2 |
| - 60 | - I-80 | - szafka wisząca 500 | - 1 | - 2 |
| - 61 | - I-80 | - szafka wisząca przeszklona 1000 | - 1 | - 2 |
| - 32 | - I-59 | - waga lekarska dla dzieci starszych ze wzrostomierzem | - 1 | - 4 |
| - 31 | - I-59 | - waga lekarska dla niemowląt ze wzrostomierzem | - 1 | - 4 |

- 7.	Czy Zamawiający dopuści do przetargu chłodziarkę do zabudowy bez funkcji automatycznego rozmrażania?

- 8.	Lampa zabiegowa przewoźna - 3 szt.: Czy Zamawiający dopuści do przetargu lampę LED posiadającą temperaturę barwową 4300 K?

- 9.	Lampa zabiegowa przewoźna - 3 szt.: Czy Zamawiający dopuści do przetargu lampę LED posiadającą stałe natężenie światła 65000 lux?

- 10.	Lampa zabiegowa przewoźna - 3 szt.: Czy Zamawiający dopuści do przetargu lampę LED posiadającą wielkość plamy świetlnej regulowaną w zakresie 16-20 cm?

- 11.	Lampa zabiegowa przewoźna - 3 szt.: Czy Zamawiający dopuści do przetargu lampę LED posiadającą dotykowy przełącznik włączenia i wyłączenia z regulacją natężenia światła?

- 12.	Wózek na worki na odpady - 3 szt.: Czy Zamawiający dopuści do przetargu wózek o wysokości 860 mm?

- 13.	Lodówka kuchenna: Czy Zamawiający dopuści do przetargu lodówkę, która posiada pojemność 142 l - jest to jedynie 2 litry więcej niż Zamawiający oczekuje?

- 14.	Wózek dla noworodków - 1 szt.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego długość 740 mm? Oferowany wymiar różni się od wymaganego tylko o 10 mm.

- 15.	Waga lekarska dla niemowląt ze wzrostomierzem - 4 szt.: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wagi dla niemowląt o długości szalki 595 mm? Oferowany wymiar różni się od wymaganego zaledwie o 5 mm.

- 16.	Dot. zał. nr 3 poz. Stół zabiegowy: Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy o wymiarach 2000-670 mm, wysokości regulowanej w zakresie 550-950 mm, zakresie regulacji kąta pochylenia segmentu głowy od 0 do 72º i bez podpórek infuzyjnych ręki?

- 17.	Dot. zał. nr 3 poz. Stół zabiegowy: Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z leżem 3-segmentowym, o wymiarach 2000-670 mm, regulacji wysokości za pomocą siłownika hydraulicznego, wysokości regulowanej w zakresie 510-910 mm i zakresie regulacji kąta pochylenia segmentu głowy od -20 do 72º?

- 18.	Dot. zał. nr 3 poz. Wózek na worki na odpady: Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 460x460x1130 mm i bez mechanizmu pedałowego, za pomocą którego otwiera się pokrywę?

- 19.	Dot. zał. nr 3 poz. Wózek na worki na odpady oraz zał. nr 2 formularz asortymentowo - cenowy: W zał. nr 3 Zamawiający opisał wózki na worki na odpady oraz ich ilość - 3 szt. Natomiast w zał. nr 2 określono ilość tych wózków jako 5 szt. (poz. 10 - 1 szt., poz. 55 - 3 szt. oraz poz. 66 - 1 szt.). Prosimy o podanie ilości wózków, jakiej będzie wymagał Zamawiający.

- 20.	Lampa zabiegowa przewoźna - 3 szt.: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową przewoźną o nw. parametrach lub cechach: źródło światła - białe diody LED, temperatura barwowa - 4500 K, odległość robocza - 15÷168 cm, natężenie światła - 60000 luksów dla 100 cm, wielkość plamy świetlnej - 17 cm, przełącznik włączenia i wyłączenia bez regulacji natężenia światła, żywotność diod LED - min. 30000 godzin, zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz?

- 21.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby przeglądy gwarancyjne wykonywane były zgodnie z wymaganiami producenta? Wymóg 3 przeglądów w wielu przypadkach przekracza wymogi producenta i niepotrzebnie podwyższa cenę oferty, nie przynosząc przy tym Zamawiającemu żadnych dodatkowych korzyści.

- 22.	Dotyczy wózek inwalidzki dla dzieci młodszych, punkt 10: Czy Zamawiający dopuści wózek inwalidzki dla dzieci młodszych z obciążeniem dopuszczalnym do 70 kg?

Zamawiający udziela na te pytania następujących odpowiedzi:

1.	Blat stalowy o wymiarach 1850 x 600 mm ma mieć jedynie otwór pod płytę grzewczą.

2.	Blat stalowy o wymiarach 1790 x 600 mm ma obejmować dwie komory pojedyncze.

3.	Zamawiający nie stawia wymagań co do cech płyty podanych w pytaniu.

4.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie parawanu lekarskiego z 4 kółkami jezdnymi.

5.	Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania negatoskopu bez dodatkowego podświetlenia kolistego.

6.	Zamawiający nie stwierdza istnienia różnic ilościowych opisanych w pytaniu. Towary należy zaoferować w ilościach podanych w Załączniku nr 2 „Formularz asortymentowo - cenowy”.

7.	Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania chłodziarki do zabudowy bez funkcji automatycznego rozmrażania.

8, 9, 10 i 11.	Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania lampy zabiegowej o cechach podanych w pytaniach.

12.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o wysokości podanej w pytaniu.

13.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie lodówki o pojemności podanej w pytaniu.

14.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o długości podanej w pytaniu.

15.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie wagi o długości szalki podanej w pytaniu.

16 i 17.	Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu zabiegowego o cechach podanych w pytaniach.

18.	Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wózka o cechach podanych w pytaniu.

19.	Przepraszamy, jest to pomyłka niewychwycona na etapie weryfikacji Specyfikacji. Prawidłowo określono ilość tych wózków w Załączniku nr 2 jako 5 szt. (poz. 10 - 1 szt., poz. 55 - 3 szt. oraz poz. 66 - 1 szt.). W Załączniku nr 3 błędnie podano 3 szt. zamiast 5 szt.

20.	Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania lampy zabiegowej o cechach podanych w pytaniu.

21.	Zamawiający wymaga zaoferowania co najmniej 3 przeglądów gwarancyjnych mebli, natomiast pozostałych oferowanych towarów zgodnie z wymaganiami producentów tych towarów.

22.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o nośności podanej w pytaniu.