Dział Zamówień Publicznych Warszawa, 13.07.2011 r.

i Zaopatrzenia

tel. 22 4502284

Szp. G-P/               /11/ DZP

Strona internetowa Szpitala

Dot.:	Przetargu nieograniczonego na „Dostawę mebli medycznych i mebli kuchennych oraz	pozostałych elementów wyposażenia medycznego i niemedycznego dla gabinetów zabiegowych,	kuchenek oddziałowych i brudownika Oddziału Pediatrycznego”, nr postępowania 18/2011.

Uprzejmie zawiadamiamy, że do zamawiającego wpłynęło w dniu 13.07.2011 r. następujące pytanie dotyczące SIWZ:

1.	Prosimy Zamawiającego dopuścić do przetargu stół zabiegowy, który posiada zakres regulacji kąta od -24 stopni do +42, jest to niewielka różnica, która nie ma żadnego wpływu na funkcjonalność stołu w zakresie prowadzonych badań?

Zamawiający udziela na to pytanie następującej odpowiedzi:

1.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu zabiegowego o cesze podanej w pytaniu.