SZPITAL GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

02-544 WARSZAWA, UL. MADALIŃSKIEGO 25

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego nr 23/2011

o wartości zamówienia poniżej 193000 EUR

na dostawę kardiomonitora i aparatu ekg

Zatwierdzam

..........................

I.	Zamawiający.

Zamawiającym jest:

Szpital Ginekologiczno - Położniczy im. Świętej Rodziny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25

tel. 22 4502200, faks 22 4502264, e-mail sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl.

II.	Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kardiomonitora i aparatu ekg, nr postępowania 23/2011, jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 193.000 euro na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

III.	Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie do zamawiającego kardiomonitora i aparatu ekg. Zamówienie jest podzielone na 2 części:

Część 1 zamówienia: Dostawa kardiomonitora przewoźnego z wyposażeniem. CPV 33195100-4.

Część 2 zamówienia: Dostawa aparatu ekg 12-kanałowego z wyposażeniem. CPV 33123200-0.

Właściwości techniczno - użytkowe urządzenia są podane w Załącznikach nr 2-1 i 2-2.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich towarów objętych częścią zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IV.	Termin i warunki wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia zamawiający określa na 28 dni (4 tygodnie) od dnia zawarcia umowy. Wykonawca może zaoferować wcześniejszy termin wykonania zamówienia.

Pod pojęciem „wykonanie zamówienia” zamawiający rozumie dostawę urządzenia i ich wyposażenia, montaż urządzenia w przeznaczonych dla nich miejscach, uruchomienie i sprawdzenie ich działania, wykonanie niezbędnych pomiarów i regulacji, przeszkolenie personelu zamawiającego w zasadach obsługi i konserwacji urządzenia i przekazanie poprawnie działających urządzenia do eksploatacji razem z kompletną dokumentacją protokołem zdawczo - odbiorczym, podpisanym przez przedstawiciela wykonawcy i przedstawiciela zamawiającego. Dniem wykonania zamówienia będzie dzień podpisania protokołu.

Wszystkie urządzenia muszą być kompletne i gotowe do uruchomienia bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Urządzenia należy dostarczyć razem z instrukcjami obsługi i konserwacji w języku polskim, kartami gwarancyjnymi określającymi terminy i warunki gwarancji oraz zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym, kopiami certyfikatów i deklaracji zgodności oraz specyfikacją dostawy.

V.	Wymagania stawiane wykonawcom dotyczące treści oferty.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu płatności nie krótszego niż 30 dni od daty dostawy towarów do zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty.

Zamawiający wymaga zaoferowania co najmniej 36-miesięcznego okresu gwarancji pod rygorem odrzucenia oferty. Gwarancja musi obejmować wszystkie elementy oferowanych urządzenia i ich wyposażenia z wyjątkiem elementów zużywalnych, na które należy udzielić gwarancji nie krótszej, niż 12 miesięcy.

Zamawiający żąda podania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

Wszystkie rubryki kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych” formularzy właściwości techniczno - użytkowych muszą być wypełnione. Brak wpisu w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych” będzie traktowany jako potwierdzenie nieposiadania przez oferowane urządzenie żądanej wartości lub zakresu wartości parametru albo cechy technicznej lub użytkowej, co w zależności od postawionych wymagań może skutkować odrzuceniem oferty.

Jeżeli w formularzu właściwości techniczno - użytkowych w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości wymaganych” jest podana wartość lub zakres wartości parametru, to oznacza to, że zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia, którego parametr ma tę wartość lub zakres. Oferty przedstawiające urządzenia nie spełniające tego warunku zostaną odrzucone. Faktyczną wartość lub zakres wartości parametru oferowanego urządzenia należy wpisać w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”.

Jeżeli w formularzu właściwości techniczno - użytkowych w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości wymaganych” znajduje się słowo „Tak”, to oznacza to, że zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia wyposażonego w tę cechę techniczną lub użytkową. Jeżeli po słowie „Tak” następują słowa „podać” lub „opisać”, to oznacza to, że zamawiający wymaga zamieszczenia, poza potwierdzeniem istnienia tej cechy, także krótkiego opisu na czym ona polega lub w jaki sposób jest realizowana. Oferty nie spełniające tych warunków zostaną odrzucone. Potwierdzenie posiadania przez urządzenie cechy technicznej lub użytkowej i ewentualny opis tej cechy należy wpisać w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”.

Jeżeli w formularzu właściwości techniczno - użytkowych w rubryce „Wartość lub zakres wartości wymaganych” znajdują się słowa „Tak / Nie”, „Podać” lub „Opisać”, to oznacza to, że zamawiający nie stawia wymagań co do wartości lub zakresu wartości parametru bądź posiadania przez urządzenie cechy technicznej lub użytkowej, natomiast wymaga podania przez wykonawcę wartości lub zakresu wartości parametru, albo informacji o posiadaniu bądź nieposiadaniu przez urządzenie tej cechy, a także opisania istniejącej cechy oferowanego urządzenia. Wartość lub zakres wartości parametru albo potwierdzenie posiadania lub nieposiadania przez urządzenie cechy technicznej lub użytkowej i ewentualny opis tej cechy należy wpisać w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”.

VI.	Warunki udziału i opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia:

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali: dla części 1 zamówienia co najmniej 1 dostawę co najmniej 1 kardiomonitora, dla części 2 zamówienia co najmniej 1 dostawę co najmniej 1 aparatu ekg.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli z wykazu dostaw dołączonego do oferty będzie wynikać wykonanie powyższych dostaw.

Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to powyższy warunek muszą spełniać wszyscy wykonawcy łącznie.

VII.	Wymagane dokumenty.

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia razem z ofertą następujących dokumentów:

1.	Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to oświadczenie to składa każdy z wykonawców występujących wspólnie lub pełnomocnik tych wykonawców w imieniu ich wszystkich.

2.	Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to oświadczenie to składa każdy z wykonawców występujących wspólnie.

3.	Pełnomocnictwa, w którym wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie.

4.	Wykazu wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie.

5.	Formularza oferty sporządzonego według wzoru podanego w Załączniku nr 1.

6.	Formularzy właściwości techniczno - użytkowych sporządzonych według wzorów podanych w Załącznikach nr 2-1 i 2-2. Wykonawca składa formularze dotyczące tylko tych części zamówienia, na które składa ofertę.

7.	Zestawień asortymentowo - cenowych towarów oferowanych w ramach części zamówienia, sporządzonych przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty, oddzielnie dla każdej części zamówienia, zawierających:

- imię i nazwisko lub nazwę i adres wykonawcy,

- wskazanie części zamówienia,

- nazwy oferowanych towarów i ich ceny netto i brutto oraz łączną wartość netto i brutto wszystkich towarów składających się na część zamówienia, wpisaną jako cena oferty w formularzu oferty.

8.	Dla towarów będących wyrobami medycznymi dokumentów potwierdzających wpisanie oferowanych towarów do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania lub dokumentów potwierdzających zgłoszenie oferowanych towarów do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

9.	Dla towarów będących wyrobami medycznymi klasy I i IIa zamawiający dopuszcza złożenie, zamiast dokumentów wymienionych w p. 8., certyfikatów zgodności CE wystawionych przez jednostkę notyfikującą lub deklaracji zgodności WE wymaganych ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz oświadczenia wykonawcy, sporządzonego przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty, zawierającego:

- imię i nazwisko lub nazwę i adres wykonawcy,

- nazwy oferowanych towarów i dla wyrobów medycznych ich klasę (I lub IIa) oraz wskazanie części zamówienia, w ramach której są oferowane,

- tekst oświadczenia, że „Towary te nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia do rejestru, gdyż są wyrobami medycznymi klasy I i IIa, a ich pierwsze wprowadzenie do obrotu lub do używania już nastąpiło w innym niż Polska kraju członkowskim UE lub EFTA.”

Wszystkie dokumenty sporządzane przez wykonawcę muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy. Wymaganie to nie dotyczy prospektów reklamowych lub innych tego typu materiałów firmowych producenta lub dystrybutora.

Wszystkie pozostałe dokumenty należy przedstawić w oryginałach lub kopiach poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Wymaganie to nie dotyczy prospektów reklamowych lub innych tego typu materiałów firmowych producenta lub dystrybutora.

Do wszystkich dokumentów sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski, podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Wymaganie to nie dotyczy prospektów reklamowych lub innych tego typu materiałów firmowych producenta lub dystrybutora.

Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie nie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak podpisu osoby uprawnionej, brak tłumaczenia dokumentu obcojęzycznego, itp.) spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26. ust. 3. ustawy Prawo zamówień publicznych.

VIII.	Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX.	Tryb udzielania wyjaśnień oraz informacje o sposobie kontaktowania się zamawiającego z wykonawcami.

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli odpowiedzi pod warunkiem, że zapytanie dotrze do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedź zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego www.szpitalmadalinskiego.pl bez wskazania źródła zapytania.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Przy przesyłaniu wiadomości pocztą elektroniczną należy żądać przesłania potwierdzenia otrzymania wiadomości.

X.	Osoby upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami.

Do kontaktowania się z wykonawcami jest upoważniona Grażyna Pawłowska, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 22 4502284, faks 22 4502236, e-mail zam.publiczne@szpitalmadalinskiego.pl.

XI.	Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

XII.	Opis sposobu przygotowania oferty.

1.	Wykonawca sporządza i przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.	Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Do wszystkich dokumentów wystawionych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenia na język polski podpisane przez osoby podpisujące ofertę (wymaganie to nie dotyczy prospektów reklamowych czy innych tego typu materiałów firmowych wytwórcy lub dystrybutora).

3.	Formularz oferty należy sporządzić zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1. Ceny należy podać w PLN. Jako termin wykonania zamówienia należy podać liczbę dni lub tygodni.

Jeżeli wykonawca składa ofertę tylko na jedną część zamówienia, to prosimy nie wypełniać rubryki przeznaczonej na wpisanie ceny drugiej części bądź wykasować ją.

W razie samodzielnego wykonania zamówienia prosimy o skreślenie słów „Powierzymy podwykonawcom następujące części zamówienia”, a w razie powierzania części zamówienia do wykonania podwykonawcom prosimy o skreślenie słów „Zamówienie wykonamy sami” i wpisanie odpowiedniej treści w formularzu oferty.

4.	Formularze właściwości techniczno - użytkowych należy sporządzić zgodnie ze wzorami podanymi w Załącznikach nr 2-1 i 2-2.

Wartości lub zakresy wartości parametrów oferowanych urządzenia oraz potwierdzenie posiadania lub nieposiadania przez urządzenia cech technicznych lub użytkowych, a tam, gdzie jest to wymagane - opis tych cech, należy wpisać w rubrykach kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”.

Wszystkie rubryki kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych” muszą być wypełnione. Brak wpisu w rubryce będzie traktowany jako potwierdzenie nieposiadania przez oferowane urządzenie żądanej wartości lub zakresu wartości parametru albo cechy technicznej lub użytkowej, co w zależności od postawionych wymagań może skutkować odrzuceniem oferty.

Jeżeli wykonawca składa ofertę tylko na jedną część zamówienia, to dołącza do oferty formularz dotyczący tylko tej części, na którą składa ofertę.

5.	Zestawienia asortymentowo - cenowe oferowanych towarów należy sporządzić według wskazówek w rozdziale VI oddzielnie dla każdej części zamówienia.

6.	Wszystkie dokumenty składające się na ofertę - pod rygorem jej odrzucenia - muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela lub upoważnionych przedstawicieli wykonawcy.

7.	Wszystkie poprawki w treści oferty winny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

8.	Prosimy o sporządzenie oferty w postaci zeszytu ze stronami ułożonymi w następującej kolejności:

formularz oferty,

formularze właściwości techniczno - użytkowych,

zestawienia asortymentowo - cenowe,

oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu,

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

pełnomocnictwo, w którym wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie,

wykaz wykonanych dostaw i dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie,

dokumenty wymienione w rozdziale VII p. 8. i 9.

9.	Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą wykonawcy.

10.	Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem lub nazwą i adresem wykonawcy oraz napisem:

„Oferta na przetarg nieograniczony nr 23/2011 na dostawę kardiomonitora i aparatu ekg.

Nie otwierać do dnia 12.09.2011 r. do godz. 10:15.”

11.	Jeżeli oferta będzie dostarczana zamawiającemu pocztą lub kurierem, to kopertę z ofertą, oznakowaną w sposób podany w p. 10., należy włożyć do dodatkowego opakowania transportowego (np. operatora pocztowego lub firmy kurierskiej) w taki sposób, aby przy otwieraniu opakowania transportowego nie otworzyć koperty z ofertą. Opakowanie transportowe nie będzie uważane za kopertę z ofertą, której nie wolno otworzyć przed terminem otwarcia ofert, i nie może być oznakowane w sposób podany w p. 10.

XIII.	Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Oferty należy składać do dnia 12 września 2011 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego - Warszawa, ul. Madalińskiego 25 - w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój nr 44. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 września 2011 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego.

XIV.	Opis sposobu obliczenia ceny.

Wykonawca podaje w formularzu oferty łączne ceny netto i brutto wszystkich towarów oferowanych w ramach części zamówienia. Ceny te muszą być identyczne z łącznymi cenami oferowanych towarów podanymi w zestawieniach asortymentowo - cenowych sporządzonych przez wykonawcę. Ceny należy podać w PLN.

Oferowane ceny netto winny być podane loco siedziba zamawiającego i obejmować wszystkie składniki cenotwórcze (ceny urządzenia wraz z wyposażeniem, ceł, transportu, ubezpieczenia, montażu i uruchomienia, itp.). Oferowane ceny brutto winny być cenami netto powiększonymi o kwotę podatku VAT, obliczoną według obowiązujących stawek.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

XV.	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria oceny ofert i ich wagi są następujące:

„Cena”						40 %,

„Właściwości techniczno - użytkowe”		40 %,

„Warunki gwarancji”				20 %.

Wartością kryterium „Cena” będzie liczba, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, obliczona ze wzoru:

PC = (Cmin / C) x 40

gdzie:

PC - wartość kryterium „Cena” badanej oferty;

Cmin - cena brutto najtańszej oferty;

C - cena brutto badanej oferty.

Wartością kryterium „Właściwości techniczno - użytkowe” będzie liczba, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, obliczona ze wzoru:

PT = (T / Tmax) x 40

gdzie:

PT - wartość kryterium „Właściwości techniczno - użytkowe” badanej oferty;

T - suma punktów otrzymanych przez badaną ofertę;

Tmax - największa suma otrzymanych punktów.

Komisja Przetargowa będzie przyznawać punkty za zaznaczone w rubryce „Punktacja” właściwości techniczne i użytkowe oferowanych towarów, podane przez wykonawców w rubrykach kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”, w ten sposób, że za najlepszą oferowaną właściwość zostanie przyznane 5 punktów, za najgorszą - 0 punktów, a za pośrednie właściwości - wartości między 0 i 5 punktów. Suma otrzymanych punktów wyznaczy wartość „T” dla każdej oferty, która zostanie użyta do wyznaczenia wartości „PT” kryterium „Właściwości techniczno - użytkowe” z podanego wyżej wzoru.

Wartością kryterium „Warunki gwarancji” będzie liczba, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, obliczona ze wzoru:

PG = (G / Gmax) x 20

gdzie:

PG - wartość kryterium „Warunki gwarancji” badanej oferty;

G - suma punktów otrzymanych przez badaną ofertę;

Gmax - największa suma otrzymanych punktów.

Komisja Przetargowa będzie przyznawać punkty za zaznaczone w rubryce „Punktacja” warunki gwarancji, podane przez wykonawców w rubrykach kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”, w ten sposób, że za najlepszy oferowany warunek zostanie przyznane 5 lub 10 punktów, za najgorszy - 0 punktów, a za pośrednie warunki - wartości między 0 i 5 albo 10 punktów. Suma otrzymanych punktów wyznaczy wartość „G” dla każdej oferty, która zostanie użyta do wyznaczenia wartości „PG” kryterium „Warunki gwarancji” z podanego wyżej wzoru.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ważna oferta, dla której suma wartości wszystkich kryteriów (PC + PT + PG) będzie największa.

XVI.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu podpisania umowy.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do stawienia się w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w celu podpisania umowy. Załącznikiem do umowy będzie aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wykonawcy.

XVII.	Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy.

Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy, określają ogólne warunki umowy, przedstawione w Załączniku nr 3.

XVIII.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX.	Obowiązki zamawiającego.

1.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2.	Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

3.	Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze oferty wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz punktację każdej z ważnych ofert, a także informacje o ofertach odrzuconych i wykonawcach wykluczonych z postępowania.

Umowy z wykonawcami, których oferty będą uznane za najkorzystniejsze, zostaną zawarta w terminach określonych w art. 94. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

XX.	Prawo wykonawców do odwołań i skarg.

Szczegóły dotyczące wnoszenia odwołań i skarg określają rozdziały 2. i 3. Działu VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

XXI.	Załączniki:

Załącznik nr 1:			Wzór formularza oferty.

Załączniki nr 2-1 i 2-2:		Formularze właściwości techniczno - użytkowych.

Załącznik nr 3:			Ogólne warunki umowy.

SIWZ sporządził:

Tomasz Stopiński

Załącznik nr 1 - wzór formularza oferty

............................................

Pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA

Nazwa wykonawcy:	.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Adres wykonawcy:	.....................................................................................................

.....................................................................................................

Numer telefonu (z numerem kierunkowym):		...........................................................

Numer faksu (z numerem kierunkowym):		...........................................................

Adres poczty elektronicznej:				...........................................................

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kardiomonitora i aparatu ekg oferujemy dostawę towarów objętych:

Częścią 1 zamówienia za cenę netto ................ zł, słownie ..................................... złotych i za cenę brutto ................. zł, słownie ................................. złotych.

Częścią 2 zamówienia za cenę netto ................ zł, słownie ..................................... złotych i za cenę brutto ................. zł, słownie ................................. złotych.

Oferujemy następujący termin wykonania zamówienia: ...................................................

Oferujemy następujący okres gwarancji na dostarczane towary: .....................................

Oferujemy następujące warunki płatności: .......................................................................

Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym z ogólnymi warunkami umowy, i nie wnosimy w tym zakresie zastrzeżeń.

Jesteśmy związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamówienie wykonamy sami.*

Powierzymy podwykonawcom następujące części zamówienia:* ........................................

* - niepotrzebne skreślić

.......................................................                                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                 podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-1 - wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

KARDIOMONITORA PRZEWOŹNEGO

Nazwa wykonawcy:	...................................................................................................

...................................................................................................

Adres wykonawcy:	...................................................................................................

Kardiomonitor przewoźny z wyposażeniem - 1 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia:	.............................................................................

Typ: .............................. Model: ................................ Rok produkcji: ..............................

Producent:				........................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitory - 1 szt. |  |  |  |
| 1.1 | Kolorowy ekran LCD | Tak |  |  |
| 1.2 | Przekątna ekranu | min. 10” |  |  |
| 1.3 | Ekran monitora zintegrowany z jednostką pomiarową odpowiadająca za nadzór funkcji życiowych pacjenta | Tak |  |  |
| 1.4 | Wymiary | max. 30 x 30 x 15 |  |  |
| 1.5 | Masa z akumulatorem | max. 5 kg |  | 0 - 5 |
| 1.6 | Monitor stacjonarno - transportowy | Tak |  |  |
| 1.7 | Rozdzielczość | min. 800 x 600 |  |  |
| 1.8 | Możliwość wyświetlania min. 4 krzywych dynamicznych i wartości liczbowych dla wszystkich monitorowanych parametrów | Tak |  |  |
| 1.9 | Możliwość zmiany sposobu prezentacji danych na ekranie bez przerywania monitorowania i utraty danych - różne konfiguracje, w tym możliwość wyświetlenia 1 krzywej EKG wraz z powiększonymi polami numerycznymi dla lepszej widoczności | Tak |  |  |
| 1.10 | Min. 3 prędkości przebiegu krzywych: 12,5, 25, 50 mm/s | Tak |  |  |
| 1.11 | Stan gotowości: ekran wyłączony, nastawienia utrzymane | Tak |  |  |
| 1.13 | Łatwa obsługa monitora za pomocą pokrętła nawigacyjnego i przycisków funkcyjnych | Tak |  |  |
| 1.14 | Wyświetlanie wartości mierzonych z ostatnich 96 godzin - trendy graficzne | Tak |  |  |
| 1.15 | Wyświetlanie wartości mierzonych w formacie tabelarycznym | Tak |  |  |
| 1.16 | Wybór odstępu pomiarów w zakresie co najmniej od 15 minut do 24 godzin | min. 7 odstępów pomiaru |  |  |
| 1.17 | Wbudowany uchwyt do przenoszenia i uchwyt do zawieszenia na łóżku pacjenta | Tak |  |  |
| 1.18 | Kardiomonitor musi posiadać fabrycznie zaprogramowane ustawienia (limity alarmów, ciśnienie pompowania mankietu, itp.) i tryby pracy odpowiednie dla 3 grup wiekowych pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki z możliwością łatwego przełączania się między nimi | Tak |  |  |
| 1.19 | Dowolne wybieranie górnych i dolnych progów alarmowych | Tak |  |  |
| 1.20 | Funkcja przywołania pielęgniarki | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 1.21 | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylacji | Tak |  |  |
| 1.22. | Kable, czujniki i akcesoria potrzebne do monitorowania dorosłych, dzieci i noworodków | Tak |  |  |
| 1.23 | Możliwość wbudowania modułu drukarki termicznej | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 1.24 | Możliwość wprowadzenia nazwiska i innych danych pacjenta | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 2. | Zasilanie |  |  |  |
| 2.1 | Zasilanie elektryczne | 230 V, 50 Hz |  |  |
| 2.2 | Zasilanie akumulatorowe | Tak |  |  |
| 2.3 | Automatyczne przełączanie na zasilanie z akumulatora przy zaniku napięcia sieci, nastawy pozostają niezmienione | Tak |  |  |
| 2.4 | Czas pracy przy zasilaniu z akumulatora | min. 4 godz. |  |  |
| 2.5 | Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności | max 6 godz. |  | 0 - 5 |
| 2.6 | Akumulator o wydłużonej żywotności litowo-jonowy | Tak |  |  |
| 2.7 | Możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika bez udziału serwisu | Tak |  |  |
| 2.8 | Graficzny lub liczbowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora widoczny w sposób ciągły na ekranie | Tak |  |  |
| 3. | Standardy |  |  |  |
| 3.1 | Kardiomonitor odporny na zakłócenia, uszkodzenia mechaniczne, wstrząsy i wibracje, spełniający wymogi norm min. IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC 60601-1-2 | Tak |  |  |
| 3.2 | Normy bezpieczeństwa: klasa I wg IEC 60601-1 | Tak |  |  |
| 3.3 | Stopień bezpieczeństwa elektrycznego: typ CF, zabezpieczenie przed defibrylacją | Tak |  |  |
| 3. | Alarmy |  |  |  |
| 3.1 | Min. 3-stopniowe | Tak |  |  |
| 3.2 | Sygnalizacja akustyczna i wizualna (zróżnicowanie kolorystyczne) wszystkich alarmów ze wskazaniem przyczyny oraz z możliwością zawieszenia czasowego i stałego | Tak |  |  |
| 3.3 | Programowany czas zawieszenia alarmu | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 3.4 | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic dozorowania w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta | Tak |  |  |
| 3.5 | Przy każdym monitorowanym parametrze wyświetlanie aktualnie nastawionych limitów alarmowych | Tak |  |  |
| 3.6 | Możliwość zmiany i zapamiętania domyślnych ustawień limitów alarmowych wczytywanych przy uruchomieniu | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 4. | EKG |  |  |  |
| 4.1 | Wykrywanie braku połączenia dla wszystkich odprowadzeń | Tak |  |  |
| 4.2 | Dźwięk dla pobudzeń serca | Tak |  |  |
| 4.3 | Wyświetlanie wartości HR (częstość akcji serca) oraz PVC (skurcze komorowe) | Tak |  |  |
| 4.4 | Funkcja zatrzymania krzywej EKG do analizy (tzw zamrożenie) | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 4.5 | Częstość akcji serca (HR) | min. 20 - 280 uderzeń/min |  | 0 - 5 |
| 4.6 | Dokładność pomiaru HR | ± 1 % |  |  |
| 4.7 | Czułość | 2,5/5/10/20 mm/mV |  |  |
| 4.8 | Analiza arytmii - rozpoznawanie min. 6 rodzajów zaburzeń EKG z możliwością wyłączenia | Tak |  |  |
| 4.9 | Filtr częstotliwości sieci, możliwość włączenia dodatkowego filtra zakłóceń od urządzeń chirurgicznych | Tak |  |  |
| 5.0. | Elektrody dla dorosłych, dzieci i niemowląt | Tak |  |  |
| 5. | Oddech |  |  |  |
| 5.1 | Metoda impedancyjna - pomiar z kabla i elektrod EKG | Tak |  |  |
| 5.2 | Prezentacja cyfrowa i krzywa dynamiczna | Tak |  |  |
| 5.3 | Detekcja i monitorowanie bezdechu | Tak |  |  |
| 5.4 | Częstość oddechu | min. 5 - 150 oddechów/min |  |  |
| 5.5 | 4 prędkości przebiegu krzywej oddechu: 6,25 / 12,5 / 25 / 50 mm/s | Tak |  |  |
| 6. | NIBP |  |  |  |
| 6.1 | Oscylometryczna metoda pomiaru | Tak |  |  |
| 6.2 | Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły przez 5 minut | Tak |  |  |
| 6.3 | Złącze wejściowe: pojedyńczy przewód powietrzny wyposażony w szybkozłącze | Tak |  |  |
| 6.4 | Prezentacja wartości skurczowej, rozkurczowej i średniej | Tak |  |  |
| 6.5 | 3 tryby pracy: dla dorosłych, pediatryczny i noworodkowy | Tak |  |  |
| 6.6 | Możliwość zaprogramowania ciśnienia w mankiecie (inna wartość dla każdej kategorii wiekowej pacjentów) | Tak |  |  |
| 6.7 | Czas repetycji pomiarów automatycznych | min. 1 - 90 min |  |  |
| 6.8 | Liczba odstępów pomiarów | min. 6 |  |  |
| 6.9 | Zakres pomiarowy ciśnienia skurczowego | 30 - 250 mm Hg |  |  |
| 6.10 | Zakres pomiarowy ciśnienia rozkurczowego | 15 - 220 mm Hg |  |  |
| 6.11 | Zakres pomiarowy ciśnienia średniego | 20 - 230 mm Hg |  |  |
|  | Komunikaty alarmowe sygnalizujące m.in.: - zatkanie przewodu pomiarowego - niewłaściwą wielkość mankietu - przekroczenie ciśnienia granicznego - nieszczelność mankietu - zakłócenie pomiaru | Tak |  |  |
| 6.12 | 1 mankiet wielorazowy dla dorosłych i 2 pediatryczne o różnych rozmiarach | Tak |  |  |
| 7. | Pulsoksymetria |  |  |  |
| 7.1 | Zakres SpO2 | Min. 70 - 100 % |  |  |
| 7.2 | Dokładność pomiaru SpO2 | ± 2 % |  |  |
| 7.3 | Zakres PR | 30 - 280 bpm |  |  |
| 7.4 | Dokładność pomiaru PR | ± 5 % |  |  |
| 7.5 | Prezentacja w sposób ciągły: - wartości cyfrowej SpO2, - częstości akcji serca, - krzywej pletyzmograficznej - wskaźnika jakości sygnału | Tak |  |  |
| 7.6 | Prezentacja wskaźnika liczbowego perfuzji | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 7.7 | Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe: Masimo, Nellcor lub FAST (podać oferowany) | Tak |  |  |
| 7.8 | Komunikaty alarmowe sygnalizujące m.in.: - brak czujnika - uszkodzenie czujnika - brak wyczuwalnego tętna - zakłócenie pomiaru przez nadmierne oświetlenie zewnętrzne - desaturację (spadek SpO2 o min. 10 % poniżej dolnego limitu alarmowego) | Tak |  |  |
| 7.9 | Czujniki wielorazowe: dla dorosłych - 1 szt., pediatryczny - 1 szt., niemowlęcy - 1 szt. | Tak |  |  |
| 8. | Temperatura |  |  |  |
| 8.1 | Zakres pomiarowy | 25 - 45 °C |  |  |
| 8.2 | Dokładność pomiaru | ± 0,1 °C |  |  |
| 8.3 | Czujnik wielorazowy z kablem (rektalny, skórny lub uszny) | Tak |  |  |
| 9. | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
| 9.1. | Aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem portu USB | Tak |  |  |
| 9.2. | Możliwość zapisu zapamiętanych danych w przenośnej pamięci USB w powszechnie używanym formacie XLS z możliwością odtworzenia w standardowym komputerze PC | Tak |  |  |
| 9.3. | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci, interfejs i oprogramowanie sieciowe umożliwiają podłączenie monitora do jednostki centralnej | Tak |  |  |
| 9.4 | Wbudowana funkcja komunikacji ze szpitalnym systemem informatycznym lub innymi urządzeniami w standardzie medycznym HL7 | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 9.5 | Wyjście sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 9.6 | Funkcja autotestu pozwalająca na sprawdzenie poprawności funkcjonowania urządzenia (w tym test funkcji pomiarowych, ekranu, elementów sterujących i akumulatora) | Tak |  |  |
| 9.7 | Funkcja symulacji umożliwiająca zademonstrowanie w celach szkoleniowych wszystkich funkcji i wyświetlenie wszystkich mierzonych parametrów i krzywych bez podłączania pacjenta (symulator wbudowany lub zewnętrzny) | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 9.8 | Możliwość pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną w zakresie min. od -40 do +360 mm Hg (wbudowane gniazdo do podłączenia przetworników) | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 9.9 | Papier rejestracyjny na 50 badań / monitor | Tak |  |  |
| 9.10 | Podstawa jezdna | Tak |  |  |
| 9.11 | Podstawa jezdna z 5 kółkami i pojedynczą, wąską kolumną, min. 2 koła z blokadą | Tak |  |  |
| 9.12 | Kosz na akcesoria do kardiomonitora, zintegrowany z podstawą jezdną | Tak |  |  |
| 9.13 | Konstrukcja zestawu (podstawa jezdna i kardiomonitor) umożliwiająca szybki montaż aparatu na kolumnie jezdnej i demontaż bez użycia narzędzi | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 9.14 | Ergonomiczne, bezpieczne i stabilne zamocowanie kardiomonitora na podstawie jezdnej | Tak |  |  |
| 9.15 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak |  |  |
| 9.16 | Możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania w przypadku wprowadzenia przez producenta nowszej wersji | Tak |  |  |
| 10. | Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
| 10.1 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  | 36 - 0 60+ - 10 |
| 10.2 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | min. 2 rocznie |  |  |
| 10.3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |  |
| 10.4 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 14 dni |  | 0 - 5 |
| 10.5 | Aparat zastępczy tej samej klasy na czas usuwania awarii w okresie gwarancji | Tak |  |  |

..................................................                                               .....................................................

miejscowość i data							podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-2 - wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

APARATU EKG 12-KANAŁOWEGO

Nazwa wykonawcy:	...................................................................................................

...................................................................................................

Adres wykonawcy:	...................................................................................................

Aparat ekg 12-kanałowy z wyposażeniem - 1 szt.

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1.1 | Aparat 12-kanałowy | Tak |  |  |
| 1.2 | Funkcje analizy i interpretacji | Tak |  |  |
| 1.3 | Funkcja pomiarów krzywej EKG |  |  |  |
| 1.4 | Równoczesna, synchroniczna rejestracja i wydruk wszystkich12 kanałów | Tak |  |  |
| 1.5 | Zapis EKG w trybie automatycznym i ręcznym | Tak |  |  |
| 1.6 | Układ detekcji pracy stymulatora serca | Tak |  |  |
| 1.7 | Wbudowany wyświetlacz graficzny LCD pozwalający na wyświetlenie krzywych EKG i ustawień aparatu, stanu naładowania akumulatora, daty, czasu, wprowadzonych danych pacjenta, stany podłączenia elektrod, częstość serca,stanu włączenia filtrów | Tak |  |  |
| 1.8 | Automatyczne centrowanie linii izoelektrycznej | Tak |  |  |
| 1.9 | Układ filtracji zakłóceń sieciowych 50, 60 Hz | Tak |  |  |
| 1.10 | Układ filtracji zakłóceń pochodzenia mięśniowego 25, 35 Hz | Tak |  |  |
| 1.11 | Dodatkowy filtr antydryftowy i wygładzający | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 1.12 | Próbkowanie sygnału 1000 Hz | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 1.13 | Dźwiękowa sygnalizacja braku kontaktu elektrod | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 1.14 | Wizualna sygnalizacja braku kontaktu elektrod | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 1.15 | Wbudowany wewnętrzny akumulator z ładowarką na min. 3 godziny pracy niezależnej od zasilania sieciowego | Tak |  | 0 - 5 |
| 1.16 | Automatyczne doładowanie akumulatora po włączeniu do sieci | Tak |  |  |
| 1.17 | Wskaźnik zasilania sieciowego i akumulatorowego | Tak |  |  |
| 1.18 | Pasmo analizy sygnału EKG 0 - 150 Hz | Tak |  |  |
| 1.19 | Czułość 5, 10, 20 mm/mV | Tak |  |  |
| 1.20 | Prędkość zapisu 5, 10, 25, 50 mm/s | Tak |  |  |
| 1.21 | Rekord danych: - dane pacjenta (nazwisko, wiek, wzrost, ciężar BP, identyfikator użytkownika) - lista wszystkich warunków rejestracji (data, czas, filtr) - wyniki pomiarów EKG (interwały, amplitudy, osie elektryczne) - uśrednione okresy z opcjonalnymi znacznikami odniesienia - interpretacja EKG osobno dla różnych grup wiekowych pacjentów | Tak |  |  |
| 1.22 | Wbudowana drukarka termiczna drukująca na papierze składanym | Tak |  |  |
| 1.23 | Rodzaj i szerokość papieru | Podać |  |  |
| 1.24 | Sygnalizacja błędnie założonego papieru | Tak |  |  |
| 1.25 | Możliwość zdefiniowania kilku różnych formatów wydruku automatycznego | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 1.26 | Optymalne rozmieszczenie wydruku 12 kanałów na papierze termicznym lub A4 | Tak |  |  |
| 1.27 | Niezależna konfiguracja wydruku dla papieru termicznego i A4 | Tak |  |  |
| 1.28 | Możliwość rozbudowy o archiwizację badań w komputerze i włączenie do systemu zarządzania danymi | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 1.29 | Możliwość rozbudowy o interfejs sieciowy oraz modem telefoniczny | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 1.30 | Oprogramowanie do oceny leczenia trombolitycznego | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 1.31 | Port do podłączenia zewnętrznej drukarki komputerowej A4 | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 1.32 | Klawiatura alfanumeryczna | Tak |  |  |
| 1.33 | Wbudowana pamięć własna aparatu na 40 badań | Tak |  |  |
| 1.34 | Wyposażenie: pełen zestaw dla dorosłych, dzieci i niemowląt, umożliwiające natychmiastowe rozpoczęcie pracy bez ponoszenia dodatkowych kosztów, tj: - elektrody przedsercowe i kończynowe dla dorosłych, - elektrody przedsercowe i kończynowe dla dzieci, - gumowy pas do elektrod niemowlęcych z elektrodami niemowlęcymi pod pas dla niemowląt | Tak, wymienić składowe zestawu |  |  |
| 1.35 | Zasilanie elektryczne zewnętrzne | 230 V, 50 Hz |  |  |
| 1.36 | Klasa ochronności IP20 | Tak |  |  |
| 1.37 | Masa max. 3 kg | Podać |  | 0 - 5 |
| 1.38 | Kompatybilność elektromagnetyczna IEC/EN 60601-1-2 | Tak |  |  |
| 1.39 | Wózek / podstawa jezdna z wysięgnikiem do kabli pacjenta | Tak |  |  |
| 2. | Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
| 2.1 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  | 36 - 0 60+ - 10 |
| 2.2 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | Podać |  |  |
| 2.3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |  |
| 2.4 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 14 dni |  | 0 - 5 |
| 2.5 | Aparat zastępczy tej samej klasy na czas usuwania awarii w okresie gwarancyjnym | Tak |  |  |

..................................................                                               .....................................................

miejscowość i data							podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 3 - ogólne warunki umowy.

UMOWA nr 23/2011/.....

w sprawie zamówienia publicznego na dostawę

zawarta w dniu ........ 2011 r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, pomiędzy:

Szpitalem Ginekologiczno - Położniczym im. Świętej Rodziny, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Madalińskiego 25, nr kodu 02-544, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080373, reprezentowanym przez

Dyrektora Szpitala prof. dr hab. n. med. Bogdana Chazana,

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

i firmą .............................................................. z siedzibą w .......................................... przy ul. ..............................................., wpisaną do ........................................................, reprezentowaną przez .......................................................,

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,

następującej treści:

§ 1.

1.	Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem u Zamawiającego ............................, zgodnie z ofertą złożoną na przetarg na dostawę tych urządzenia.

2.	Wykonawca oświadcza, że parametry techniczno - użytkowe oraz wyposażenie urządzenia są zgodne z ofertą złożoną na przetarg.

§ 2.

1.	Cena netto urządzenia wynosi ..... zł, słownie ..... złotych, a cena brutto tego urządzenia wynosi ..... zł, słownie ..... złotych.

2.	Cena wymieniona w ust. 1. obejmuje urządzenie i jego wyposażenie, dostarczenie urządzenia do Zamawiającego, montaż, uruchomienie i oddanie urządzenia do eksploatacji oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzenia.

§ 3.

1.	Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia do siedziby Zamawiającego, montażu i uruchomienia go przez serwis Wykonawcy, przeprowadzenia testów potwierdzających prawidłowość działania urządzenia, przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzenia oraz przekazania Zamawiającemu urządzenia do eksploatacji razem z kompletem dokumentów wymienionych w ust. 4. w terminie do dnia ..... Montaż i uruchomienie urządzenia zostanie potwierdzone protokołem instalacji urządzenia, a oddanie urządzenia do eksploatacji zostanie potwierdzone protokołem zdawczo - odbiorczym.

2.	Za termin oddania urządzenia do eksploatacji rozumie się datę podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo do odmowy podpisania protokołu, jeżeli urządzenie nie będzie funkcjonować prawidłowo w chwili przekazywania go do eksploatacji.

3.	Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowy montaż urządzenia wraz z wyposażeniem, prawidłowe uruchomienie wszystkich funkcji urządzenia oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzenia.

4.	Urządzenie zostanie dostarczone Zamawiającemu razem z następującymi dokumentami: instrukcją obsługi i konserwacji w języku polskim, kartą gwarancyjną określającą terminy i warunki gwarancji oraz zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym, kopiami certyfikatów, i deklaracji zgodności oraz specyfikacją dostawy.

5.	Wykonawca zawiadomi telefonicznie lub faksem Dział Techniczno - Inwestycyjny Zamawiającego - tel. 22 4502205, faks 22 4502243 - o spodziewanym terminie dostawy, montażu i uruchomienia urządzenia.

§ 4.

1.	Należność za dostarczone urządzenie Zamawiający opłaci jednorazowo w pełnej wysokości na podstawie faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie ............ dni od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego.

2.	Jako datę zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5.

1.	Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenie będzie fabrycznie nowe.

2.	Dostarczone urządzenie może być rozpakowane, zmontowane, uruchomione i przetestowane jedynie przez przedstawicieli serwisu Wykonawcy. Przedstawiciel Zamawiającego może być obecny przy pracach przedstawicieli Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za stwierdzone przez siebie po rozpakowaniu opakowań fabrycznych braki ilościowe i jakościowe.

3.	Wykonawca udziela na urządzenie i jego wyposażenie .....-miesięcznej gwarancji licząc od daty oddania urządzenia do eksploatacji. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy urządzenia i jego wyposażenia, z wyjątkiem elementów zużywalnych, na które obowiązuje gwarancja ...-miesięczna.

4.	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany na nowe każdego z elementów lub podzespołów urządzenia, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad fabrycznych: konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych.

5.	W razie trzykrotnej naprawy lub wymiany w okresie gwarancji tego samego elementu lub podzespołu urządzenia Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad. W takim przypadku koszty wymiany urządzenia obciążają Wykonawcę.

6.	Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niestosowaniem się personelu Zamawiającego do postanowień instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia oraz za uszkodzenia wynikłe z przyczyn losowych.

7.	W okresie gwarancji czas reakcji Wykonawcy lub jego autoryzowanego serwisu na zgłoszenie uszkodzenia ustala się na ..... godzin, a czas usunięcia uszkodzenia ustala się na maksymalnie ..... dni, licząc od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Okres gwarancji przedłuża się o czas upływający od zgłoszenia awarii do usunięcia uszkodzenia.

8.	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania okresowych bezpłatnych gwarancyjnych przeglądów technicznych urządzenia w terminach i w zakresie wyznaczonych w instrukcji obsługi zgodnie z ofertą złożoną na przetarg. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić urządzenia do przeglądu w terminie uzgodnionym z Wykonawcą lub jego autoryzowanym serwisem.

9.	Wykonawca gwarantuje minimum 10-letni okres pełnej, płatnej obsługi pogwarancyjnej oraz dostępność do części zamiennych. Zamawiający będzie ponosił koszty przeglądów i napraw urządzenia po okresie gwarancji.

10.	W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy przez niezależnych rzeczoznawców, wskazanych przez Strony.

11.	Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy poniesie Wykonawca.

§ 6.

1.	W razie opóźnienia w przekazaniu urządzenia do eksploatacji w terminie określonym w § 3. ust. 1. umowy lub niewykonania naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w § 5. ust. 7. umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,2 % ceny brutto urządzenia za każdy dzień opóźnienia.

2.	Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 7.

W przypadku niespłaconych zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy zakazuje się ich cesji bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9.

Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie niedojścia do ugody będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

Zamawiający                                                                   Wykonawca