Dział Zamówień Publicznych                                                                 Warszawa, dn. 19.03.2015  r.

i Zaopatrzenia

tel. 22 4502284

Szp. Sp./               /15/DZP

Strona internetowa Szpitala

Dot.:	Przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego, nr postępowania 4/2015

Zamawiający informuje, że zmienia treść SIWZ na dostawę aparatury i sprzętu medycznego  w rozdziale VI dotyczącą warunków udziału w postępowaniu  oraz treść ogłoszenia o zamówieniu nr 2015/S 038-064620 sekcja III.2.3) Posiadanie wiedzy I doświadczenia.

Zamawiajacy zmienia istniejący zapis na następujący:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował dostawy odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.

Za odpowiadające rodzajem zamawiający uzna:

dla Części 1 zamówienia – dostawy co najmniej 2 szt. aparatu do znieczulenia i 2 szt. kardiomonitora w maksymalnie 2 dostawach, a za odpowiadające wartością zamawiający uzna dostawy o łącznej wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto.

dla Części 2 zamówienia - dostawy co najmniej 2 szt. stołu operacyjnego z wymiennymi blatami w maksymalnie 1 dostawie, a za odpowiadające wartością zamawiający uzna dostawę o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto;

dla Części 3 zamówienia - dostawy co najmniej 20 szt. pomp infuzyjnych w maksymalnie 2 dostawach, oraz dostawy urządzeń do anestezji, resuscytacji i monitorowania pacjentów, a za odpowiadające wartością zamawiający uzna ww. wszystkie  dostawy o łącznej wartości co najmniej 340 000,00 zł brutto;

dla Części 4 zamówienia – dostawy co najmniej 2 szt. stanowisk do resuscytacji  w maksymalnie  1 dostawie, co najmniej 5 pomp infuzyjnych w maksymalnie 1 dostawie,  a za odpowiadające wartością zamawiający uzna ww. dostawy o łącznej wartości co najmniej 160 000,00 zł brutto;

dla Części 5 zamówienia – dostawy co najmniej 1 szt. systemu monitorowania pacjentów w jednej dostawie, 2 szt. pompy objętościowej w maksymalnie 1 dostawie, a za odpowiadające wartością zamawiający uzna ww. dostawy o łącznej wartości co najmniej 13 000,00 zł brutto;

dla Części 6 zamówienia – dostawy co najmniej 2 szt. Inkubatorów w maksymalnie 1 dostawie, 5 szt. lamp do fototerapii w maksymalnie 1 dostawie oraz dostawy urządzeń do anestezji i resuscytacji,  a za odpowiadające wartością zamawiający uzna ww. wszystkie dostawy o łącznej wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto;

dla Części 7 zamówienia – dostawy co najmniej 2 szt. łóżek porodowych  w maksymalnie 1 dostawie, 10 szt. pomp objętościowych w  maksymalnie 1 dostawie oraz dostawy urządzeń do anestezji i resuscytacji, a za odpowiadające wartością zamawiający uzna ww. wszystkie  dostawy o łącznej wartości co najmniej 240 000,00 zł brutto;

dla Części 8 zamówienia -  dostawy co najmniej 2 szt. foteli ginekologicznych w maksymalnie 1 dostawie, 10 szt. pomp infuzyjnych w maksymalnie 1 dostawie, 2 szt. systemów monitorowania pacjentów w maksymalnie 1 dostawie, a za odpowiadające wartością zamawiający uzna ww. dostawy o łącznej wartości co najmniej 130 000,00 zł brutto.

Ponadto zamawiajacy zmienia zapisy w SIWZ w załączniku 2-2 w formularzu właściwości techniczno – użytkowych  „Stoły operacyjne ginekologiczno-chirurgiczne z wymiennymi blatami”

w następujący sposób:

a)  nadaje się  pkt 11 następujące brzmienie „Podstawa kolumny musi być szczelna i     uniemożliwiać przedostawanie się płynów pod podstawę”;

b) nadaje się  pkt 13 następujące brzmienie: „Awaryjny panel boczny całkowicie szczelny, zabezpieczony przed ewentualnym zalaniem i uszkodzeniem, zabudowany w osłonę kolumny”.

c) nadaje się  nowe brzmienie pkt 19: „Zakres przesuwu wzdłużnego równy co najmniej długości kolumny stołu w kierunku przesuwu”;

d) nadaje się  pkt 21 następujące brzmienie: „Segment nożny lekki, bez szyn bocznych, przezierny od miejsca mocowania do końca podnóżka, dwuczęściowy z możliwością rozsunięcia (na przegubie blat - podnóżek), przy zachowaniu odległości prawej i lewej nogi o min. 250 mm oraz z możliwością rozchylenia od osi długiej w L i w P (na łączeniu blat - podnóżek) o min. 40° w każdą stronę, dwa komplety do wszystkich blatów”;

e)  nadaje się  pkt 22 następujące brzmienie: „Segment nożny dwuczęściowy z możliwością rozsunięcia (na przegubie blat - podnóżek), przy zachowaniu odległości prawej i lewej nogi o min. 250 mm oraz z możliwością rozchylenia od osi długiej w L i w P (na łączeniu blat - podnóżek) o min. 40° w każdą stronę, cztery komplety do wszystkich blatów”;

f) nadaje się pkt 25 następujące brzmienie: „Regulacja podgłówka w zakresie min. + 60º / - 60º (± 15°)”;

g) nadaje się nowe brzmienie pkt. 29: „Blaty pokryte materacami bezszwowymi piankowymi o grubości min. 50 mm przystosowanymi do dezynfekcji środkami powierzchniowo czynnymi, o właściwościach przeciwodleżynowych”;

Zamawiający wprowadza nowy pkt 29a o brzmieniu: „Sposób mocowania materacy:” i ocenę tej cechy: Na zaczepy - 10 pkt, inne - 0 pkt;

h) nadaje się pkt 37 następujące brzmienie: „Wózek do transportu blatów z możliwością jazdy na wprost i jazdy kierunkowej. Udźwig wózka min. 360 kg z możliwością ustawienia pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga w zakresie min. ± 15º Z możliwością regulacji wysokości w zakresie nie mniejszym niż 170 mm. Wózek wyposażony w piąte koło kierunkowe”.

i) nadaje się pkt 38 następujące brzmienie: „Wieszak kroplówki z 4 hakami, montowany do szyny bocznej stołu, z regulowaną wysokością w zakresie min. 600 mm - 1 szt., ekran anestezjologiczny - 1 szt., anestezjologiczna podpora ręki na podwójnym przegubie kulowym z możliwością dowolnego ustawienia względem stołu, blokowana uchwytem jedną ręką; o wymiarach min. 500 mm x 150 mm - 2 szt., zacisk standardowy do szyny bocznej - do każdego z wymagających do zamocowania akcesoriów, uchwyt przewodów anestezjologicznych - 1 szt., barierki do przewożenia pacjentów montowane do szyn bocznych blatu o wymiarach min. 700 mm x 250 mm - para, pas do mocowania pacjenta o szerokości - 1 szt., ginekologiczne uchwyty nóg na sprężynach gazowych regulowanych jedną ręką przez zwolnienie blokady sprężyny, wyposażone w uchwyty nóg typu „but” - 2 komplety do wszystkich stołów, ginekologiczne podpory Goepla - 2 komplety do wszystkich stołów, pozycjoner żelowy pod głowę, kończyny górne i dolne - zestaw, półwałek pod nogi - 1 szt.”

W związku z ze zmianami w treści SIWZ przeprowadzonymi zgodnie z art. 38. ust. 4. ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzącymi do zmiany ogłoszenia, Zamawiajacy w oparciu o art. 12 a. ust. 2 p.1)  ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert i wyznacza go na dzień 13.04.2015 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 13.04.2015 r. o godzi. 10:15.