/2015/DZP Warszawa, 13.04.2015 r.

Strona internetowa Szpitala

Dot.	Przetargu nieograniczonego nr 11/2015 na „Budowę budynku agregatorni wraz z dostawą,	montażem, podłączeniem oraz uruchomieniem agregatu prądotwórczego o mocy	nie mniejszej niż 1400 kVA, zdolnego przejąć projektowaną moc obwodów rezerwowanych	800 kW”.

Uprzejmie zawiadamiamy, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zamawiający poprawia błąd w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, niewychwycony na etapie weryfikacji Specyfikacji.

W formularzu parametrów technicznych agregatu prądotwórczego zmienia się zapis w punkcie 5 parametrów silnika na:

„Średnie ciśnienie użyteczne (Mean effective pressure - MEP) nie większe niż 24,5 bar (parametr charakteryzuje sprawność silnika)”.

W załączeniu poprawiony formularz.

Jednocześnie zamawiający informuje, że na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert do dnia 17 kwietnia 2015 r. godz. 10:00. Miejsce składania ofert bez zmian.