               /2015/DZP Warszawa, 14.05.2015 r.

wg rozdzielnika

Dot.	Przetargu nieograniczonego na „Budowę budynku agregatorni wraz z dostawą, montażem,	podłączeniem oraz uruchomieniem agregatu prądotwórczego o mocy nie mniejszej niż	1400 kVA, zdolnego przejąć projektowaną moc obwodów rezerwowanych 800 kW”,	nr postępowania 11/2015.

Uprzejmie zawiadamiamy, że oferty złożone na przetarg nieograniczony na „Budowę budynku agregatorni wraz z dostawą, montażem, podłączeniem oraz uruchomieniem agregatu prądotwórczego o mocy nie mniejszej niż 1400 kVA, zdolnego przejąć projektowaną moc obwodów rezerwowanych 800 kW”, nr postępowania 11/2015, uzyskały następujące oceny:

Oferta nr 1, złożona przez Zakład Produkcyjno - Usługowy Stanisław Koźlak, ul. Na Węgry 3, 32‑440 Sułkowice: Kryterium „Cena” 83,22 pkt, kryterium „Warunki gwarancji” 5,00 pkt, łącznie 88,22 pkt.
Oferta nr 2, złożona przez Eneria Sp. z o.o., ul. Modlińska 11, Izabelin-Dziekanówek, 05-092 Łomianki: Kryterium „Cena” 92,20 pkt, kryterium „Warunki gwarancji” 0,00 pkt, łącznie 92,20 pkt.
Oferta nr 4, złożona przez Enco Sp. z o.o., ul. Postępu 11 A, 02-676 Warszawa: Kryterium „Cena” 90,01 pkt, kryterium „Warunki gwarancji” 5,00 pkt, łącznie 95,01 pkt.
Oferta nr 5, złożona przez Fast Group Sp. z o.o., Al. 3 Maja 12, 00-391 Warszawa: Kryterium „Cena” 95,00 pkt, kryterium „Warunki gwarancji” 5,00 pkt, łącznie 100,00 pkt.

Oferta nr 3, złożona przez Delta Power Sp. z o.o., ul. Krasnowolska 82 R, 02-849 Warszawa, została odrzucona z powodu zaoferowania urządzenia niezgodnego z wymaganiami - średnie ciśnienie użyteczne 24,6 bara w miejsce wymaganego nie większego niż 24,5 bara. Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ i oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
Oferta nr 6, złożona przez Zakład Usługowy Agmaw Wiesław Kaczyński, ul. Łochowska 13/31, 03‑757 Warszawa, została odrzucona z powodu złożenia kosztorysu dla części elektrycznej o treści niezgodnej z treścią przedmiaru zamieszczonego w SIWZ. Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ i oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Nie wykluczono z postępowania żadnego wykonawcy.

Uprzejmie zawiadamiany, że unieważniamy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę budynku agregatorni wraz z dostawą, montażem, podłączeniem oraz uruchomieniem agregatu prądotwórczego o mocy nie mniejszej niż 1400 kVA, zdolnego przejąć projektowaną moc obwodów rezerwowanych 800 kW”, nr postępowania 11/2015, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamierzaliśmy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a nie możemy zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Unieważnienie postępowania następuje na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Z poważaniem

Rozdzielnik:

Zakład Produkcyjno - Usługowy Stanisław Koźlak, ul. Na Węgry 3, 32-440 Sułkowice
Eneria Sp. z o.o., ul. Modlińska 11, Izabelin-Dziekanówek, 05-092 Łomianki
Delta Power Sp. z o.o., ul. Krasnowolska 82 R, 02-849 Warszawa
Enco Sp. z o.o., ul. Postępu 11 A, 02-676 Warszawa
Fast Group Sp. z o.o., Al. 3 Maja 12, 00-391 Warszawa
Zakład Usługowy Agmaw Wiesław Kaczyński, ul. Łochowska 13/31, 03-757 Warszawa