Warszawa, dn. 19.06.2015  r.

Szp. Sp.        /15/DZP

strona internetowa Szpitala

Dot.:   Przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego, nr postępowania   	17/2015.

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły  pytania  dotyczące SIWZ  na dostawę aparatury i sprzętu medycznego, nr postępowania 17/2015.

Zamawiający udzielił na te pytania następujących odpowiedzi.

Pyt. 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz. nr 9 Ciepłe gniazdko sztuk 3 i dopuszczenie ciepłego gniazdka o parametrach niżej podanych:

| Płyta grzewcza BW3-003 |  |
| --- | --- |
| Napięcie | Prąd stały 24V z panelu sterującego BW3 przy zasilaniu z sieci lub prąd stały 12/24V przy zasilaniu z akumulatora 12/24V. |
| Pobór mocy | 50 Watt, 10 Watt przy zasilaniu panelu sterującego z akumulatora 12 V |
| Wymiary i waga | 580 x 250 mm / 0,5 kg |
| Długość kabla zasilającego: | 1,2 m |
| Materiał pokrowca | PCV |
| Wodoodporność | tak |
| Przewodnictwo - powierzchnia | Nie jest przewodnikiem elektrycznym |
| Promieniowanie | Nie wytwarza mierzalnych pól elektromagnetycznych |
| Przewidywana trwałość | Przewidywany okres użytkowania płyty grzewczej BW3 wynosi ponad 2 lata, pod warunkiem, że płyta eksploatowana jest i utrzymywana zgodnie z instrukcją. |
| Panel sterujący BW3-020 |  |
| Główne zasilanie / Częstotliwość | 100 - 240V AC / 50/60 Hz |
| Zasilanie z akumulatora | Prąd stały 24 V lub 12 V (ograniczona zdolność grzewcza) |
| Pobór mocy | Max 100 VA (wartość maksymalna). Średni pobór mocy ok. 15 VA |
| Dostępne ustawienia temperatury | 25 OC - 35 OC w podziałce co 0,5 OC 35 OC - 38 OC w podziałce co 0,1 OC |
| Dokładność regulacji | błąd pomiaru nie więcej niż ±1,0 OC |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 0,1°C |
| Alarm akustyczny | 55 dBA standardowy, 45 dBA poziom dźwięku obniżony przy 1 m poziomo Uwaga: Poziom dźwięku dostosowany jest do cichego otoczenia, oddziału porodowego lub położniczego, etc. |
| Alarm wysokiej temperatury | Przy temperaturze wody 39,5  0,5 OC, w trybie GEL 40,0  1 OC |
| Wymiary i waga | Wysokość 200 mm, szerokość 140 mm, średnica 150 mm, waga 1400 g |
| Bezpieczniki | Bezpieczniki główne – wbudowane w źródło zasilania Bezpieczniki dodatkowe – wbudowane w płytkę interfejsu płyty grzewczej |
| Tryb pracy | Przeznaczony do pracy w trybie ciągłym |
| Wodoodporność | Wodoszczelny, jeżeli montowany zgodnie z instrukcją |
| Przewidywana trwałość | Kanmed gwarantuje okres bezpiecznego użytkowania panelu sterującego BW3 10 lat od dnia pierwszego użycia, pod warunkiem, że urządzenie było eksploatowane i serwisowane zgodnie z instrukcją obsługi i serwisowania oraz że urządzenie nie było z jakiegokolwiek powodu w żaden sposób poddawane przeróbkom. |
| Materacyk wodny BW-50-003 |  |
| Wymiary i waga | Długość 600 mm, szerokość 270 mm, wysokość 30 mm, Dostępny w innych rozmiarach. Proszę skontaktować się z lokalnym dostawcą. Waga ok. 0.2 kg (nienapełniony), ok. 4.5 kg (napełniony wodą) |
| Materiał | PCV przeznaczony do produkcji urządzeń medycznych |
| Zalecany środek zapobiegający wzrostowi glonów (Kanmed Water Conditioner) | Płyn w buteleczce Kanmed 118 ml Zawartość: Substancja czynna: N-alkylo-N-dwudecylo-N,N-dwumetylo-chlorek amonu (BTC8358), Nr CAS: 68424-85-1: 13%; Substancja pomocnicza: 87% |
| Przewidywana trwałość | Okres bezpiecznego użytkowania materacyka wodnego wynosi przynajmniej 1 rok od dnia pierwszego użycia, pod warunkiem, że materacyk wodny był używany i utrzymywany zgodnie z instrukcją obsługi. |
| Materacyk żelowy GE-602815 |  |
| Wymiary i ciężar | Długość 600 mm, szerokość 280 mm, wysokość 15 mm, waga ok. 2,3 kg. |
| Materiał | AKTON - wiskoelastyczny polimer uszczelniony powłoką z poliestru uretanowego (PU) |
| Przewidywana trwałość | Okres bezpiecznego użytkowania materacyka żelowego wynosi przynajmniej kilka lat od dnia pierwszego użycia, pod warunkiem, że materacyk żelowy był używany i utrzymywany zgodnie z instrukcją obsługi oraz że jego powierzchnia nie jest popękana. |
| Zdolność grzewcza |  |
| Standardowy materacyk wodny Kanmed (Zaleca się napełnianie materacyka letnią wodą) | Ok. 4-6°C na godzinę (w temperaturze pokojowej ok. 22°C, wypełniony 4,5 l wody, umieszczony na materacu łóżeczka dziecięcego, przykryty podwójnie złożonym prześcieradłem. Podłączony do zasilania prądem zmiennym lub bezpośrednio do akumulatora 24V albo z kablem do akumulatora BW3-007 (12 V do 24 V adapter DC). |
| Materacyk żelowy | Ok. 8-10°C na godzinę (w temperaturze pokojowej ok. 22°C, umieszczony na materacu łóżeczka dziecięcego, przykryty gniazdkiem Kanmed Baby Nest i prześcieradłem. Podłączony do zasilania prądem zmiennym lub do akumulatora 24V albo z kablem do akumulatora BW3-007 (12 V do 24 V adapter DC). |

Odp.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza ciepłych gniazdek opisanych w pytaniu.

Zamawiający  informuj, że zgodnie z SIWZ ciepłe gniazdka stanowią odrębną część zamówienia.

Pyt. 2.

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 4 ust. 2 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odp.

Zamawiający nie zmienia zapisów w treści SIWZ w  ogólnych warunkach umowy.

Pyt. 3

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 8 ust. 1:

W razie opóźnienia w przekazaniu urządzenia do eksploatacji w terminie określonym w § 3. ust. 1. umowy lub niewykonania naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w § 5. ust. 7. umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,2 % ceny brutto urządzenia za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto danego urządzenia

Odp.

Zamawiający nie zmienia zapisów w treści SIWZ w  ogólnych warunkach umowy.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.