Dział Zamówień Publicznych                                                                     Warszawa, 11.06.2015 r.

i Zaopatrzenia

tel. 22 4502284

Szp. Sp./   1600      /15/DZP

Strona internetowa Szpitala

Dot.: Przetargu nieograniczonego na „Dostawę rękawic medycznych” nr postępowania 18/2015

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi:

Część 1 zamówienia

Pytanie 1

Część 1 poz.2

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie : Rękawice diagnostyczne nitrylowe, niejałowe, bezpudrowe, dające się łatwo zakładać i zdejmować, z możliwością noszenia na prawej i lewej dłoni. Powierzchnia teksturowana na opuszkach palców (reszta parametrów bez zmian).

Odp. Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu, reszta parametrów bez zmian.

Pytanie 2

Część 1 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic w opakowaniach po 150 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych w pytaniu.

Pytanie 3

Część 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające teksturę na końcach palców?

Odp. Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu, reszta parametrów bez zmian.

Pytanie 4

Część 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a’200szt (XS-L) oraz a’180szt (XL)  wycenione po a’200 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości do 1000 opakowań?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania zaoferowanego w pytaniu. Wszystkie rozmiary rękawic muszą być w opakowaniach o jednakowej ilości sztuk.

Pytanie 5

Część nr 1 poz.1-3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga rękawic w opakowaniach po 100 szt.  i dla takich opakowań określił ilości? Zapis op.=min.100szt.daje możliwość zaoferowania rękawic także w większych opakowaniach tj. po 150 szt. lub 200szt.

Odp. Zamawiający przyjął ilości dla rękawic pakowanych po 100 szt. Zamawiający dopuszcza rękawice w większych opakowaniach jednostkowych pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości. Wszystkie rozmiary rękawic muszą być w opakowaniach o jednakowej ilości sztuk.

Pytanie 6

Część nr 1 poz.2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania w 2 pozycji Części nr 1, wysokiej jakości rękawic diagnostycznych, niesterylnych nitrylowych, bezpudrowych o powierzchni mikroteksturowanej z dodatkową teksturą na końcówkach palców, która zapewnia bardzo dobrą chwytność.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Pytanie 7

Część nr 1 poz.2

Ponieważ Zamawiający nie doprecyzował wymogu wysokiej odporności na przenikanie alkoholu etylowego, czy uzna za wystarczający czas przebicia minimum 20 minut dla 70% etanolu potwierdzony wynikami badań niezależnego laboratorium? Pragniemy dodać, że większość procedur trwa znacznie krócej niż 20 minut i zwykle nie są one związane z ciągłym kontaktem rękawicy ze środkiem dezynfekcyjnym na bazie alkoholu.

Odp. Zamawiający miał na myśli taką odporność rękawicy na przenikanie alkoholu gdzie użytkownik nie będzie wyczuwał oddziaływania alkoholu na skórę. Przesiąkliwość rękawicy będzie brana pod uwagę przy badaniu jakości rękawic (komfort noszenia).

Pytanie 8

Pakiet 1 pozycja 2, 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych dla rozmiaru S,M,L po 100 sztuk , rozmiar XL pakowany po 90 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ceny.

Odp. Zamawiający wymaga rękawic pakowanych min po 100 szt. Wszystkie rozmiary rękawic muszą być w opakowaniach o jednakowej ilości sztuk.

Pytanie 9

Część 1 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic teksturowanych na palcach?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic opisanych w pytaniu, reszta parametrów bez zmian.

Pytanie  10

Część 1 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu odporności na przesiąkanie alkoholu etylowego i w zamian dopuści rękawice odporne na przenikanie 1,5% metanolu w  wodzie (>480min/6 poziom)?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ, natomiast nie wymaga przedstawienia dokumentu na działanie alkoholu. Przesiąkliwość rękawicy będzie brana pod uwagę przy badaniu jakości rękawic (komfort noszenia).

Pytanie 11

Część 1 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawiczek o powierzchni pokrytej polimerem, gładkiej z chropowatymi palcami? Reszta wymagań zgoda z SIWZ.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic zaoferowanych w pytaniu.

Pytanie 12

Część 1 poz.2

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych bezpudrowych teksturowanych na końcówkach palców, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Część 2 zamówienia

Pytanie 13

Część 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice neoprenowe?

Odp.  Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Pytanie 14

Część 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice polimerowane obustronnie ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych w pytaniu.

Pytanie 15

Część 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice  z rolowanym mankietem?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych w pytaniu.

Pytanie 16

Część 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice  o długości 280mm rękawicy spełniające pozostałe parametry?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Pytanie 17

Część 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice polimerowane obustronnie ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy spełniające pozostałe parametry?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych w pytaniu.

Pytanie 18

Część 2 poz. 4

Prosimy o wydzielenie pozycji nr 4 z Części 2 zamówienia w celu umożliwienia złożenia większej ilości ofert w zakresie części 2.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 4 z części 2 zamówienia.

Pytanie 19

Część nr 2 poz.1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania w poz. 1 Części nr 2 wysokiej jakości rękawic chirurgicznych, sterylnych, bezlateksowych, wykonanych z neoprenu, bezpudrowych, o powierzchni zewnętrznej polimeryzowanej i mikroteksturowanej, oraz powierzchni wewnętrznej polimeryzowanej, z mankietem zakończonym równomiernie rolowanym rantem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy, o anatomicznym kształcie, poziom AQL1,0  po zapakowaniu, o minimalnej długości 295mm, zgodnych z normą EN 455 (1-2-3-4) oraz EN 374-3, sterylizowanych radiacyjnie, pakowanych próżniowo w opakowania podwójne, zewnętrzne typu folia – folia. Pragniemy dodać, że wyżej opisane rękawice są Państwu znane – dostarczane w ramach umowy.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych w pytaniu.

Pytanie 20

Część nr 2 poz.2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania w poz. 2 Części nr 2 wysokiej jakości rękawic chirurgicznych, sterylnych z lateksu, bezpudrowych, o obniżonym poziomie protein (≤30µg/g), poziom AQL1,0  po zapakowaniu, o minimalnej długości rękawicy 295mm, zgodnych z normą EN 455 (1-2-3-4), o zewnętrznej powierzchni mikroteksturowanej, obustronnie polimeryzowanych, o anatomicznym kształcie, posiadających mankiet zakończony rolowanym rantem, który zapobiega zsuwaniu się rękawicy, sterylizowanych radiacyjnie, pakowanych próżniowo w opakowania podwójne, zewnętrzne typu folia – folia. Pragniemy dodać, że wyżej opisane rękawice są Państwu znane – dostarczane w ramach umowy.

Odp. Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Pytanie 21

Część nr 2 poz.4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania w poz. 4 Części nr 2 wysokiej jakości rękawic chirurgicznych, sterylnych z lateksu, bezpudrowych, do zabiegów o podwyższonym ryzyku w systemie rękawic podwójnych, polimeryzowanych, o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej, pakowanych w kompletach po 2 odpowiednio dopasowane pary (wewnętrzne rękawice w intensywnym kolorze, zewnętrzne w barwie jasno brązowej nie powodującej zjawiska odblasku, nie męczącej wzroku), wewnętrzne rękawice krótsze od zewnętrznych ok. 1,0 – 1,5 cm (zapewnia właściwe nałożenie rękawic i zapobiega zsuwaniu zewnętrznej rękawicy). Pragniemy dodać, że wyżej opisane rękawice są Państwu znane – dostarczane w ramach umowy.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych w pytaniu.

Pytanie 22

Pakiet 2  pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne jałowe o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej, powierzchnia wewnętrzna polimerowana, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych w pytaniu.

Pytanie 23

Pakiet 2 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających rolowany mankiet

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych w pytaniu.

Pytanie 24

Pakiet 2 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości 270-285 mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy podkreślić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza rękawic o długości poniżej 280 mm.

Pytanie 25

Pakiet 2 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne jałowe z warstwą wewnętrzną pokrytą polimerem, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Pytanie 26

Pakiet 2  poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości 260-280 mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy podkreślić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych w pytaniu.

Pytanie 27

Pakiet 2  poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawicy chirurgicznej sterylnej trójwarstwowej półsyntetycznej lateksowo nitrylowej, bezpudrowej, z rolowanym mankietem z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, wyjątkowo odpornych na zrywanie.

Pragniemy nadmienić iż tego typu rozwiązanie umożliwia stosowanie rękawic nawet u osób uczulonych na lateks ( warstwa nitrylu ma kontakt z dłonią)

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych w pytaniu.

Pytanie 28

Część 2 poz. 1

Czy zamawiający wymaga mankietu prostego z taśmą adhezyjną? Powierzchnia wewnętrzna rękawicy pokryta poliuretanem i silikonem?

Odp. Zamawiający nie wymaga rękawic opisanych w pytaniu. Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Pytanie 29

Część 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o powierzchni wewnętrznej pokrytej poliakrylanem, długość rękawicy min 282 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Pytanie 30

Część 2 poz. 3

Prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 3 do odrębnego pakietu.

Pytanie 31

Część 2 poz. 4

Czy zamawiający wymaga zaoferowania rękawic bezpudrowych, sterylnych chirurgicznych lateksowych o kształcie anatomicznym do systemu podwójnych rękawic kolor zielony, powierzchnia zewnętrzna: mikroteksturowana, chlorowana oraz silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem oraz warstwą środka utrzymującego naturalną wilgotność skóry opartą na formule gliceryny oraz dimethicone. Mankiet prosty z taśmą adhezyjną. Rozmiar rękawicy od 5,5 do 9,0?

Odp. Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Część 3 zamówienia

Pytanie 32

Część 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice neoprenowe polimerowane obustronnie ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy ?

Odp. Nie , Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych w pytaniu.

Pytanie 33

Część 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a 50 par ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice pakowane  a 50 par.

Pytanie 34

Część 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o rozmiarach od 5,5 do 9?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Pytanie 35

Część 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości od 280 mm do 300 mm w zależności od rozmiaru?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych w pytaniu.

Pytanie 36

Część 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające raport z badań na działanie cytostatyków takich jak: karmustyna, cisplatyna, cyklofosfamid, chlorowodorek doksorubicyny,  winkrystyna ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 37

Część 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice  rolowanym mankietem?

Odp. Nie ma pozycji nr 3 w Części 3 zamówienia.

Pytanie 38

Część 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające raport z badań na działanie cytostatyków takich jak: karmustyna, cisplatyna, cyklofosfamid, fluorouracil, monowodzian cyclofosfamidu, paxlitaxel?

Odp. Nie ma pozycji nr 3 w Części 3 zamówienia.

Pytanie 39

Część 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości od 297 mm do 298 mm w zależności od rozmiaru?

Odp. Nie ma pozycji nr 3 w Części 3 zamówienia.

Pytanie 40

Część nr 3 poz.1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania w poz. 1 Części nr 3 wysokiej jakości rękawic sterylnych, bezlateksowych, wykonanych z neoprenu, bezpudrowych, o anatomicznym kształcie, powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej, obustronnie polimeryzowanych, z mankietem zakończonym równomiernie rolowanym rantem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy, poziom AQL1,0  po zapakowaniu, o minimalnej długości 300mm +/-5mm, zgodnych z normą EN 455 (1-2-3-4) oraz EN 374-3, sterylizowanych radiacyjnie, pakowanych próżniowo w opakowania podwójne, zewnętrzne typu folia – folia, będących wyrobem medycznym klasy IIa oraz środkiem ochrony osobistej Kategorii III, pakowanych w opakowania handlowe po 50 par, dostępnych w rozmiarach od 6,0 do 9,0 co 0,5.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Pytanie 41

Część nr 3 poz.2

Czy Zamawiający dopuści w poz.2 Części 3 zaoferowanie rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, bezpudrowych, wysokiej jakości, odpornych na uszkodzenia, pasujących na obie dłonie, o medianie długości min. 289mm, zgodnych z normami EN 455-1,2,3; EN 374-2, EN 374-3, przebadanych na przenikanie 12 cytostatyków (potwierdzone raportem z badań niezależnego akredytowanego laboratorium), będących wyrobem medycznym klasy I oraz środkiem ochrony osobistej Kategorii III, pakowanych po 100 szt.?

Odp. Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu pod warunkiem że wśród 12 przebadanych cytostatyków znajdują się cytostatyki wymienione w SIWZ.

Pytanie 42

Pakiet 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic poliizoprenowych w rozmiarach 5,5-9 o długości 270-285 mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy podkreślić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów, pakowane po 50 par, klasyfikowane jako wyrób medyczny, spełniające wszystkie cechy środka ochrony indywidualnej.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych w pytaniu.

Pytanie 43

Pakiet 3 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości min. 290 mm

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Pytanie 44

Część 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic teksturowanych na palcach?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Pytanie 45

Część 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic z mankietem prostym?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych w pytaniu.

Pytanie 46

Część 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic mikroteksturowanych na palcach?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Pytanie dot. projektu umowy: 
Pytanie 47

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie we wzorze umowy par. 3 pkt. 10 słów:” po uprzednim wezwaniu wykonawcy”?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów umowy w § 3 pkt. 10.

Pytanie 48

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy ogólnych warunków umowy.

Pytanie 49 § 3

Prosimy o doprecyzowanie miejsca dostawy rękawic diagnostycznych (poziom, piętro). Czy możliwa jest dostawa na paletach, ewentualnie rozładunek typu burta - burta.

Odp.  Towary dostarczane będą do Magazynu lub Apteki Szpitala znajdujących się na poziomie -2 z podjazdem na tyłach Szpitala.