Dział Zamówień Publicznych                                                                     Warszawa, 21.08.2015 r.

i Zaopatrzenia

tel. 22 4502284

Szp. Sp./           /15/DZP

Strona internetowa Szpitala

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ, na Przetargu nieograniczonego na „Dostawę materiałów jednorazowego użytku i materiałów opatrunkowych” nr postępowania 22/2015, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi:

Część 1 zamówienia

Pytanie 1

Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego wykonanego z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2 i poniższym składzie:

-1 serweta  do nakrycia stołu instrumentariuszki 140x190 cm (opakowanie zestawu)

-1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80x145 cm

-1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny 360 stopni oraz oknem 32 x 32 cm wypełnionym folią chirurgiczną, bez osłon na kończyny o wymiarach 260x320 cm

-1 chłonna serweta dla noworodka 87x90 cm

-1 chłonna serweta dla noworodka 90 x 100 cm z włókniny o gramaturze 50g/m2 i składzie:  (70% wiskoza, 30% poliester)

-1 taśma samoprzylepna 10x50 cm

-2 ręczniki celulozowe 33x33 cm

-1 Fartuch chirurgiczny  sterylny pięciowarstwowy z włókniny typu SMMMS o gramaturze 40g/m2, rozmiar L

-5 serwet z gazy min. 17 nitkowej z elementem kontrastującym w postaci pvc chipa RTG o wymiarach 45 x 45 cm 6 warstw,

-20 kompresów z gazy 17 nitkowej 16 warstwowych ze znacznikiem RTG  10 x 10 cm,

Oraz osobno pakowaną

-niejałową czapeczkę dla noworodka . Sterylizacja czapeczki tlenkiem etylenu wraz z innymi komponentami zestawu może spowodować, że w materiał czapeczki wniknie tlenek etylenu podczas procesu sterylizacji i istnieje duże prawdopodobieństwo iż nie nastąpi całkowita jego degazacja.

Odp. Zamawiający dopuszcza zestaw opisany w pytaniu oprócz serwet z gazy o wymiarach 54 x 45 cm 6 warstw. Zamawiający nie dopuszcza serwet 6 warstwowych.

Pytanie 2

Pozycja 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety pod pośladki  zabezpieczająca łóżko przed zanieczyszczeniem, zintegrowana z nieprzepuszczalnym zbiornikiem na płyny z miarką do kontroli płynów o wymiarach 100 x 120 cm, mankiet 20cm. Wykonana z wytrzymałego tworzywa odpornego na rozdarcie. Część pośladkowa pokryta chłonnym, miękkim, materiałem. jałowa, opakowana w papier krepowy.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza serwetę opisaną w pytaniu.

Pytanie 3

Pozycja 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji uniwersalnych wykonanego z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2 i poniższym składzie:

-1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu)

-1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

-2 x serweta przylepna 75 x 90 cm

-1 x serweta przylepna 240 x 150 cm

-1 x serweta przylepna 175 x 170 cm

-1 taśma samoprzylepna 10x50 cm

-2 ręczniki celulozowe 33x33 cm

-5 serwet z gazy min. 17 nitkowej z elementem kontrastującym w postaci pvc chipa RTG o wymiarach 45 x 45 cm 6 warstw,

-20 kompresów z gazy 17 nitkowej 16 warstwowych ze znacznikiem RTG  10 x 10  -1 rzep Velcro do organizacji przewodów

Odp. Zamawiający dopuszcza zestaw opisany w pytaniu oprócz serwet z gazy o wymiarach 54 x 45 cm 6 warstw. Zamawiający nie dopuszcza serwet 6 warstwowych.

Pytanie 4

Część 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny - do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z czterema etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami. Zgodny z normą PN EN 13795- wymagania standardowe. Fartuch charakteryzuje się niskim poziomem pylenia. Dostępne rozmiary: L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, XXL?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza fartucha opisanego w pytaniu.

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuści w części 1 poz. 4 sterylny  zestaw  uniwersalny o następującym składzie:

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1 x serweta na stolik instrumentariuszki  150 x 190 cm (owinięcie zestawu)

2 x  serwety operacyjne  75x90 cm wyposażone w taśmę samoprzylepną na dłuższym boku serwety

1 x serweta operacyjna 175x180 cm wyposażona w taśmę  samoprzylepną o min. długości  79 cm

1 x  serweta operacyjna  150x240 cm,  wyposażona w taśmę samoprzylepną o łącznej długości min. 88 cm

2 x ręczniki 30x40 cm ?

Serwety wykonane są z laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2 i spełniają wymagania normy PN EN 13795  wymagania wysokie (na całej powierzchni serwety), odporne na penetrację płynów i mikroorganizmów, klej umożliwiający swobodne odklejanie 
i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału. Serwety posiada oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramu,  oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką. Taśma samoprzylepna  o szerokości min. 5 cm wyposażona w „fingerlifty”.

Opakowanie jednostkowe posiada wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta,  LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności.

Odp.  Zamawiający dopuszcza zestaw opisany w pytaniu.

Pytanie 6

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie ilości próbek w części 1do 1 kpl./1szt. z każdej pozycji

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie ilości próbek

Pytanie 7

Część 1 poz.2

Prosimy o dopuszczenie sterylnej serwety do porodu naturalnego w rozmiarze 102x112cm w której górna część serwety mająca kontakt z pośladkami pacjentki wykonana jest z niebieskiej folii polietylenowej ze wzmocnieniem na obszarze 23x51cm z włókniny Wet-Laid (masa celulozowa) oraz w części dolnej z serwety  z niebieskiej folii polietylenowej zabezpieczającej łóżko przed zabrudzeniami. Z serwetą zintegrowana jest trójkątna foliowa torba z usztywnionym brzegiem przechwytująca płyny z filtrem i portem do odsysania. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji z pakietu i utworzenie odrębnej części.

Odp. Zamawiający dopuszcza serwetę opisaną w pytaniu.

Pytanie 8

Część 1 poz.1

Czy Zamawiający wymaga aby serweta do cięcia cesarskiego wykonana była z włókniny polipropylenowej oraz folii polietylenowo-polipropylenowej?

Reszta parametrów serwety oraz składu zestawu zgodna z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza serwetę opisaną w pytaniu.

Pytanie  9

Część 1 poz.3

Czy Zamawiający dopuści serwetę do operacji brzuszno-kroczowych o rozmiarze 200/240 x 315cm?

Reszta parametrów serwety oraz składu zestawu zgodna z SIWZ.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza serwety opisanej w pytaniu.

Część 2 zamówienia

Pytanie 10

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie ilości próbek w części 2 do 1 kpl. z każdej pozycji

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie ilości próbek.

Pytanie 11

Część 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę do operacji T-kształtna o rozmiarze 180/250 x 325cm?

Reszta parametrów serwety oraz składu zestawu zgodna z SIWZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza serwetę opisaną w pytaniu.

Pytanie 12

Część 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę włókninową podfoliowaną min. 40 g/m2 o rozmiarze 50cm x 60cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza serwetę opisaną w pytaniu.

Część 3 zamówienia

Pytanie 13

Pozycja 4, 5 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych jałowych z gazy o wykroju 11,5 x 19,5cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza kompresów gazowych opisanych w pytaniu.

Pytanie 14

Pozycja 1, 11, 13, 14, 15, – czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia tych pozycji z całości pakietu i utworzenia z nich odrębnego przedmiotu zamówienia. Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców. W przypadku negatywnej odpowiedzi dla pozycji 4,5 również proszę o wyłączenie tych pozycji do odrębnego pakietu.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wymienionych w pytaniu pozycji do odrębnego pakietu.

Pytanie 15

Część 3 poz. 2

Czy Zamawiający miał na myśli kompresy pakowane A’20 czy też pakowane 2x10szt.?

Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania kompresów przewiązanych w pakiety po 20 szt.

Pytanie 16

Część 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści kompresy z wykroju gazy 14x20cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza kompresów gazowych o wykroju opisanym w pytaniu.

Pytanie 17

Część 3 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania setony bez nitki RTG, pozostałe parametry, zgodnie z siwz?

Odp.  Nie, Zamawiający nie dopuszcza setonów bez nitki RTG.

Pytanie 18

Część 3, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza kompresów pakowanych a’10 szt.

Pytanie 19

Część 3, pozycja 4, 5

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju +/-10%?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza kompresów o wykroju opisanym w pytaniu.

Pytanie 20

Część 3, pozycja 13-15

Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wymienionej pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie 21

Pakiet 3 poz. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów w wykroju 12 cm x 18,5 cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza kompresów o wykroju opisanym w pytaniu.

Pytanie 22 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów w wykroju 13 cm x 18 cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza kompresów o wykroju opisanym w pytaniu.

Pytanie 23 poz. 7, 12, 14, 15 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tych pozycji i utworzenie z nich osobnego pakietu, co umożliwi złożenie oferty przez większą liczbę wykonawców, a zamawiającemu na wybór bardziej konkurencyjnego rozwiązania?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wymienionych pozycji do osobnego pakietu.

Część 4 zamówienia

Pytanie 24

Część 4 poz.  1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła omyłka w oczekiwaniach Zamawiającego odnośnie regulowanego otworu, ponieważ takie wymiary nie istnieją.

Czy Zamawiający dopuści serwetę z regulowanym otworem w rozmiarze 75cm x 100cm lub 75cm x 50cm?

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50cm x 75cm z możliwością regulacji otworu od 0-25cm?

Odp.  Zamawiający dopuszcza serwetę o wymiarach 75 cm x 100 cm i o średnicy otworu od 0 do 15 cm. Zamawiający nie dopuszcza pozostałych serwet opisanych w pytaniu.

Pytanie 25

Część 4 poz.  5

Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny PP/PE o gramaturze minimum 40g/m2. Serwety były używane przez Szpital i uzyskały pozytywną opinię.

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 160cm x 90cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza serwety opisanej w pytaniu.

Pytanie 26

Część 4 poz. 6

Czy Zamawiający oczekuje serwety nieprzemakalnej?

Odp. Tak, Zamawiający oczekuje serwety nieprzemakalnej

Pytanie 27

Część 4 poz. 7

Czy Zamawiający oczekuje serwety nieprzemakalnej

Odp. Tak, Zamawiający oczekuje serwety nieprzemakalnej

Pytanie 28

Część 4 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści ręczniki o wymiarze 40cm x 40cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza ręczniki o wymiarze opisanym w pytaniu.

Pytanie 29

Część 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę z regulowanym przylepnym otworem o wym. 8x6cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza serwety opisanej w pytaniu.

Pytanie 30

Część 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania dwuwarstwową serwetę o wymiarach całkowitych 90cm x 75cm, z regulowanym przylepnym otworem o  wymiarach całkowitych 10cm x 15cm oraz gramaturze 56g/m2

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza serwetę opisaną w pytaniu.

Pytanie 31

Część 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podkład o rozmiarze 90x60cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza podkład w rozmiarze zaoferowanym w pytaniu.

Pytanie 32

Część 4 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę o wym. 45x40cm?  Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza serwety opisanej w pytaniu.

Pytanie 33

Część 4 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę o wym.60x40cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza serwety opisanej w pytaniu.

Pytanie 34

Część 4 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę o wym. 90x80cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza serwetę opisaną w pytaniu.

Pytanie 35

Część 4 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową pakowaną A’5  z odpowiednim przeliczeniem ilości?  Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza serwetę jałową pakowaną a’5 pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości.

Pytanie 36

Część 4, pozycja 3, 4, 9

Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wymienionych pozycji do odrębnego pakietu.

Część 5 zamówienia

Pytanie 37

Dotyczy przedmiotu Zamówienia Część 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści koszulę w kolorze zielonym pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza koszuli opisanej w pytaniu.

Pytanie 38

Dotyczy przedmiotu Zamówienia Część 5 poz. 4

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie z  pakietu nr 5 pozycji 4 i umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie. Tak skonstruowany pakiet uniemożliwia  naszej firmie – producentowi wysokiej jakości wyrobów jednorazowego użytku przeznaczonych na salę operacyjną złożenie oferty na dostawy wyrobów określonych w tym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wymienionej pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie 39

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach części nr 5 poz.3 fartucha w rozmiarze uniwersalnym L/XL?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania fartucha opisanego w pytaniu.

Pytanie 40

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach części nr 5 poz.2 próbek w ilości łącznej 4 kompletów z pośród rozmiarów M, L, XL?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga dostarczenia w ilości łącznej 4 kompletów ubrań.

Pytanie 41

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie ubrania chirurgicznego typu SMMS i wydzieli z części 5 poz. 2 oraz utworzy z niej oddzielne zadanie?

Odp. Zamawiający dopuszcza ubrania chirurgiczne typu SMMS. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 2 do odrębnego pakietu.

Pytanie 42

Część 5 poz 2

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu 5 poz. 2 do osobnego pakietu, co  umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 2 do odrębnego pakietu.

Pytanie 43

Część 5 poz.  2

Czy Zamawiający dopuści ubranie z włókniny SMMS. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza ubranie z włókniny SMMS.

Pytanie 44

Część 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym odpowiadający rozmiarowi L, XL.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza fartucha w rozmiarze uniwersalnym.

Pytanie 45

Część 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 do oddzielnej części, pozwoli to większej liczbie Wykonawców na złożenie ofert na pozostałe pozycje z części 5, przyczyni się do wzrostu konkurencyjności postępowania, a Zamawiającemu pozwoli na uzyskanie korzystniejszej cenowo oferty.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1 do odrębnej części.

Pytanie 46

Część 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze niebieskim w rozmiarze uniwersalnym? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza fartucha opisanego w pytaniu.

Część 6 zamówienia

Pytanie 47

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów konfekcjonowanych w opakowaniach po 60 szt ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza podkłady w opakowaniach opisanych w pytaniu.
Pytanie 48

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu w rozmiarze niewiele różniącym się od opisanego tj. 58cmx58cm lub 58cmx91cm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza podkłady w rozmiarze 58cm x 58 cm. Zamawiający nie dopuszcza podkładów w rozmiarze 58cmx91cm.

Część 7 zamówienia

Pytanie 49

Pozycja 2,3

Prosimy o dopuszczenie podkładów o długości rolki 40mb z możliwością przeliczenia ilości . Jednocześnie oświadczamy, że podkłady są ściśle nawinięte i średnica rolki jest mniejsza niż 10cm.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza podkłady opisane w pytaniu.

Pytanie 50

Pozycja 2,3,4

Prosimy o dopuszczenie podkładów wykonanych z jednej warstwy chłonnej celulozy i jednej warstwy folii. Gramatura celulozy jest wysoka , dzięki czemu podkłady spełniają swoją funkcję ochronną.

Odp.  Nie, Zamawiający nie dopuszcza podkładów opisanych w pytaniu.

Pytanie 51

Pakiet 7 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści rolki o dł. 50 mb?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza rolki opisane w pytaniu pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości.

Pytanie 52 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści produkt dwuwarstwowy o warstwach połączonych bez użycia kleju? Jest to produkt łatwiejszy do zutylizowania. Niektóre kleje mogą zawierać substancje uczulające.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza podkładu opisanego w pytaniu.

Pytanie 53

Pakiet 7 pozycja

Czy zamawiający dopuści rolki o dł. 40 mb?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 54

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach części nr 7 poz.1 podkładu w rolce o szerokości 50cm, długości 50m, z perforacją co 37cm, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza podkłady opisane w pytaniu pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości.

Pytanie 55

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach części nr 7 poz.2-4 podkładów papierowo-foliowych z jedną warstwą celulozy i jedną warstwą folii, o łącznej gramaturze 40g/m2?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza podkładów opisanych w pytaniu.

Pytanie 56

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach części nr 7 poz.2-4 podkładów z perforacją co 37cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza podkładów z perforacją co 37 cm.

Pytanie 57

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach części nr 7 poz.2-4 podkładów z nawojem 50m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza podkładów opisanych w pytaniu.

Pytanie 58

Część 7 Poz. 1, 2

prosimy o dopuszczenie podkładów o długości 50 mb spełniających pozostałe wymagania SIWZ z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odp. Dla poz. 1 Zamawiający dopuszcza podkłady o długości opisanej w pytaniu pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości. Dla poz. 2 Zamawiający nie dopuszcza podkładów opisanych w pytaniu.

Pytanie 59

Poz. 2, 3 prosimy o dopuszczenie podkładów o szerokości 50 cm i długości 50 mb spełniających pozostałe wymagania SIWZ z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza podkładów opisanych w pytaniu.

Pytanie 60

Część 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład w kolorze jasnoniebieskim wykonany z jednej warstwy bibuły zapewniającej chłonność oraz jednej warstwy folii polietylenowej zabezpieczającej przed przemakaniem o rozm. 51cm x 80cm z perforacją co 80cm o łącznej długości 40m?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza podkładu opisanego w pytaniu.

Pytanie 61

Część 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z jednej warstwy bibuły zapewniającej chłonność oraz jednej warstwy folii polietylenowej zabezpieczającej przed przemakaniem o rozm. 33cm x 50cm z perforacją co 50cm o łącznej długości 25m?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza podkładu opisanego w pytaniu.

Pytanie 62

Część 7 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z jednej warstwy bibuły zapewniającej chłonność oraz jednej warstwy folii polietylenowej zabezpieczającej przed przemakaniem o rozm. 33cm x 50cm z perforacją co 50cm o łącznej długości 25m?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza podkładu opisanego w pytaniu.

Pytanie 63

Część 7 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z jednej warstwy bibuły zapewniającej chłonność oraz jednej warstwy folii polietylenowej zabezpieczającej przed przemakaniem o rozm. 51cm x 80cm z perforacją co 80cm o łącznej długości 40m?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza podkładu opisanego w pytaniu.

Część 8 zamówienia

Pytanie 64

Część 8.

Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych            pięciowarstwowych fartuchów z włókniny typu SMMMS o gramaturze 40g/m2, rozmiary M, L, XL zgodnych z PN EN 13795 1-3.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza fartuch opisany w pytaniu.

Pytanie 65

Czy zamawiający  dopuści w części 8 poz. 1 sterylny fartuch chirurgiczny, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny  SMMS (gramatura 35 g/m2), o właściwościach hydrofobowych – odporność na przenikanie cieczy > 32 cm H2O; szwy fartucha  w całości wykonane metodą ultradźwiękową? Fartuch  złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż 2 x 13 cm, mankiety o długości min. 8 cm, wykonane z poliestru.  Indywidualne oznakowanie rozmiaru  
w postaci naklejki  naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch  zgodny 
z normą PN EN 13795  wymagania standardowe.   Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość (+/- 5 cm): 120 cm, 130 cm, 150 cm. Na opakowaniu zewnętrznym znajdują się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza fartuch opisany w pytaniu.

Pytanie 66

Czy zamawiający wymaga w części 8 poz. 1 fartucha chirurgicznego, jałowego, złożonego w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązanego  na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zgodnego  z normą PN EN 13795, posiadającego  na  opakowaniu zewnętrznym dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza fartucha opisanego w pytaniu.

Pytanie 67

Czy Zamawiający oczekuje włókniny typu SMS / SMMS?

Czy Zamawiający oczekuje 3 szt. próbek, po 1 z każdego rozmiaru? Czy 3 szt. w dowolnym rozmiarze?

Odp. Zamawiający dopuści włókninę opisaną w pytaniu. Zamawiający oczekuje 3 szt próbek łącznie.

Pytanie 68

Prosimy o dopuszczenie fartuchów w rozmiarach S/M – dł. 115cm, L – 120cm , XL-130cm, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Odp.  Zamawiający dopuszcza fartuchy o długości opisanych w pytaniu.

Pytanie 69

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy fartuchy mają być zapinane na rzep o długości min. 17cm co daje możliwość większej manipulacji przy zapinaniu?

Odp. Zamawiający dopuszcza fartuch opisany w pytaniu.

Pytanie 70

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje fartuchów z  rękawami klejonymi. Takie rozwiązanie spaja włókniny na całej powierzchni łączenia, bez przerw jak w przypadku np.  ultradźwięków.

Odp. Zamawiający dopuszcza fartuchy opisane w pytaniu.

Pytanie 71

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby opakowanie wewnętrzne fartucha wykonane było z włókniny typu SMS niepalącej i nieposiadającej kształtu, co znacząco ogranicza ryzyko zbrudzenia fartucha podczas samodzielnego odpakowywania i nakładania fartucha.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza podwójnego opakowania..

Pytanie 72

Część 8 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby szwy fartucha zszyte były ultradźwiękowo co tworzy dodatkową barierę dla płynów?

Odp. Zamawiający dopuszcza fartuchy opisane w pytaniu.

Pytanie 73

Część 8 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga reglanowych rękawów fartucha, które nie ograniczają ruchów chirurga?

Odp. Zamawiający dopuszcza fartuchy opisane w pytaniu.

Część 9 zamówienia

Pytanie 74

Część 9 Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do porodu o poniższym składzie:

-1 x serweta na stół narzędziowy 75 x 90 cm ( opakowanie zestawu )

-1 x Nożyczki do episiotomii typu Braun-Stadler 14,5 cm

-1 x Tępo tępe proste nożyczki chirurgiczne 14,5 cm

-1 x Kleszczyki anatomiczne proste typu Pean 14 cm

-1 x Kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher 14 cm

-1 x serweta dla noworodka 87 x 90 cm

-5 x kompresy z gazy  7,5 x 7,5 cm; 12 warstw, 13 nitek

-5 x kompresy z gazy  10 x  10 cm; 12 warstw, 13 nitek

-2 x zacisk do pępowiny 53 mm

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw opisany w pytaniu.

Pytanie 75

Część 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści nożyczki jednorazowe do nacięcia krocza o dł. 18cm, kleszczyki chirurgiczne proste Pean jednorazowe o dł. 18cm oraz serwetę dla noworodka o rozmiarze 80x60cm? Reszta parametrów oraz składu zestawu zgodna z SIWZ.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza zestawu opisanego w pytaniu.

Część 10 zamówienia

Pytanie 76

Dotyczy pakietu nr 10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, czy wymaga aby rdzeń chłonny miał całkowicie gładką powierzchnię? Proponowane przez nas rozwiązanie, pozwala na zminimalizowanie ryzyka otarcia skóry pacjenta.

Odp. Zamawiający dopuszcza prześcieradło opisane w pytaniu.

Pytanie 77

Dotyczy pakietu nr 10

Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający pisząc prześcieradło wysokochłonne, ma na myśli podkład o chłonności minimum 4000ml?

Odp. Zamawiający nie określił minimalnej chłonności ale zgodnie z SIWZ będzie tę chłonność badał. Im większa chłonność tym wyższa ocena.

Pytanie 78

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z zakładkami z każdej strony, zapobiegającymi wyciekowi płynów?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza prześcieradło opisane w pytaniu.

Pytanie 79

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety ochronnej na stół operacyjny, przeciwodleżynowej zintegrowanej wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samowygładzającej się, zapobiegającej przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem wysokochłonnego rdzenia. Serweta jest wykonana z włókniny polipropylenoweji o chłonności min. 35ml/100cm2, w rozmiarze min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny co najmniej 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu, warstwa spodnia pełnobarierowa wykonana z folii teksturowanej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni, którą chroni.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza serwety opisanej w pytaniu.

Część 11 zamówienia

Pytanie 80

Część 11 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poszwy w rozmiarze 160cm x 200 cm. Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić tę pozycję do osobnego pakietu?

Odp. Zamawiający dopuszcza poszwy rozmiarze opisanym w pytaniu. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 4 do odrębnego pakietu.

Pytanie 81

Część 11 poz. 2,3

Czy nie doszło do omyłki i Zamawiający oczekuje jednorazowych, oddychających na całej powierzchni pieluchomajtek? Pieluchomajtki wykonane z bawełny nie są jednorazowego użytku.

Odp. Zamawiający oczekuje pieluch wykonanych z delikatnego laminatu z pulpą celulozową. Reszta parametrów bez zmian.

Pytanie 82

Część 11, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści poszwę jednorazową w rozmiarze 160x210cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza poszwy rozmiarze opisanym w pytaniu.

Pytanie 83

Część 11, pozycja 4

Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 4 do odrębnego pakietu.

Część 12 zamówienia

Pytanie 84

Dotyczy Części Nr 12, poz. 1 i 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  i wycenę w ofercie przetargowej gąbek hemostatycznych w opakowaniu a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza gąbki pakowane a’10 szt w opakowaniu zbiorczym pod warunkiem że każda sztuka gąbki będzie pakowana oddzielnie

Pytanie 85

Dotyczy Części Nr 12, poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej gazików do dezynfekcji w rozmiarze 6,5 x 3cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza gazików opisanych w pytaniu.

Pytanie 86

Dotyczy Części Nr 12, poz. 4 - prosimy o potwierdzenie czy pod pojęciem opakowanie 50 szt. Zamawiając y ma na myśli 50 zestawów gazik mokry + gazik suchy?

Odp. Tak

Pytanie 87

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej w ramach części nr 12 wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 1 i 2 (gąbki hemostatyczne)  do osobnej części?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie wymienionych pozycji z części 12 zamówienia.

Pytanie 88

Czy Zamawiający w części nr 12 pozycja 2  miał na myśli gąbkę hemostatyczną standard w rozmiarze 7x5x1 cm (obecnie jest  5x5x1 cm)?

Odp. Zamawiający dopuszcza gąbkę opisaną w pytaniu.

Pytanie 89

W przypadku odpowiedzi negatywnej na poprzednie pytanie proszę o dopuszczenie w części nr 12 pozycja 2  gąbki hemostatycznej w rozmiarze 7x5x1 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza gąbkę opisaną w pytaniu.

Pytanie 90

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej w ramach części nr 12 pozycja 2  wyrazi zgodę na zaoferowanie gąbki hemostatycznej w opakowaniu a’10 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza gąbki pakowane a’10 szt w opakowaniu zbiorczym pod warunkiem że każda sztuka gąbki będzie pakowana oddzielnie

Pytanie 91

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej w ramach części nr 12 pozycja 4  wyrazi zgodę na zaoferowanie gazików do dezynfekcji w opakowaniu a’100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający wymaga aby w opakowaniu było 50 gazików suchych i 50 gazików mokrych.

Pytanie 92

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej w ramach części nr 12 pozycja 4  wyrazi zgodę na zaoferowanie gazików do dezynfekcji w rozmiarze 30x30 mm (złożony), 60x30 mm (rozłożony)?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza gazików opisanych w pytaniu.

Pytanie 93

Część 12, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści gąbki hemostatyczne pakowane a’10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza gąbki pakowane a’10 szt w opakowaniu zbiorczym pod warunkiem że każda sztuka gąbki będzie pakowana oddzielnie

Pytanie 94

Część 12, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek gazowy impregnowany białą parafiną?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 95

Część 12, pozycja 4

Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 4 z części 12 zamówienia

Część 13 zamówienia

Pytanie 96

Część 13 poz.1-3

Prosimy Zamawiającego o wyłącznie pozycji 1-3 z pakietu i utworzenie odrębnej części, co pozwoli na założenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty większej ilości oferentom.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie wymienionych pozycji z części 13 zamówienia

Pytanie 97

Część 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści plaster na sztucznym jedwabiu pakowany w kartonik a’24sztuki, z podaniem ceny za 1 sztukę w celach porównawczych?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza plaster opisany w pytaniu.

Pytanie 98

Część 13, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści plaster na sztucznym jedwabiu pakowany w kartonik a’12sztuk, z podaniem ceny za 1 sztukę w celach porównawczych?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza plaster opisany w pytaniu.

Pytanie 99

Część 13, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści plaster foliowy pakowany w kartonik a’12sztuk, z podaniem ceny za 1 sztukę w celach porównawczych?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza plastry pakowane a’12 szt. Zamawiający wyjaśnia ze 200 op = 200 szt plastrów.

Pytanie 100

Część 13, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści plaster foliowy pakowany w kartonik a’6sztuk, z podaniem ceny za 1 sztukę w celach porównawczych?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza plastry pakowane a’6 szt. Zamawiający wyjaśnia ze 20op = 20 szt plastrów.

Pytanie 101

Część 13, pozycja 11, 12, 13, 15, 16, 17

Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wymienionych pozycji z części 13 zamówienia

Część 14 zamówienia

Pytanie 102

Część 14 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety ochronnej na stół operacyjny, przeciwodleżynowej zintegrowanej wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samowygładzającej się, zapobiegającej przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem wysokochłonnego rdzenia.

Serweta rozmiarze w rozmiarze 102 x 152 ± 5 cm, rdzeń chłonny o wymiarach 51x130 ±3cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu, warstwa spodnia pełnobarierowa wykonana z folii teksturowanej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni, którą chroni. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji z pakietu i utworzenie odrębnej części.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza serwety opisanej w pytaniu.

Część 15 zamówienia

Pytanie 103

Część 15

Prosimy o dopuszczenie sterylnej serwety do porodu naturalnego w rozmiarze 102x112cm w której górna część serwety mająca kontakt z pośladkami pacjentki wykonana jest z niebieskiej folii polietylenowej ze wzmocnieniem na obszarze 23x51cm z włókniny Wet-Laid (masa celulozowa) oraz w części dolnej z serwety  z niebieskiej folii polietylenowej zabezpieczającej łóżko przed zabrudzeniami. Z serwetą zintegrowana jest trójkątna foliowa torba z usztywnionym brzegiem przechwytująca płyny z filtrem i portem do odsysania.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza serwetę opisaną w pytaniu.

Pytanie 104

Czy zamawiający dopuści w części 15 serwetę pod pośladki  zabezpieczająca łóżko przed zanieczyszczeniem, zintegrowaną z nieprzepuszczalnym zbiornikiem na płyny?  Oferowana serweta wykonana jest z wytrzymałego tworzywa odpornego na rozdarcie i wyciek. Część pośladkowa pokryta chłonnym, miękkim,  wzmocnionym materiałem, z oznaczeniem miejsca którego uchwycenie pozwoli na szybkie rozłożenie serwety. Jednoczęściowa, jałowa, o rozmiarach 75x100 cm.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza serwety opisanej w pytaniu.

Pytanie 105

Część 15 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę pod pośladki o rozmiarze 90x113cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza serwetę opisaną w pytaniu.

Część 13 zamówienia

Pytanie 106  poz. 17

Czy nie zaszła oczywista omyłka i Zamawiający ma na myśli wymiar 1,9cm x 0,6m +/- 0,1m ?

Odp. Zaszła omyłka, Zamawiający oczekuje przylepca o wymiarach 1cm x 0,6 m +/- 0,1m.

Pytania dotyczące treści umowy

Pytanie 107

Prosimy o modyfikację zapisu § 2. ust. 3 lit. a) projektu umowy poprzez dodanie do niego następującej treści: „W tym przypadku zmiana cen brutto nastąpi automatycznie. Zmiana nie wymaga formy aneksu.”

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy ogólnych warunków umowy.

Pytanie 108

Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 2. ust. 3 o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy ogólnych warunków umowy.

Pytanie 109

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez  wydłużenie w § 3. ust. 7 terminu na realizację reklamacji do 5 dni roboczych

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy ogólnych warunków umowy.

Pytanie 110

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 3 wzoru umowy został dodany podpunkt lit. d) o następującej (lub podobnej) treści: „przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%”?

Dodanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy ogólnych warunków umowy.

Pytanie 111

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 10 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?  Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanego zapisu do umowy.