Dział Zamówień Publicznych                                                                     Warszawa, 25.08.2015 r.

i Zaopatrzenia

tel. 22 4502284

Szp. Sp./       2339    /15/DZP

Strona internetowa Szpitala

Zamawiający dokonuje korekty odpowiedzi na pytania nr 1, nr 3, nr 5, nr 75 udzielonych w dniu 21.08.2015 r.:

Część 1 zamówienia

Pytanie 1

Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego wykonanego z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2 i poniższym składzie:

-1 serweta  do nakrycia stołu instrumentariuszki 140x190 cm (opakowanie zestawu)

-1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80x145 cm

-1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny 360 stopni oraz oknem 32 x 32 cm wypełnionym folią chirurgiczną, bez osłon na kończyny o wymiarach 260x320 cm

-1 chłonna serweta dla noworodka 87x90 cm

-1 chłonna serweta dla noworodka 90 x 100 cm z włókniny o gramaturze 50g/m2 i składzie:  (70% wiskoza, 30% poliester)

-1 taśma samoprzylepna 10x50 cm

-2 ręczniki celulozowe 33x33 cm

-1 Fartuch chirurgiczny  sterylny pięciowarstwowy z włókniny typu SMMMS o gramaturze 40g/m2, rozmiar L

-5 serwet z gazy min. 17 nitkowej z elementem kontrastującym w postaci pvc chipa RTG o wymiarach 45 x 45 cm 6 warstw,

-20 kompresów z gazy 17 nitkowej 16 warstwowych ze znacznikiem RTG  10 x 10 cm,

Oraz osobno pakowaną

-niejałową czapeczkę dla noworodka . Sterylizacja czapeczki tlenkiem etylenu wraz z innymi komponentami zestawu może spowodować, że w materiał czapeczki wniknie tlenek etylenu podczas procesu sterylizacji i istnieje duże prawdopodobieństwo iż nie nastąpi całkowita jego degazacja.

Odp. Zamawiający dopuszcza cały zestaw opisany w pytaniu.

Pytanie 3

Pozycja 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji uniwersalnych wykonanego z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2 i poniższym składzie:

-1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu)

-1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

-2 x serweta przylepna 75 x 90 cm

-1 x serweta przylepna 240 x 150 cm

-1 x serweta przylepna 175 x 170 cm

-1 taśma samoprzylepna 10x50 cm

-2 ręczniki celulozowe 33x33 cm

-5 serwet z gazy min. 17 nitkowej z elementem kontrastującym w postaci pvc chipa RTG o wymiarach 45 x 45 cm 6 warstw,

-20 kompresów z gazy 17 nitkowej 16 warstwowych ze znacznikiem RTG  10 x 10  -1 rzep Velcro do organizacji przewodów

Odp. Zamawiający dopuszcza cały zestaw opisany w pytaniu.

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuści w części 1 poz. 4 sterylny  zestaw  uniwersalny o następującym składzie:

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1 x serweta na stolik instrumentariuszki  150 x 190 cm (owinięcie zestawu)

2 x  serwety operacyjne  75x90 cm wyposażone w taśmę samoprzylepną na dłuższym boku serwety

1 x serweta operacyjna 175x180 cm wyposażona w taśmę  samoprzylepną o min. długości  79 cm

1 x  serweta operacyjna  150x240 cm,  wyposażona w taśmę samoprzylepną o łącznej długości min. 88 cm

2 x ręczniki 30x40 cm ?

Serwety wykonane są z laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2 i spełniają wymagania normy PN EN 13795  wymagania wysokie (na całej powierzchni serwety), odporne na penetrację płynów i mikroorganizmów, klej umożliwiający swobodne odklejanie 
i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału. Serwety posiada oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramu,  oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką. Taśma samoprzylepna  o szerokości min. 5 cm wyposażona w „fingerlifty”.

Opakowanie jednostkowe posiada wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta,  LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności.

Odp.  Zamawiający dopuszcza zestaw opisany w pytaniu z uwzględnieniem wymaganych w SIWZ: taśmy medycznej z włókniną, kompresów gazowych 17 nitkowych 16 warstwowych z RTG, serwety gazowej 17 nitkowej 8 warstwowej z RTG i tasiemką, wszystkie brzegi podwinięte.

Część 9 zamówienia

Pytanie 75

Część 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści nożyczki jednorazowe do nacięcia krocza o dł. 18cm, kleszczyki chirurgiczne proste Pean jednorazowe o dł. 18cm oraz serwetę dla noworodka o rozmiarze 80x60cm? Reszta parametrów oraz składu zestawu zgodna z SIWZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza nożyczki, kleszczyki Pean o długości 18 cm i serwetę dla noworodka o rozmiarze 80 x 60 cm.

Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 1 p. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., przedłuża termin składania ofert i wyznacza go na dzień 01.09.2015 r., godz. 10:00 w Kancelarii Szpitala. Termin otwarcia ofert: 01.09.2015 r., godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.