## Arkusz1
Dostawa płynów infuzyjnych i sprzętu medycznego do Pracowni leków cytostatycznych. | [5 empty] | Załącznik nr 2 -1 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 1 zamówienia: Sprzęt medyczny do Pracowni leków cytostatycznych
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Przyrząd do pobierania i podawania leków z worka Viaflo. Przyrząd do transferu leków z klipsem zabezpieczającym: wolny od lateksu i PCV,DEHP, odporny na tłuszcz, igła 2,1(14GA) silikonowana - korpus: poliwęglan, końcówka : silikon, klips: polipropylen - maksymalny przepływ: około 7 ml, objętość wypełnienia - 0,15ml, ilość wkłuć strzykawki :min. 10, zatyczka w porcie aktywowana zamkniętym adapterem męskim luer ( luer- lock) i końcówką luer, nierozerwalne połączenie z workiem przy zamkniętym klipsie zabezpieczającym, ergonomiczny i łatwy w użyciu. Produkt kompatybilny z pozycją nr 5 załącznika. Produkt jałowy. Apirogenny. | 1000 | szt.
2 | Zestaw do pobierania leków okalający fiolkę ( 20 mm) zawierający zawór bezigłowy, ( 100 podań lub 72 h – po dezynfekcji), pojemność wypełnienia 0.14 ml. Produkt jednorazowego użycia. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Produkt kompatybilny z pozycją nr 5 załącznika. Produkt jałowy. Apirogenny. | 3000 | szt.
3 | Zestaw do pobierania leków okalający fiolkę (13 mm) zawierający zawór bezigłowy, ( 100 podań lub 72 h – po dezynfekcji), pojemność wypełnienia 0.14 ml. Produkt jednorazowego użycia – jałowy. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Produkt kompatybilny z pozycją nr 5 załącznika. Produkt jałowy. Apirogenny. | 100 | szt.
4 | Przyrząd do pobierania leków z mikrokolcem ( fiolka 13mm z zaworem bezigłowym) i transferu leków cytostatycznych, jednorazowego użytku. Urządzenie do przygotowywania i dzielenia leków z fiolek zakończonych gumowym korkiem wykonane z materiałów odpornych na kontakt ze składnikami chemioterapeutyków, zaopatrzone w hydrofobowy i lipofodowy odpowietrznik z filtrem 0,22 µm oraz w końcówkę z zastawką aktywowaną połączeniem typu luer, bezigłowe połączenie chroniące przed przypadkowym zakłuciem, odpowietrznik z filtrem wyrównujący ciśnienie w fiolce i minimalizujący ryzyko narażenia na kontakt z lekiem (minimalizuje ryzyko powstawania aerozolu), krótki bolec. Przeznaczony do leków cytostatycznych, końcówka z zastawką chroniącą przed przypadkowym wylaniem leku z fiolki. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Produkt kompatybilny z pozycją nr 5 załącznika. Produkt jałowy. | 500 | szt.
5 | Zamknięty adapter luer męski wraz ze strzykawkę luer -lock o pojemnościach 3, 5, 10, 20, 30 ml. Zamykający bezigłowy zawór z końcówką luer męską, szczelne podłączenie do strzykawki luer-lock, posiadający bezpieczne, szczelne połączenie luer-lock, w części dokręcającej do strzykawki posiadający dwa wcięcia zabezpieczające przed przypadkowym odkręceniem, samoczynnie zamykające dostęp po rozłączeniu od zaworu bezigłowego, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowania i transportu leku w strzykawce, objętość wypełnienia max. 0,12 ml z osłonką końcówki luer-lock, nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Zestaw sterylny. Apirogenny. | 3000 | szt.
6 | Podwójny zestaw do infuzji do podawania cytostatyków. Nieświatłoczuły. Zawierający : pierwsze ramie zakończone końcówką luer-lock z klamrą zamykającą, drugie ramię zakończone kolcem kompatybilnym z workiem. Zestaw do infuzji z komorą i dwoma filtrami 15 µm, zawierający zacisk rolkowy oraz w części dolnej linii infuzyjnej zawór bezigłowy kompatybilny z pozycją nr 6 z załącznika. Nie zawierający lateksu, PCV, DEHP. Apirogenny. Produkt jałowy. | 300 | szt.
7 | Podwójny zestaw do infuzji do podawania cytostatyków do leków światłoczułych. Zawierający : pierwsze ramie zakończone końcówką luer-lock z klamrą zamykającą, drugie ramię zakończone kolcem kompatybilnym z workiem. Zestaw do infuzji z komorą i dwoma filtrami 15µm. Zawierający zacisk rolkowy oraz w części dolnej linii infuzyjnej zawór bezigłowy kompatybilny z pozycją nr 5 z załącznika. Nie zawierający lateksu, PCV, DEHP. Apirogenny. Produkt jałowy. Zestaw bursztynowy- do leków światłoczułych. | 300 | szt.
8 | Przyrząd do Taxoli. Przyrząd do podawania leków onkologicznych z filtrem 0.22µm .Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Produkt jałowy. Apirogenny. | 600 | szt.
9 | Zawór do bezpiecznej podaży cytostatyków. Bezigłowy zawór dostępu żylnego (system nie zawierający lateksu, PCV, DEHP, metalu, nadciśnienie powyżej 30 psi, podciśnienie min.12,5psi, obudowa systemu wykonana z tworzywa przezroczystego). Objętość wypełnienia max.0.10ml . Kompatybilny z pozycją nr 13- szczelne, bezpieczne połączenie. Produkt kompatybilny z pozycją nr 5 załącznika Produkt jałowy. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. .Apirogenny. | 3000 | szt.
10 | Infuzory do podawnia leków (48 h). Przyrządy do podaży leków cytostatycznych do ciągłych wlewów kroplowych z drenem - pojemność wypełnienia roztworem do 300 ml -wskaźnik przepływu 5 ml/godz. Czas pracy 48 godzin. | 300 | szt.
11 | Osłonki światłoczułe na worki o pojemności: 100, 250. 500, 1000 ml. Produkt jednorazowy, ( nie czarny) dostosowany do odpowiedniej wielkości worka. | 1000 | szt.
12 | Przyrząd do podawania leków onkologicznych z pięcioma zaworami bezigłowymi, z odpowietrznikiem. Długość zestawu ok.196 cm,zawierający zacisk i klamrę rolkową, wstępna objętość wypełnienia ok. 20 ml, zawierający filtr 15 µm, czerty zestawy bezigłowe ( 100 podań lub 72 h - po dezynfekcji) i jeden zawór bezigłowy ( 100 podań lub 72 h – po dezynfekcji) w części dolnej linii – kompatybilny z pozycją nr 5 załącznika. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Produkt jałowy. Apirogenny. | 1500 | szt.
13 | Zestaw wieloinfuzyjny onkologiczny do leków światłoczułych ( 5-drożny) z odpowietrznikiem i filtrem 15 µm do pompy GW. Przyrząd do podawania leków onkologicznych z pięcioma zaworami bezigłowymi kompatybilny z pozycją 12 Długość zestawu ok. 196 cm,zawierający zacisk i klamrę rolkową, wstępna objętość wypełnienia ok. 20 ml, zawierający filtr 15 µm, cztery zestawy bezigłowe ( 100 podań lub 72 h - po dezynfekcji) i jeden zawór bezigłowy ( 100 podań lub 72 h – po dezynfekcji) w części dolnej linii – kompatybilny z pozycją nr 5 załącznika. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Produkt jałowy. Apirogenny. | 1000 | szt.
14 | Zestaw drugi- podłączeniowy. Zestaw z bolcem i filtrem odpowietrzeniowym. Długość drenu ok. 41cm;pojemność wypełnienia ok. 2 ml; zawierający zawór bezigłowy kompatybilny z pozycją nr 5 załącznika, zawierający na końcu zawór anty – zwrotny tzw. back check valve. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Produkt jałowy. Apirogenny. | 3000 | szt.
15 | Zestaw drugi- podłączeniowy do leków światłoczułych ( za wyjątkiem czarnego koloru). Zestaw z bolcem i filtrem odpowietrzeniowym. Długość drenu ok. 41cm;pojemność wypełnienia ok. 2 ml; zawierający zawór bezigłowy kompatybilny z pozycją nr 5 załącznika, zawierający na końcu zawór anty – zwrotny tzw. back check valve. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Produkt jałowy. Apirogenny. | 1000 | szt.
16 | Zestaw do pompy GP do podaży leków onkologicznych. Przyrząd do podawania leków onkologicznych z zaworem bezigłowym ( do wielokrotnego użycia 100 podań lub 72 h – po dezynfekcji) w części dolnej linii – kompatybilny z pozycją nr 5 załącznika. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Produkt jałowy. Apirogenny. | 100 | szt.
17 | Zestaw do pompy GP do podaży leków onkologicznych światłoczułych. Przyrząd do podawania leków onkologicznych światłoczułych ( za wyjątkiem koloru czarnego) z zaworem bezigłowym ( do wielokrotnego użycia 100 podań lub 72 h – po dezynfekcji) w części dolnej linii – kompatybilny z pozycją nr 5 załącznika. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Produkt jałowy. Apirogenny. | 100 | szt.
18 | Zestaw do pompy GP do podaży leków onkologicznych ( paclitaxelu). Przyrząd do podawania leków onkologicznych z filtrem 0.2µm z zaworem bezigłowym ( do wielokrotnego użycia 100 podań lub 72 h – po dezynfekcji) w części dolnej linii – kompatybilny z pozycją nr 5 załącznika. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Produkt jałowy. Apirogenny. | 20 | szt.
19 | Worek do bezpiecznego przenoszenia rozpuszczonych leków onkologicznych. W dwóch rozmiarach ok.. 30 x 45 i 20 x 30 cm., z systemem zamknięcia minigrip. | 3000 | szt.
Razem
Słownie wartość netto Części 1 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
Słownie wartość brutto Części 1 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Arkusz2
Dostawa płynów infuzyjnych i sprzętu medycznego do Pracowni leków cytostatycznych. | [6 empty] | Załącznik nr 2 -2 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 2 zamówienia: Płyny infuzyjne do Pracowni leków cytostatycznych.
Lp. | Określenie artykułu | Pojemność | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[7 empty] | stawka | kwota
1 | Natrium Chloratum 0,9 % roztwór do infuzjii. Opakowanie typu worek z dwoma portami do infuzji i suplementacji. Podwójnie pakowany roztwór Na Cl 0,9 %. Sterylizowany razem z opakowaniem zewnętrznym. | 50 ml | 3000 | szt.
|  | 100 ml | 3000 | szt.
|  | 250 ml | 5000 | szt.
|  | 500 ml | 5000 | szt.
|  | 1000 ml | 2000 | szt.
2 | Injectio Glucosi 5 % - roztwór do iniekcji. Opakowanie typu worek z dwoma portami do infuzji i suplementacji. Podwójnie pakowany roztwór Glucosi 5%. Sterylizowany razem z opakowaniem zewnętrznym. | 50 ml | 500 | szt.
|  | 100 ml | 500 | szt.
|  | 250 ml | 1000 | szt.
|  | 500 ml | 1000 | szt.
|  | 1000 ml | 200 | szt.
3 | PlasmalLyte - roztwór do infuzji. Opakowanie typu worek z dwoma portami do infuzji i suplementacji. Podwójnie pakowany roztwór PlasmalLyte Sterylizowany razem z opakowaniem zewnętrznym. | 500 ml | 500 | szt.
|  | 1000 ml | 500 | szt.
4 | Aqua pro injectione. Opakowanie typu worek z dwoma portami do infuzji i suplementacji. Podwójnie pakowany roztwór Aqua pro inj. Sterylizowany razem z opakowaniem zewnętrznym. | 100 ml | 200 | szt.
|  | 250 ml | 200 | szt.
5 | Mannitlo 20 % roztwór do infuzji. Opakowanie typu worek z dwoma portami do infuzji i suplementacji. Podwójnie pakowany roztwór Mannitlo 20 %. Sterylizowany razem z opakowaniem zewnętrznym. | 100 ml | 100 | szt.
|  | 250 ml | 100 | szt.
Razem
Słownie wartość netto Części 2 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
Słownie wartość brutto Części 2 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
| .................................................. | [5 empty] | ..................................................
| miejscowość i data | [5 empty] | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy