/2015/DZP Warszawa, 22.10.2015 r.

Strona internetowa Szpitala

Dot.	Przetargu nieograniczonego nr 29/2015 na dostawę aparatury i sprzętu medycznego.

Uprzejmie zawiadamiamy, że do zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące SIWZ. Poniżej zamieszczono te pytania i udzielone odpowiedzi.

- Część 3 zamówienia:

1.	Poz. 4: Prosimy o dopuszczenie narzędzia o długości 200 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie narzędzia o cechach podanych w pytaniu.

2.	Poz. 5: Prosimy o dopuszczenie narzędzia o długości 200 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie narzędzia o cechach podanych w pytaniu.

3.	Poz. 9: Prosimy o dopuszczenie narzędzia o wymiarach 9x18 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie narzędzia o cechach podanych w pytaniu.

4.	Poz. 10: Prosimy o dopuszczenie narzędzia o wymiarach 9x28 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie narzędzia o cechach podanych w pytaniu.

5.	Poz. 7: Prosimy o dopuszczenie narzędzia o wymiarach łopatki 105x65 mm i o dł. 290 mm,  pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie narzędzia o cechach podanych w pytaniu.

6.	Poz. 8: Prosimy o dopuszczenie narzędzia o wymiarach: 28x15 mm / 40x15 mm oraz 23x15 mm / 37x15 mm i o dł. 210 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie narzędzia o cechach podanych w pytaniu.

7.	Poz. 1: Czy Zamawiający wymaga, aby Salpingograf Schulze był z wyposażony w manometr?

Odpowiedź: Nie, należy zaoferować narzędzie bez manometru.

8.	Poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Pinceta anatomiczna typ cushing, delikatna prosta długość 175 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie narzędzia o cechach podanych w pytaniu.

9.	Poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Kleszczyki preparacyjne typ Wikstroem, odgięte, długość 210 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie narzędzia o cechach podanych w pytaniu.

10.	Poz. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Hak brzuszny typ doyen 50x85 mm, długość 250 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie narzędzia o cechach podanych w pytaniu.

11.	Poz. 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Hak operacyjny typ us-army, długość 210 mm, dwustronny, wymiary łyżek 25x24/45x15-21x24/40x15?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie narzędzia o cechach podanych w pytaniu.

12.	Poz. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Hak operacyjny typ volkmann, czterozębny, ostry, 9x19 mm, długość 215 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie narzędzia o cechach podanych w pytaniu.

Część 4 zamówienia:

13.	Poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Hak brzuszny typu Rochard, łopatka „siodłowa” o wymiarach 95 x 50 mm, długość 290 mm?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania narzędzia o cechach podanych w pytaniu.

14.	Poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Hak brzuszny typu Rochard, łopatka „siodłowa” o wymiarach 120 x 65 mm, długość 290 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie narzędzia o cechach podanych w pytaniu.

15.	Poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Hak brzuszny typu Rochard, łopatka „siodłowa” o wymiarach 155 x 60 mm, długość 290 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie narzędzia o cechach podanych w pytaniu.

16.	Poz. 30: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Kleszczyki okienkowe typu Foerster, proste, końcówka robocza ryflowana, długość 250 mm?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania narzędzia o cechach podanych w pytaniu.

17.	Poz. 31: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Miska nerkowa 250 x 140 x 40 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie narzędzia o cechach podanych w pytaniu.

- Część 2 zamówienia:

- 18.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o długości blatu 2035 mm?

- Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

- 19.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o całkowitej szerokości blatu 550 mm?

- Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

- 20.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z podnóżkami z możliwością rozchylania o kąt 1800, blokowanymi przy pomocy pokręteł?

- Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

- 21.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o konstrukcji zewnętrznej wykonanej ze stali niedrzewnej bez silikonowej osłony przegubu?

- Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

- 22.	Czy ze względu na zapewnienie odpowiednich warunków do mycia i dezynfekcji Zamawiający wymaga, aby zaoferowany stół nie posiadał tworzywowych (silikonowych) osłon?

- Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

- 23.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z możliwością wykonywania zdjęć RTG przy pomocy tacy umieszczanej w prowadnicach zamontowanych w segmentach: podgłówka, oparcia pleców i lędźwiowym?

- Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

- 24.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o konstrukcji blatu przeziernej dla promieni RTG z poprzecznymi, metalowymi belkami w segmencie siedzenia oraz w górnej części segmentu oparcia pleców?

- Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

Część 1 zamówienia:

25.	Pkt 86: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor o dokładności pomiaru częstości oddechowej ±1 odd/min w zakresie 0-120 odd/min oraz ±2 odd/min w zakresie 120-170 odd/min?

- Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

- 26.	Pkt 89: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor o zakresie pomiaru temperatury od -1 do +45 ºC?

- Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

27.	Pkt 90: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor o zakresie pomiarowym od -40 do +360 mm Hg i dokładności całkowitej tzn. razem z przetwornikiem ciśnienia wynoszącej ± 4 mm Hg lub ±4 %?

- Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

28.	Pkt 91: Czy Zamawiający dopuści funkcję analizatora gazów anestetycznych wbudowaną w aparat do znieczulania a nie w monitor funkcji życiowych?

- Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

29.	Pkt 93: Prosimy o potwierdzenie, że wymagana możliwość rozbudowy ma być realizowana za pomocą dedykowanych modułów monitora a nie dodatkowych, zewnętrznych urządzeń.

- Odpowiedź: Tak, potwierdzamy.

30.	Pkt 69-93: Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje kompatybilności oferowanego monitora w zakresie akcesoriów i modułów pomiarowych oraz w zakresie możliwości podłączenia do wspólnej centrali monitorującej z posiadanym przez Oddział Anestezjologii systemem monitorowania Philips IntelliVue?

- Odpowiedź: Tak, potwierdzamy.

Część 6 zamówienia:

31.	Czy Zamawiający wymaga dostarczenia stojaków kompatybilnych z pompami infuzyjnymi Volumat zgodnie z rekomendacją producenta?

- Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu. Patrz też odpowiedzi na pytania 33, 34 i 35.

Ogólne warunki umowy:

32.	Czy Zamawiający dostąpi od egzekucji zapisów § 3 ust. 4 pkt 4.1 i 4.2 oraz § 5 ust. 8 w odniesieniu do stojaków infuzyjnych? Produkt ten nie wymaga przeglądów technicznych oraz wymiany części eksploatacyjnych - podlega natomiast standardowym warunkom gwarancji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w odniesieniu do pozostałych zapisów umowy.

Odpowiedź: W odniesieniu do stojaków do pomp infuzyjnych - części 5, 6 i 7 zamówienia - zamawiający odstępuje od wymogów określonych w § 3 ust. 4 pkt 4.1 oraz § 5 ust. 8 ogólnych warunków umowy, pozostawia natomiast wymóg określony w § 3 ust. 4 pkt 4.2 ogólnych warunków umowy.

Część 5 zamówienia:

33.	Proszę o informację, czy pod pojęciem „stojak do pomp infuzyjnych objętościowych Medima P2” Zamawiający rozumie stacje dokujące, czy stojak o odpowiedniej konstrukcji wyposażony w listwę zasilającą (z systemem antyprzepięciowym) pozwalającym powiesić na statywie 1 lub 2 pompy?

Odpowiedź: Należy zaoferować stojak o odpowiedniej konstrukcji wyposażony w listwę zasilającą z systemem antyprzepięciowym, pozwalającym powiesić na statywie 1 lub 2 pompy. Patrz też odpowiedź na pytanie 31.

Część 6 zamówienia:

34.	Proszę o informację, czy pod pojęciem „stojak do pomp infuzyjnych objętościowych Volumat MC Agilia” Zamawiający rozumie stacje dokujące, czy stojak o odpowiedniej konstrukcji wyposażony w listwę zasilającą (z systemem antyprzepięciowym) pozwalającym powiesić na statywie 1 lub 2 pompy?

Odpowiedź: Należy zaoferować stojak o odpowiedniej konstrukcji wyposażony w listwę zasilającą z systemem antyprzepięciowym, pozwalającym powiesić na statywie 1 lub 2 pompy. Patrz też odpowiedź na pytanie 31.

Część 7 zamówienia:

35.	Proszę o informację, czy pod pojęciem „stojak do pomp infuzyjnych strzykawkowych Perfusor” Zamawiający rozumie stacje dokujące, czy stojak o odpowiedniej konstrukcji wyposażony w listwę zasilającą (z systemem antyprzepięciowym) pozwalającym powiesić na statywie 1 lub 2 pompy?

Odpowiedź: Należy zaoferować stojak o odpowiedniej konstrukcji wyposażony w listwę zasilającą z systemem antyprzepięciowym, pozwalającym powiesić na statywie 1 lub 2 pompy. Patrz też odpowiedź na pytanie 31.

Część 4 zamówienia:

36.	Poz. 3: Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji hak brzuszny typ Rochard o wymiarach 90 x 48 mm i długości całkowitej 310 mm o takich samych pozostałych parametrach?

- Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania narzędzia o cechach podanych w pytaniu.

37.	Poz. 4: Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji hak brzuszny typ Rochard o wymiarach 120 x 48 mm i długości całkowitej 310 mm o takich samych pozostałych parametrach?

- Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania narzędzia o cechach podanych w pytaniu.

38.	Poz. 5: Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji hak brzuszny typ Rochard o wymiarach 155 x 48 mm i długości całkowitej 310 mm o takich samych pozostałych parametrach?

- Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania narzędzia o cechach podanych w pytaniu.

39.	Poz. 6: Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji wziernik pochwowy dwułyżkowy typ Kallmorgen o, wymiarach 75 x 39 mm i długości całkowitej 170 mm o takich samych pozostałych parametrach?

- Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania narzędzia o cechach podanych w pytaniu.

40.	Poz. 7: Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji wziernik pochwowy dwułyżkowy typ Kallmorgen o, wymiarach 95 x 39 mm i długości całkowitej 200 mm o takich samych pozostałych parametrach?

- Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania narzędzia o cechach podanych w pytaniu.

41.	Poz. 8: Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji wziernik pochwowy dwu łyżkowy typ Kristeller o długości całkowitej 175 mm o takich samych pozostałych parametrach?

- Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie narzędzia o cechach podanych w pytaniu.

Część 1 zamówienia:

42.	Pkt 18: Czy Zamawiający dopuści aparat z zasilaniem awaryjnym na minimum 30 minut, z możliwością pracy nawet do 90 minut w warunkach standardowych?

- Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

43.	Pkt. 20: Aby uniknąć interpretacji co wchodzi, a co nie w skład układu oddechowego, bowiem postawione wymaganie tego nie precyzuje, prosimy o dopuszczenie aparatu o objętości zespołu oddechowego, podczas wentylacji mechanicznej, wynoszącej 4,0 l (objętość mierzona ze zbiornikiem pochłaniacza (1,5 l) i tłokiem/miechem respiratora (1,4 l) bez podłączonych rur oddechowych i bez worka do wentylacji ręcznej.

- Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

44.	Pkt. 51: Czy Zamawiający dopuści aparat z alarmem dolnej i górnej pojemności minutowej bez alarmu objętości oddechowej?

- Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

45.	Pkt 62: Rozumiemy, że skoro pomiary wdechowych i wydechowych stężeń: anestetyków wziewnych, CO2, N2O i O2 oraz MAC realizowane są w aparacie nie ma potrzeby powielania ich w monitorze funkcji życiowych. Prosimy o potwierdzenie.

- Odpowiedź: Tak, potwierdzamy.

46.	Pkt 85: Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli monitorowanie EKG z użyciem 3 i 5 elektrod oraz opcjonalne monitorowanie 12 odprowadzeń EKG?

- Odpowiedź: Tak, potwierdzamy.

47.	Pkt 87: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o zakresie pomiarowym saturacji od 1 do 100 %?

- Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

48.	Pkt 88: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, dla którego producent określił maksymalny czas pomiaru NIBP na 2 minuty ± 1 sekunda?

- Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

49.	Pkt 91: Czy w związku z wymogiem monitorowania gazów anestetycznych w aparacie do znieczulania Zamawiający odstąpi od tego wymogu przy kardiomonitorze?

- Odpowiedź: Tak, potwierdzamy.

Część 4 zamówienia:

50.	Poz. 1: Czy zamawiający dopuści ramę haka typu Rochard jednostronną o wymiarach 660x530 mm, przykręcaną do stołu, szerokość szyn bocznych 25x10 mm?

- Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania narzędzia o cechach podanych w pytaniu.

51.	Poz. 3: Czy zamawiający dopuści hak brzuszny typu Rochard, łopatka siodłowa o wymiarach 48x90 mm, długość 310 mm?

- Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania narzędzia o cechach podanych w pytaniu.

52.	Poz. 4: Czy zamawiający dopuści hak brzuszny typu Rochard, łopatka siodłowa o wymiarach 48x120 mm, długość 310 mm?

- Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania narzędzia o cechach podanych w pytaniu.

53.	Poz. 5: Czy zamawiający dopuści hak brzuszny typu Rochard, łopatka siodłowa o wymiarach 48x155 mm, długość 310 mm?

- Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania narzędzia o cechach podanych w pytaniu.

54.	Poz. 8: Czy zamawiający dopuści wziernik waginalny typu Kristeller o wymiarach łyżka 70x27 mm, refraktor 75x23 mm?

- Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie narzędzia o cechach podanych w pytaniu.

55.	Poz. 30: Czy zamawiający dopuści kleszczyki okienkowe typu Foerster o długości 250 mm, proste, ryflowane?

- Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie narzędzia o cechach podanych w pytaniu.

Część 2 zamówienia:

56.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny z regulacją przechyłów wzdłużnych uzyskiwanych przy pomocy siłowników hydraulicznych sterowanych mechanicznie?

- Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

57.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny z regulacją segmentu pleców w zakresie od -30o do +65o?

- Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

58.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny z podstawą jezdną w kształcie litery Y o bardzo dobrych właściwościach jezdnych uzyskiwanych dzięki układowi 3 kół (przednie i tylne podwójne)?

- Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

59.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny bez możliwości zamiany segmentu nóg z podgłówkiem plecowym?

- Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

60.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny bez możliwości zamiany segmentu nóg z podgłówkiem plecowym, lecz z możliwością uzyskania przesuwu wzdłużnego?

- Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

61.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół, które elementy konstrukcyjne stołu wykonane są ze stali nierdzewnej z obudowami podstawy i kolumny wykonanymi z tworzywa ABS?

- Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

Część 9 zamówienia:

62.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny z elektryczną regulacją wysokości siedziska w zakresie od 67 do 97cm - funkcja sterowana pilotem ręcznym?

- Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

63.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny o całkowitej szerokości leża, siedziska i oparcia pleców (tapicerka) wynoszącej 700 mm?

- Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

64.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny z elektryczną regulacją segmentu siedziska w zakresie od -10º do +40º - funkcja sterowana pilotem ręcznym?

- Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

65.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny z możliwością regulacji pozycji anty-Trendelenburga w zakresie 10º i Trendelenburga w zakresie 40º - funkcja sterowana pilotem ręcznym?

- Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

66.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny z elektryczną regulacją kąta uniesienia oparcia pleców w zakresie od -10º do +65º - funkcja sterowana pilotem ręcznym?

- Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

67.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny, który w pozycji do zabiegów stoi na zabudowanych w podstawie stopkach bez regulacji z możliwością przemieszczenia fotela dzięki zastosowaniu dwóch kół w tylnej części podstawy?

- Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

Ogólne warunki umowy:

68.	Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 4 ust. 2 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: „Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie zmienia zapisów ogólnych warunków umowy.

69.	Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 2: „2. W razie zwłoki w przekazaniu urządzenia do eksploatacji w terminie określonym w § 3. ust. 1. umowy lub niewykonania naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w § 5. ust. 7. umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,2 % wartości brutto urządzenia, którego dotyczy zwłoka w przekazaniu do eksploatacji lub niewykonania naprawy gwarancyjnej za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto urządzenia, którego dotyczy zwłoka w przekazaniu do eksploatacji lub niewykonania naprawy gwarancyjnej.”

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie zmienia zapisów ogólnych warunków umowy.

Część 3 zamówienia:

70.	Poz. 2: Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy narzędzie produkcji niemieckiej, pinceta anatomiczna  typ cushing, delikatna prosta długość 175 mm?

- Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie narzędzia o cechach podanych w pytaniu.

71.	Poz. 4: Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy narzędzie produkcji niemieckiej, kleszczyki preparacyjne  typ O'shaugnessy odgięte, długość 230 mm?

- Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie narzędzia o cechach podanych w pytaniu.

72.	Poz. 5: Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy narzędzie produkcji niemieckiej, kleszczyki preparacyjne  typ Wikstroem, odgięte, długość 210 mm, skok ząbków 0,9 mm?

- Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie narzędzia o cechach podanych w pytaniu.

73.	Poz. 7: Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy narzędzie produkcji niemieckiej, hak brzuszny typ doyen 40x110 mm, długość 240 mm?

- Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania narzędzia o cechach podanych w pytaniu.

74.	Poz. 8: Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy narzędzie produkcji niemieckiej, hak operacyjny typ us-army (Parker-Langebeck) o długości 210 mm, dwustronny, wymiary łyżek 25x15mm/45x15mm-21x15mm/40x15 mm?

- Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie narzędzia o cechach podanych w pytaniu.

75.	Poz. 9: Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy narzędzie produkcji niemieckiej, hak operacyjny typ volkmann, czterozębny, ostry, 9x19 mm, długość 215 mm?

- Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie narzędzia o cechach podanych w pytaniu.

Część 4 zamówienia:

76.	Poz. 3: Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy narzędzie produkcji niemieckiej, hak brzuszny typu Rochard, łopatka „siodłowa” o wymiarach 90 x 50 mm?

- Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania narzędzia o cechach podanych w pytaniu.

77.	Poz. 4: Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy narzędzie produkcji niemieckiej, hak brzuszny typu Rochard, łopatka „siodłowa” o wymiarach 120 x 50 mm?

- Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania narzędzia o cechach podanych w pytaniu.

78.	Poz. 5: Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy narzędzie produkcji niemieckiej, hak brzuszny typu Rochard, łopatka „siodłowa” o wymiarach 155 x 50 mm?

- Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania narzędzia o cechach podanych w pytaniu.

79.	Poz. 8: Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy narzędzie produkcji niemieckiej, wziernik waginalny typu Kristeller dla dziewic, zestaw, wymiary 75 x 27 mm?

- Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie narzędzia o cechach podanych w pytaniu.

80.	Poz. 28: Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy narzędzie produkcji niemieckiej, kleszczyki typu Gemini, zagięte, długość 220 mm?

- Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie narzędzia o cechach podanych w pytaniu.

81.	Poz. 30: Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy narzędzie produkcji niemieckiej, kleszczyki okienkowe typu Foerster, proste, końcówka robocza ryflowana, długość 250 mm?

- Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania narzędzia o cechach podanych w pytaniu.