/2015/DZP Warszawa, 12.11.2015 r.

Strona internetowa Szpitala

Dot.	Przetargu nieograniczonego nr 35/2015 na dostawę zestawu histeroskopowego.

Uprzejmie zawiadamiamy, że do zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące SIWZ. Poniżej zamieszczono te pytania i udzielone odpowiedzi.

1.	Jako dostawca sprzętu medycznego kompatybilnego ze sprzętem wielu producentów prosimy aby Zamawiający zmodyfikował wymóg kompatybilności w pkt. III 2. i 3. dodając pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego odpowiednich przyłączy. np. Tor wizyjny marki Olympus będzie kompatybilny z oferowanymi zestawami histero-resektoskopowymi Olympus pod warunkiem posiadania odpowiedniej głowicy kamery. Wideolaparoskop Endoeye nie będzie kompatybilny z żadnym systemem histeroskopowym dostępnym obecnie na rynku. Kompatybilność ze źródłem światła CLV-190 zostanie zachowana.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

2.	Prosimy o możliwość potwierdzenia kompatybilności oferowanych zestawów z generatorem Olympus ESG-400 posiadanym przez Zamawiającego (na bloku operacyjnym jako część zestawu wymienionego przez Zamawiającego w pkt. III poz. 2 OPZ).

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

3.	Dotyczące zapisów umowy SIWZ: Prosimy o możliwość zaoferowania 24 miesięcznego okresu gwarancji.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy.

4.	Dotyczące zapisów umowy paragraf 5 pkt 7 i SIWZ pkt 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reakcji serwisu liczony był w dniach roboczych?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę.

5.	Dotyczące zapisów umowy paragraf 5 pkt 7 i SIWZ pkt 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin usunięcia awarii liczony był w dniach roboczych?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

6.	Dotyczące zapisów umowy paragraf 5 pkt 5: Celem doprecyzowania zapisów umowy prosimy o dopuszczenie zapisu: „W razie trzykrotnej naprawy gwarancyjnej lub wymiany w okresie gwarancji tego samego elementu lub podzespołu urządzenia lub elementu wyposażenia Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany urządzenia lub elementu wyposażenia na nowe, wolne od wad. W takim przypadku koszty wymiany urządzenia obciążają Wykonawcę”.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zapis podany w pytaniu.

7.	Dotyczące zapisów umowy paragraf 5 pkt 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę – 8 letni okres?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

8.	Dotyczące zapisów umowy paragraf 8 pkt 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary do 10 %?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

9.	Dotyczące zapisów umowy paragraf 8 pkt 1: Czy w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy, który zapewni ciągłość pracy pracowni, Zamawiający zrezygnuje z naliczania z kar umownych?

Odpowiedź: Tak, w sytuacji opisanej w pytaniu zamawiający zrezygnuje z naliczania z kar umownych.

10.	Prosimy o udzielenie odpowiedzi i podanie informacji czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy treści SIWZ.