## Arkusz1
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2 -1 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 1 zamówienia: Cewniki i dreny
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Cewnik do karmienia przez nos noworodkowy, miękki, z dwoma bocznymi otworami na końcu cewnika. Z zatyczką i możliwością podłączenia strzykawki lub drenu typu LUER. Kontrastująca w RTG. Maksymalna długość 40 cm. CH- 4 | 1800 | szt.
2 | Cewnik do karmienia przez nos noworodkowy, miękki, z dwoma bocznymi otworami na końcu cewnika. Z zatyczką i możliwością podłączenia strzykawki lub drenu typu LUER. Kontrastująca w RTG. Maksymalna długość 40 cm. CH- 6 | 6500 | szt.
3 | Cewnik do karmienia przez nos noworodkowy, miękki, z dwoma bocznymi otworami na końcu cewnika. Z zatyczką i możliwością podłączenia strzykawki lub drenu typu LUER. Kontrastująca w RTG. Maksymalna długość 40 cm. CH- 8 | 600 | szt.
4 | Cewnik do odsysania kontrolowanego dróg oddechowych u noworodka. Z boczną końcówką do bezpiecznego odsysania (otwór bez korka) oraz z naprzemiennymi otworami bocznymi na końcu cewnika. Maksymalna długość 40 cm. CH-6 | 1500 | szt.
5 | Cewnik do odsysania kontrolowanego dróg oddechowych u noworodka. Z boczną końcówką do bezpiecznego odsysania (otwór bez korka) oraz z naprzemiennymi otworami bocznymi na końcu cewnika. Maksymalna długość 40 cm. CH-8 | 6500 | szt.
6 | Cewnik do odsysania dla dorosłych, G-14 | 400 | szt.
7 | Cewnik do odsysania dla dorosłych, G-16 | 400 | szt.
8 | Cewnik do odsysania dla dorosłych, G-18 | 40 | szt.
9 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych | 300 | szt.
10 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dzieci | 10 | szt.
11 | Cewnik urologiczny Foleya (sterylny) nr 16, pakowane w podwójne opakowanie foliowe | 5000 | szt.
12 | Cewnik urologiczny Foleya (sterylny) nr 14, pakowane w podwójne opakowanie foliowe | 3500 | szt.
13 | Cewnik urologiczny Foleya (sterylny) nr 18, pakowane w podwójne opakowanie foliowe | 100 | szt.
14 | Cewnik urologiczny Foleya (sterylny) nr 20, pakowane w podwójne opakowanie foliowe | 20 | szt.
15 | Cewnik PCV Nelaton nr 12 – 22 | 3000 | szt.
16 | Cewnik Pezzera sterylny nr 24 | 30 | szt.
17 | Cewnik Pezzera sterylny nr 28 | 20 | szt.
18 | Cewnik Pezzera sterylny nr 32 | 30 | szt.
19 | Cewnik Pezzera sterylny nr 34 | 10 | szt.
20 | Butelka Redona 200 - 250 ml do długiego odsysania | 10000 | szt.
21 | Dren PCV o Śr. 9/5 – 9/6 mm | 100 | mb.
22 | Dren Redona PCV perforowany sterylny 4,0x700 mm 12 CH/FG | 100 | szt.
23 | Dren Redona PCV perforowany sterylny 4,7x700 mm 14 CH/FG | 800 | szt.
24 | Dren Redona PCV perforowany sterylny 5,3x3,5x700 mm 16 CH/FG | 900 | szt.
25 | Dren typu B ( z dwoma rozszerzeniami) do odsysania pola operacyjnego sterylny 200 – 210 cm (do końcówek) | 2500 | szt.
26 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego sterylna | 800 | szt.
27 | Przewód do cytoskopu lub rectoskopu pojedynczy | 3000 | szt.
28 | Zgłębnik żołądkowy nr 12 – 18 i 8 | 200 | szt.
29 | Dren PCV dł. 50 m x 8 mm | 300 | mb.
30 | Dren silikonowy sterylny CH 27 dł. 50 cm | 150 | szt.
31 | Dren silikonowy sterylny CH 33 dł. 50 cm | 70 | szt.
32 | Dren silikonowy sterylny CH 21 dł. 50 cm | 50 | szt.
33 | Dren silikonowy sterylny CH 24 dł. 50 cm | 30 | szt.
34 | Dren silikonowy sterylny CH 30 dł. 50 cm | 60 | szt.
Razem
Słownie wartość netto Części 1 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
Słownie wartość brutto Części 1 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Arkusz2
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [6 empty] | Załącznik nr 2 -2 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 2 zamówienia: Igły i strzykawki
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | ilość wopakowań | Cena netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[7 empty] | stawka | kwota
1 | Igła do iniekcji jednorazowa 0,45x13 (lub x12) | 2500 | szt.
2 | Igła do iniekcji jednorazowa 0,45x16 | 9000 | szt.
3 | Igła do iniekcji jednorazowa 0,5x25 | 39000 | szt.
4 | Igła do iniekcji jednorazowa 0,6x25 | 10000 | szt.
5 | Igła do iniekcji jednorazowa 0,7x30 | 40000 | szt.
6 | Igła do iniekcji jednorazowa 0,8x40 | 120000 | szt.
7 | Igła do iniekcji jednorazowa 0,9x40 | 100000 | szt.
8 | Igła do iniekcji jednorazowa 1,2 | 150000 | szt.
9 | Igła do nakłuć lędźwiowych 0,7x40 (38) | 100 | szt.
10 | Tępa igła do pobierania leków z fiolek, z filtrem 5 µm, rozmiar 18 G/1,2 x 40 mm | 1500 | szt.
11 | Strzykawka insulinówka z igłą nakładaną 0,3-0,4 x 13 (12) 1 ml/ 100 j.m. | 5000 | szt.
12 | Strzykawka jednorazowa 10 ml z rozszerzoną skalą powyżej pojemności deklarowanej | 150000 | szt.
13 | Strzykawka jednorazowa 2 ml z rozszerzoną skalą powyżej pojemności deklarowanej | 160000 | szt.
14 | Strzykawka jednorazowa 20 ml z rozszerzoną skalą powyżej pojemności deklarowanej | 100000 | szt.
15 | Strzykawka jednorazowa 5 ml, z rozszerzoną skalą powyżej pojemności deklarowanej | 150000 | szt.
16 | Strzykawka jednorazowa 5 ml , 3 częściowa, luer-lock. | 400 | szt.
17 | Strzykawka tuberkulinowa z igłą 1 ml 0,5 x 16 | 10000 | szt.
18 | Strzykawka jednorazowa do pomp infuzyjnych 50 – 60 ml 3 częściowa, luer-lock, dwustronna skala pomiarowa. Wpisana do w menu pomp lub działająca na programach innych strzykawek wpisanych do menu pomp | 16000 | szt.
19 | Strzykawka Jeanette 50 ml, jednorazowa | 250 | szt.
Razem
Słownie wartość netto Części 2 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
Słownie wartość brutto Części 2 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Arkusz3
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2 -3 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 3 zamówienia: Kaniule
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Kaniula dożylna poliuretanowa 17 G x 45 z dodatkowym portem do wstrzyknięć, posiadająca samozamykający się zawór portu, posiadająca min. 4 paski kontrastujące w RTG, optymalnie położone duże skrzydełka do mocowania, posiadająca koreczek z trzpieniem zamykającym światło kaniuli poniżej krawędzi korka, posiadająca automatyczny zatrzask pasywny na końcu mandrynu chroniący przed zakłuciem, biała | 1200 | szt.
2 | Kaniula dożylna 18 G x 33 mm, opis j.w., zielona | 22000 | szt.
3 | Kaniula dożylna 20 G x 25 mm, opis j.w., różowa | 14000 | szt.
4 | Kaniula dożylna 22 G x 25 mm, opis j.w., niebieska | 5000 | szt.
5 | Kaniula dożylna 14 G x 50 mm, opis j.w., pomarańczowa | 200 | szt.
6 | Kaniula dożylna 16 G x 45 mm, opis j.w. szara | 100 | szt.
7 | Kaniula dożylna teflonowa 22 G x 25 z dodatkowym portem do wstrzyknięć, posiadająca samozamykający się zawór portu, posiadająca min. 4 paski kontrastujące w RTG, optymalnie położone duże skrzydełka do mocowania, posiadająca koreczek z trzpieniem zamykającym światło kaniuli poniżej krawędzi korka, niebieska | 50 | szt.
8 | Kaniula dożylna teflonowa 20 G x 33, opis jak poz. 7. | 50 | szt.
9 | Koreczek do kaniul typu Luer-Lock trzpieniem zamykającym światło kaniuli położonym poniżej Krawędzi koreczka | 72000 | szt.
10 | Koreczek do kaniul typu Luer-Lock dwufunkcyjny, służacy do zamykania kaniuli lub zabezpieczania Strzykawki | 25000 | szt.
11 | Kranik do kaniul trójdrożny z wyczuwalnym indykatorem, Wykonany z poliamidu | 6000 | szt.
12 | Zamknięty system dostępu naczyniowego żylnego lub tętniczego, przezroczysty, bezigłowy, kompatybilny z końcówką Lock i Luer Lock, z silikonową podzielną membraną, umieszczoną w poliwęglanowym przezroczystym konektorze. Bez mechanicznych części wewnętrznych, membrana typu Split Septum, z prostym torem przepływu o przepływie min. 500ml/min. System wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego od 17,2 do 28 barów. Możliwość stosowania do 7 dni lub min 100 aktywacji. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami i lekami chemioterapeutycznymi. Produkt wolny od PCV. | 4000 | szt.
13 | Kaniula do żył obwodowych 14 G | 40 | szt.
14 | Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera dla dorosłych. Skład: -cewnik wykonany z poliuretanu z miękkim końcem, matowy, ze znacznikiem długości, widoczny w rtg, -bezpieczne łączniki, - przesuwane, regulowane skrzydełka mocujące dla bezpiecznego mocowania cewnika, -metalowa prowadnica odporna na zaginanie z elastyczną końcówką J, -strzykawka 5 ml, -zawór membranowy z możliwością podłączenia infuzji, -echogeniczna igła punkcyjna dł. 70-80mm, Kolorowe oznaczenie zakończeń. Parametry kaniuli: dł. prowadnicy 50 cm, śr. cewnika F 7, dł. cewnika 20 cm, kanały G 16/16 lub 16/18. | 50 | szt.
Razem
Słownie wartość netto Części 3 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
Słownie wartość brutto Części 3 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Arkusz4
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2 -4 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 4 zamówienia: Rurki intubacyjne
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Rurka do przedłużonej intubacji do podawania surfaktantu. Wygięte pod kątem ok. 300, z oznakowaną długością co 0,5 cm, z czarnym kołnierzem na końcu rurki intubacyjnej. Z portem do podawania surfaktantu podczas wentylacji noworodka. Ø 2,5.Przezroczysta lub półprzezroczysta | 100 | szt.
2 | Rurka do przedłużonej intubacji do podawania surfaktantu. Wygięte pod kątem ok. 300, z oznakowaną długością co 0,5 cm, z czarnym kołnierzem na końcu rurki intubacyjnej. Z portem do podawania surfaktantu podczas wentylacji noworodka. Ø 3,0. Przezroczysta lub półprzezroczysta | 100 | szt.
3 | Rurka do przedłużonej intubacji do podawania surfaktantu. Wygięte pod kątem ok. 300, z oznakowaną długością co 0,5 cm, z czarnym kołnierzem na końcu rurki intubacyjnej. Z portem do podawania surfaktantu podczas wentylacji noworodka. Ø 3,5. Przezroczysta lub półprzezroczysta | 50 | szt.
4 | Rurka do przedłużonej intubacji do podawania surfaktantu. Wygięte pod kątem ok. 300, z oznakowaną długością co 0,5 cm, z czarnym kołnierzem na końcu rurki intubacyjnej. Z portem do podawania surfaktantu podczas wentylacji noworodka. Ø 2,0. Przezroczysta lub półprzezroczysta | 20 | szt.
5 | Rurka do przedłużonej intubacji. Wygięta pod kątem ok. 300, z oznakowaną długością co 0,5 cm, z czarnym kołnierzem na końcu rurki intubacyjnej. Ø 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0 Przezroczysta lub półprzezroczysta | 100 | szt.
6 | Rurka intubacyjna 2 – 4,0 noworodkowa bez mankietu, bardzo miękka, półprzezroczysta, kontrastująca w RTG, łuk 37 stopni, łącznik 15 mm | 100 | szt.
Razem
Słownie wartość netto Części 4 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
Słownie wartość brutto Części 4 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Arkusz5
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2-5 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 5 zamówienia: Rurki intubacyjne, maski do tlenu, prowadnice
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Rurka intubacyjna 6 – 8,5 z mankietem niskociśnieniowym, silikonowana, bez zawartości ftalanów, z otw. Murphy, ze znacznikiem rtg na całej długości rurki i znacznikiem głębokości intubacji w postaci dwóch pełnych pierścieni. Rozmiar podany na łączniku,baloniku i korpusie rurki. Opakowanie papier folia z fabrycznymi zgrzewami. | 3000 | szt.
2 | Rurka intubacyjna 6, - 8,5 z mankietem niskociśnieniowym, silikonowana, bez zawartości ftalanów, zbrojona, wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej z prowadnicą, wyprofilowana w kształcie łuku, z otw. Murphy, ze znacznikiem rtg na całej długości rurki, i znacznikiem głębokości intubacji w postaci dwóch pełnych pierścieni. Rozmiar podany na łączniku,baloniku i korpusie rurki. Opakowanie papier folia z fabrycznymi zgrzewami. | 150 | szt.
3 | Rurka tracheostomijna z mankietem, silikonowana, bez zawartości ftalanów, linia rtg na całej długości, miękkie gładkie przezroczyste skrzydełka szyldu, balonik kontrolny oznakowany rozmiarem rurki, prowadnica z oliwką ułatwiającą wprowadzenie, dwie tasiemki mocujące w zestawie, pakowane w sztywne opakowanie. Rozmiar nr 7 – 8,0 | 12 | szt.
4 | Rurka ustno gardłowa (Guedel) nr 2, 3, 4 dla dorosłych | 500 | szt.
5 | Maska do podawania tlenu z drenem (bez nebulizatora) 200 – 210 cm | 5000 | szt.
6 | Maska anestetyczna nr 3 i 4, jednorazowa | 15 | szt.
7 | Maska krtaniowa jednorazowa nr 3 Z mankietem powietrznym oraz dostępem gastrycznym, wyprofilowana anatomicznie z wbudowanym zabezpieczeniem przed Przegryzieniem | 80 | szt.
8 | Maska krtaniowa jednorazowa nr 4, opis jw. | 250 | szt.
9 | Maska krtaniowa jednorazowa nr 5, opis jw. | 4 | szt.
10 | Łącznik do regulacji siły ssania | 20 | szt.
11 | Prowadnica do rurek intubacyjnych 1,9 – 3,0, Jednorazowa | 20 | szt.
12 | Prowadnica do rurek intubacyjnych od 6 do 8 zbrojonych, do ukształtowania z drutem Jednorazowa | 20 | szt.
13 | Rurka ustno gardłowa (Guedel) dla dzieci | 30 | szt.
14 | Rurka krtaniowa jednorazowa, 155 – 158 LTD nr 4 | 2 | szt.
15 | Rurka krtaniowa jednorazowa, 155 – 158 LTD nr 3 | 2 | szt.
Słownie wartość netto Części 5 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
Słownie wartość brutto Części 5 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Arkusz6
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2-6 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 6 zamówienia: Układ oddechowy
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Układ oddechowy o regulowanej długości z workiem 2 l, długość do 2 m z gałęzią do 1,5 m, jednorazowy. W Opak. Max. do 40 szt. | 700 | szt.
Razem
Słownie wartość netto Części 6 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
Słownie wartość brutto Części 6 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Arkusz7
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2-7 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 7 zamówienia: Igły i zestawy do znieczuleń, dreny do pompy Infusomat Space. Ostrza chirurgiczne
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu p-point, G25 88-90 mm, przezroczysty uchwyt lock, odczuwalne przejście igły przez oponę twardą, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów z prowadnicą. | 1300 | szt.
2 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego G26 88-90 mm, z prowadnicą, o autramatycznym szlifie, dwupłaszczyznowy szlif, przezroczysty uchwyt loc, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów | 3000 | szt.
3 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu p-point, G27 88 -90 mm, z prowadnicą, przezroczysty uchwyt lock, odczuwalne przejście igły przez oponę twardą. | 3000 | szt.
4 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych 18 G Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych: igła Touchy 1 8G, cewnik 20 G wykonany z poliamidu, dł. 1000 mm, koniec cewnika zamknięty posiadający trzy otwory boczne, filtr płaski 0,2 µm, system mocowania filtra do skóry, łącznik zatrzaskowy. Zestaw nie może się składać z pojedynczych elementów. | 2000 | szt.
5 | Zatrzaskowy system mocowania cewnika zewnątrzoponowego do skóry pacjenta typu lockit z przezroczystą płaską sztywną częścią zatrzaskową i gąbkową częścią przylepną rozmiar: 16 G/ 17 G kompatybilny z poz. 4 | 400 | szt.
6 | Zestaw do szynowania moczowodów F 5, F6, F8 /261 x 50 mb. | 20 | szt.
7 | Filtr przeciwbakteryjny do obwodu oddechowego do aparatu do znieczuleń, dł. 9 cm | 3400 | szt.
8 | Dren podstawowy do pompy infuzyjnej przepływowej Infusomat Space dł. 250 cm | 40 | szt.
9 | Dren do pompy infuzyjnej, przepływowej Infusomat Space, dł. 250 cm z filtrem 200 µm, do transfuzji krwi | 4 | szt.
10 | Dren do pompy infuzyjnej, przepływowej Infusomat Space, dł. 250 cm z filtrem 200 µm, do leków światłoczułych | 10 | szt.
11 | Nożyczki do laparoskopii jednorazowego użytku, średnica trzonu 5 mm, długość 35 cm | 20 | szt.
12 | Pokrowiec sterylny na przewody – tubus. Rozmiar 200 x 16 cm. | 3000 | szt.
13 | Ostrze chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowanym numerem ostrza, jednorazowe, wymienne, sterylne do skalpeli po 100 szt/op nr 10 | 50 | op.
14 | Ostrze chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowanym numerem ostrza, jednorazowe wymienne sterylne do skalpeli po 100 szt/op nr 15 | 70 | op.
15 | Ostrze chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowanym numerem ostrza, jednorazowe wymienne sterylne do skalpeli po 100 szt/op nr 20 | 50 | op.
16 | Ostrze chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowanym numerem ostrza, jednorazowe wymienne sterylne do skalpeli po 100 szt/op nr 22 | 50 | op.
17 | Ostrze chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowanym numerem ostrza, jednorazowe wymienne sterylne do skalpeli po 100 szt/op nr 24 | 60 | op.
18 | Ostrze chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowanym numerem ostrza, jednorazowe wymienne sterylne do skalpeli po 100 szt/op nr 11 | 30 | op.
Razem
Słownie wartość netto Części 7 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
Słownie wartość brutto Części 7 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Arkusz8
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2-8- formularz asortymentowo - cenowy.
Część 8 zamówienia: Różny drobny sprzęt sterylny.
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Folia operacyjna zapewniająca sterylną powierzchnię pola operacyjnego. Wymiary 40x40 cm | 20 | szt.
2 | Filtr infuzyjny noworodkowy F-62 /0,22 µm | 200 | szt.
3 | Mini Spike Plus z zastawką bezzwrotną | 13000 | szt.
4 | Nożyczki do przecinania zaciskaczy do pępowiny | 120 | szt.
5 | Opaska identyfikacyjna dla noworodków przezroczysta | 24000 | szt.
6 | Przyrząd do ćwiczeń oddechowych o małym przepływie | 240 | szt.
7 | Worek do moczu dla chłopców sterylny | 3500 | szt.
8 | Worek do moczu dla dziewczynek sterylny | 4500 | szt.
9 | Woreczek ekstrakcyjny 800 ml rozm. 2 | 160 | szt.
10 | Woreczek ekstrakcyjny o poj. 200 ml | 200 | szt.
11 | Zaciskacz do pępowiny | 11000 | szt.
12 | Złączka do cewników i sond | 100 | szt.
13 | Zestaw do cystostomii rozm. 12 – 14 | 20 | szt.
14 | Zestaw do paracentezy: igła, dren, worek | 10 | szt.
15 | Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych | 40 | szt.
16 | Endosampler | 350 | szt.
17 | Peritofix – zestaw do diagnostycznego płukania Otrzewnej | 100 | szt.
18 | Smoczek z nakrętką typu Nutricia standard na butelkę szklaną Nuk | 1400 | szt.
19 | Mikrokuweta do pomiaru glukozy (Hemocue) 1 op. max. 100 szt. | 4000 | szt.
20 | Igła lokalizacyjna 20 G x 100 mm | 100 | szt.
21 | Kateter HSG balloon, CH 8 2,66 LG 230 mm | 300 | szt.
22 | Igły do Carpuli 04 x 38 mm | 300 | szt.
23 | Patyczki do badania czystości pochwy | 600 | szt.
24 | Marker medyczny sterylny do skóry z linijką | 350 | szt.
25 | Szczoteczka cytologiczna do pobierania materiału z szyjki maczicy i kanału u kobiet w ciąży. Pręcik i skrzydełka szczoteczki pokryte delikatnym puchem. Długość szczoteczki 17 - 18 cm. | 2000 | szt.
26 | Rurka (kanka) odbytnicza CH 16 | 20 | szt.
27 | Zestaw do kolografii z barytem | 8 | szt.
28 | Bezpieczny nakłuwacz mini 28 G, głębokość penetracji 1,6 mm | 500 | szt.
29 | Bezpieczny nakłuwacz noworodkowy, ostrze 1,5 mm, głębokość penetracji 1,2 mm | 500 | szt.
Razem
Słownie wartość netto Części 8 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
Słownie wartość brutto Części 8 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Arkusz9
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2-9- formularz asortymentowo - cenowy.
Część 9 zamówienia: Sterylne układy do pomp i respiratorów dla noworodków.
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Czujnik brzuszny oddechowy do Infant Flow NCPAP Firmy Viasys | 10 | szt.
2 | Komora jednorazowa z automatycznym napełnieniem wodą MR 850 do Infant Flow NCPAP firmy Viasys | 250 | szt.
3 | Układ rur do Infant Flow NCPAP firmy Viasys. Jednorazowy układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym o długości 140 – 150 cm, średnicy wewnętrznej 10 mm, Zawierający odcinek 40 cm bez podgrzewania. Generator posiadający 4 dysze. Układ musi być przystosowany do nawilżacza model MR 850 f. Fischer & Paykel – zawiera generator IF, końcówki donosowe dwudrożne o rozmiarach: Mała 4 mm, średnia 4,5 mm, duża 5 mm. Mocowanie do czapeczek z rzepem w kształcie litery T. | 250 | szt.
4 | Układ rur do respiratora Babylog 8000 plus do wentylacji noworodków, ze spiralą grzejną w układzie wdechowym i pułapką wodną w układzie wydechowym. Z portem Monitorowania temperatury i złączem styku spirali grzejnej typu trójkątnego. Z komorą jednorazową z automatycznym Napełnieniem wody MR 290 | 30 | szt.
5 | Smoczek do NCPAP | 10 | szt.
6 | Maseczka nosowa, podstawa maski przejrzysta, umożliwiająca wzrokową kontrolę drożności przepływu gazów oddechowych oraz jej właściwego położenia. Rozmiary: S, M, L, XL. Maseczka musi być kompatybilna Z generatorem z pozycji 3 .Średnica S- 40 mm, M - 50 mm | 80 | szt.
7 | Czapeczka wykonana z bawełny wyposażona w rzep w kształcie litery T do mocowania zaczepu z generatorem na głowie noworodka. Rozmiary: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, , 8 Czapeczka musi być kompatybilna z generatorem z pozycji 3. | 160 | szt.
8 | Układ rur do resuscytatora Neopuff do inkubatora Panda Warmer. Długość linii wdechowej min. 120 cm. Na końcu układu zastawka PEEP. Zgodny z instrukcją obsługi, inkubator nowy na gwarancji. | 50 | szt.
9 | Dren doprowadzający gaz do dziecka | 50 | szt.
10 | Dren doprowadzający gaz do aparatu | 50 | szt.
Akcesoria do respiratora noworodkowego Fabian typ evolution.
11 | Układ oddechowy dla noworodków do respiratora Fabian Z podgrzewanym ramieniem wdechowym zawierającym niepodgrzewane przedłużenie do inkubatora, linię pomiaru ciśnienia, pułapkę wodną na ramieniu wydechowym, wąż o długości min. 0,6 m łączący komorę ze źródłem gazów oddechowych. Układ musi być zgodny z instrukcją obsługi, Respirator nowy na gwarancji. | 50 | szt.
12 | Komora nawilżacza z automatyczną regulacją poziomu wody i systemem zapobiegającym nadmiernemu parowaniu, dedykowana do wentylacji nieinwazyjnej, czas napełnienia poniżej 60 sek. | 50 | szt.
13 | Maseczka nosowa kompatybilna z układem poz. 11. Rozmiar S, M | 50 | szt.
14 | Adapter do funkcji nCPAP | 20 | szt.
15 | Układ oddechowy noworodkowy z generatorem przystosowany do nawilżacza model MR 850 f. Fischer & Paykel. Skład zestawu: odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m śred. Wew. 10 mm odcinek wydechowy niepodgrzewany, łącznik nawilżacza z respiratorem ze złączką nCPAP, końcówka donosowa (3 szt.), odcinek pomiarowy dł. 2,1 m, generator. | 20 | szt.
Razem
Słownie wartość netto Części 9 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
Słownie wartość brutto Części 9 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Arkusz10
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2-10 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 10 zamówienia: Zestawy portów do przewlekłej infuzji
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Port wszczepialny do przewlekłej infuzji do układu żylnego, polisulfonowy z komora tytanową, o wymiarach wysokość 13,2 mm podstawa 35 x 27 mm, średnica przegrody 12 mm, waga 5 g, pojemność wewnętrzna 0,5 ml, z cewnikiem silikonowym o długości 800 mm i o średnicy zewnętrznej 2,2 mm średnicy wewnętrznej 1,0 mm. Port dostosowany zestawu wprowadzającego z poz. 3. Igła z drenem, skrzydełkami i zaciskiem. Igła do płukania portu 22G x 2, cewnik oznaczony co 1 cm i opisany co 5 cm, nieprzepuszczalny dla promieni RTG | 30 | szt.
2 | Igły do portu ze skrzydełkami, długość 20 mm i 22 mm G 20. Igła połączona z cewnikiem 200 ±10 mm, dodatkowy zacisk na cewniku, Posiadająca system zapobiegający przypadkowemu zakłuciu, igła zagięta, zaokrąglona o szlifie łyżeczkowym, o ostrym zakończeniu. | 1000 | szt.
3 | Zestaw do wszczepiania portów, 7 F i 8,5 F, składający się z: Igły Seldingera 18G, prowadnicy Seldingera, rozszerzacza z odrywalną osłonką, tunelizator tępo zakończony, Strzykawki, bez zawartości lateksu. | 6 | szt.
Razem
Słownie wartość netto Części 10 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
Słownie wartość brutto Części 10 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Arkusz11
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2 -11 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 11 zamówienia: Elektroda neutralna do diatermii
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Elektroda neutralna jednorazowa, dzielona,okrągła z pierścieniem ekwipotencjalnym ( pierścień bezpieczeństwa) do diatermii Erbe VIO | 3500 | szt.
Razem
Słownie wartość netto Części 11 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
Słownie wartość brutto Części 11 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Arkusz12
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2 -12 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 12 zamówienia: Przyrządy do infuzji i przetaczania płynów
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 20 cm, luer lock | 700 | szt.
2 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 10 cm z kranikiem | 60 | szt.
3 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych do pompy Medima Lime S, długość 270 cm | 600 | szt.
4 | Dren do pompy Infusomat Space Lime Typu IV standard Luer Lock | 100 | szt.
5 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych do pompy Volumat MC Agila | 300 | szt.
6 | Zestaw infuzyjny Plum, przyrząd F 825/1400 | 150 | szt.
7 | Mankiet do szybkiego toczenia płynów | 14 | szt.
8 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych bursztynowy luer lock 150 cm | 400 | szt.
9 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150 cm, luer lock | 36000 | szt.
10 | Przyrząd do przetaczania krwi: komora kroplowa o dł. pod filtrem ok. 35 mm, zaopatrzony w zamykany antybakteryjny filtr powietrza, posiadający przecyzyjny regulator przepływu, z zaczepem do mocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni, w opakowaniu papierowo - foliowym typu blister-pack | 2000 | szt.
11 | Przyrząd do przetaczania płynów: komora kroplowa o dł. 50-60 mm, zaopatrzony w zamykany antybakteryjny filtr powietrza, posiadający przecyzyjny regulator przepływu, z zaczepem do mocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni, w opakowaniu papierowo - foliowym typu blister-pack | 50000 | szt.
Razem
Słownie wartość netto Części 12 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
Słownie wartość brutto Części 12 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Arkusz13
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2 -13 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 13 zamówienia: Wzierniki
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Wzierniki ginekologiczne jednorazowe typu Cusco, wielkości XS, S, M i L | 40000 | szt.
| Wzierniki ginekologiczne jednorazowe typu Cusco, wielkość XXS dziecięcy (żółty) | 200 | szt.
Razem
Słownie wartość netto Części 13 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
Słownie wartość brutto Części 13 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Arkusz14
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2 -14 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 14 zamówienia: fartuch operacyjny wzmocniony i zestaw przeciwko ADIS
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Zestaw sterylny przeciwko AIDS | 25 | szt. | 16.5 | 412.5 | 0.08 | 33 | 445.5
2 | Fartuch jednorazowy operacyjny z włókniny polipropylenowej z mankietem bawełnianym lub poliestrowym, gramatura min. 35 g/m2 , zapinany z tyłu, wzmocniony przód i przedramiona,szwy na rękawach wykonane metodą ultradźwiękową, jałowy Rozmiary M, L, XL, XXL | 1000 | szt.
Razem
Słownie wartość netto Części 14 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
Słownie wartość brutto Części 14 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Arkusz15
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2 -15 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 15 zamówienia: butelki do pokarmu do banku mleka kobiecego
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Butelki jednorazowego użytku, sterylne o pojemności 130 ml, z nakrętką, z podziałką od 10 ml do 130 ml, wykonane z polipropylenu. Butelki przeznaczone do pasteryzacji, przechowywania, zamrażania mleka kobiecego. Odporne na ogrzewanie do 130o C i ochłodzenia do temp. -20o C. Butelki muszą być kompatybilne z pasteryzatorem f. Sterifeed „ S90 eco”. Butelka powinna być pakowana w pojedyncze sterylne woreczki. Opakowanie max. 100 szt. butelek. | 4000 | szt.
2 | Butelki z nakrętką jednorazowego użytku, sterylne, o pojemności od 120 do 150 ml, przeznaczone do zbierania mleka przez dawczynie, pakowane pojedynczo. | 4000 | szt.
Razem
Słownie wartość netto Części 15 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
Słownie wartość brutto Części 15 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Arkusz16
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2 -16 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 16 zamówienia: igły biopsyjne
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | gła do biopsji cienkoigłowej ze strzykawką 22 G x 250 mmcienkoigłowej ze strzykawką | 20 | szt.
2 | Igła do biopsji cienkoigłowej ze strzykawką 20 G x 160 mm | 100 | szt.
3 | Igła do biopsji cienkoigłowej ze strzykawką 18 G x 250 mm | 10 | szt.
4 | igła biopsyjna do aparatu Pro-Mag I 14 G x 10 cm, z końcówką widoczną pod kontrolą USG Aparat Pro-Mag na gwarancji. | 500 | szt.
Razem
Słownie wartość netto Części 16 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
Słownie wartość brutto Części 16 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## arkusz17
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2 -17 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 17 zamówienia: Zestawy i przyrządy do pracowni leków cytostatycznych.
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Przyrząd do pobierania i podawania leków z worka Viaflo. Przyrząd do transferu leków z klipsem zabezpieczającym: wolny od lateksu i PCV,DEHP, odporny na tłuszcz, igła 2,1(14GA) silikonowana - korpus: poliwęglan, końcówka : silikon, klips: polipropylen - maksymalny przepływ: około 7 ml, objętość wypełnienia - 0,15ml, ilość wkłuć strzykawki :min. 10, zatyczka w porcie aktywowana zamkniętym adapterem męskim luer ( luer- lock) i końcówką luer, nierozerwalne połączenie z workiem przy zamkniętym klipsie zabezpieczającym, ergonomiczny i łatwy w użyciu. Produkt jałowy. | 1000 | szt.
2 | Przyrząd do pobierania i podawania leków cytotoksycznych z worka i butelki z filtrem hydrofobowym. Objętość wypełnienia 0.5ml. IlośC aktywacji zastawki bezigłowej 100 aktywacji. Długość przyrządu w granicach 9-10cm. Zastawka bezigłowa kompatybilna z pozycją 6,7. Pozbawiony DEHP, PCV. Jałowy. Apirogenny. | 3000 | szt.
3 | Przyrząd do pobierania leków okalający fiolkę ( 20 i 13 mm, do wyboru Zamawiającego) zawierający zawór bezigłowy, (do wielokrotnego użycia 100 podań lub 7 dni – po dezynfekcji), pojemność wypełnienia 0.14 ml. Produkt jednorazowego użycia. Jałowy, apirogenny. Zastawka bezigłowa kompatybilna z pozycją 6,7. Pozbawiony DEHP, PCV. Jałowy. Apirogenny. | 4300 | szt.
4 | Przyrząd do pobierania leków okalający fiolkę ( 20 i 13 mm, do wyboru Zamawiającego); posiadający balon do pochłaniania szkodliwych aerozoli i oparów o pojemności do 60ml; zawierający zawór bezigłowy, (do wielokrotnego użycia 100 podań lub 7 dni – po dezynfekcji), pojemność wypełnienia 0.14 ml. Produkt jednorazowego użycia. Jałowy, apirogenny. Zastawka bezigłowa kompatybilna z pozycją 6,7.Pozbawiony DEHP, PCV. Jałowy. Apirogenny. | 1000 | szt.
5 | Przyrząd do pobierania leków z mikrokolcem fiolkę uniwersalny z zaworem bezigłowym. Przyrząd do transferu leków cytostatycznych, jednorazowego użytku, urządzenie do przygotowywania i dzielenia leków z fiolek zakończonych gumowym korkiem wykonane z materiałów odpornych na kontakt ze składnikami chemioterapeutyków, zaopatrzone w hydrofobowy i lipofodowy odpowietrznik z filtrem 0,2µm oraz w końcówkę z zastawką aktywowaną połączeniem typu luer, bezigłowe połączenie chroniące przed przypadkowym zakłuciem, odpowietrznik z filtrem wyrównujący ciśnienie w fiolce i minimalizujący ryzyko narażenia na kontakt z lekiem (minimalizuje ryzyko powstawania aerozolu), krótki bolec. Przeznaczony do leków cytostatycznych, końcówka z zastawką chroniącą przed przypadkowym wylaniem leku z fiolki. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Zastawka bezigłowa kompatybilna z pozycją 6,7. Opakowanie indywidualne jałowe, oraz opakowanie jałowe po 10 szt. Jałowy. Apirogenny. | 2000 | szt.
6 | Zamknięty adapter luer męski wraz ze strzykawkę luer -lock o pojemnościach 3, 5, 10, 20, 30 ml. Zamykający bezigłowy zawór z końcówką luer męską, szczelne podłączenie do strzykawki luer-lock, posiadający bezpieczne, szczelne połączenie luer-lock, w części dokręcającej do strzykawki posiadający dwa wcięcia zabezpieczające przed przypadkowym odkręceniem, samoczynnie zamykające dostęp po rozłączeniu od zaworu bezigłowego, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowania i transportu leku w strzykawce, objętość wypełnienia max. 0,12 ml z osłonką końcówki luer-lock, nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Zestaw sterylny. Apirogenny. . Zastawka bezigłowa kompatybilna z pozycją 2,3,4,5,11,14,15,16,17,18,19,20,21. | 9000 | szt.
7 | Zamknięty adapter luer męski wraz ze strzykawkę luer -lock o pojemnościach 60 ml. Zamykający bezigłowy zawór z końcówką luer męską, szczelne podłączenie do strzykawki luer-lock, posiadający bezpieczne, szczelne połączenie luer-lock, w części dokręcającej do strzykawki posiadający dwa wcięcia zabezpieczające przed przypadkowym odkręceniem, samoczynnie zamykające dostęp po rozłączeniu od zaworu bezigłowego, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowania i transportu leku w strzykawce, objętość wypełnienia max. 0,12 ml z osłonką końcówki luer-lock, nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Zestaw jałowy. Apirogenny. Zastawka bezigłowa kompatybilna z pozycją 2,3,4,5,11,14,15,16,17,18,19,20,21. | 1000 | szt.
8 | Przyrząd do podaży leków cytotoksycznych z końcówką luer męską . Światłoczuły, zawierający : adapter męski luer kompatybilnym z pozycją nr 2. Zestaw do infuzji z komorą i filtrem 15 µm Nie zawierający lateksu, DEHP. Apirogenny. Produkt jałowy. | 300 | szt.
9 | Adapter uniwersalny z do podaży leków cytotoksycznych z końcówką luer męską . Światłoczuły, długość 10cm; pojemność wypełnienia 1ml. zawierający : adapter męski luer-lock kompatybilnym z pozycją nr 2. Nie zawierający lateksu, DEHP. Apirogenny. Produkt jałowy. | 100 | szt.
10 | Zestaw do Taxoli. Zestaw do infuzji z komorą i filtrem 15 µm oraz filt 0.2µm. Nie zawierający lateksu, PCV, DEHP. Apirogenny. Produkt jałowy. | 1200 | szt.
11 | Zawór do bezpiecznej podaży cytostatyków. Bezigłowy zawór dostępu żylnego (system nie zawierający lateksu, PCV, DEHP, metalu, nadciśnienie powyżej 30 psi, podciśnienie min.12,5psi, obudowa systemu wykonana z tworzywa przezroczystego). Objętość wypełnienia max.0.10ml . Kompatybilny z pozycją nr 6,7- szczelne, bezpieczne połączenie. Produkt jałowy. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Apirogenny. | 4000 | szt.
12 | Infuzory do podawania leków (48 h). Przyrządy do podaży leków cytostatycznych do ciągłych wlewów kroplowych z drenem - pojemność wypełnienia roztworem do 300 ml -wskaźnik przepływu 5 ml/godz. Czas pracy 48 godzin. | 100 | szt.
13 | Osłonki światłoczułe na worki/butelki o pojemności 50/100,250,500/1000 ml. Produkt mikrobiologicznie czysty. Osłonki światłoczułe na strzykawki o wymiarach 95x360 mm, do worków o pojemności 50 – 100 o wymiarach 100x230 mm, do worków o pojemności 250 ml o wymiarach 130x300 mm, do worków o pojemności 500/1000 ml o wymiarach 165x350 mm, do worków 2000/3000 ml o wymiarach 350x440mm. Produkt jednorazowy, wyrób medyczny, transparentny, odbijający wiązkę światła o długości 200 – 600 nm. Produkt zawierający otwór do powieszenia, w dolnej części pasek klejący – do zaklejenia oraz otwór do wyjścia przyrządu do infuzji. | 1000 | szt.
14 | Przyrząd do podawania leków onkologicznych standardowy i światłoczuły z pięcioma zaworami bezigłowymi, z odpowietrznikiem, kompatybilny z pozycją 6,7 i 16,17,18,19. Długość zestawu ok.196 cm, zawierający zacisk i klamrę rolkową, wstępna objętość wypełnienia ok. 20 ml, zawierający filtr 15 µm, czerty zestawy bezigłowe (do wielokrotnego użycia 100 podań lub 72 h - po dezynfekcji) i jeden zawór bezigłowy (do wielokrotnego użycia 100 podań lub 72 h – po dezynfekcji) w części dolnej linii – kompatybilny z pozycją nr 5 załącznika. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Produkt jałowy. Apirogenny. | 800 | szt.
15 | Zestaw wieloinfuzyjny do leków cytotoksycznych do leków światłoczułych i standardowych (5-drożny) z odpowietrznikiem i filtrem 15 µm., do pomp Alaris GP Plus. Przyrząd do podawania leków onkologicznych z pięcioma zaworami bezigłowymi kompatybilny z pozycją 6,7 i 16,17,18,19 - szczelne, bezpieczne połączenie. Długość zestawu od 250 do 280cm, zawierający zacisk zatrzaskowy x2 szt. i zacisk rolowy, wstępna objętość wypełnienia do 20 do 30ml, średnica drenu 3 mm,zawierający filtr 15µm, cztery wejścia zakończone końcówkami bezigłowym w części dolnej linii – jedno wejście zakończone zaworem bezigłowym. Hydrofobowa nasadka do wypełnienia, obrotowe złącze typu luer-lock. Nie zawierający DEHP, lateksu oraz metali. Produkt sterylny. Apirogenny | 1000 | szt.
16 | Zestaw drugi podłączeniowy do leków cytotoksycznych. Zestaw z bolcem i filtrem odpowietrzeniowym do leków cytotoksycznych. Długość drenu w zakresie od 27 do 35cm, średnica drenu 3 mm, pojemność wypełnienia od 1.9 do 2.5ml, zawierający zawór bezigłowy kompatybilny z pozycją nr 6,7 14,15- szczelne, bezpieczne połączenie oraz zawierający zacisk zatrzaskowy, obrotowe złącze typu luer, hydrofobowy filtr wlotowy powietrza, hydrofobowa nasadka do wypełnienia. Nie zawierający DEHP, lateksu. Produkt jałowy. Apirogenny. Zestaw pakowany indywidualnie oraz w zbiorcze opakowania po 10szt. (do wyboru Zamawiającego). | 3000 | szt.
17 | Zestaw drugi podłączeniowy do leków cytotoksycznych w wersji światłoczułej - kolor burszynowy lub żółty. Zestaw z bolcem i filtrem odpowietrzeniowym do leków cytotoksycznych. Długość drenu w zakresie od 27 do 35cm, średnica drenu 3 mm, pojemność wypełnienia w zakresie od 1.9 do 2.5ml, zawierający zawór bezigłowy kompatybilny z pozycją nr 6,7 ,14,15 - szczelne, bezpieczne połączenie oraz zawierający zacisk zatrzaskowy, obrotowe złącze typu luer, hydrofobowy filtr wlotowy powietrza, hydrofobowa nasadka do wypełnienia. Nie zawierający DEHP, lateksu. Produkt jałowy. Apirogenny. Zestaw pakowany indywidualnie oraz w zbiorcze opakowania po 10szt. (do wyboru Zamawiającego). | 1000 | szt.
18 | Zestaw drugi podłączeniowy (do podaży cytostatyków z grupy TAXOLI) z filtrem 0.22 µm. Zestaw z bolcem i filtrem odpowietrzającym: długość drenu 55 cm, pojemność wypełnienia 4.1 ml zawierający zawór bezigłowy, kompatybilny z pozycją nr 6,7,16,17, luer lock, zacisk typu klips/klamra. Zestaw posiadający zawór antyzwrotny tzw. back check valve oraz filtr zapobiegający przed wyciekaniem płynu, podłączenie luer - lock. Produkt nie zawierający PCV, DEHP, latexu. Jałowy. Apirogenny. | 100 | szt.
19 | Zestaw drugi podłączeniowy do leków cytotoksycznych światłoczułych z regulatorem przepływu. Długość drenu od 45 do 55 cm, średnica drenu 3 mm, pojemność wypełnienia od 1.9 do 2.5 ml, zawierający zawór bezigłowy kompatybilny z pozycją nr 6,7 16,17,18,20,21 - szczelne, bezpieczne połączenie, zawierający zacisk zatrzaskowy, obrotowe złącze typu luer, hydrofobowy filtr wlotowy powietrza, posiadający zawór antyzwrotny tzw. back check valve oraz filtr zapobiegający przed wyciekaniem płynu, podłączenie luer - lock. Produkt nie zawierający DEHP, latexu. Jałowy. Apirogenny. | 100 | szt.
20 | Zestaw do pomp Alaris GP Plus. do podaży leków onkologicznych. Przyrząd do podawania leków onkologicznych z zaworem bezigłowym ( do wielokrotnego użycia 100 podań lub 72 h – po dezynfekcji) w części dolnej linii – kompatybilny z pozycją nr 6,7 załącznika. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Produkt jałowy. Apirogenny. | 200 | szt.
21 | Zestaw do pomp Alaris model GP Plus do podaży leków onkologicznych (paclitaxelu). Przyrząd do podawania leków onkologicznych z filtrem 0.2µm z zaworem bezigłowym ( do wielokrotnego użycia 100 podań lub 72 h – po dezynfekcji) w części dolnej linii – kompatybilny z pozycją nr 6,7 załącznika. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Produkt jałowy. Apirogenny. | 200 | szt.
22 | Worek do bezpiecznego przenoszenia rozpuszczonych preparatów onkologicznych. W rozmiarze 30 x 45cm oraz sytemem zamknięcia MiniGrip. Produkt jednorazowego użycia. | 2000 | szt.
23 | Urządzenie do prawidłowego mocowania przyrządów z pozycji nr 3 i 4 na fiolkę. Urządzenie kompatybline z fiolkami o rozmairach 13, 20, 28 cm. | 1 | szt.
Razem
Słownie wartość netto Części 17 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
Słownie wartość brutto Części 17 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Arkusz18
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2 -18 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 18 zamówienia: Drobny sprzęt medyczny sterylny do badań urodynamicznych.
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Cewnik dwuświatłowy do cystometrii i profilometrii 8 Fr, długość cewnika min. 650 mm, odległość między kanałem Pves i Inf 60 mm. | 500 | szt.
2 | Cewnik rektalny dwuświatłowy 12 Fr z materiału balon o rozmiarze (15 mm x 75 mm) | 500 | szt.
3 | Zestaw drenów do pompy infuzyjnej do aparatu do badań urodynamicznych. | 500 | szt.
Razem
Słownie wartość netto Części 18 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
Słownie wartość brutto Części 18 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Arkusz19
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2 -19 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 19 zamówienia: Zestaw drenów do przetworników ciśnienia do badań urodynamicznych.
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Zestaw drenów do 3 zewnętrznych przetworników ciśnienia. | 180 | szt.
Razem
Słownie wartość netto Części 19 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
Słownie wartość brutto Części 19 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Arkusz20
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2 -20 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 20 zamówienia: Zestaw do pomp Asena GW
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Dren do krwi do pompy Asena GW | 250 | szt
2 | Zestaw infuzyjny do pomp Asena GW z filtrem 15 µm w komorze kroplowej, bez miejsc rozgałęzienia Y i bez zaworu zapobiegającego zjawisku syfonowania. | 8000 | szt.
Razem
Słownie wartość netto Części 20 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
Słownie wartość brutto Części 20 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Arkusz21
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2 -21 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 21 zamówienia: Cewniki i kaniule noworodkowe
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Cewnik do żyły pępowinowej noworodka Fr 2,5 Z poliuretanu, o długości ok. 40 cm, numerycznie oznakowane, w komplecie z kranikiem trójdrożnym, Cieniujące w RTG. | 40 | szt.
2 | Cewnik do żyły pępowinowej noworodka Fr 3,5 Z poliuretanu, o długości ok. 40 cm, numerycznie oznakowane, w komplecie z kranikiem trójdrożnym, Cieniujące w RTG. | 40 | szt.
3 | Cewnik do żyły pępowinowej noworodka Fr 5 Z poliuretanu, o długości ok. 40 cm, numerycznie oznakowane, w komplecie z kranikiem trójdrożnym, Cieniujące w RTG. | 80 | szt.
4 | Cewnik silikonowy noworodkowy EEC do żyły Głównej o długości 30 cm | 40 | szt.
5 | Cewnik silikonowy noworodkowy EEC do żyły głównej o długości 15 cm | 50 | szt.
6 | Cewnik Trokar dla wcześniaków, Fr 8 o długości nie większej niż 8 cm | 40 | szt.
7 | Kaniula pediatryczna z PTFE ze skrzydełkami mocującymi kaniulę, 0,6 26 G, 19 mm, przepływ 13 ml/min – ze zdejmowanym dodatkowym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie jej do żyły, bez portu głównego, | 12800 | szt.
8 | Kaniula pediatryczna z PTFE ze skrzydełkami mocującymi kaniulę, 0,7 24 G, 19 mm, przepływ 13 ml/min - ze zdejmowanym dodatkowym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie jej do żyły, bez portu głównego | 5000 | szt.
9 | Aparat do transfuzji wymiennej krwi dla Noworodka | 40 | szt.
Razem
Słownie wartość netto Części 21 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
Słownie wartość brutto Części 21 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Arkusz22
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2 -22 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 22 zamówienia: igły mammotomiczne
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Igły biopsyjne mammotomiczne z zestawem drenów ssących 7-8 G, kompatybilne z mammotomem EX SCM 23 | 360 | szt.
2 | Igły biopsyjne mammotomiczne z zestawem drenów ssących 10-11 G, kompatybilne z mammotomem EX SCM 23 | 60 | szt.
3 | pojemniki próżniowe | 90 | szt.
4 | Znaczniki tkankowe kompatybilne z igłami z pozycji 1 i 2. | 96 | szt.
Razem
Słownie wartość netto Części 22 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
Słownie wartość brutto Części 22 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy