## Część 1
Załącznik nr 2-1 formularz asortymentowo - cenowy.
Część 1 zamówienia: Odczynniki i materiały zużywalne do analizatora koagulologicznego Bio-Ksel 6000 i koagulometru Bio-Ksel CC–3003
Nazwa wykonawcy: |  | ....................................................................................................................................................
Adres wykonawcy: |  | ....................................................................................................................................................
Lp. | Określenie preparatu | Wielkość opakowania jednostkowego | Liczba opakowań jednostkowych | Cena netto opakowania jednostkowego | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1. | PT + fibrynogen, ISI 0,9 - 1,1 (czas protrombinowy) | 5 x 8 ml | 24
2. | APTT + chlorek (czas kaolinowo - kefalinowy) | 5 x 9 ml | 23
3. | Fibrynogen (metoda Claussa) | 8 x 2 ml | 2
4. | D-dimery (kalibrator w zestawie) | 66 ozn. | 32
5. | AT III | 120 ozn. | 5
6. | Kalibrator wieloparametrowy | 10 x 1 ml | 2
7. | Osocze kontrolne zakres wartości normalnych | 10 x 1 ml | 8
8. | Osocze kontrolne, patologia niska | 10 x 1 ml | 3
9. | Osocze kontrolne, patologia wysoka | 10 x 1 ml | 3
10. | Osocze kontrolne do D-Dimerów wartości normalne | 1 ml | 14
11. | Osocze kontrolne do D-Dimerów wartości wysokie | 1 ml | 17
12. | Kuwetki do koagulometru CC-3003 (bez kulki) 1 op. max 500 szt. | 500 szt. | 11
13. | Płyn płuczący | 2000 ml | 25
14. | Płyn czyszczący | 500 ml | 7
15. | Rozcieńczalnik | 50 ml | 2
Razem
| .................................................. |  |  |  | ...............................................................
| miejscowość i data |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Część 2
Załącznik nr 2-2 formularz asortymentowo - cenowy.
Część 2 zamówienia: Karty żelowe, odczynniki i materiały zużywalne do analizatora immunohematologicznego WaDiana
Nazwa wykonawcy: |  | ....................................................................................................................................................
Adres wykonawcy: |  | ....................................................................................................................................................
Lp. | Określenie preparatu | Wielkość opakowania jednostkowego | Liczba opakowań jednostkowych | Cena netto opakowania jednostkowego | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Karty do grupy krwi dla dorosłych (DG Gel ABO Rh 2D) | 2 x 25 | 90
2 | Krwinki wzorcowe A 1/ B do grup krwi | 2 x 10 | 36
3 | Karty do przeciwciał w teście PTA Liss DG Gel Coombs | 2 x 25 | 90
4 | Krwinki wzorcowe 4 – screening przeciwciał w teście PTA Liss (Serascan Diana 4) | 4 x 10 | 68
5 | Karty do potwierdzenia grupy krwi biorcy | 2 x 25 | 6
6 | Karty do potwierdzenia grupy krwi dawcy | 2 x 25 | 8
7 | Karty do grupy krwi oraz BTA dla noworodków | 2 x 25 | 58
8 | Bufor do rozcieńczenia krwinek badanych | 2 x 100 | 30
9 | Fluid A | 4 x 25 | 7
10 | Fluid B | 4 x 25 | 11
11 | Kontrola codzienna | 2 x 6 ml x 2 | 15
12 | Krwinki wzorcowe (panel Rozszerzony) | 11 x 5 ml | 3
13 | Końcówki do pipety automatycznej DG Stepper TIPS | 1000 szt. | 6
14 | Pipeta automatyczna ze zmiennymi pozycjami: 10, 25 i 50 µl do końcówek z pozycji 13 |  | 1
15 | Karty do oznaczania fenotypu Rh u biorców | 2 x 25 | 1
16 | Karty do określenia fenotypu Rh i antygenu Kell | 2 x 25 | 1
Razem
| .................................................. |  |  |  | ...............................................................
| miejscowość i data |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Część 3
Załącznik nr 2-3 formularz asortymentowo - cenowy.
Część 3 zamówienia: Odczynniki i materiały zużywalne do analizatorów Pentra 400 i Micros CRP 200
Nazwa wykonawcy: |  | ....................................................................................................................................................
Adres wykonawcy: |  | ....................................................................................................................................................
Lp. | Określenie preparatu | Wielkość opakowania jednostkowego | Liczba opakowań jednostkowych | Cena netto opakowania jednostkowego | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Albumina | 327 | 3
2 | ALAT | 250 | 27
3 | Amylaza | 125 | 8
4 | ASO | 100 | 3
5 | ASPAT | 250 | 22
6 | Białko całkowite | 100 | 19
7 | Białko w moczu | 100 | 14
8 | Bilirubina bezpośrednia | 100 | 46
9 | Bilirubina całkowita | 130 | 103
10 | Cholesterol | 344 | 8
11 | CK | 125 | 4
12 | CKMB | 125 | 6
13 | CRP | 200 | 70
14 | Fosfataza alkaliczna | 125 | 22
15 | Ferrytyna | 100 | 2
16 | GGT | 250 | 10
17 | Glukoza PAP | 282 | 32
18 | Glukoza HK | 200 | 8
19 | HbA1c | 345 | 2
20 | HDL direct | 240 | 7
21 | LDL direct | 100 | 6
22 | Kreatynina PAP | 120 | 55
23 | Kreatynina enzymatyczna | 120 | 6
24 | Mioglobina | 260 | 1
25 | Kwas moczowy | 220 | 11
26 | LDH | 125 | 14
27 | Lipaza | 100 | 2
28 | Magnez | 100 | 16
29 | Mocznik | 220 | 15
30 | Trójglicerydy | 327 | 6
31 | Wapń | 250 | 5
32 | Żelazo | 327 | 8
33 | Fosfor | 100 | 6
34 | Kwasy żółciowe (odczynnik + kalibrator) | 2 x 60 ml + 2 x 20 ml + 2 ml | 3
35 | Prokalcytonina | 220 testów | 3
36 | Witamina D3 (odczynnik + kalibrator) 25-OH | 60 testów | 6
37 | Kontrola o parametrach N | 10 x 5 ml | 6
38 | Kontrola o parametrach P | 10 x 5 ml | 4
39 | Kontrola CK | 4 x 3 ml | 2
40 | Immuno I Control L / H | 1 x 3 ml + 1 x 3 ml | 7
41 | Immuno II Control L/H | 1 x 3 ml + 1 x 3 ml | 2
42 | Kontrola CRP niska | 4 x 1 ml | 1
43 | Kontrola Hemoglobiny Glikowanej | 2 x 0,25 ml + 2 x 0,25 ml | 1
44 | Protein Control L/H | 2 x 1 ml + 2 x 1 ml | 2
45 | Mocz kontrola L/H | 1 x 10 ml + 1 x 10 ml | 3
46 | Kontrola do kwasów żółciowych | 2 x 1 ml | 3
47 | Kontrola prokalcytoniny | 2 x 3 ml | 3
48 | Kontrola witaminy D3 | 2 x 1 ml | 6
49 | Multikalibrator | 10 x 3 ml | 6
50 | Kalibrator HDL | 2 x 1 ml | 2
51 | Kalibrator LDL | 2 x 1 ml | 2
52 | Kalibrator CRP | 5 x 1 ml | 6
53 | Kalibrator ASO | 4 x 1 ml | 2
54 | Kalibrator mioglobiny | 5 x 1 ml | 1
55 | Kalibrator HbA1c | 1 x 8 ml + 5 x 2 ml | 2
56 | Kalibrator białek | 4 x 1 ml | 2
57 | Kalibrator mocz | 3 x 3 ml | 3
58 | Kalibrator ferrytyny | 4 x 1 ml | 1
59 | Kalibrator prokalcytoniny | 6 x 1 ml | 2
60 | Clean Chem (płyn myjąco-odkażający) | 4 x 99 ml | 16
61 | Deproteiniser + ISE | 30 ml | 19
62 | Płyn systemowy do ISE (Etching) | 25 ml | 4
63 | Qualitest Solution | 30 ml | 2
64 | Akcelerator I CP | 99 ml | 2
65 | Akcelerator II CP | 99 ml | 2
66 | Sample Diluent | 99 ml | 2
67 | Kuwety reakcyjne | 5400 | 6
68 | Naczynka na próbki białe | 1000 | 3
69 | Naczynka na próbki żółte | 1000 | 2
70 | Naczynka na próbki niebieskie | 1000 | 1
71 | Naczynka odczynnikowe 10 ml | 100 | 1
72 | Naczynka odczynnikowe 15 ml | 100 | 2
73 | Naczynka odczynnikowe 4 ml | 100 | 2
74 | Uszczelka teflonowa strzykawki odczynnikowej | 10 | 2
75 | Uszczelka gumowa strzykawki odczynnikowej | 10 | 2
76 | Uszczelka teflonowa strzykawki próbkowej | 10 | 2
77 | Wkład i uszczelka filtru wody | 1 | 6
78 | Lampa | 1 | 7
79 | Elektroda Na | 1 | 1
80 | Elektroda K | 1 | 2
81 | Elektroda Cl | 1 | 2
82 | Elektroda Referencyjna | 1 | 1
83 | Standard 1 | 280 ml | 11
84 | Standard 2 | 100 ml | 8
85 | Reference St. | 100 ml | 8
86 | Zestaw konserwacyjny półroczny | 1 | 3
87 | Zestaw konserwacyjny roczny | 1 | 2
88 | Minidil LMG 10 l | 10 L | 37
89 | Minoclair 0,5 l | 0,5 L | 3
90 | Cleaner 0,5 l | 0,5 L | 62
91 | Minilysebio 0,4 l | 0,4 L | 27
92 | CRP REA | 100 testów | 60
93 | Minotrol CRP 1L 2,5 ml | 2,5 ml | 9
94 | Minotrol CRP 1N 2,5 ml | 2,5 ml | 10
95 | Minotrol CRP 1H 2,5 ml | 2,5 ml | 6
Razem
| .................................................. |  |  |  | ...............................................................
| miejscowość i data |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Część 4
Załącznik nr 2-4 formularz asortymentowo - cenowy.
Część 4 zamówienia: Testy diagnostyczne i odczynniki do metod manualnych
Nazwa wykonawcy: |  | ....................................................................................................................................................
Adres wykonawcy: |  | ....................................................................................................................................................
Lp. | Określenie preparatu | Wielkość opakowania jednostkowego | Liczba opakowań jednostkowych | Cena netto opakowania jednostkowego | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Test ciążowy, czułość <25 mlU/ml. Kasetowy | 40 szt. | 7
2 | CK-MB, test kasetowy | 10 szt. | 2
3 | Troponina I, test kasetowy | 30 szt. | 3
4 | Test kasetowy do oznaczania krwi utajonej w kale - test bez diety o czułości 10 ng/ml | 20 szt. | 2
5 | Paski do analizy moczu, 10 parametrów, paski muszą być dostosowane do analizatora DIRUI H-50 | 100 szt. | 98
6 | Kontrola negatywna do analizy moczu | 4 x 8 ml | 3
7 | Kontrola pozytywna do analizy moczu | 4 x 8 ml | 3
8 | Test kasetowy do wykrywania Rota/ Adenowirusy w kale | 20 szt. | 38
9 | Test do wykrywania mononukleozy (IgM) w surowicy (kasetowy) | 30 szt. | 3
10 | Barwnik do retikulocytów | 100 ml | 2
11 | Barwnik Giemsy do bezpośredniego użytku | 1000 ml | 2
12 | Barwnik May-Grünwalda | 1000 ml | 2
13 | Odczynnik Ehrlicha do urobilinogenu | 1000 ml | 1
14 | Odczynnik Mac-Williama | 1000 ml | 1
15 | Odczynnik Extona | 1000 ml | 1
16 | Kwas octowy 10 % | 500 ml | 1
17 | Odczynnik Pandy'ego | 100 ml | 2
18 | Odczynnik Nonne-Apelta | 100 ml | 2
19 | Płyn Samsona (do pleocytozy) | 100 ml | 2
20 | Płyn Türka | 100 ml | 2
21 | Olejek imersyjny | 25 ml | 5
Razem
| .................................................. |  |  |  | ...............................................................
| miejscowość i data |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Część 5
Załącznik nr 2-5 formularz asortymentowo - cenowy.
Część 5 zamówienia: Odczynniki i materiały zużywalne do serologii manualnej
Nazwa wykonawcy: |  | ....................................................................................................................................................
Adres wykonawcy: |  | ....................................................................................................................................................
Lp. | Określenie preparatu | Wielkość opakowania jednostkowego | Liczba opakowań jednostkowych | Cena netto opakowania jednostkowego | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Surowica antyglobulinowa poliwalentna, bezbarwna, płynna | amp. 5 ml | 6
2 | Standard anty - D | amp. 2 ml | 22
3 | Dolichotest | amp. 2 ml | 4
4 | Odczynnik monoklonalny anty - A (Klon I) | 10 ml | 22
5 | Odczynnik monoklonalny anty - A (Klon II) | 10 ml | 22
6 | Odczynnik monoklonalny anty - B (Klon I) | 10 ml | 22
7 | Odczynnik monoklonalny anty - B (Klon II) | 10 ml | 22
8 | Odczynnik monoklonalny anty - D (Rum I) | 10 ml | 27
9 | Odczynnik monoklonalny anty - D (Blend) | 10 ml | 27
10 | Anty - Kell (IgM) | 5 ml | 1
11 | Bufor LISS | 100 ml | 6
12 | Bufor PBS | 5000 ml | 6
13 | Konserwowane krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał | 3 x 4 ml | 3
14 | Standaryzowane krwinki wzorcowe typ PBS-Vera do układu ABO | 3 x 4 ml | 16
15 | Standaryzowane krwinki wzorcowe 0 Rh+ opłaszczone przeciwciałami Anty-D | 2 x 2 ml | 1
16 | Płyty jednorazowe do grupy krwi 9x5 bezbarwne | 100 szt. | 3
17 | HBsAg (test jakościowy – kasetowy) | 25 testów | 65
18 | Szybki test kasetowy do wykrywania kiły | 50 szt. | 27
Razem
| .................................................. |  |  |  | ...............................................................
| miejscowość i data |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Część 6
Załącznik nr 2-6 formularz asortymentowo - cenowy.
Część 6 zamówienia: Odczynniki i materiały zużywalne do aparatu AVL 9180
Nazwa wykonawcy: |  | ....................................................................................................................................................
Adres wykonawcy: |  | ....................................................................................................................................................
Lp. | Określenie preparatu | Wielkość opakowania jednostkowego | Liczba opakowań jednostkowych | Cena netto opakowania jednostkowego | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1. | Pakiet odczynnikowy 9180 | 1 szt. | 34
2. | Kontrola do elektrolitów | 3 x 10 amp. | 7
3. | Płyn do odbiałczania | 125 ml | 2
4. | Płyn do kondycjonowania elektrody sodowej | 125 ml | 2
5. | Rozcieńczalnik do moczu | 500 ml | 1
6. | Płyn myjący | 125 ml | 1
7. | Elektroda wapniowa | 1 szt. | 1
8. | Elektroda potasowa | 1 szt. | 1
9. | Elektroda sodowa | 1 szt. | 1
10. | Elektroda referencyjna | 1 szt. | 1
11 | Obudowa do elektrody referencyjnej |  | 1
12 | Wężyki do pompki perystaltycznej |  | 2
Razem
| .................................................. |  |  |  | ...............................................................
| miejscowość i data |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Część 7
Załącznik nr 2-7 formularz asortymentowo - cenowy.
Część 7 zamówienia: Odczynniki i materiały zużywalne do aparatu Radiometer ABL 835
Nazwa wykonawcy: |  | ....................................................................................................................................................
Adres wykonawcy: |  | ....................................................................................................................................................
Lp. | Określenie preparatu | Wielkość opakowania jednostkowego | Liczba opakowań jednostkowych | Cena netto opakowania jednostkowego | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1. | Płyn myjący |  | 10
2. | Kalibrator 1 |  | 18
3. | Kalibrator 2 |  | 10
4. | Płyn płuczący |  | 70
5. | Podchloryn |  | 1
6. | Kalibrator hemoglobiny |  | 2
7. | Pojemnik na odpady |  | 9
8. | Membrana referencyjna |  | 4
9. | Membrana pO2 |  | 2
10. | Membrana pCO2 |  | 2
11. | Membrana K |  | 2
12. | Membrana Na |  | 2
13. | Membrana Ca |  | 2
14. | Membrana Cl |  | 2
15. | Membrana Glu |  | 4
16. | Membrana Lac |  | 2
17. | Gaz kalibrator 1 |  | 7
18. | Gaz kalibrator 2 |  | 5
19. | Papier termiczny |  | 2
20. | Wyściółka wlotu |  | 6
21. | Wężyk modułowy |  | 6
22. | Wężyk pompowy do płynów |  | 3
23. | Wężyk pompowy do ścieków |  | 6
24. | Kontrola jakości 5+, Poziom 1 |  | 6
25. | Kontrola jakości 5+, Poziom 2 |  | 6
26. | Kontrola jakości 5+, Poziom 3 |  | 6
27. | Kapilary plastikowe 100 μl, z heparyną zbalansowaną elektrolitowo, 250 szt/op |  | 35
28. | Strzykawki do gazometrii, analizator ABL835, 100 szt/op |  | 50
29. | Wyłapywacze skrzepów, 250 szt/op |  | 5
Razem
| .................................................. |  |  |  | ...............................................................
| miejscowość i data |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy