/2016/DZP Warszawa, 17.05.2016 r.

Strona internetowa Szpitala

Dot.	Przetargu nieograniczonego nr 16/2016 na dostawę szwów chirurgicznych, klipsów	i staplerów.

Uprzejmie zawiadamiamy, że do zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące SIWZ. Poniżej zamieszczono te pytania i udzielone odpowiedzi.

1.	Część 1 poz. 1-26: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów plecionych, wchłanianych, syntetycznych, wykonanych z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania tkankowego ok. 70 % po 2 tygodniach, ok. 50 % po 3 tygodniach i czasie wchłaniania 60-90 dni?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szwów o cechach podanych w pytaniu.

2.	Część 1 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie szwów o cechach podanych w pytaniu.

3.	Część 1 poz. 8: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70 cm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie szwów o cechach podanych w pytaniu.

4.	Część 1 poz. 12, 15, 17: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej tj. wykonanej z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie szwów o cechach podanych w pytaniu.

5.	Część 1 poz. 17: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75 cm?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szwów o cechach podanych w pytaniu.

6.	Część 1 poz. 22: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 3 x 50 cm z podwojeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szwów o cechach podanych w pytaniu.

7.	Część 1 poz. 27-28: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów jednowłóknowych, wchłanianych, syntetycznych, jałowych wykonanych z polidioksanonu o profilu podtrzymywania tkankowego ok. 70 % po 28 dniach, 50 % po 42 dniach i czasie wchłaniania 180-210 dni?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie szwów o cechach podanych w pytaniu.

8.	Część 1 poz. 28: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej tj. wykonanej z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie szwów o cechach podanych w pytaniu.

9.	Część 1 poz. 29-30: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów jednowłókowych, wchłanianych, syntetycznych, jałowych wykonanych z kopolimeru glikolidu i kaprolaktonu o profilu podtrzymywania tkankowego ok. 50-60 % po 7 dniach, ok. 20-30 % po 14 dniach i czasie wchłaniania 90-120 dni?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szwów o cechach podanych w pytaniu.

10.	Część 1 pozycja 29-30: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej tj. wykonanej z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300, szew z nitką o długości 70 cm?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szwów o cechach podanych w pytaniu.

11.	Część 2 poz. 1-10: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnej części.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie tworzy osobnej części zamówienia.

12.	Część 2 poz. 4: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojedynczej igły z podwojeniem zamawianej ilości, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szwów o cechach podanych w pytaniu.

13.	Część 2 poz. 7: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 16 mm?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szwów o cechach podanych w pytaniu.

14.	Część 2 poz. 7: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły wykonanej z najwyższej jakości  stali chirurgicznej serii 300 o długości 12 mm lecz nie posiadającej opisu katalogowego „kosmetyczna”?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szwów o cechach podanych w pytaniu.

15.	Cześć 2 poz. 9: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie tworzy osobnej części zamówienia.

16.	Część 2 poz. 10: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły 3/8 koła odwrotnie tnącej, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szwów o cechach podanych w pytaniu.

17.	Część 2 poz. 10: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26 mm?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szwów o cechach podanych w pytaniu.

18.	Część 5 poz. 11: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie tworzy osobnej części zamówienia.

19.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Części 2 poz. 4 również na igłę pojedynczą z podwójnym przeliczeniem ilości saszetek, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szwów o cechach podanych w pytaniu.

20.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Części 2 poz. 7 również na igłę o długości 16 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szwów o cechach podanych w pytaniu.

21.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Części 2 poz. 7 również na igłę o długości 12 mm najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 lecz bez opisu katalogowego „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szwów o cechach podanych w pytaniu.

22.	Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Części 2 poz. 9?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie tworzy osobnej części zamówienia.

23.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Części 2 poz. 10 również na igłę o krzywiźnie 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szwów o cechach podanych w pytaniu.

24.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę w części 2 poz. 10 również na igłę o długości 26 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szwów o cechach podanych w pytaniu.

25.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Część 2 poz. od 1 do 10 i utworzenie z nich odrębnego pakietu?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie tworzy osobnej części zamówienia.

26.	Część 2: Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 długość nici 90 cm z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szwów o cechach podanych w pytaniu.

27.	Część 2: Czy Zamawiający dopuści w poz. 13 długość igły 26 mm z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie szwów o cechach podanych w pytaniu.

28.	Część 3: Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 długość nici 45 cm z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie szwów o cechach podanych w pytaniu.

29.	Część 3: Proszę o wydzielenie poz. 13 do osobnej Części.

Odpowiedź: Tak, zamawiający wydziela z Części 3 zamówienia pozycję 13 i tworzy z niej odrębną Część 3a zamówienia. Wykonawców składających ofertę na Część 3a zamówienia prosimy o wykorzystanie formularza nr 2-3 i wypełnienie w nim tylko pozycji 13.

30.	Część 4: Czy Zamawiający dopuści szew o czasie podtrzymywania 7-10 dni i wytrzymałości na rozciąganie, które zanika po upływie 14 dni z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie szwów o cechach podanych w pytaniu.

31.	Część 1 poz. 1-26: Czy Zamawiający w ww. pozycjach dopuści nici syntetyczne wytwarzane z kwasu glikolowego i mlekowego, powleczone mieszaniną kwasu glikolowego i mlekowego oraz stearynianem wapnia, o podtrzymywaniu węzła po 2 tygodniach ok. 75 %, po 3 tygodniach ok. 50 %, po 4 tygodniach ok. 25 %, okres całkowitego wchłonięcia 60-70 dni?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szwów o cechach podanych w pytaniu.

32.	Część 1 poz. 27-28: Czy Zamawiający w ww. pozycjach dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, wytwarzane z polidioksanonu, wchłaniające się w okresie 180-210 dni, o zdolności podtrzymywania tkankowego w 14 dniu ok. 75 %, w 28 dniu ok. 65-70 % (w zależności od rozmiaru nici) w 43 dniu ok. 55-60 % pierwotnej siły (w zależności od rozmiaru nici), w 57 dniu ok. 40 % pierwotnej siły?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szwów o cechach podanych w pytaniu.

33.	Część 1 poz. 29-30: Czy Zamawiający w ww. pozycjach dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniające się w okresie 90-120 dni, składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o czasie podtrzymywania ok. 28 dni (po 7 dniach ok. 70 %, po 14 dniach ok. 40 %, po 21 dniach ok. 15 %, po 28 dniach ok. 5 %)?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szwów o cechach podanych w pytaniu.

34.	Część 2 poz. 11-12: Czy Zamawiający w ww. pozycjach dopuści szwy monofilamentowe polipropylenowe, niewchłanialne, bez dodatku polietylenu, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szwów o cechach podanych w pytaniu.

35.	Część 4: Czy Zamawiający dopuści wchłanialną nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu glikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 65 % po 7 dniach od wszczepienia, ok. 50 % po 8-11 dniach od wszczepienia i całkowitym czasie wchłaniania po ok. 42 dniach?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szwów o cechach podanych w pytaniu.

36.	Część 1: Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1-26 szew wchłanialny, syntetyczny z kopolimeru 90 % glikolidu i 10 % L-laktydu powleczony w 50 % kopolimerem glikolidu i L-laktydu Poli(glikolid i L-laktyd 35/65) 50 % stearynianem wapnia o okresie podtrzymywania po 14 dniach ok. 75 %, po 21 dniach ok. 50-40 % i po 28 dniach ok.25 %?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szwów o cechach podanych w pytaniu.

37.	Część 1: Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 3-13, 15, 16, 28-30 nitkę 70 cm w miejsce 75 cm?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szwów o cechach podanych w pytaniu.

38.	Część 1: Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 18, 19, 24 podwiązkę 140 cm w miejsce 150 cm?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szwów o cechach podanych w pytaniu.

39.	Część 1: Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 15 igłę J 30 mm o zakończeniu krótkim tnącym w miejsce igły typu J 32 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie szwów o cechach podanych w pytaniu.

40.	Część 1: Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 16 igłę 26 mm w miejsce 27-28 mm wzmocnionej?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie szwów o cechach podanych w pytaniu.

41.	Część 1: Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 27, 28 szew syntetyczny, jednowłóknowy z poli-p-dioxanonu o czasie podtrzymywania tkankowego do 10 tygodni. Podtrzymywanie 90 % przy 14 dniach, 50-70 % po ok. 28 dniach, czas wchłaniania 180-210 dni?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie szwów o cechach podanych w pytaniu.

42.	Część 1: Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 29, 30 szew wchłanialny, jednowłóknowy z glikonatu o okresie podtrzymywania ok. 50 % po 13-14 dniach o czasie wchłaniania do 60-90 dni?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szwów o cechach podanych w pytaniu.

43.	Część 4: Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 2 igłę przyostrzoną 43 mm w miejsce igły przyostrzonej 40 mm ± 1 mm?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szwów o cechach podanych w pytaniu.

44.	Część 1: Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 5 igłę 26 mm w miejsce 27 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie szwów o cechach podanych w pytaniu.

45.	Dot. zapisów umowy paragraf 6 ustęp 1: Prosimy o modyfikację zapisu w taki sposób, aby umożliwić Wykonawcy dostarczanie, w ramach umowy, towaru o parametrach nie gorszych od towaru objętego umową w przypadku zakończenia jego produkcji potwierdzonego dokumentem wystawionym przez producenta, jak również możliwość dostarczenia towaru o parametrach ulepszonych od towaru objętego umową i w przypadku jeśli takowy towar zostanie wprowadzony do oferty, a jego wprowadzenie nie spowoduje zakończenia produkcji towaru objętego umową. W takim przypadku zostanie sporządzony aneks do obowiązującej umowy zawierający ewentualne zmiany symbolu ulepszonego towaru lub/i numeru katalogowego ulepszonego towaru.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie zmienia zapisów umowy na podane w pytaniu.

46.	Dot. zapisów SIWZ pkt VII pkt 10: Celem doprecyzowania zapisów pkt 10 prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może załączyć do oferty dokument powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza dokument podany w pytaniu.

47.	Dot. zapisów umowy paragraf 3 ustęp 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu umowy paragraf 3 ustęp 9 na następujący: „W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu towarów w terminie określonym w ust. 5 lub w ust. 7. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 0,2 % wartości niedostarczonych towarów za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 10% wartości umowy”?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie zmienia zapisów umowy na podane w pytaniu.

48.	Czy zamawiający uzna w Części za spełniające wymogi zaoferowanie igły okrągłej rozwarstwiającej w miejsce igły okrągłej? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie szwów o cechach podanych w pytaniu.

49.	Czy zamawiający dopuści w Części 1 w poz. 1, 2 i 14 igłę wzmocnioną (wykonaną z bardziej wytrzymałego na zginanie stopu stali)? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie szwów o cechach podanych w pytaniu.

50.	Czy zamawiający dopuści w Części 1 w poz. 5 igłę okrągłą rozwarstwiającą o długości 26 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie szwów o cechach podanych w pytaniu.

51.	Czy Zamawiający dopuści w Części 1 w poz. 8, 28, 29-30 nić o długości 70 cm?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szwów o cechach podanych w pytaniu.

52.	Czy Zamawiający w Części 1 w poz. 11 dopuści do zaoferowania igłę o długości 70 mm i nić o długości 70 cm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szwów o cechach podanych w pytaniu.

53.	Czy Zamawiający w Części 1 w poz. 13 dopuści do zaoferowania igłę o długości 26 mm oraz nić o długości 90 cm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie szwów o cechach podanych w pytaniu.

54.	Czy Zamawiający w Części 1 w poz. 15 dopuści do zaoferowania igłę typu J okrągło-tnącą o długości 31 mm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie szwów o cechach podanych w pytaniu.

55.	Czy Zamawiający w Części 1 w poz. 16 dopuści do zaoferowania igłę okrągłą bez wzmocnienia o długości 26 mm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szwów o cechach podanych w pytaniu.

56.	Czy Zamawiający w Części 1 w poz. 17 dopuści do zaoferowania igłę okrągłą przyostrzoną (okrągło-tnącą) oraz długość nici 75 cm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szwów o cechach podanych w pytaniu.

57.	Czy zamawiający dopuści w Części 1 w poz. od 1 do 26 materiał szewny o zdolności podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 75 % pierwotnej siły, po 3 tygodniach 50 % pierwotnej siły oraz po 4 tygodniach 25 % pierwotnej siły? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szwów o cechach podanych w pytaniu.

58.	Czy Zamawiający w Części 1 w poz. 27-28 dopuści do zaoferowania szew monofilamentowy o okresie podtrzymywania do 90 dni i okresie wchłaniania 182-238 dni z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie szwów o cechach podanych w pytaniu.

59.	Czy zamawiający dopuści w Części 1 w poz. od 29 do 30 materiał szewny o czasie podtrzymywania tkankowego 21 - 28 dni, czasie całkowitej absorpcji 90 - 120 dni oraz o zdolności podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 60 % pierwotnej siły, po 14 dniach 30 % pierwotnej siły? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szwów o cechach podanych w pytaniu.

60.	Dot. Pakietu 5: Proszę Zamawiającego o wyłączenie z pakietu 5 poz. 8-12 i utworzenie odrębnego pakietu np. 5a.

Odpowiedź: Tak, zamawiający wydziela z Części 5 zamówienia pozycje od 8 do 12 i tworzy z nich odrębną Część 5a zamówienia. Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich towarów objętych Częścią 5a zamówienia. Wykonawców składających ofertę na Część 5a zamówienia prosimy o wykorzystanie formularza nr 2-5 i wypełnienie w nim tylko pozycji od 8 do 12.

61.	Dot. Pakietu 5: Proszę Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie 5 w poz. 1 jednorazowego staplera liniowego o długości linii zszycia 60 mm z automatycznym dociskiem tkanki, z pinem zabezpieczającym przed wysunięciem się tkanki spod bransz staplera, z dwoma rzędami tytanowych zszywek dla wysokości zszywki otwartej 3,8 mm (do tkanki normalnej) i 4,5 mm (do tkanki grubej) do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Z pozycją pośrednią, dwoma dźwigniami: zamykająca i osobna dźwignia spustowa. Stapler posiada możliwość ośmiokrotnego przeładowania, zszywki tytanowe, o przekroju okrągłym, rękojeść plastikowa o fakturze antypoślizgowej, z prowadnikiem tnącym na krawędzi ładunku.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie staplerów o cechach podanych w pytaniu.

62.	Dot. Pakietu 5: Proszę Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie 5 w poz. 2 ładunku do staplera liniowego o długości linii zszycia 60 mm, wysokości otwartej zszywki 3,8 mm (do tkanki normalnej, zamykająca na 1,5 mm, dwa rzędy zszywek) i 4,5 mm (do tkanki grubej, zamykająca na 2,0 mm, dwa rzędy zszywek), dwa rzędy naprzemiennie ułożonych zszywek o przekroju okrągłym.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie staplerów o cechach podanych w pytaniu.

63.	Dot. Pakietu 5: Proszę Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie 5 w poz. 3 jednorazowego staplera liniowego o długości linii zszycia 90 mm z automatycznym dociskiem tkanki, z pinem zabezpieczającym przed wysunięciem się tkanki spod bransz staplera, z dwoma rzędami tytanowych zszywek dla wysokości zszywki otwartej 3,8 mm (do tkanki normalnej) i 4,5 mm (do tkanki grubej) do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Z pozycją pośrednią, dwoma dźwigniami: zamykająca i osobna dźwignia spustowa. Stapler posiada możliwość ośmiokrotnego przeładowania, zszywki tytanowe, o przekroju okrągłym, rękojeść plastikowa o fakturze antypoślizgowej, z prowadnikiem tnącym na krawędzi ładunku.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie staplerów o cechach podanych w pytaniu.

64.	Dot. Pakietu 5: Proszę Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie 5 w poz. 4 ładunku do staplera liniowego o długości linii zszycia 90 mm, wysokości otwartej zszywki 3,8 mm (do tkanki normalnej, zamykająca na 1,5 mm, dwa rzędy zszywek) i 4,5 mm (do tkanki grubej, zamykająca na 2,0 mm, dwa rzędy zszywek), dwa rzędy naprzemiennie ułożonych zszywek o przekroju okrągłym.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie staplerów o cechach podanych w pytaniu.

65.	Dot. Pakietu 5: Proszę Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie 5 w poz. 5 staplera liniowego z nożem o długości 81 mm, nóż umieszczony w staplerze, zszywki tytanowe o przekroju okrągłym (wysokość zszywek 3,8 mm i 4,5 mm zamykające odpowiednio na 1,5 mm i 2 mm do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia). Zróżnicowana wysokość zszywek umożliwia dostosowanie ładunku do grubości zespalanego narządu.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie staplerów o cechach podanych w pytaniu.

66.	Dot. Pakietu 5: Proszę Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie 5 w poz. 6 ładunku do staplera liniowego z nożem o długości 81 mm, nóż umieszczony w staplerze, zszywki tytanowe o przekroju okrągłym (wysokość zszywek 3,8 mm i 4,5 mm zamykające odpowiednio na 1,5 mm i 2 mm do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia). Zróżnicowana wysokość zszywek umożliwia dostosowanie ładunku do grubości zespalanego narządu.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie staplerów o cechach podanych w pytaniu.

67.	Dot. Pakietu 5: Proszę Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie 5 w poz. 7 staplera jednorazowego okrężnego zakrzywionego 25, 28 mm, 32 mm z kontrolowanym dociskiem tkanki w zakresie 1,0-2,0 mm, wysokość otwartej zszywki 5,0 mm. Z prostą główką. Zszywki tytanowe, o przekroju okrągłym. Całkowita długość staplera 42 cm, dostępne również w wersji laparoskopowej 52 cm. Pojedyncza dźwignia aktywująca. Średnice 28 i 32 mm dostępne również w wersji prostej, krótkiej o długości 32 cm.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie staplerów o cechach podanych w pytaniu.

68.	Dot. Pakietu 6: Proszę Zamawiającego o wyłączenie z pakietu 6 poz. 1 i utworzenie odrębnego pakietu np. 6a.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie tworzy osobnej części zamówienia.

69.	Dot. Pakietu 6: Proszę Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie 6 w poz. 1 staplera jednorazowego okrężnego zakrzywionego 25, 28 mm, 32 mm z kontrolowanym dociskiem tkanki w zakresie 1,0-2,0 mm, wysokość otwartej zszywki 5,0 mm. Zszywki tytanowe, o przekroju okrągłym. Całkowita długość staplera 42 cm, dostępne również w wersji laparoskopowej 52 cm. Pojedyncza dźwignia aktywująca. Średnice 28 i 32 mm dostępne również w wersji prostej, krótkiej o długości 32 cm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty plastikową antypoślizgową powłoką.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania staplerów o cechach podanych w pytaniu.

70.	Dot. Pakietu 7: Proszę Zamawiającego o wyłączenie z Pakietu 7 poz. 1 do odrębnego, nowo utworzonego pakietu np. 7a.

Odpowiedź: Tak, zamawiający wydziela z Części 7 zamówienia pozycję 1 i tworzy z niej odrębną Część 7a zamówienia. Wykonawców składających ofertę na Część 7a zamówienia prosimy o wykorzystanie formularza nr 2-7 i wypełnienie w nim tylko pozycji 1.

Wobec odpowiedzi na pytania nr 29, 60 i 70 zamawiający – na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – przedłuża termin składania ofert i wyznacza go na dzień 24 maja 2016 r. godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24 maja 2016 r. o godz. 10:15.