/2016/DZP Warszawa, 19.05.2016 r.

Strona internetowa Szpitala

Dot.	Przetargu nieograniczonego nr 16/2016 na dostawę szwów chirurgicznych, klipsów	i staplerów.

Uprzejmie zawiadamiamy, że do zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące SIWZ. Poniżej zamieszczono te pytania i udzielone odpowiedzi.

1.	Część 5: W związku ze zmianą SIWZ po udzielonych odpowiedziach czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 7 stapler okrężny zakrzywiony o średnicy 21 mm, 25 mm, 28 mm, 31 mm oraz 34 mm z automatycznym dociskiem tkanki, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału (w rozmiarach 25 mm, 28 mm, 31 mm, 34 mm), dla rozmiaru 21 mm kowadełko sztywne, podwójna dźwignia spustowa posiadająca zabezpieczenie manualne, wysokość zszywek 4,8 mm, sterylny, jednorazowy?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie staplerów o cechach podanych w pytaniu.