Załącznik nr 2-4  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

dla urządzeń objętych częścią 4  zamówienia

- Manipulator maciczny wielorazowy sztuk 1

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manipulator z oprzyrządowaniem wielorazowego użytku | TAK |  |
| 2 | Manipulator umożliwiający napinanie struktur więzadłowych, ustawianie macicy w różnych położeniach, identyfikacje sklepień pochwy, uszczelnianie pochwy podczas całkowitej histerektomii laparoskopowej | TAK |  |
| 3 | Manipulator umożliwiający płynne odginanie końcówki manipulacyjnej w zakresie 0 – 90 stopni oraz blokowanie w pożądanych pozycjach | TAK |  |
| 4 | Manipulator umożliwiający wymianę końcówek manipulacyjnych wielorazowego użytku | TAK |  |
| 5 | Manipulator posiadający mechanizm uszczelniający pochwę zapobiegający ucieczce gazu po przecięciu sklepień pochwy | TAK |  |
| 6 | Okres Gwarancji | Min. 24 miesiące |  |

.................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                              podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy