Załącznik nr 2-13  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

dla urządzeń objętych częścią 13 zamówienia

- Stolik Anestezjologiczny sztuk 4

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | # Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z tworzywa poliuretanowego charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością, odpornego na zadrapania, uszkodzenia mechaniczne, promienie UV i środki dezynfekcyjne. | TAK |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne wózka: - wysokość: 90cm, +/- 5cm - głębokość: 72cm, +/- 5cm - szerokość: 83cm, +/-5cm | TAK |  |
| 3 | Wózek wyposażony w: - cztery szuflady o wysokości 100mm, +/- 5mm - jedną szufladę o wysokości 150mm, +/- 5mm | TAK |  |
| 4 | Pojemniki szuflad jednoczęściowe – odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulację brudu i ognisk infekcji | TAK |  |
| 5 | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 3 z blokadą, o średnicy min. 125mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie zwiększające zwrotność wózka | TAK |  |
| 6 | Listwa odbojowa chroniąca wózek i ściany przed uszkodzeniami | TAK |  |
| 7 | Wyposażenie podstawowe wózka: - blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów - pojemnik na cewki – 1 szt. - pojemnik na butelki – 1 szt. - kosz na odpady – 1 szt. - co najmniej dwa przeźroczyste umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie”, - regulowane przegrody w każdej szufladzie | TAK |  |
| 8 | Kolorystyka szafki do wyboru, podać możliwości | TAK |  |
| 10 | Okres gwarancji | Podać min. 24 miesięcy |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

- Stolik do znieczuleń sztuk 1

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | # Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z tworzywa poliuretanowego charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością, odpornego na zadrapania, uszkodzenia mechaniczne, promienie UV i środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne wózka: - wysokość: 820cm, +/- 5mm - głębokość: 420mm, +/- 5mm - szerokość: 500mm, +/-5mm Wymiary zewnętrzne szafki: - wysokość: 440mm, +/- 5mm - głębokość: 420mm, +/- 5mm - szerokość: 500mm, +/-5mm | TAK |  |
| 3 | Wózek wyposażony w trzy szuflady: - górna o wysokości 100mm, +/- 5mm - środkowa o wysokości 140mm, +/- 5mm - dolna o wysokości 140mm, +/- 5mm | TAK |  |
| 4 | Pojemniki szuflad jednoczęściowe – odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulację brudu i ognisk infekcji | TAK |  |
| 5 | Układ jezdny wysoce mobilny w kształcie litery U: 4 koła jezdne w tym 2 z blokadą, o średnicy min. 125mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem zwiększające zwrotność wózka | TAK |  |
| 6 | Wyposażenie podstawowe wózka: - blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów - regulowane przegrody w każdej szufladzie | TAK |  |
| 7 | Kolorystyka szafki do wyboru | TAK |  |
| 8 | Okres gwarancji | min. 24 miesiące |  |

- Stolik narzędziowy sztuk 2

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | # Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych. Stolik wykonany ze stali nierdzewnej, przewidziany do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów. Górny blat zagłębiony podnoszony przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za pomocą jednej dźwigni. Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami fi 80mm. Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 2 | Górny blat obracany w poziomie o 360 stopni. Dopuszczalne obciążenie 15 kg. | TAK |  |
| 3 | Wymiary stolika | 740 x 490 x 960/1370 mm ±5 cm |  |
| 4 | Okres gwarancji | min. 24 miesięcy |  |

- Taca sterylizacyjna sztuk 20

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | # Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taca sterylizacyjna wykonana ze stali kwasoodpornej, z blachy perforowanej, polerowanej, tace wyposażone w dwa uchwyty transportowe ze stali kwasoodpornej, składane wzdłuż boku tacy. | Wymiary: 480x240x45 mm, 240x240x45 mm |  |
| 2 | Okres gwarancji | min. 24 miesięcy |  |

- Łaźnia sztuk 1

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| LP | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Łaźnia – stojak z podgrzewaną misą | TAK |  |
|  | Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami o średnicy 50 mm (dwa kółka z blokadą). | TAK |  |
|  | Regulacja wys. w zakresie 1000-1140 mm, za pomocą hydraulicznej pompy nożnej, | TAK |  |
|  | zasilanie – 230V/600W, przewód o długości min. 3 m, | TAK |  |
|  | Okres gwarancji | min. 24 miesięcy |  |

- Stojak podwójny z miską na odpady sztuk 2

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | # Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stojak wyposażony w dwie miski zdejmowane o pojemności 3 l. Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami o średnicy fi 50mm (dwa kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. | 560x580x850 ± 5mm |  |
| 2 | Wyrób wykonany ze stali nierdzewnej. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 3 | Maksymalne obciążenie: 12 kg. | TAK |  |
| 4 | Okres gwarancji | min. 24 miesięcy |  |

.................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                              podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy