Załącznik nr 2-14 wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

dla urządzeń objętych częścią 14  zamówienia

- Klipsownica automatyczna wielorazowa sztuk 2

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | # Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wielorazowa klipsownica laparoskopowa, automatyczna 10mm, ładowana od tyłu magazynkami z 10 lub 19 tytanowymi klipsami w rozmiarze M/L. | TAK |  |
|  | Ramię obrotowe 360 stopni, obsługiwane jednym palcem. | TAK |  |
|  | Możliwość częściowego zamknięcia klipsa, klips zamykany od dystalnego końca szczęk. Magazynki z 2 ostatnimi klipsami kodowanymi kolorystycznie | TAK |  |
|  | Okres gwarancji | min. 12 miesięcy |  |

- Łyżka do laryngoskopu światłowodowego nr 3 sztuk 10 i nr 4 sztuk 10

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łyżka do laryngoskopu światłowodowego firmy WellchAllyn nr 3 | TAK |  |
| 2 | Łyżka do laryngoskopu światłowodowego firmy WellchAllyn nr 4 | TAK |  |
| 3 | Okres gwarancji | min. 12 miesięcy |  |

- Waga sztuk 1

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Waga elektroniczna do organów wewnętrznych | TAK |  |
| 2 | Duży, czytelny wyświetlacz | TAK |  |
| 3 | Możliwość pomiaru ciężaru w gramach i w kilogramach | TAK |  |
| 4 | Wymiary | 535 x 241 x 330 mm ± 10 mm |  |
| 5 | Automatyczne zerowanie po włączeniu | TAK |  |
| 6 | Funkcja TARA | TAK |  |
| 7 | Waga wyposażona w misę | TAK |  |
| 8 | Nośność: 30 kg +/- 2kg | TAK |  |
| 9 | Dokładność: 1g | TAK |  |
| 10 | Zasilanie bateryjne i sieciowe | TAK |  |
| 11 | Gwarancja | Min. 12 miesiące |  |

- Rurka krtaniowa sztuk 2

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| L.p. |  | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | # Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd do podtrzymywania drożności dróg oddechowych |  | TAK |  |
| 2 | Lekko wygięta rurka wyposażona w dwa mankiety uszczelniające, gardłowy (duży) i przełykowy (mały), mankiety wypełniane powietrzem przez jeden balonik kontrolny, wentylacja poprzez duży otwór pomiędzy mankietami. |  | Tak |  |
| 3 | Rozmiar dostosowany dla dorosłych, od 155 do 180 cm wzrostu |  | Tak |  |
| 4 | Okres gwarancji |  | min. 12 miesięcy |  |

- Laryngoskop sztuk 8  (tj. 8 zestawów opisanych poniżej)

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | # Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laryngoskop światłowodowy | TAK |  |
| 2 | Łopatki wykonane z jednego elementu stali nierdzewnej | TAK |  |
| 3 | Rękojeść z pojemnikiem na baterie typu R14 | TAK |  |
| 4 | Rękojeść spełniająca warunki tzw. ZIELONEJ LINII | TAK |  |
| 5 | Żarówka ksenonowo-halogenowa | TAK |  |
| 6 | Możliwość sterylizacji w autoklawie | TAK |  |
| 7 | Komplet łopatek typu McIntosh w rozmiarach od 1 do 4 | TAK |  |
| 8 | Okres gwarancji | min. 12 miesięcy |  |

- Prowadnica typu Bougie sztuk 10

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | # Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadnica wielorazowa do trudnych intubacji | TAK |  |
| 2 | Elastyczna | TAK |  |
| 3 | Średnica zewnętrzna min. 15Ch | TAK |  |
| 4 | Długość min. 60 cm | TAK |  |
| 5 | Sztywno zakończona | TAK |  |
| 6 | Sztywno zakończony koniec odgięty | TAK |  |
| 7 | Okres gwarancji min. 12 miesięcy | min. 12 miesięcy |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy