SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

02-544 WARSZAWA, UL. ANTONIEGO JÓZEFA MADALIŃSKIEGO 25

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego na „Dostawę, montaż i podłączenie centralnego zbiornika tlenu wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych i instalacyjnych”, nr postępowania 27/2016

Opracowała Komisja Przetargowa

Zatwierdzam

….........................................

I.	Zamawiający.

Zamawiającym jest:

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

02-544 Warszawa, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25

tel. 22 4502200, faks 22 4502264, e-mail sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl, strona internetowa www.szpitalmadalinskiego.pl.

II.	Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej 5.186.000 euro na „Dostawę, montaż i podłączenie centralnego zbiornika tlenu wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych i instalacyjnych”, nr postępowania 27/2016, jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

III.	Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonania stacji zagazowania ciekłego tlenu medycznego wraz dostawą, montażem i podłączeniem centralnego zbiornika ciekłego tlenu oraz wykonaniem sygnalizacji alarmowej stanu źródeł zasilania gazów medycznych. W celu realizacji zadania inwestycyjnego należy wykonać następujące roboty budowlane i instalacyjne:

1.	Wykonanie płyty fundamentowej: wybranie gruntu do głębokości 1,50 m, wykonanie podsypki piaskowo-żwirowej, wylanie betonu podkładowego, ułożenie izolacji poziomej, wykonanie płyty fundamentowej.

2.	Dostawa, montaż i podłączenie zbiornika ciekłego tlenu o wymiarach: średnica 150 - 170 cm, wysokość do 420 cm, pojemność 3200 dm3 ± 10 %, wydajność parownicy 160 Nm3/h.

3.	Ogrodzenie murowane z cegły klinkierowej o grubości 12 cm, częściowo ażurowe na zaprawie cementowej ze wzmocnieniem bednarką co trzecią spoinę. Wysokość ogrodzenia 1,975 m. Brama ażurowa dwuskrzydłowa z kształtownika stalowego z wypełnieniem siatką.

4.	Instalacja elektryczna zasilania stacji zagazowania tlenu poprowadzona kablem YKY 5 x 50 mm2 z budynku technicznego wraz z wykonaniem przecisku pod nawierzchnią z kostki betonowej dla potrzeb ułożenia kabla energetycznego. Montaż rozdzielni stacji zgazowania, oświetlenia stacji zgazowania. Instalacja siłowa wyposażona w gniazdo wtykowe 3 x 400/230 V/ 63 A do zasilenia pompy przetłaczającej tlen ciekły do zbiornika oraz gniazdo 230 V/10 A.

5.	Sygnalizacja alarmowa stanu źródeł zasilania gazów medycznych: Należy wykonać  instalację alarmową stanu gazów medycznych, podłączyć stację redukcyjną rozprężania tlenu, stację zgazowania tlenu, stację rozprężania podtlenku azotu, stację rozprężania dwutlenku węgla (wymienione urządzenia są w posiadaniu Zamawiającego), dostarczyć i zamontować sygnalizatory gazów medycznych na portierni. Uruchomić sygnalizacje według niżej wymienionych wytycznych. Ponadto system sygnalizacji alarmowej gazów medycznych ma posiadać możliwość wysyłania komunikatów o stanach alarmowych SMSami do min. 5 telefonów komórkowych oraz posiadać możliwość podłączenia do BMS za pomocą magistrali RS 485 z zaimplementowanym protokółem MODBUS RTU.

a)	Podtlenek azotu:

- normalna praca rozprężalni podtlenku azotu,

- niski stan baterii podstawowej (bateria lewa),

- niski stan baterii zapasowej (bateria prawa),

- niski stan baterii awaryjnej (bateria awaryjna),

- ciśnienie na wyjściu norma,

- ciśnienie na wyjściu stan niski,

- ciśnienie na wyjściu stan wysoki.

b)	Tlen medyczny:

- normalna praca zbiornika ciekłego tlenu,

- niski stan tlenu w zbiorniku,

- normalna praca rozprężalni tlenu medycznego,

- niski stan baterii podstawowej (bateria lewa),

- niski stan baterii zapasowej (bateria prawa),

- niski stan baterii awaryjnej (bateria awaryjna),

- ciśnienie na wyjściu norma,

- ciśnienie na wyjściu stan niski,

- ciśnienie na wyjściu stan wysoki.

c)	Dwutlenek węgla:

- normalna praca rozprężalni dwutlenku węgla,

- niski stan baterii podstawowej (bateria lewa),

- niski stan baterii zapasowej (bateria prawa),

- niski stan baterii awaryjnej (bateria awaryjna),

- ciśnienie na wyjściu norma,

- ciśnienie na wyjściu stan niski,

- ciśnienie na wyjściu stan wysoki.

6.	Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wymagane prawem decyzje         administracyjne, tj. pozwolenie na użytkowanie, dopuszczenie Urzędu Dozoru Technicznego.

7.	Wykonawca na własny koszt napełni zbiornik ciekłym tlenem medycznym do pełnej pojemności do przeprowadzenia prób i testów instalacji.

8.	Wykonawca zdemontuje tymczasowe przyłącze ciekłego tlenu z trwałym odcięciem zaworów i zaślepieniem rurociągu.

9.	Wykonawca uporządkuje teren budowy po zakończeniu robót.

Wykonawca przejmując miejsce robót przyjmuje jednocześnie odpowiedzialność za powierzony mu obszar. Wykonawca na własny koszt i ryzyko odpowiednio zabezpieczy teren robót, również przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca na bieżąco będzie utrzymywał porządek na terenie robót i wokół niego oraz usuwał wszelkie zbędne materiały i odpady własnym staraniem i na własny koszt.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe na skutek jego działania lub zaniechania na terenie szpitala i robót.

Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalnego i magazynowego, a jedynie niewielki teren pod takie zaplecze.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Dokumenty te są dołączone do Specyfikacji w formie elektronicznej i stanowią Załącznik nr 3 do Specyfikacji.

Prace należy wykonać zgodnie z wymienioną powyżej i dołączoną do SIWZ dokumentacją techniczną.

Ilekroć w SIWZ lub załącznikach do niej zostały użyte znaki towarowe wyrobów, patenty lub pochodzenie wyrobów, to uczyniono tak zgodnie z art. 29. ust. 3. ustawy Prawo zamówień publicznych tylko i wyłącznie w celu doprecyzowania cech technicznych i funkcjonalnych oraz standardów jakościowych wyrobów, a użycie tych nazw zostało poprzedzone skrótem „np.” lub słowem „typu”. Użycie tych nazw należy traktować jako przykładowe i oznacza, że przy realizacji projektu dopuszcza się zastosowanie zarówno wyrobów, których nazwy zostały użyte jak i wyrobów równoważnych, przy czym cechy równoważności dotyczą parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych są określone w opisie wyrobu.

Przy prowadzeniu przedsięwzięcia dopuszcza się stosowanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia równoważnych opisywanym - zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na rozwiązania równoważne opisywanym wykonawca jest zobowiązany wykazać zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, że oferowane przez niego materiały lub urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Przed przystąpieniem do sporządzania oferty zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej na terenie przyszłych robót oraz pozostałej części Szpitala (w celu rozpoznania dotychczasowego standardu prac i wyposażenia).

Zamawiający przewiduje roboty zamienne o których mowa w art. 20 ust. 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane. Konieczność wykonania robót zamiennych będzie zachodzić w sytuacjach gdy:

- materiały budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamówienia nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi,

- w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego,

- w trakcie realizacji zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię wykonania robót.

Kod CPV: 45231222-7.

IV.	Termin i warunki wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby termin wykonania zamówienia nie był dłuższy niż 3 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający wymaga zaoferowania dco najmniej 36-miesięcznego okresu gwarancji na wykonane prace oraz na zamontowane urządzenia. Zamawiający wymaga wykonania przez wykonawcę w okresie gwarancji bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych instalacji zbiornikowej przez autoryzowany serwis zgodnie ze wskazaniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Wykonawca w imieniu zamawiającego uzyska pozwolenie na użytkowanie zbiornika.

Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi zamawiającemu harmonogram rzeczowo - finansowy robót do akceptacji. Zamawiający dopuszcza, w uzgodnieniu z wykonawcą, dokonania korekt harmonogramu w zależności od potrzeb.

Pod pojęciem „Termin wykonania zamówienia” należy rozumieć dzień dokonania bezusterkowego odbioru końcowego i złożenie przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić pisemnie gotowość do odbioru końcowego najpóźniej 14 dni przed upływem terminu wykonania zamówienia określonego w umowie.

Zamawiający udostępni wykonawcy miejsca poboru energii elektrycznej i wody. Wykonawca będzie zobowiązany do założenia na swój koszt liczników energii elektrycznej i wody w miejscach poboru mediów i do zwrotu zamawiającemu kosztów pobranych mediów według wskazań liczników wraz z opłatami towarzyszącymi (np. przydział mocy, ścieki, itp.). Cenami rozliczeniowymi będą łączne ceny energii elektrycznej oraz wody i ścieków podane w fakturach wystawionych zamawiającemu przez dostawców tych mediów.

Wykonawca w imieniu zamawiającego uzyska pozwolenia niezbędne do prowadzenia robót (np. na zajęcie pasa drogowego, wprowadzenie zakazu parkowania, itp.) i poniesie opłaty z tym związane, o ile takie pozwolenia będą wykonawcy potrzebne.

Rozliczenia z wykonawcą będą się odbywały w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczania się z wykonawcą w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia ani fakturowania częściowego.

V.	Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz którzy spełniają warunki dotyczące:

1.	Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000,00 zł.

Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunku jest dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

2.	Zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a)	W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dostarczył, zamontował i podłączył zbiornik tlenu o pojemności co najmniej 2500 dm3 wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych i instalacyjnych o wartości co najmniej 150.000 zł brutto,

b)	Dysponuje osobą zdolną do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą odpowiednie uprawnienia określone przepisami prawa budowlanego, należącą do właściwej miejscowo izby samorządu budowlanego i posiadającą co najmniej 3-letnią praktykę zawodową oraz doświadczenie w kierowaniu co najmniej 1 robotą budowlaną w zakresie obiektów budowlanych odpowiadających swoim rodzajem obiektowi objętemu zamówieniem,

c)	Dysponuje osobami zdolnymi do pełnienia funkcji kierowników robót w branżach elektrycznej i sanitarnej, posiadającymi odpowiednie uprawnienia określone przepisami prawa budowlanego, należącymi do właściwej miejscowo izby samorządu budowlanego i posiadającymi co najmniej 3-letnią praktykę zawodową oraz doświadczenie w kierowaniu co najmniej 1 robotą budowlaną w zakresie obiektów budowlanych odpowiadających swoim rodzajem obiektowi objętemu zamówieniem.

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku są:

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, sanitarnymi i elektrycznymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W wykazie należy podać liczbę lat praktyki zawodowej osoby i liczbę robót, którymi ta osoba kierowała.

Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu, a powyższe warunki muszą spełniać wszyscy wykonawcy łącznie.

Zamawiający nie przewiduje wykluczania wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

VI.	Wymagania stawiane wykonawcom dotyczące treści składanej oferty.

1.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

- W cenie zamówienia wykonawca musi zaoferować wykonanie wszystkich robót i dostaw objętych zamówieniem.

3.	Zamawiający wymaga zaoferowania terminu płatności faktur nie krótszego niż 30 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury pod rygorem odrzucenia oferty.

4.	Zamawiający wymaga zaoferowania okresu gwarancji nie krótszego niż 36 miesięcy na roboty budowlane i na zamontowane urządzenia pod rygorem odrzucenia oferty.

5.	Wykonawca w okresie gwarancji będzie dokonywał bezpłatnych napraw, konserwacji i przeglądów zamontowanych urządzeń. W zakres wymienionych czynności wchodzą wszelkie niezbędne materiały, części zamienne i dojazd do zamawiającego.

Częstotliwość przeglądów i konserwacji musi być zgodna z zaleceniami producenta, ale nie rzadziej niż raz w roku i należy ją podać w formularzu oferty.

6.	Kosztorysy ofertowe należy sporządzić w formie szczegółowej ściśle na podstawie przedmiarów robót dołączonych do Specyfikacji. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia kosztorysów uproszczonych ani wstawiania do kosztorysów pozycji  zamiennych pod rygorem odrzucenia oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

VII.	Wymagane oświadczenia i dokumenty.

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia razem z ofertą następujących dokumentów:

1.	Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego samodzielnie przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty.

Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to oświadczenie to składa każdy z wykonawców występujących wspólnie.

2.	Pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o takie zamówienie albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie.

3.	Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi.

4.	Formularza oferty sporządzonego według wzoru podanego w Załączniku nr 1.

5.	Kosztorysów ofertowych w formie szczegółowej sporządzonych na podstawie przedmiarów robót i dokumentacji technicznej załączonych do Specyfikacji.

6.	Potwierdzenia wniesienia wadium.

7.	Pełnomocnictwa do podpisania oferty, jeżeli jest ona podpisana przez osobę lub osoby nie wymienione w dokumencie określającym status prawny wykonawcy jako uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

8.	Karty katalogowej zbiornika tlenu.

Wszystkie dokumenty sporządzane przez wykonawcę muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy, wymienionych w dokumencie określającym status prawny wykonawcy lub w pełnomocnictwie. Wszystkie pozostałe dokumenty należy przedstawić w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Do dokumentów sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie nie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak podpisu osoby uprawnionej, brak tłumaczenia dokumentu obcojęzycznego, itp.) spowoduje wykluczenie wykonawcy albo odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26. ust. 3. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

VII.	Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7.000,00 zł. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w ING Banku Śląskim S.A., Oddział Warszawa, nr 63 1050 1025 1000 0022 9386 9893. Na poleceniu przelewu w rubryce „tytułem” należy wpisać „Wadium na przetarg na zbiornik tlenu”. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego należy dołączyć do oferty.

Dla wadiów wnoszonych w formie poręczenia lub gwarancji oryginał poręczenia lub gwarancji należy dołączyć do oferty.

Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy temu zamawiający zwróci wadium po zawarciu umowy i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

VIII.	Tryb udzielania wyjaśnień oraz informacje o sposobie kontaktowania się zamawiającego z wykonawcami.

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli odpowiedzi pod warunkiem, że zapytanie dotrze do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego www.szpitalmadalinskiego.pl bez wskazania źródła zapytania.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną z zastrzeżeniem, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub pocztą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Przy kontaktach pocztą elektroniczną wymagane jest żądanie potwierdzenia przeczytania informacji.

IX.	Osoby upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami.

Do kontaktowania się z wykonawcami są upoważnieni:

w sprawach merytorycznych - Sylwester Komorowski, tel. 22 4502274, faks 22 4502205, e-mail s.komorowski@szpitalmadalinskiego.pl

w sprawach proceduralnych - Tomasz Stopiński tel. 22 4502284, faks 22 4502236, e-mail zam.publiczne@szpitalmadalinskiego.pl.

X.	Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

XI.	Opis sposobu przygotowania oferty.

1.	Wykonawca sporządza i przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.	Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Do wszystkich dokumentów wystawionych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenia na język polski.

3.	Formularz oferty należy sporządzić zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1. Ceny należy podać w PLN. Należy podać okres gwarancji w miesiącach i liczbę przeglądów gwarancyjnych. Termin płatności należy podać w dniach.

4.	Wszystkie poprawki w treści oferty winny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

5.	Prosimy o sporządzenie oferty w postaci zeszytu ze stronami ułożonymi w następującej kolejności:

formularz oferty,

kosztorysy ofertowe,

pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli jest wymagane),

dokument wskazujący pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie (jeżeli jest wymagany),

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

karta katalogowa zbiornika tlenu.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 tej ustawy.

6.	Jeżeli oferta zawiera informacje utajnione dla innych, poza zamawiającym, uczestników postępowania, to należy je wyodrębnić i wyraźnie oznaczyć. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje nie mogą być udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert.

7.	Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą wykonawcy.

8.	Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem lub nazwą i adresem wykonawcy oraz napisem:

„Oferta na przetarg nieograniczony na dostawę zbiornika tlenu.

Nie otwierać do dnia 19.08.2016 r. do godz. 10:15.”

9.	Jeżeli oferta będzie dostarczana zamawiającemu pocztą lub przesyłką kurierską, to kopertę z ofertą, oznakowaną w sposób podany w p. 8., należy włożyć do opakowania transportowego (np. operatora pocztowego lub firmy kurierskiej) w taki sposób, aby przy otwieraniu opakowania transportowego nie otworzyć koperty z ofertą. Opakowanie transportowe nie będzie uważane za kopertę z ofertą, której nie wolno otworzyć przed terminem otwarcia ofert, i nie może być oznakowane w sposób podany w p. 8.

XII.	Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Oferty należy składać do dnia 19 sierpnia 2016 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego - 02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25 - w Kancelarii Szpitala. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 sierpnia 2016 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty powinno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą dodatkowo oznaczone „Zmiana” lub „Wycofanie”.

XIII.	Opis sposobu obliczenia ceny.

Wykonawca podaje w ofercie cenę brutto dla całości zamówienia, wynikającą z kosztorysów ofertowych.

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić kosztorys ofertowy w formie szczegółowej na podstawie przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dołączonych do Specyfikacji. Zauważone niezgodności między przedmiarami a innymi składnikami dokumentacji należy niezwłocznie zgłaszać zamawiającemu. Wykonawca nie może samodzielnie umieszczać w kosztorysie ofertowym robót, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarach, zwiększać lub zmniejszać ilości robót w stosunku do przedstawionych w przedmiarach ani wprowadzać pozycji zamiennych pod rygorem odrzucenia oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca może zaoferować zerową wartość niektórych robót z tym, że wówczas przyjmuje się, że roboty te zostaną przez wykonawcę faktycznie wykonane, a ich wartość została ujęta w innych pozycjach kosztorysu ofertowego, oraz że roboty te nie będą mogły być uwzględnione w kosztorysie powykonawczym.

XIV.	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria oceny ofert i ich wagi są następujące:

Kryterium „Cena” - 60 %,

Kryterium „Kwalifikacje” - 20 %

Kryterium „Warunki gwarancji” - 20 %.

Wartością kryterium „Cena” będzie liczba, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, obliczona ze wzoru:

PC = (Cmin / C) x 60

gdzie:

PC - wartość kryterium „Cena” badanej oferty;

Cmin - cena brutto najtańszej oferty;

C - cena brutto badanej oferty.

Wartością PK kryterium „Kwalifikacje” będzie liczba, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, obliczona w ten sposób, że liczby lat praktyki zawodowej osób wskazanych w ofertach do pełnienia funkcji kierownika budowy i liczby robót budowlanych, którymi te osoby kierowały, zostaną porównane ze sobą, a następnie ofercie wskazującej osobę z największą liczbą lat praktyki zawodowej i z największą liczbą robót, którymi kierowała, zostanie przyznane po 10 punktów, ofercie wskazującej osobę z najmniejszą liczbą lat praktyki zawodowej i z najmniejszą liczbą robót, którymi kierowała, zostanie przyznane po 0 punktów, a ofertom wskazującym osobę z pośrednią liczbą lat praktyki zawodowej i z pośrednią liczbą robót, którymi kierowała, zostaną przyznane pośrednie liczby punktów. Suma przyznanych punktów wyznaczy wartość kryterium dla każdej oferty.

Wartością PG kryterium „Warunki gwarancji” będzie liczba, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, zależna od zaoferowanego okresu gwarancji, obliczona w ten sposób, że dla 36 miesięcy gwarancji będzie to 0 punktów, dla 60 i więcej miesięcy gwarancji będzie to 10 punktów, a dla wartości pośrednich pośrednia liczba punktów.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ważna oferta, dla której suma wartości wszystkich kryteriów (PC + PK + PG) będzie największa.

XV.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

Umowa zostanie zawarta w terminie podanym w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany do stawienia się w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego w celu podpisania umowy. Wykonawca ten, przed zawarciem umowy, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy opisane w rozdziale XVII oraz najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedłoży zamawiającemu do wglądu oryginał polisy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności na sumę podaną w rozdziale V i której koniec obowiązywania będzie przypadał po dniu zawarcia umowy, a której kopia stanowić będzie załącznik do umowy. Nieprzedłożenie polisy zostanie potraktowane przez zamawiającego jako odmowa podpisania umowy przez wykonawcę z konsekwencjami opisanymi w art. 46 ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia - Prawo zamówień publicznych. Wykonawca ten opracuje też i przedstawi zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania przedmiotu umowy z wyróżnieniem prac instalacyjnych, dostaw sprzętu i prac wdrożeniowych.

XVI.	Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy.

Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy, określają ogólne warunki umowy, przedstawione w Załączniku nr 2.

Wykonawca przed podpisaniem umowy powinien podać Zamawiającemu podwykonawców, którzy będą brać udział w wykonaniu zamówienia.

XVII.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym w szczególności w przypadku:

- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- gdy, w czasie okresu wykonywania umowy i okresu rękojmi za wady Wykonawca odmówi dokonania napraw i przeglądów zainstalowanych sprzętów i urządzeń, a Zamawiający wykona to we własnym zakresie na koszt Wykonawcy.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % zaoferowanej ceny brutto, zaokrąglonej w górę do pełnych tysięcy złotych. Zabezpieczenie należy wnieść przed terminem zawarcia umowy. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- w pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający nie wyraża zgody na inną formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wadium wniesione w pieniądzu przez wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, może za jego zgodą zostać zaliczone na poczet zabezpieczenia.

XVIII.	Obowiązki zamawiającego.

1.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2.	Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, po czym informacje te zamieści na stronie internetowej.

3.	Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze oferty wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano.

4.	Wszyscy wykonawcy będą informowani o zmianach terminu składania ofert w przetargu i unieważnieniu przetargu.

XIX.	Prawo wykonawców do środków ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcom, którzy mają interes w uzyskaniu zamówienia, a którzy ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Warunki i sposób korzystania ze środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy.

XX.	Załączniki.

Załącznik nr 1:	Wzór formularza oferty.

Załącznik nr 2:	Ogólne warunki umowy.

Załącznik nr 3:	Dokumentacja techniczna i projektowa.

Załącznik nr 1 - wzór formularza oferty

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA

Nazwa wykonawcy:	.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

Adres wykonawcy:	.................................................................................................

.................................................................................................

Numer telefonu (z numerem kierunkowym):	.................................................

Numer faksu (z numerem kierunkowym):	..................................................

Adres poczty elektronicznej:			..................................................

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę, montaż i podłączenie centralnego zbiornika tlenu wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych i instalacyjnych”, nr postępowania 27/2016, oferujemy wykonanie robót i dostaw objętych zamówieniem za cenę brutto ......................... zł, słownie .............................................................. złotych.

Oferujemy następujący termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Oferujemy następujący okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i na zamontowane urządzenia (min. 36 miesięcy): ...................................

Częstotliwość przeglądów i konserwacji: ........................................... na rok.

Oferujemy następujące warunki płatności (minimum 30 dni): .................................

Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym z ogólnymi warunkami umowy i nie wnosimy zastrzeżeń.

Jesteśmy związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Akceptujemy ogólne warunki umowy i w razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy według nich i na warunkach podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jak również do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

..................................................                                          .... ........................................

miejscowość i data                                                                                                 								               podpis i pieczątka upoważnionego                                                                                                                                                        								           przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2 - ogólne warunki umowy.

UMOWA nr 27/2016/1

w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane

zawarta w dniu ........... r. w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.), pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym im. Świętej Rodziny, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, nr kodu 02-544, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000080373, reprezentowanym przez

Dyrektora Szpitala mgr inż. Marię Dziurę,

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

i ........................... z siedzibą w ........., nr kodu ........, wpisanym do .......... pod numerem ......... w dniu ............., reprezentowanym przez

.............

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy.

1.	Przedmiotem zamówienia jest wykonania stacji zagazowania ciekłego tlenu medycznego wraz dostawą, montażem i podłączeniem centralnego zbiornika ciekłego tlenu oraz wykonaniem sygnalizacji alarmowej stanu źródeł zasilania gazów medycznych. Zadanie to Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacją projektową, otrzymanymi przedmiarami, złożoną ofertą i specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz stosując się do wytycznych i wskazówek Zamawiającego dotyczących wykonania umowy, a także do zaleceń właściwych organów.

2.	Zakres robót obejmuje między innymi:

a)	Wykonanie płyty fundamentowej: wybranie gruntu do głębokości 1,50 m, wykonanie podsypki piaskowo-żwirowej, wylanie betonu podkładowego, ułożenie izolacji poziomej, wykonanie płyty fundamentowej.

b)	Dostawę, montaż i podłączenie zbiornika ciekłego tlenu o wymiarach: średnica 150 - 170 cm, wysokość do 420 cm, pojemność 3200 dm3 ± 10 %, wydajność parownicy 160 Nm3/h.

c)	Wykonanie ogrodzenia murowanego z cegły klinkierowej o grubości 12 cm, częściowo ażurowego na zaprawie cementowej ze wzmocnieniem bednarką co trzecią spoinę. Wysokość ogrodzenia 1,975 m. Brama ażurowa dwuskrzydłowa z kształtownika stalowego z wypełnieniem siatką.

d)	Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania stacji zagazowania tlenu poprowadzonej kablem YKY 5 x 50 mm2 z budynku technicznego wraz z wykonaniem przecisku pod nawierzchnią z kostki betonowej dla potrzeb ułożenia kabla energetycznego. Montaż rozdzielni stacji zgazowania, oświetlenia stacji zgazowania. Instalacja siłowa wyposażona w gniazdo wtykowe 3 x 400/230 V/ 63 A do zasilenia pompy przetłaczającej tlen ciekły do zbiornika oraz gniazdo 230 V/10 A.

e)	Wykonanie sygnalizacji alarmowej stanu źródeł zasilania gazów medycznych, podłączenie stacji redukcyjnej rozprężania tlenu, stacji zgazowania tlenu, stacji rozprężania podtlenku azotu, stacji rozprężania dwutlenku węgla (wymienione urządzenia są w posiadaniu Zamawiającego), dostarczenie i zamontowanie sygnalizatorów gazów medycznych na portierni, uruchomienie sygnalizacji według niżej wymienionych wytycznych. Ponadto system sygnalizacji alarmowej gazów medycznych ma posiadać możliwość wysyłania komunikatów o stanach alarmowych SMSami do min. 5 telefonów komórkowych oraz posiadać możliwość podłączenia do BMS za pomocą magistrali RS 485 z zaimplementowanym protokółem MODBUS RTU.

Podtlenek azotu:

- normalna praca rozprężalni podtlenku azotu,

- niski stan baterii podstawowej (bateria lewa),

- niski stan baterii zapasowej (bateria prawa),

- niski stan baterii awaryjnej (bateria awaryjna),

- ciśnienie na wyjściu norma,

- ciśnienie na wyjściu stan niski,

- ciśnienie na wyjściu stan wysoki.

Tlen medyczny:

- normalna praca zbiornika ciekłego tlenu,

- niski stan tlenu w zbiorniku,

- normalna praca rozprężalni tlenu medycznego,

- niski stan baterii podstawowej (bateria lewa),

- niski stan baterii zapasowej (bateria prawa),

- niski stan baterii awaryjnej (bateria awaryjna),

- ciśnienie na wyjściu norma,

- ciśnienie na wyjściu stan niski,

- ciśnienie na wyjściu stan wysoki.

Dwutlenek węgla:

- normalna praca rozprężalni dwutlenku węgla,

- niski stan baterii podstawowej (bateria lewa),

- niski stan baterii zapasowej (bateria prawa),

- niski stan baterii awaryjnej (bateria awaryjna),

- ciśnienie na wyjściu norma,

- ciśnienie na wyjściu stan niski,

- ciśnienie na wyjściu stan wysoki.

f)	Uporządkowanie terenu budowy po zakończonych robotach.

Do obowiązków Wykonawcy należało będzie także wykonanie innych działań niezbędnych do uzyskania przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wybudowanej instalacji (wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz elektronicznej, wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, odbiorów, itp.).

3.	Szczegółowy zakres robót, o których mowa w ust. 2., jest zawarty w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót stanowiących Załącznik nr 1 do umowy.

4.	Zamawiający oświadcza, że jest dysponentem terenu, na którym zrealizowany zostanie przedmiot umowy oraz że posiada ważne pozwolenie na budowę.

5.	Zamawiający oświadcza, że zamówienie jest finansowane z dotacji Urzędu M. St. Warszawy.

6.	Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego i zapoznał się z wszystkimi dokumentami i opracowaniami niezbędnymi do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy oraz nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

7.	Wykonawca uwzględni w organizacji prac budowlanych fakt, że prace będą prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie działającego szpitala i budynku mieszkalnego.

§ 2.

Termin i miejsce realizacji Przedmiotu umowy

1.	Strony ustalają następujące terminy realizacji:

a)	Termin przekazania obszaru budowy - najpóźniej 3 dni od dnia zawarcia umowy,

b)	Termin rozpoczęcia robót przez Wykonawcę - najpóźniej 3 dni po przekazaniu obszaru budowy,

c)	Termin wykonania zamówienia - 3 miesiące od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ...... r. Pod pojęciem „Termin wykonania zamówienia” należy rozumieć dzień dokonania bezusterkowego odbioru końcowego. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić pisemnie gotowość do odbioru końcowego najpóźniej 14 dni przed upływem terminu wykonania zamówienia.

2.	Szczegółowe terminy realizacji etapów robót określa harmonogram rzeczowo - finansowy, stanowiący Załącznik nr 2 do umowy i będący jej integralną częścią. Zamawiający dopuszcza zmiany w harmonogramie w trakcie realizacji zamówienia, uwzględniając rzeczywiste postępy w prowadzonych robotach, przy czym nie podlega zmianie termin wykonania zamówienia - z zastrzeżeniem ust. 3.

3.	Strony zgodnie postanawiają, że zmiana (wydłużenie) terminu wykonania zamówienia jest możliwa w następujących przypadkach:

a)	wstrzymania robót lub przerw w pracach, a także ograniczenia godzin  wykonywania robót spowodowanych decyzją Zamawiającego,

b)	nieprzekazania przez Zamawiającego obszaru budowy w terminie określonym w ust. 1. lit. a),

c)	działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. Do działań siły wyższej zalicza się w szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki z wyjątkiem strajków u Wykonawcy lub Zamawiającego, akt administracji państwowej. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu.

Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej umowy spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń. O ile stan siły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od dalszej realizacji niniejszej umowy bez kar i odszkodowań z tego tytułu. W takim wypadku prawo odstąpienia może zostać zrealizowane przez każdą ze Stron w terminie 3 miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia kwalifikowanego jako siła wyższa, nie później jednak niż do dnia .....................

d)	zmiany stanu prawnego w toku realizacji umowy, w tym m.in. zmiany obowiązujących norm, zmiany obowiązujących terminów administracyjnych przewidzianych w ustawach i aktach wykonawczych do tych ustaw,

e)	wniosku Wykonawcy, zaaprobowanego przez Inspektora Nadzoru, złożonego w sytuacji, gdy zaplanowany na podstawie przedłożonej dokumentacji proces budowlany zostanie zakłócony lub zmieniony przez działanie podmiotów trzecich - w szczególności służb odpowiedzialnych za dostarczenie energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody albo decyzją Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m. st. Warszawy albo innych urzędów i instytucji,

f)	nieuzyskania wymaganych prawem pozwoleń, zezwoleń, zaświadczeń lub innych decyzji administracyjnych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.

4.	W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 3., Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ciągu 5 dni roboczych Zamawiającemu zaktualizowanego harmonogramu wykonania robót, w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, Strony uzgodnią nowe terminy realizacji umowy w formie aneksu.

5.	Roboty mogą być wykonywane w dni powszednie w godzinach od 8 do 22, z zastrzeżeniem, że roboty powodujące duży hałas mogą być wykonywane jedynie w godzinach od 9 do 16 po ich wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na doraźne wykonanie robót poza wymienionymi godzinami.

§ 3.

Obowiązki Zamawiającego.

1.	Zamawiający protokolarnie wprowadzi Wykonawcę na miejsce robót i przekaże Wykonawcy obszar budowy w terminach określonych w § 2. ust. 1. lit. a).

2.	Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsca poboru wody i energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia i będzie obciążał Wykonawcę kosztami tych mediów.

3.	Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy zaplecza socjalnego i magazynowego, a jedynie niewielki teren pod takie zaplecze, który zostanie wskazany Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu przekazania obszaru budowy.

4.	Zamawiający zapewnia na swój koszt nadzór autorski i inwestorski.

5.	Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 8. umowy.

6.	Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 4.

Obowiązki Wykonawcy.

1.	Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje środkami, sprzętem i pracownikami odpowiednio wykwalifikowanymi i mającymi niezbędne uprawnienia do wykonania niniejszej umowy.

2.	Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy określony w § 1. z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną oraz warunkami i wymaganiami wynikającymi z przepisów technicznych, prawa budowlanego, Polskich Norm i aprobat technicznych, a także zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym i w terminie określonym w umowie.

3.	Wykonawca będzie realizował zamówienie zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

4.	Wykonawca zainstaluje własnym staraniem i na własny koszt liczniki energii elektrycznej i wody na potrzeby budowy i zaplecza socjalno - magazynowego w miejscach poboru tych mediów wskazanych przez Zamawiającego i linie zasilające od liczników do miejsc poboru mediów. Wykonawca będzie refundował Zamawiającemu koszty energii elektrycznej oraz wody i ścieków zużytych na potrzeby budowy wraz z opłatami towarzyszącymi według cen wyznaczonych Zamawiającemu przez dostawców mediów. Zamawiający będzie wystawiał faktury za zużyte media raz w miesiącu. Wszystkie odpady komunalne i budowlane Wykonawca będzie usuwał na bieżąco na własny koszt zgodnie z odpowiednimi przepisami regulującymi warunki utylizacji odpadów.

6.	Wykonawca, w imieniu Zamawiającego, uzyska pozwolenia niezbędne do prowadzenia robót (np. na zajęcie pasa drogowego, wprowadzenie zakazu parkowania, itp.) i poniesie opłaty z tym związane, z wyjątkiem pozwoleń, które zgodnie z umową uzyska Zamawiający (np. pozwolenie na budowę), o ile takie pozwolenia będą wykonawcy potrzebne.

7.	Wykonawca zabezpieczy, na własny koszt i ryzyko, teren robót przez cały czas ich realizacji w sposób umożliwiający funkcjonowanie szpitala.

8.	Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów (fabrycznie nowych) i przy użyciu narzędzi i urządzeń będących w dyspozycji Wykonawcy. Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu  powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezbędne atesty, wyniki oraz protokoły z badań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu umowy. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dwa egzemplarze dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i jeden egzemplarz w wersji elektronicznej.

9.	Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód oraz usuwa po wykorzystaniu wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały.

10.	Wykonawca zabezpiecza, we własnym zakresie, odpowiednie warunki socjalne dla pracowników zatrudnionych przy wykonaniu przedmiotu umowy i warunki magazynowe dla materiałów i sprzętu.

11.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie  warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie budowy w czasie realizacji umowy.

12.	Wykonawca uporządkuje teren robót poprzez: usunięcie zaplecza budowy, własnych urządzeń zagospodarowania placu budowy i innych środków produkcji oraz zagwarantowanie opuszczenia terenu budowy przez personel Wykonawcy najpóźniej w terminie 5 dni od daty spisania protokołu odbioru końcowego robót lub odstąpienia od umowy. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku, Zamawiający wstrzyma płatności do czasu uporządkowania terenu robót. Wykonawca ma prawo pozostawić niezbędne materiały i sprzęt oraz udostępnić teren personelowi Wykonawcy oraz podwykonawców w przypadku stwierdzenia konieczności usunięcia usterek w przedmiocie umowy - do czasu ich usunięcia.

13.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy. Dotyczy to wszelkich szkód powstałych w związku z prowadzonymi pracami w mieniu lub na osobie, dotyczących lub mogących dotyczyć Zamawiającego, dostawców, podwykonawców oraz osób trzecich, chyba że szkoda nastąpiła wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

14.	Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robót  zanikających i ulegających zakryciu. Nie zgłoszenie tych robót inspektorowi, daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

15.	W przypadku, gdy z winy Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia robót lub ich części w toku realizacji umowy, w szczególności robót zakrytych lub uprzednio odebranych, Wykonawca naprawi oraz doprowadzi je do stanu poprzedniego.

16.	Wykonawca jest zobowiązany do gromadzenia i kompletowania, w trakcie realizacji robót, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, przygotowywania do odbioru końcowego odpowiednich protokołów niezbędnych przy odbiorze oraz przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.

17.	Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wad i usterek stwierdzanych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót oraz wad i usterek stwierdzonych podczas odbiorów przeprowadzanych zgodnie z postanowieniami § 8. umowy, w najkrótszych terminach uzasadnionych technicznie i organizacyjnie.

18.	Wykonawca ubezpieczy na własny koszt roboty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków w związku z prowadzonymi robotami, a w szczególności:

a)	Obiekty, budowle, materiały, sprzęt, urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem robót od szkód wynikających z ich zniszczenia, a także od ognia, huraganu, zalania, kradzieży i innych zdarzeń losowych,

b)	Odpowiedzialność cywilną za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót.

Dokument ubezpieczenia (polisę lub polisy) opiewający na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wglądu oryginał dokumentu ubezpieczenia, jednocześnie doręczając mu kopię tego dokumentu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Kopia ta będzie Załącznikiem nr 3 do umowy. Jeżeli ważność dokumentu ubezpieczenia będzie kończyć się przed terminem wykonania zamówienia, to Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu kolejnego dokumentu ważnego (przedłużonego) ubezpieczenia przed upływem terminu ważności poprzedniego na kwotę nie mniejszą niż wymieniona powyżej.

19.	Wykonawca działając w imieniu Zamawiającego uzyska pozwolenie na użytkowanie agregatu wraz z budynkiem agregatorni.

§ 5.

Podwykonawcy.

1.	Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie wykonany:

a)	samodzielnie przez Wykonawcę,

b)	z udziałem Podwykonawców w następującym zakresie:

...................

2.	Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą Zamawiającego, wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 § 1-4 kodeksu cywilnego.

3.	W przypadku zlecenia podwykonawcy wykonania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wykonanie umowy przez podwykonawcę, w tym w szczególności za wykonanie w uzgodnionych terminach i w ramach ceny określonej w umowie. W zakresie umowy Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.

4.	Zamawiający nie zezwala na zawieranie przez podwykonawców umów z dalszymi podwykonawcami.

5.	W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ustępach poprzedzających, Zamawiający władny jest zatrzymać należność wynikającą z faktury lub obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną Podwykonawcom, zatrzymując je jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń Podwykonawców, które mogą być wystosowane wobec Zamawiającego.

6.	W przypadku nie złożenia oświadczeń, o których mowa w § 7. ust. 7., bądź złożenia tylko niektórych, Zamawiający może wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie tylko za te roboty, które zostały zrealizowane przez Wykonawcę osobiście oraz za roboty wykonane przez Podwykonawców, którzy złożyli oświadczenia.

§ 6.

Nadzór.

1.	Ze strony Zamawiającego obowiązki inspektorów nadzoru wykonywać będą:

................., nr uprawnień ............... - w zakresie branży budowlanej,

................., nr uprawnień ............... - w zakresie branży elektrycznej,

................., nr uprawnień ............... - w zakresie branży sanitarnej i wentylacyjnej.

Zakres działania inspektorów nadzoru określają przepisy prawa budowlanego.

2.	Ze strony Wykonawcy, obowiązki kierownika budowy wykonywać będzie ........... nr uprawnień ................ Zakres działania kierownika budowy określają przepisy prawa budowlanego.

3.	Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji wydanych przez inspektora nadzoru - zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo budowlane, normami i zasadami sztuki budowlanej.

4.	Nadzór autorski nad realizacją robót będzie sprawować ….....................

5.	Strony wyznaczają następujące adresy do doręczeń:

dla Zamawiającego: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny, ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa,

dla Wykonawcy: ..............................................................

§ 7.

Wynagrodzenie.

1.	Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości .............................. zł brutto, słownie ...................... brutto.

2.	Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone na podstawie prawidłowo sporządzonego i zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego, sporządzonego na podstawie obmiarów robót, po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3.	Wykonawca może wystawiać faktury częściowe po zakończeniu kolejnych etapów robót na podstawie protokołów odbioru częściowego etapów robót wskazanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym. Faktury częściowe mogą być wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 70 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ust. 1.

4.	Po zakończeniu prac i dokonaniu przez Strony odbioru końcowego Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę końcową.

5.	Zapłata wynagrodzenia nastąpi, po spełnieniu warunków opisanych w ust. 7. i 8. niniejszego paragrafu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury Zamawiającemu. Jako datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6.	Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

7.	Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy z pierwszej faktury, obejmującej zakres wykonanych robót określony w Harmonogramie rzeczowo - finansowym dla pierwszego etapu prac, jest przedstawienie Zamawiającemu potwierdzenia zapłaty za te roboty na rzecz wszystkich podwykonawców. Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio również do podwykonawców o potwierdzenie czy przyjęto od nich faktury i czy otrzymali zapłatę.

8.	Do każdej kolejnej faktury wystawianej przez Wykonawcę, w tym faktury końcowej,  muszą być dołączone potwierdzenia dokonania zapłaty Podwykonawcom, zaakceptowanym przez Zamawiającego oraz - na życzenie Zamawiającego - oświadczenia przedstawicieli podwykonawców, że ich należności od Wykonawcy za roboty wykonane na dzień wystawienia danej faktury, zostały uregulowane oraz ,że nie odmówiono im przyjęcia faktury.

9.	W przypadku niedołączenia przez Wykonawcę do faktury, potwierdzenia dokonania zapłaty podwykonawcom lub żądanych przez Zamawiającego oświadczeń, o których mowa w ust. 6. i 7., Zamawiający może zatrzymać z wynagrodzenia Wykonawcy kwotę nieuregulowanej przez niego płatności na rzecz podwykonawców. Zatrzymana kwota zostanie zapłacona Wykonawcy po otrzymaniu brakujących potwierdzeń i oświadczeń, a w przypadku ich niedostarczenia w terminie zakreślonym Wykonawcy przez Zamawiającego - może zostać zapłacona przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawców, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę.

10.	Niezapłacenie przez Wykonawcę podwykonawcom należnego im wynagrodzenia,  zwalnia Zamawiającego z zapłacenia odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymanych kwot, o których mowa w ust. 8. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców obciążają Wykonawcę.

§ 8.

Odbiór.

1.	Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

a)	odbiory częściowe, stanowiące podstawę do wystawienia faktur częściowych za   wykonanie robót, potwierdzone obmiarem robót zaakceptowanym przez Zamawiającego,

b)	odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu,

c)	odbiór końcowy.

2.	Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu i zostanie to potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. Zamawiający i Wykonawca przystępują do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu następnego dnia roboczego po dniu zgłoszenia, o ile Wykonawca wraz ze zgłoszeniem dostarczy obmiary wykonanych robót.

3.	Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru. Zamawiający i Wykonawca podpisują protokół odbioru w dniu zakończenia czynności odbioru. Przez datę  dokonania odbioru rozumie się dzień podpisania protokołu bezusterkowego odbioru wykonanych robót.

4.	Odbioru dokonują upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający i Wykonawca są zobowiązani do dołożenia należytej staranności przy odbiorze oraz mogą korzystać z opinii rzeczoznawców.

5.	Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady wskazujące, że Wykonawca wykonał roboty budowlane niezgodnie z treścią umowy i zasadami wiedzy technicznej, Zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru końcowego. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie stwierdzonych wad. W przypadku, gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić - jeżeli wady są istotne - po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie wad, nie później jednak niż do dnia ........................... r. Jeżeli wady nie są istotne - Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku. W przypadku usunięcia wad, Wykonawca ponownie zgłasza pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru.

6.	Wykonawcy nie wolno zakryć robót ulegających zakryciu przed ich odbiorem przez Zamawiającego. Jeżeli tak się stanie, to Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt.

7.	Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w odbiorze osobiście lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika, nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak, w tym wypadku, prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru, chyba że usprawiedliwi przyczyny nieobecności i wykaże, że była ona przez niego niezawiniona.

8.	Jeżeli Zamawiający, bez uzasadnionej przyczyny, nie przystąpi do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminach określonych w ust. 2., to Wykonawca ma prawo do jednostronnego sporządzenia protokołu odbioru. W przypadku odbioru robót ulegających zakryciu protokół ten będzie upoważniał Wykonawcę do zakrycia robót.

9.	Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń agregatu prądotwórczego, oraz automatyki w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Przeprowadzenie szkolenie potwierdzone będzie protokołem szkolenia.

10.	Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru końcowego najpóźniej 14 dni przed upływem terminu wykonania zamówienia. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie wszystkich robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru. Pod pojęciem „gotowości do odbioru końcowego wykonanych robót” rozumie się wykonanie wszystkich robót objętych umową oraz skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami dokumentów, aprobat, atestów i certyfikatów wraz z przekazaniem ich Zamawiającemu w dniu zgłoszenia, a także uprzątnięcie obszaru budowy. Zamawiający i Wykonawca przystępują do odbioru końcowego 7 dnia od daty pisemnego zgłoszenia.

11.	Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru końcowego lub odmowy dokonania tego odbioru w terminie do 7 dni od dnia rozpoczęcia odbioru.

12.	Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół odbioru końcowego. Zamawiający i Wykonawca podpisują protokół odbioru końcowego w dniu zakończenia czynności odbioru. Przez datę dokonania odbioru końcowego rozumie się datę podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego.

13.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu  nie zakończenia robót, nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub  wystąpienia wad i usterek, to Zamawiający może odmówić odbioru - do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub dokonać odbioru warunkowego z podaniem terminu ich usunięcia. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości we wskazanym terminie bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

14.	W dniu pisemnego zgłoszenia do odbioru końcowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak, w szczególności - protokoły odbioru, protokoły rozruchu, instrukcje obsługi oraz atesty i zezwolenia, dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

15.	Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w ust. 14., wykonana będzie w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej - na podstawie dokumentacji technicznej, przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego przez naniesienie wszystkich zmian. Jeżeli naniesienie zmian może spowodować nieczytelność dokumentacji, arkusze dokumentacji ze zmianami zostaną wykonane od nowa.

16.	Jeżeli Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny nie rozpocznie odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, to Wykonawca ma prawo do dokonania jednostronnego odbioru końcowego i jednostronnego sporządzenia protokołu odbioru końcowego przez powołaną przez siebie komisję, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do rozpoczęcia odbioru, z wyznaczeniem dodatkowego 14-dniowego terminu na wykonanie tej czynności. Protokół ten będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury końcowej i zapłaty wynagrodzenia.

17.	Jednostronny odbiór końcowy, o którym mowa w ust. 16., Wykonawca powinien przeprowadzić w terminie 7 dni roboczych od upływu dodatkowego terminu wskazanego przez Wykonawcę w wezwaniu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, na wyznaczenie terminu odbioru końcowego przez Zamawiającego. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o dokonaniu jednostronnego odbioru końcowego i dostarczy mu protokół tego odbioru najpóźniej w następnym dniu roboczym po dokonaniu odbioru.

18.	Za dzień wykonania zamówienia uznaje się dzień dokonania bezusterkowego odbioru końcowego, przy czym Wykonawca ma zgłosić pisemnie gotowość do odbioru końcowego najpóźniej 14 dni przed datą zakończenia robót wynikającą z umowy. Powyższe nie dotyczy wykonania obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi. W przypadku odbioru jednostronnego, za dzień wykonania zamówienia uznaje się dzień dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę protokołu tego odbioru - zgodnie z ust. 17 powyżej.

19.	Po odbiorze końcowym, od dnia podpisania bezwarunkowego protokołu odbioru końcowego robót - zaczyna biec termin rękojmi i gwarancji. W przypadku odbioru jednostronnego, termin rękojmi i gwarancji rozpoczyna bieg od dnia dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę protokołu tego odbioru - zgodnie z ust. 17 powyżej.

§ 9.

Gwarancja i rękojmia.

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą na wykonane roboty budowlane oraz na zainstalowane urządzenia.

2.	Okres udzielonej gwarancji wynosi ................... miesięcy na wykonane roboty budowlane, zamontowane urządzenia i instalacje. Gwarancja rozpoczyna się następnego dnia po dniu dokonania bezusterkowego odbioru końcowego robót.

3.	Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych do agregatu przez 10 lat od daty od daty odbioru końcowego.

4.	Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie dokumentów gwarancyjnych na zamontowane  urządzenia, wystawione przez ich producentów. Jeżeli dokumenty te będą opiewały na krótszy okres gwarancji niż wymieniony w ust. 2., to Wykonawca wystawi Zamawiającemu własne dokumenty gwarancyjne na okres od końca gwarancji producenta do końca okresu gwarancji wymienionego w ust. 2.

5.	O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić pisemnie Wykonawcę w terminie 30 dni od daty jej ujawnienia.

6.	W przypadku ujawnienia się wad i usterek w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w technicznie uzasadnionym terminie, uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym jednak niż 30 dni. W razie nieusunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo usunąć wady we własnym zakresie, a kosztami obciążyć Wykonawcę poprzez potrącenie kosztów usunięcia wad i usterek z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7.	Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od zgłoszenia wady do jej usunięcia.

8.	Wykonawca będzie wykonywał w okresie gwarancji regularne bezpłatne przeglądy wybudowanej instalacji i  urządzeń w terminach i w zakresie określonym w instrukcjach obsługi tych urządzeń, nie rzadziej jednak niż ..... razy w roku. Termin przeglądu Wykonawca uzgodni wcześniej pisemnie z Zamawiającym.

9.	W okresie gwarancji czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie uszkodzenia ustala się na 24 godziny, a czas usunięcia uszkodzenia ustala się na maksymalnie 3 dni, licząc od dnia zgłoszenia uszkodzenia / awarii przez Zamawiającego, chyba że Wykonawca wykaże, że dostawa części nie będzie możliwa do zrealizowania w tym czasie. Okres gwarancji przedłuża się o czas upływający od dnia zgłoszenia uszkodzenia / awarii do dnia usunięcia uszkodzenia.

10.	W razie trzykrotnej naprawy lub wymiany w okresie gwarancji tego samego elementu lub podzespołu urządzenia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad, a Wykonawca jest zobowiązany je wymienić. W takim przypadku koszty wymiany urządzenia obciążają Wykonawcę.

11.	Do rękojmi za wady stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1.	Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ..... zł, słownie ..... złotych, w formie …..

2.	Zabezpieczenie musi obejmować cały okres wykonywania Umowy i okres udzielonej rękojmi na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia i osprzęt.

3.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym sytuacji, gdy Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w terminie lub odmówi usunięcia usterek. Zamawiający zleci ich wykonanie we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy, pokrywając koszty  z zabezpieczenia.

4.	Zamawiający ma prawo zaspokajania i potrącania z zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, wszelkich roszczeń wobec Wykonawcy, w tym w szczególności kosztów zastępczego usuwania usterek, powiadamiając o tym Wykonawcę.

5.	70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy po odbiorze końcowym przedmiotu umowy - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, pozostałe 30 % zostanie zwrócone nie później niż w 15 dni - po upływie okresu rękojmi za wady.

6.	W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu szkody i dodatkowe koszty, mogą być zaspokajane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 11.

Kary umowne.

1.	Za zwłokę w wykonaniu robót w stosunku do terminu zakończenia robót, powstałą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

2.	Za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji w stosunku do terminu wyznaczonego na ich usunięcie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

3.	Za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.

4.	Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia w stosunku do terminu określonego w § 7. ust. 4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za zwłokę.

5.	Za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki. Zamawiający nie zapłaci tej kary, jeżeli Wykonawca nie zachowa terminów, o których mowa w § 8. ust. 10.

6.	Za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.

7.	Każda ze Stron ma prawo żądać od drugiej Strony odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

8.	Pomimo realizacji prawa odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron postanowienia dotyczące kar umownych pozostają w mocy.

9.	Kwota naliczonych przez każdą ze Stron kar umownych nie może przekroczyć 25 % wynagrodzenia brutto.

§ 12.

Odstąpienie od umowy.

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a)	W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie to może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

b)	W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie; w takim wypadku prawo odstąpienia może zostać zrealizowane po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszeń umowy w terminie 14 dni; prawo odstąpienia może być zrealizowane w terminie 30 dni liczonym począwszy od upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy w wezwaniu.

c)	W przypadku, gdy Wykonawca - z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę - nie rozpocznie robót w terminie 14 dni od przekazania mu obszaru budowy lub gdy samowolnie przerwie wykonywanie prac na czas dłuższy niż 14 dni; prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 30 dni liczonym od upływu 14 dni odpowiednio od przekazania obszaru budowy lub samowolnego przerwania prac.

d)	W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie posiadał ważnego dokumentu ubezpieczenia, o którym mowa w § 4. ust. 18.

e)	W przypadku gdy Wykonawca naruszy postanowienia § 5 dotyczącego zatrudnienia podwykonawców.

2.	Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a)	Gdy Zamawiający nie przekaże Wykonawcy obszaru budowy w ciągu 30 dni od upływu terminów określonych w § 2. ust. 1. lit. a); prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 60 dni, liczonym od upływu terminu wyznaczonego na przekazanie obszaru budowy, nie później jednak niż do dnia ...............................

b)	Gdy Zamawiający będzie zalegał z zapłatą więcej niż 40 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 7. ust. 1. umowy; Wykonawca będzie mógł odstąpić od umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego z wyznaczeniem mu dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę; prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 60 dni liczonym począwszy od upływu terminu wskazanego w wezwaniu, nie później jednak niż do dnia ..........................................

3.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i musi zawierać uzasadnienie.

4.	W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a)	W terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b)	Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która ponosi winę za odstąpienie drugiej strony od Umowy.

§ 13.

Załączniki do umowy.

Załącznikami do umowy, stanowiącymi jej integralną część, są:

Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i przedmiary robót w wersji elektronicznej.

Załącznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo - finansowy robót.

Załącznik nr 3 - Kopia dokumentu ubezpieczenia, o którym mowa w § 4. ust. 18.

§ 14.

Zmiany postanowień umowy.

1.	Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w następujących przypadkach:

a)	Zmiana terminu wykonania zamówienia w razie zaistnienia okoliczności określonych w § 2. ust. 3.,

b)	Zmiana godzin wykonywania prac określonych w § 2. ust. 5.,

c)	Zmiana kolejności lub terminów zakończenia etapów robót wymienionych w harmonogramie rzeczowo - finansowym w razie zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub wynikających z przyczyn technicznych lub technologicznych,

d)	Zmiana inspektorów nadzoru lub kierownika budowy,

e)	Zmiana zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców,

f)	Zmiana stawki podatku VAT,

g)	Zmiana przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów lub urządzeń, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy, jeżeli zmiana ta nie doprowadzi do obniżenia standardu wykonania robót oraz nie będzie skutkowała roszczeniem o podwyższenie wynagrodzenia umownego,

h)	materiały budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamówienia nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi,

i)	w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zamiana przepisów prawa budowlanego,

j)	w trakcie realizacji zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię wykonania robót.

2.	Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15.

Doręczenia.

1.	Korespondencja Stron będzie doręczana pod adresami wskazanymi w Umowie.

2.	Każda ze Stron jest obowiązana pisemnie poinformować drugą Stronę o każdej zmianie adresu; w razie uchybienia temu obowiązkowi, korespondencja doręczona na poprzednio znany adres - jest uznawana za doręczoną skutecznie.

§ 16.

Postanowienia końcowe.

1.	Do wszystkich spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane.

2.	W przypadku niespłaconych zobowiązań Zamawiającego względem Wykonawcy zakazuje się ich cesji bez pisemnej zgody Zamawiającego.

3.	Ewentualne spory dotyczące realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie niedojścia do ugody będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4.	Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

Zamawiający                                                       Wykonawca