SZPITAL GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY

IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25

Dział Zamówień Publicznych 	Warszawa, 03.11.2011 r.

i Zaopatrzenia

tel. 22 4502284

Szp. G-P/           /11/ DZP

Strona internetowa Szpitala

Dot.:	Przetargu nieograniczonego na „Dostawę rękawic medycznych.”

Uprzejmie zawiadamiamy, że do zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 rękawiczki jałowe, syntetyczne bezlateksowe, o anatomicznym kształcie, chlorowana z powierzchnią zewnętrzną mikroteksturowaną, zakończone wzmocnionym rolowanym mankietem?

Pytanie 2, pozycja 1

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w części nr I, pozycji nr 1 dopuści rękawiczki chirurgiczne jałowe, syntetyczne bezlateksowe, bezpudrowe, o anatomicznym kształcie, z powierzchnią zewnętrzną teksturowaną, zakończone wzmocnionym rolowanym mankietem, reszta parametrów bez zmian?

Pytanie 3, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje rękawiczek wykonanych z poliizoprenu?

Pytanie 4, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rękawiczki mają być pakowane w podwójne opakowanie foliowe podciśnieniowe co pozwoli ocenić czy rękawica nie jest uszkodzona i zapewni większe bezpieczeństwo personelu?

Pytanie 5, pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic ginekologicznych w rozmiarze 7,5 (M) i 8,5 (L), reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Pytanie 6, pozycja 1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rękawic z mankietem rolowanym posiadające widoczne podłużne i poprzeczne wzmocnienia zapobiegające zsuwaniu się rękawicy w trakcie użytkowania.

Zamawiający udziela na te pytania następujących odpowiedzi:

Pytanie 1, pozycja 1

Zamawiający dopuszcza rękawiczki jałowe, syntetyczne bezlateksowe, o anatomicznym kształcie, chlorowana z powierzchnią zewnętrzną mikroteksturowaną, zakończone wzmocnionym rolowanym mankietem.

Pytanie 2, pozycja 1

Zamawiający dopuszcza rękawiczki chirurgiczne jałowe, syntetyczne bezlateksowe, bezpudrowe, o anatomicznym kształcie, z powierzchnią zewnętrzną teksturowaną, zakończone wzmocnionym rolowanym mankietem, reszta parametrów bez zmian.

Pytanie 3, pozycja 1

Zamawiający nie dopuszcza rękawiczek wykonanych z poliizoprenu.

Pytanie 4, pozycja 1

Rękawiczki mogą być w opakowaniu o cechach przedstawionych w pytaniu.

Pytanie 5, pozycja 4

Zamawiający dopuszcza rękawice ginekologiczne w rozmiarze 7,5 ( M) i 8,5 (L), reszta parametrów bez zmian.

Pytanie 6, pozycja 1

Zamawiający dopuszcza rękawice z mankietem rolowanym posiadające widoczne podłużne i poprzeczne wzmocnienia zapobiegające zsuwaniu się rękawicy w trakcie użytkowania.

Z poważaniem