Dział Zamówień Publicznych                                                                     Warszawa, 03.11.2016 r.

tel. 22 4502284

Szp. Sp./      2797     /16/DZP

Strona internetowa Szpitala

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ, na Przetargu nieograniczonego na „Dostawę artykułów do dezynfekcji” nr postępowania 35/2016, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi:

Część 1 zamówienia

Pytanie 1, część 1 poz 1

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny hipoalergicznego preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie jednego alkoholu etylowego 85% zawierającego szereg substancji nawilżających i zmiękczających skórę bisabosol, pantenol, witaminę E, glicerynę o szerokim spektrum działania wobec B (EN 13727), F (EN 13624), Tbc (EN 14348), V (Noro, Adeno, Polio–EN 14476) czasie do 30 sekund. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z EN 1500 – 30 sekund i chirurgiczna dezynfekcja rąk EN 12791 – 90 sekund. Dopuszczenie preparatu konkurencyjnego pozwoli Państwu na otrzymanie niższej ceny.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza preparatu opisanego w pytaniu.

Pytanie 2, część 1 poz 2

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny profesjonalnej hipoalergicznej emulsji do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk na bazie kwasu kokosowego i gliceryny o neutralnym dla skóry pH 5.05.5. Bez zawartości mydła. Wykazującej właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Emulsja może być stosowana przez osoby u których stwierdzono kontaktowe zapalenie skóry(testy poalergii) oraz w pielęgnacji pacjentów obłożnie chorych i profilaktyce odleżyn.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza preparatu opisanego w pytaniu.

Pytanie 3, część 1 poz. 3

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny profesjonalnej hipoalergicznej emulsji do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk na bazie kwasu kokosowego i gliceryny o neutralnym dla skóry pH 5.05.5. Bez zawartości mydła. Emulsja może być stosowana przez osoby u których stwierdzono kontaktowe zapalenie skóry (test hypoalergii) oraz w pielęgnacji pacjentów obłożnie chorych i profilaktyce odleżyn.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza preparat opisany w pytaniu.

Pytanie 4, część 1 poz 4

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny profesjonalnej emulsji o działaniu pielęgnującym i regenerującym z zawartością szeregu substancji odżywczych gliceryny, lanoliny, allantoiny i kompleksu witamin A, E, B5, konfekcjonowanego w opakowaniach po 500ml.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza preparat opisany w pytaniu.

Pytanie 5, część 1 pozycja 1:

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania preparat Skinman Soft Protect – płynny, alkoholowy do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk  Gotowy do użycia. Zawierający etanol. Zawartość etanolu 89g w 100g płynu, bez pochodnych fenolowych, propanolu i jego pochodnych. Z dodatkiem substancji nawilżających i pielęgnujących (m.in. witamina E, pantenol i gliceryna) . Spektrum działania: B, F, Tbc, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro (mysi), Adeno, Polio – do 30 sek.). Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 (w czasie krótszym - 20s). Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Produkt biobójczy. Opakowanie zgodne z SIWZ - 500ml.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza preparatu opisanego w pytaniu.

Pytanie 6, część 1 pozycja 2:

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania preparat Manisoft – do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk oraz ciała i włosów pacjenta. Syntetyczny, bez zawartości mydła, chlorheksydyny, alkoholi oraz kwasów i ich pochodnych. pH 5,0-6,0. Dermatologicznie przebadany. Kosmetyk. Opakowanie zgodnie z SIWZ - 500ml.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza preparatu opisanego w pytaniu.

Pytanie 7 część 1 pozycja 3:

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania preparat Manisoft – do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk oraz ciała i włosów pacjenta. Syntetyczny, bez zawartości mydła, chlorheksydyny, alkoholi oraz kwasów i ich pochodnych. pH 5,0-6,0. Dermatologicznie przebadany. Kosmetyk. Opakowanie zgodnie z SIWZ - 500ml.

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza preparat opisany w pytaniu.

Pytanie 8 część 1 pozycja 4:

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania preparat Silonda - emulsja typu olej w wodzie w o działaniu nawilżającym i ochronnym , zawierająca wosk pszczeli. Kosmetyk. Opakowanie zgodne z SIWZ - 500ml.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza preparat opisany w pytaniu.

Część 2 zamówienia

Pytanie 9 część 2 poz 1.

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny hipoalergicznego preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie jednego alkoholu etylowego 85% zawierającego szereg substancji nawilżających i zmiękczających skórę: bisabosol, pantenol, witaminę E, glicerynę o szerokim spektrum działania wobec B (EN 13727), F (EN 13624), Tbc (EN 14348), V(Noro, Adeno, Polio – EN 14476)) w czasie do 30 sekund. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z EN 1500 – 30 sekund i chirurgiczna dezynfekcja 
rąk EN 12791 - 90 sekund. Dopuszczenie preparatu konkurencyjnego pozwoli Państwu otrzymać niższą cenę.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza preparatu opisanego w pytaniu.

Część 3 zamówienia

Pytanie 10 część 3 poz 1

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny alkoholowego preparatu spełniającego zapisy SIWZ na bazie jednego alkoholu etylowego w stężeniu 72 g o szybszym czasie działania i szerokim spektrum bójczym wobec: B, F, Tbc, V (BVDV, HCV, HBV, HIV, Vaccinia, Rota,  Adeno) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąc i żrąca w związku z tym nie podrażnia dróg oddechowych oraz błon śluzowych. Jest preparatem przyjaznym dla środowiska i Personelu który go używa

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza preparatu opisanego w pytaniu.

Pytanie 11 część 3 poz 1

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego na bazie alkoholi i czwartorzędowych soli amonowych wykazującego szerokie spektrum działania wobec B (EN 13727, EN 14561), F (Candida, Aspergillus) (EN13624, EN 14562), TbC (EN 14348, EN 14563) w czasie 30 sekund, V (Polio i Adeno) w czasie do 1 minut. Preparat posiada skuteczność mikrobójczą potwierdzoną badaniami wykonanymi w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (Faza II EtapII – warunki praktyczne).

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza preparatu opisanego w pytaniu.

Pytanie 12 część 3 poz 3

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o
dopuszczenie do oceny preparatu opartego na czwartorzędowych związkach i dodocylaminie do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych oraz głowic USG o szerokim spektrum biobójczym: B, F, (Candida Albicans, Aspergillus Niger), Tbc i V (Polio i Adeno) do 15 min. Konfekcjonowanego w opakowania 1 l przeliczeniem na ilości.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza preparatu opisanego w pytaniu.

Pytanie 13 część 3 poz 3

Na podstawie art. 7 ust.1 w związku z art. 29 ust.2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezalkoholowego preparatu w postaci aktywnej pianki o spektrum działania B (również MRSA i VRE), F, V (BVDV, HBC, HCV, HIV, Norowirus) w czasie do 5 minut z możliwością poszerzenia o pełne działanie grzybobójcze (Aspergillus Niger) oraz Spory. Dodatkowo dezynfekowana powierzchnia zachowuje właściwości bakteriobójcze ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż preparaty posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala zastosować go na powierzchniach wysokiego ryzyka. Konfekcjonowanego w opakowania 500 ml. Dodatkowo środek posiada bardzo ładny zapach oraz nie pozostawia smug na dezynfekowanych powierzchniach.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza preparat opisany w pytaniu.

Pytanie 14 część 3 poz 4

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się prośbą o dopuszczenie do oceny bezwonnego (niezawierającego składników zapachowych) preparatu w postaci granulatu do manualneg omycia i dezynfekcji termo stabilnych i termolabilnych narzędzi, endoskopów (opinia producenta) z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych, zawierający nadwęglan sodu, kompatybilny z takimi materiałami jak stal nierdzewna i silikon, skuteczny w stężęniu ok. 1,75% wobec bakterii, grzybów, prątków, wirusów, spor (C. difficiele, B. Subtillis) w czasie do 15 minut. Bez aktywatora. Skuteczność biobójcza potwierdzona badaniami faza 2, etap2 wedlug obowiązujących w Polsce norm PNEN 14561 (bakteriobójcza), PNEN 14562 (pełnagrzybobójcza), PNEN14563 (pełna prątkobójcza M. terraei M. avium) oraz faza 2,etap 1 PN-EN 14 476 (wirusobójcza). Preparat zawiera inhibitorykorozji. Konfekcjonowany w opakowania 1 kg z przeliczeniem ilości.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza preparatu opisanego w pytaniu.

Pytanie 15 część 3 poz 5.

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny chusteczek o wymiarach 20 x 20 cm impregnowanych alkoholem etylowym 72 g o szerokim spektrum bójczym wobec: B, F, Tbc, V (BVDV, HCV, HBV, HIV, Vaccinia, Rota, Adeno) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo chcemy podkreślić ,iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca w związku z tym jest bardzo dobrze tolerowany przez personel. Konfekcjonowanych w tuby po 150 sztuk z przeliczeniem na ilości.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza chusteczek opisanych w pytaniu.

Pytanie 16 część 3 poz 5a.

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny chusteczek o wymiarach 20 x 20 cm impregnowanych alkoholem etylowym 72 g o szerokim spektrum bójczym wobec: B, F, Tbc, V
(BVDV, HCV, HBV, HIV, Vaccinia, Rota, Adeno) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo 
chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca w
związku z tym jest bardzo dobrze tolerowany przez personel. Wkłady
konfekcjonowane po 100 sztuk z przeliczeniem ilości.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza chusteczek opisanych w pytaniu.

Pytanie 17, część 3 poz 6 i 6a

Na podstawie art.7 ust.1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach 20 x 18 w tubach po 200 szt przebadane zgodnie z najnowszymi wytycznymi normy 16615 : 2015. Spektrum bójcze: kliebsella, salmonella, pseudomonasaeruginosa, staphylococcocus aureus, MRSA i VRE), F, V (BVDV, HCV, HBV, HIV, Norowirus, influenza A, Coronavirus ) w czasie do 5 minut z możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze oraz Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości bakteriobójcze ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz niepozostawianą smug na dezynfekowanych powierzchniach.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza preparatu opisanego w pytaniu.

Pytanie 18 dotyczy części 3 pozycja 1:

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania preparat Incidin Liquid Spray – alkoholowy z przeznaczeniem do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętu oraz innego wyposażenia medycznego także na oddziale noworodkowym (posiadający opinię kliniczną Instytutu Matki i Dziecka do stosowania w oddziałach noworodkowych i pediatrycznych. Bezbarwny. Na bazie 2 alkoholi: 2-propanulu i 1-propanolu. Zawartość alkoholi min. 60g w 100g płynu. Z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych o działaniu mikrobójczym. Bez dodatkowych substancji czynnych np. aldehydów. Spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V (Rota, HIV, HBV, HCV, Adeno) w czasie do 1 minuty, Noro i Papova do 10 min. Wyrób medyczny ze znakiem CE. Opakowanie zgodne z SIWZ – 1L.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza preparatu opisanego w pytaniu.

Pytanie 19 dotyczy części 3 pozycja 3:

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania preparat Incidin Foam - do szybkiej dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Preparat gotowy do użycia, w spray –u z możliwością zastosowania w formie piany. Z zawartością alkoholu do 30% (bezpieczna dla materiałów wrażliwych na działanie alkoholu), bez zawartości aldehydu glutarowego i QAV. Spektrum działania: B, F,V ( w tym wirusy ROTA, ADENO, VACCINNIA, HIV, HBV, HCV, Papova) – do 5 minut. Z możliwością zastosowania w oddziałach pediatrycznych i noworodkowych (posiadający opinię kliniczną Instytutu Matki i Dziecka). Wyrób medyczny ze znakiem CE. Opakowanie 750 ml – z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 300 opakowań.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza preparatu opisanego w pytaniu.

Pytanie 20 dotyczy części 3 pozycja 4:

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania preparat Incidin Active - preparat  na bazie aktywnego tlenu do mycia i dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych  materiałem organicznym. Nie zawierający aldehydów, QAV, fenoli, chloru i barwników. Możliwość dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością.  Wymagany neutralny odczyn roztworu (pH=7,0-8,0). Produkt w postaci proszku. Produkt posiadający potwierdzenie tolerancji materiałowej do mycia i dezynfekcji inkubatorów. Przygotowanie roztworu w wodzie o temp. pokojowej (max.20˚C). Spektrum działania: B, F, V (Polio) do 10 min., Tbc do 15 min., S (w tym Cl. Difficile R 027 i Cl. Sporogenes) do 15 min w stężeniu 2%.

Opakowanie 160g z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, tak aby liczba kilogramów była zgodna z wymaganiami Zamawiającego.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza preparat opisany w pytaniu pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości.

Pytanie 21 dotyczy części 3 pozycja 5:

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania preparat Sani Cloth 70 – gotowe do użycia alkoholowe chusteczki dezynfekcyjne. Na bazie 2-propanolu o zawartości 70 ml w 100 ml roztworu nasączającego. Bez dodatkowych substancji aktywnych np. QAV, chlorheksydyny i innych. O wymiarach 20 cm x 22 cm. Spektrum działania: B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV) w czasie do 1 minuty. Badania wykonane z odcisku chusteczki na powierzchni. Wyrób medyczny. Opakowanie zgodne z SIWZ – pojemnik 200 szt.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza chusteczek opisanych w pytaniu.

Pytanie 22 dotyczy części 3 pozycja 5a:

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania preparat Sani Cloth 70 – gotowe do użycia alkoholowe chusteczki dezynfekcyjne. Na bazie 2-propanolu o zawartości 70 ml w 100 ml roztworu nasączającego. Bez dodatkowych substancji aktywnych np. QAV, chlorheksydyny i innych. O wymiarach 20 cm x 22 cm. Spektrum działania: B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV) w czasie do 1 minuty. Badania wykonane z odcisku chusteczki na powierzchni. Wyrób medyczny. Opakowanie pojemnik 200 szt.

Odp. Nie, Nie, Zamawiający nie dopuszcza chusteczek opisanych w pytaniu.

Pytanie 23 dotyczy części 3 pozycja 6:

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania preparat Sani Cloth Active – chusteczki szybkiej dezynfekcji małych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu , w tym sond USG, bez zawartości alkoholi, z zawatrością substancji aktywnej QAV. Kompatybilne z urządzeniami GE i Philips (potwierdzona przez producenta sprzętu). Spektrum działania: B wg EN 13727 (warunki czyste i brudne) - do 1 min, F wg EN 13624 (warunki czyste i brudne) - do 15 min, Tbc wg EN 14348 (warunki czyste i brudne) - do 15 min, V (Noro – mysi norowirus , HIV, HBV, HCV) - do 1 min. Spektrum potwierdzone na podstawie roztworu z odciśniętej chusteczki. Wyrób medyczny. Chusteczki o wymiarach 20 cm x 22 cm. Opakowanie zgodne z SIWZ – pojemnik 200 szt.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza preparatu opisanego w pytaniu.

Pytanie 24 dotyczy części 3 pozycja 6a:

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania preparat Sani Cloth Active – chusteczki szybkiej dezynfekcji małych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu , w tym sond USG, bez zawartości alkoholi, z zawatrością substancji aktywnej QAV. Kompatybilne z urządzeniami GE i Philips (potwierdzona przez producenta sprzętu). Spektrum działania: B wg EN 13727 (warunki czyste i brudne) - do 1 min, F wg EN 13624 (warunki czyste i brudne) - do 15 min, Tbc wg EN 14348 (warunki czyste i brudne) - do 15 min, V (Noro – mysi norowirus , HIV, HBV, HCV) - do 1 min. Spektrum potwierdzone na podstawie roztworu z odciśniętej chusteczki. Wyrób medyczny. Chusteczki o wymiarach 20 cm x 22 cm. Opakowanie zgodne z SIWZ – pojemnik 200 szt.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza preparatu opisanego w pytaniu.

Część 4 zamówienia

Pytanie 25 część 4 poz 1 i 2

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu na bazie chlorku benzalkoniumifenylofenolu o szerokim spektrum biobójczym: B (PN EN 14561), F (PN EN 14562), Tbc( PN EN 14563), V (BVDV, HIV, HBV, HCV, Vaccina) do 15 minut i niskim stężeniu roboczym do 0,5%, z możliwością poszerzenia o wirusy Polio i Adeno w czasie 30 minut w maksymalnym stężeniu 1,5%. Skuteczność mikrobójcza zgodna z normą PN –EN 14885 (obszar medyczny) warunki brudne. Konfekcjonowanego w opakowania 5 l z przeliczeniem na ilości.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza preparatu opisanego w pytaniu.

Pytanie 26 część 4 pozycja 1:

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania preparat Sekusept Plus - płynny preparat na bazie glukoprotaminy do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów. Możliwość użycia w myjce ultradźwiękowej w czasie do 5 min. zachowujący stabilność temperaturowa i niską lotność. Nie zawierający aldehydów, chloru, QAV, zw. utleniających i pochodnych fenolowych.

Posiadający deklaracja zgodności CE. Posiadający pozytywną opinię Olympus Optical. Spektrum działania B, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Papova), Tbc do 1 h. Produkt posiadający oryginalną, fabryczną etykietę w języku polskim. Wyrób medyczny kl. IIb. Opakowanie zgodne z SIWZ – 2L. Prosimy o określenie ilości litrów roztworu roboczego w celu odpowiedniego przeliczenia liczby opakowań.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza preparatu opisanego w pytaniu.

Pytanie 27 część 4 pozycja 2:

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania preparat Sekusept Plus - płynny preparat na bazie glukoprotaminy do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów. Możliwość użycia w myjce ultradźwiękowej w czasie do 5 min. zachowujący stabilność temperaturowa i niską lotność. Nie zawierający aldehydów, chloru, QAV, zw. utleniających i pochodnych fenolowych. Posiadający deklaracja zgodności CE. Posiadający pozytywną opinię Olympus Optical. Spektrum działania B, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Papova), Tbc do 1 h. Produkt posiadający oryginalną, fabryczną etykietę w języku polskim. Wyrób medyczny kl. IIb. Opakowanie 6L. Prosimy o określenie ilości litrów roztworu roboczego w celu odpowiedniego przeliczenia liczby opakowań.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza preparatu opisanego w pytaniu.

Pytanie 28 część 4 poz.1

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w dla Części 4  poz. 1 dopuści:

- preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz sprzętu anestezjologicznego

- płynny w koncentracie

- nie wymagający stosowania aktywatora

- zawierający w składzie aminy, czwartorzędowe związki amoniowe, enzymy

- zawierający inhibitory korozji

- posiadający bardzo dobre właściwości czyszczące

- bez aldehydów, chloru, fenolu, związków tlenowych

- możliwość 14 dniowego stosowania roztworu roboczego przy obciążeniu białkowym (bez konieczności wcześniejszego czyszczenia narzędzi)

- roztwór roboczy w 1% (2x niższe stężenie użytkowe, 2x więcej roztworu roboczego z 1 l koncentratu niż z opisanego w SIWZ preparatu)

- korzystniejszy czas i szersze spektrum działania – B, Tbc (M. Terrae, M. Avium), MRSA, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpex Simplex , Adeno, Polio w czasie do 30 min.

- wyrób medyczny kl. II b

- opakowanie 1 l z wbudowanym dozownikiem z odpowiednim przeliczeniem ilości

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza preparatu opisanego w pytaniu. Zamawiający nie dopuszcza preparatu zawierającego 2 substancje czynne (aminy oraz czwartorzędowe związki amoniowe), bez zawartości pochodnych alkoholu.

Pytanie 29 część 4 poz. 2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w dla Części 4  poz. 2 dopuści:

- preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz sprzętu anestezjologicznego

- płynny w koncentracie

- nie wymagający stosowania aktywatora

- zawierający w składzie aminy, czwartorzędowe związki amoniowe, enzymy

- zawierający inhibitory korozji

- posiadający bardzo dobre właściwości czyszczące

- bez aldehydów, chloru, fenolu, związków tlenowych

- możliwość 14 dniowego stosowania roztworu roboczego przy obciążeniu białkowym (bez konieczności wcześniejszego czyszczenia narzędzi)

- roztwór roboczy w 1% (2x niższe stężenie użytkowe, 2x więcej roztworu roboczego z 1 l koncentratu niż z opisanego w ISWZ preparatu)

- korzystniejszy czas i szersze spektrum działania – B, Tbc (M. Terrae, M. Avium), MRSA, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpex Simplex , Adeno, Polio w czasie do 30 min.

- wyrób medyczny kl. II b

- opakowanie 5 l

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza preparatu opisanego w pytaniu. Zamawiający nie dopuszcza preparatu zawierającego 2 substancje czynne (aminy oraz czwartorzędowe związki amoniowe), bez zawartości pochodnych alkoholu.

Część 5 zamówienia

Pytanie 30 dotyczy części 5 pozycja 1:

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania preparat Skinsept Pur - bezbarwny do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, iniekcjami, punkcjami, pobraniem krwi i szczepieniami. Gotowy do użycia. Na bazie min. 3 substancji aktywnych. Z dodatkiem nadtlenku wodoru. Bez jodu, związków amoniowych, chlorheksydyny i pochodnych fenolowych. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (Adeno, Rota, Herpes, HIV) – do 1 min. Produkt leczniczy. Produkt posiadający opinię kliniczną Instytutu Matki i Dziecka do użycia w oddziałach pediatrycznych i neonatologicznych. Opakowanie 350ml z atomizerem z odpowiednim liczby opakowań, tak aby ilość litrów nie była mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego. W tym przypadku będzie to 1286 opakowań o pojemności 350 ml.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza preparatu opisanego w pytaniu.

Pytanie 31 dotyczy części 5 pozycja 2:

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania preparat Skinsept Pur - bezbarwny do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, iniekcjami, punkcjami, pobraniem krwi i szczepieniami. Gotowy do użycia. Na bazie min. 3 substancji aktywnych. Z dodatkiem nadtlenku wodoru. Bez jodu, związków amoniowych, chlorheksydyny i pochodnych fenolowych. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (Adeno, Rota, Herpes, HIV) – do 1 min. Produkt leczniczy. Opakowanie zgodne z SIWZ – 1L.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza preparatu opisanego w pytaniu.

Pytanie 32 dotyczy części 5 pozycja 1 i 2:

Prosimy o wyłączenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu. Wszystkie produkty z tego pakietu oprócz pozycji 1 i 2 są na bazie dichlorowodorku octenidyny – taką ilość produktów z tą substancją posiada tylko jedna firma na rynku przez co nie jest możliwe zaproponowanie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający wydziela pozycję 1 i 2 z części 5 zamówienia do odrębnego pakietu.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W formularzu asortymentowo cenowym Komisja Przetargowa wydziela:

- z części 5 zamówienia pozycję 1 i 2 i tworzy z niej część 6 zamówienia: Preparaty do dezynfekcji skóry.

Numeracja pozycji w części 5 zamówienia pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, że jeżeli wykonawca dołączy do oferty prawidłowo wypełniony formularz asortymentowo-cenowy w wersji przed zmianą (na wszystkie pozycje), Zamawiający uzna taką ofertę za ważną.

Dla części 5 zamówienia poz. 3 oraz dla części 6 zamówienia poz. 1 i 2, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów, do badania jakości, potwierdzających brak przeciwwskazań i ograniczeń do stosowania u wcześniaków i noworodków (w tym przedwcześnie urodzonych) potwierdzone w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Dla części 5 poz.3 zamówienia oraz dla części 6 poz. 1 i 2 zamówienia, Zamawiający przyzna 30 pkt preparatom nie mającym przeciwwskazań i ograniczeń do stosowania u wcześniaków i noworodków(w tym przedwcześnie urodzonych) potwierdzone w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Preparaty posiadające przeciwwskazania i ograniczenia do stosowania u wcześniaków i noworodków (w tym przedwcześnie urodzonych) potwierdzone w Charakterystyce Produktu Leczniczego otrzymają 0 pkt.”.

Na podstawie art. 38. ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza zmianę w ogłoszeniu nr 328689-2016 z dnia 21.10.2016 r., opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych i w informacjach o częściach zamówienia:

Zamawiający wprowadza część 6 zamówienia: Preparaty do dezynfekcji skóry.

Zgodnie z art. 12a. ust.1. ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert i wyznacza go na dzień 10.11.2016 r.