SZPITAL GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

02-544 WARSZAWA, UL. MADALIŃSKIEGO 25

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego nr 34/2011 o wartości zamówienia poniżej 193.000 euro na dostawę łóżek szpitalnych dla Oddziału Pediatrycznego

Zatwierdzam

..........................

I.	Zamawiający.

Zamawiającym jest:

Szpital Ginekologiczno - Położniczy im. Świętej Rodziny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25

tel. 22 4502200, telefaks 22 4502264

e-mail sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl

II.	Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę łóżek szpitalnych dla Oddziału Pediatrycznego, nr postępowania 34/2011, jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 193.000 euro, na podstawie art. 39. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

III.	Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie do zamawiającego łóżek szpitalnych dla Oddziału Pediatrycznego. Zamówienie jest podzielone na 2 części:

Część 1 zamówienia: Dostawa 10 szt. łóżek szpitalnych dla dzieci starszych i 10 szt. szafek przyłóżkowych. CPV 33192120-9, 33192300-5.

Część 2 zamówienia: Dostawa 18 szt. łóżek szpitalnych dla małych dzieci, w tym 8 szt. łóżek szpitalnych dla dzieci o długości nominalnej leża 1000 mm i 10 szt. łóżek szpitalnych dla dzieci o długości nominalnej leża 1400 mm. CPV: 33192120-9.

Właściwości techniczno - użytkowe łóżek i szafek przyłóżkowych są podane w Załącznikach nr 2-1 i 2-2.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich towarów objętych częścią zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IV.	Termin i warunki wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia zamawiający określa na dzień 15 grudnia 2011 r. Wykonawca może zaoferować wcześniejszy termin wykonania zamówienia.

Pod pojęciem „wykonanie zamówienia” zamawiający rozumie dostawę urządzeń i ich wyposażenia, montaż urządzeń w przeznaczonych dla nich miejscach, uruchomienie i sprawdzenie ich działania, wykonanie niezbędnych pomiarów i regulacji i przekazanie poprawnie działających urządzeń do eksploatacji protokołem zdawczo - odbiorczym, podpisanym przez przedstawiciela serwisu wykonawcy i przedstawiciela zamawiającego. Dniem wykonania zamówienia będzie dzień podpisania protokołu.

Wszystkie urządzenia muszą być kompletne i gotowe do uruchomienia bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Urządzenia należy dostarczyć razem z instrukcjami obsługi i konserwacji w języku polskim, kartami gwarancyjnymi określającymi terminy i warunki gwarancji oraz zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i kopiami certyfikatów.

V.	Wymagania stawiane wykonawcom dotyczące treści oferty.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu płatności co najmniej 30 dni pod rygorem odrzucenia oferty.

Zamawiający wymaga zaoferowania co najmniej 36-miesięcznego okresu gwarancji pod rygorem odrzucenia oferty. Gwarancja musi obejmować wszystkie elementy oferowanych urządzeń i ich wyposażenia.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie tych elementów zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Wszystkie rubryki kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych” formularzy właściwości techniczno - użytkowych muszą być wypełnione. Brak wpisu w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych” będzie traktowany jako potwierdzenie nieposiadania przez oferowane urządzenie żądanej wartości parametru albo cechy technicznej lub użytkowej, co w zależności od postawionych wymagań może skutkować odrzuceniem oferty.

Jeżeli w formularzu właściwości techniczno - użytkowych w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości wymaganych” jest podana wartość lub zakres wartości parametru, to oznacza to, że zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia, którego parametr ma tę wartość lub zawiera się w podanym zakresie. Oferty przedstawiające urządzenia nie spełniające tego warunku zostaną odrzucone. Wartość lub zakres wartości parametru oferowanego urządzenia należy wpisać w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”.

Jeżeli w formularzu właściwości techniczno - użytkowych w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości wymaganych” znajduje się słowo „Tak”, to oznacza to, że zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia wyposażonego w tę cechę techniczną lub użytkową. Jeżeli po słowie „Tak” następują słowa „podać” lub „opisać”, to oznacza to, że zamawiający wymaga zamieszczenia, poza potwierdzeniem istnienia tej cechy, także krótkiego opisu na czym ona polega lub w jaki sposób jest realizowana. Oferty nie spełniające tych warunków zostaną odrzucone. Potwierdzenie posiadania przez urządzenie cechy technicznej lub użytkowej i ewentualny opis tej cechy należy wpisać w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”.

Jeżeli w formularzu właściwości techniczno - użytkowych w rubryce „Wartość lub zakres wartości wymaganych” znajdują się słowa „Tak / Nie”, „Podać” lub „Opisać”, to oznacza to, że zamawiający nie stawia wymagań co do wartości parametru bądź posiadania przez urządzenie cechy technicznej lub użytkowej, natomiast wymaga podania przez wykonawcę wartości parametru lub informacji o posiadaniu bądź nieposiadaniu przez urządzenie tej cechy, a także opisania istniejącej cechy oferowanego urządzenia. Wartość parametru albo potwierdzenie posiadania lub nieposiadania przez urządzenie cechy technicznej lub użytkowej i ewentualny opis tej cechy należy wpisać w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”.

VI.	Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia:

Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej 1 dostawę obejmującą co najmniej 5 szt. łóżek szpitalnych odpowiadających swoim rodzajem łóżkom objętym zamówieniem.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli z wykazu dostaw dołączonego do oferty będzie wynikać wykonanie powyższej dostawy.

Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to powyższy warunek muszą spełniać wszyscy wykonawcy łącznie.

Jeżeli wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, to jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

VII.	Wymagane oświadczenia i dokumenty.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów:

1.	Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to oświadczenie to składa każdy z wykonawców występujących wspólnie lub pełnomocnik wykonawców występujących wspólnie w imieniu ich wszystkich.

2.	Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to oświadczenie to składa każdy z wykonawców występujących wspólnie.

3.	Pełnomocnictwa, w którym wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie.

4.	Wykazu dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.

5.	Formularza oferty sporządzonego według wzoru podanego w Załączniku nr 1.

6.	Formularzy właściwości techniczno - użytkowych sporządzonych według wzorów podanych w Załącznikach nr 2-1 i 2-2.

7.	Zestawienia asortymentowo - cenowego oferowanych towarów, sporządzonego samodzielnie przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty, zawierającego:

- imię i nazwisko lub nazwę i adres wykonawcy,

- nazwy oferowanych towarów i ich ceny netto i brutto oraz łączną wartość netto i brutto wszystkich towarów, wpisaną jako cena oferty w formularzu oferty.

8.	Dla towarów będących wyrobami medycznymi dokumentów potwierdzających wpisanie oferowanych towarów do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania lub dokumentów potwierdzających zgłoszenie oferowanych towarów do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

9.	Dla towarów będących wyrobami medycznymi klasy I i IIa zamawiający dopuszcza złożenie, zamiast dokumentów wymienionych w p. 8., certyfikatów zgodności CE wystawionych przez jednostkę notyfikującą lub deklaracji zgodności WE wymaganych ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz oświadczenia wykonawcy, sporządzonego przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty, zawierającego:

- imię i nazwisko lub nazwę i adres wykonawcy,

- nazwy oferowanych towarów i dla wyrobów medycznych ich klasę (I lub IIa) oraz wskazanie części zamówienia, w ramach której są oferowane,

- tekst oświadczenia, że „Towary te nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia do rejestru, gdyż są wyrobami medycznymi klasy I i IIa, a ich pierwsze wprowadzenie do obrotu lub do używania już nastąpiło w innym niż Polska kraju członkowskim UE lub EFTA.”

10.	Dla towarów nie będących wyrobami medycznymi certyfikatów znaku CE dla oferowanych towarów i oświadczenia wykonawcy, sporządzonego przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty, zawierającego:

- imię i nazwisko lub nazwę i adres wykonawcy,

- nazwy oferowanych towarów,

- tekst oświadczenia, że „Towary te nie są wyrobami medycznymi.”

Wszystkie dokumenty sporządzane przez wykonawcę muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy. Wymaganie to nie dotyczy prospektów reklamowych lub innych tego typu materiałów firmowych producenta lub dystrybutora.

Wszystkie pozostałe dokumenty należy przedstawić w oryginałach lub kopiach poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Wymaganie to nie dotyczy prospektów reklamowych lub innych tego typu materiałów firmowych producenta lub dystrybutora.

Do wszystkich dokumentów sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski, podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Wymaganie to nie dotyczy prospektów reklamowych lub innych tego typu materiałów firmowych producenta lub dystrybutora.

Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie nie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak podpisu osoby uprawnionej, brak tłumaczenia dokumentu obcojęzycznego, itp.) spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26. ust. 3. ustawy Prawo zamówień publicznych.

VIII.	Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX.	Tryb udzielania wyjaśnień oraz informacje o sposobie kontaktowania się zamawiającego z wykonawcami.

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli odpowiedzi pod warunkiem, że zapytanie dotrze do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedź zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego www.szpitalmadalinskiego.pl bez wskazania źródła zapytania.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Przy przesyłaniu wiadomości pocztą elektroniczną należy żądać przesłania potwierdzenia otrzymania wiadomości.

X.	Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami.

Do kontaktowania się z wykonawcami jest upoważniony Tomasz Stopiński, kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 22 4502284, faks 22 4502236, e-mail zam.publiczne@szpitalmadalinskiego.pl.

XI.	Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

XII.	Opis sposobu przygotowania oferty.

1.	Wykonawca sporządza i przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.	Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Do wszystkich dokumentów wystawionych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenia na język polski dokonane przez wykonawcę (wymaganie to nie dotyczy prospektów reklamowych czy innych tego typu materiałów firmowych wytwórcy lub dystrybutora).

3.	Formularz oferty należy sporządzić zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1. Ceny należy podać w PLN. Jako termin wykonania zamówienia należy podać datę.

Jeżeli wykonawca składa ofertę tylko na jedną część zamówienia, to prosimy nie wypełniać rubryk przeznaczonych na wpisanie ceny drugiej części bądź wykasować je.

W razie samodzielnego wykonania zamówienia prosimy o skreślenie słów „Powierzymy podwykonawcom następujące części zamówienia”, a w razie powierzania części zamówienia do wykonania podwykonawcom prosimy o skreślenie słów „Zamówienie wykonamy sami” i wpisanie odpowiedniej treści w formularzu oferty.

4.	Formularze właściwości techniczno - użytkowych należy sporządzić zgodnie ze wzorami podanymi w Załącznikach nr 2-1 i 2-2.

Wartości lub zakresy wartości parametrów oferowanych urządzeń oraz potwierdzenie posiadania lub nieposiadania przez urządzenie cech technicznych lub użytkowych, a tam, gdzie jest to wymagane - opis tych cech, należy wpisać w rubrykach kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”.

Wszystkie rubryki kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych” muszą być wypełnione. Brak wpisu w rubryce będzie traktowany jako potwierdzenie nieposiadania przez oferowane urządzenie żądanej wartości lub zakresu wartości parametru albo cechy technicznej lub użytkowej, co w zależności od postawionych wymagań może skutkować odrzuceniem oferty.

Jeżeli wykonawca składa ofertę tylko na jedną część zamówienia, to dołącza do oferty formularz dotyczący tylko tej części, na którą składa ofertę.

5.	Zestawienia asortymentowo - cenowe oferowanych towarów należy sporządzić według wskazówek w rozdziale VI oddzielnie dla każdej części zamówienia.

6.	Wszystkie dokumenty składające się na ofertę - pod rygorem jej odrzucenia - muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela lub upoważnionych przedstawicieli wykonawcy.

7.	Wszystkie poprawki w treści oferty winny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

8.	Ze względów porządkowych rosimy o sporządzenie oferty w postaci zeszytu ze stronami ułożonymi w następującej kolejności:

formularz oferty,

formularze właściwości techniczno - użytkowych,

zestawienia asortymentowo - cenowe,

oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu,

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

pełnomocnictwo, w którym wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie,

wykaz wykonanych dostaw i dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie,

dokumenty wymienione w rozdziale VII p. 8. i 9.

9.	Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą wykonawcy.

10.	Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem lub nazwą i adresem wykonawcy oraz napisem:

„Oferta na przetarg nieograniczony nr 34/2011 na dostawę łóżek szpitalnych dla Oddziału Pediatrycznego.

Nie otwierać do dnia 18.11.2011 r. do godz. 11:15.”

11.	Jeżeli oferta będzie dostarczana zamawiającemu pocztą lub kurierem, to kopertę z ofertą, oznakowaną w sposób podany w p. 10., należy włożyć do dodatkowego opakowania transportowego (operatora pocztowego lub firmy kurierskiej) w taki sposób, aby przy otwieraniu opakowania transportowego nie można było otworzyć koperty z ofertą. Opakowanie transportowe nie będzie uważane za kopertę z ofertą, której nie wolno otworzyć przed terminem otwarcia ofert, i nie może być oznakowane w sposób podany w p. 10. Ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty przesłanej pocztą lub kurierem ponosi Wykonawca.

XIII.	Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Oferty należy składać do dnia 18 listopada 2011 r. do godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego - Warszawa, ul. Madalińskiego 25 - w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój nr 44. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 listopada 2011 r. o godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego.

XIV.	Opis sposobu obliczenia ceny.

Wykonawca podaje w formularzu oferty łączną cenę brutto wszystkich oferowanych towarów. Cena ta musi być identyczna z łączną ceną brutto oferowanych towarów podaną w zestawieniu asortymentowo - cenowym. Cenę należy podać w PLN.

Oferowana cena winna być podane loco siedziba zamawiającego i obejmować wszystkie składniki cenotwórcze (ceny urządzeń wraz z wyposażeniem, ceł, transportu, ubezpieczenia, montażu i uruchomienia, podatków VAT, itp.).

XV.	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria oceny ofert i ich wagi są następujące:

„Cena”						60 %,

„Właściwości techniczno - użytkowe”		30 %,

„Warunki gwarancji”				10 %.

Wartością kryterium „Cena” będzie liczba, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, obliczona ze wzoru:

PC = (Cmin / C) x 60

gdzie:

PC - wartość kryterium „Cena” badanej oferty;

Cmin - cena brutto najtańszej oferty;

C - cena brutto badanej oferty.

Wartością kryterium „Właściwości techniczno - użytkowe” będzie liczba, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, obliczona ze wzoru:

PT = (T / Tmax) x 30

gdzie:

PT - wartość kryterium „Właściwości techniczno - użytkowe” badanej oferty;

T - suma punktów otrzymanych przez badaną ofertę;

Tmax - największa suma otrzymanych punktów.

Komisja Przetargowa będzie przyznawać punkty za zaznaczone w rubryce „Punktacja” właściwości techniczne i użytkowe oferowanych towarów, podane przez wykonawców w rubrykach kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”, w ten sposób, że za najlepszą oferowaną właściwość zostanie przyznane 5 punktów, za najgorszą - 0 punktów, a za pośrednie właściwości między 0 i 5 punktów. Suma otrzymanych punktów wyznaczy wartość „T” dla każdej oferty, która zostanie użyta do wyznaczenia wartości „PT” kryterium „Wartość techniczna” z podanego wyżej wzoru.

Wartością kryterium „Warunki gwarancji” będzie liczba, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, obliczona ze wzoru:

PG = (G / Gmax) x 10

gdzie:

PG - wartość kryterium „Warunki gwarancji” badanej oferty;

G - suma punktów otrzymanych przez badaną ofertę;

Gmax - największa suma otrzymanych punktów.

Komisja Przetargowa będzie przyznawać punkty za zaznaczone w rubryce „Punktacja” warunki gwarancji, podane przez wykonawców w rubrykach kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”, w ten sposób, że za najlepszy oferowany warunek zostanie przyznane 5 lub 10 punktów, za najgorszy - 0 punktów, a za pośrednie warunki między 0 i 5 albo 10 punktów. Suma otrzymanych punktów wyznaczy wartość „G” dla każdej oferty, która zostanie użyta do wyznaczenia wartości „PG” kryterium „Warunki gwarancji” z podanego wyżej wzoru.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ważna oferta, dla której suma wartości wszystkich kryteriów (PC + PT + PG) będzie największa.

XVI.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu podpisania umowy.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do stawienia się w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w celu podpisania umowy. Przed podpisaniem umowy wykonawca ten będzie zobowiązany przedłożyć zamawiającemu aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wykonawcy.

XVII.	Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy.

Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy, określają ogólne warunki umowy, przedstawione w Załączniku nr 3.

XVIII.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX.	Obowiązki zamawiającego.

1.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2.	Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

3.	Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze oferty wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz punktację każdej z ważnych ofert, a także informacje o ofertach odrzuconych i wykonawcach wykluczonych z postępowania oraz o terminie zawarcia umowy.

Umowa z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

XX.	Prawo wykonawców do odwołań i skarg.

Środki ochrony prawnej - odwołanie i skarga do sądu - przysługują wykonawcom, którzy mieli lub mają interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Szczegóły dotyczące wnoszenia odwołań i skarg określają rozdziały 2. i 3. Działu VI tej ustawy.

XX.	Załączniki:

Załącznik nr 1:			Wzór formularza oferty.

Załącznik nr 2:			Formularz właściwości techniczno - użytkowych.

Załącznik nr 3:			Ogólne warunki umowy.

SIWZ sporządził: Tomasz Stopiński

Współpraca: Stanisława Mackiewicz

Załącznik nr 1 - wzór formularza oferty

............................................

Pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA

Nazwa wykonawcy:	.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Adres wykonawcy:	.....................................................................................................

.....................................................................................................

Numer telefonu (z numerem kierunkowym):		...........................................................

Numer telefaksu (z numerem kierunkowym):	...........................................................

Adres poczty elektronicznej:				...........................................................

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę łóżek szpitalnych dla Oddziału Pediatrycznego oferujemy dostawę towarów objętych:

Częścią 1 zamówienia za cenę netto ................ zł, słownie ..................................... złotych i za cenę brutto ................. zł, słownie ................................. złotych.

Częścią 2 zamówienia za cenę netto ................ zł, słownie ..................................... złotych i za cenę brutto ................. zł, słownie ................................. złotych.

Oferujemy następujący termin wykonania zamówienia: .......................................................

Oferujemy następujący okres gwarancji na dostarczane towary: .....................................

Oferujemy następujące warunki płatności: .......................................................................

Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym z ogólnymi warunkami umowy, i nie wnosimy w tym zakresie zastrzeżeń.

Jesteśmy związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamówienie wykonamy sami.*

Powierzymy podwykonawcom następujące części zamówienia: .........................................*

* - niepotrzebne skreślić

.......................................................                                              .....................................................

miejscowość i data                                                                                                podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-1 - wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

ŁÓŻEK SZPITALNYCH DLA DZIECI STARSZYCH I SZAFEK PRZYŁÓŻKOWYCH

Nazwa wykonawcy:	.....................................................................................................

.....................................................................................................

Adres wykonawcy:	.....................................................................................................

Łóżka szpitalne dla dzieci starszych - 10 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia: ................................................................................

Typ: ................................. Model: ................................. Rok produkcji: ............................

Producent:				..........................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dane techniczne: |  |  |  |  |
| 1.1 | Długość nominalna | 1700 mm |  |  |
|  | Długość | 1850 mm ± 50 mm |  |  |
| 1.2 | Szerokość | 800 mm ± 50 mm |  |  |
| 1.3 | Rama łóżka ze stali węglowej lakierowanej proszkowo | Tak |  |  |
| 1.4 | Leże łóżka min. 3-segmentowe, z elektryczną regulacją segmetów oparcia pleców i ud | Tak |  |  |
| 1.5 | Elektryczna regulacja wysokości leża | Tak |  |  |
| 1.6 | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 1.7 | Sterowanie elektryczne przy pomocy pilota przewodowego dla personelu medycznego i pacjenta | Tak |  |  |
| 1.8 | Zakres regulacji wysokości leża | 400 - 800 mm ± 100 mm |  |  |
| 1.9 | Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców | Podać |  |  |
| 1.10 | Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu uda | Podać |  |  |
| 1.11 | Możliwość blokowania funkcji elektrycznych łóżka | Tak |  |  |
| 1.12 | Funkcja CPR dostępna z obu stron łóżka | Tak |  |  |
| 1.13 | Barierki boczne łatwo opuszczane | Tak |  |  |
| 1.14 | Łatwo zdejmowane szczyty łóżka z możliwością blokowania | Tak |  |  |
| 1.15 | Rama łóżka wyposażona w krążki odbojowe | Tak |  |  |
| 1.16 | Średnica kół jezdnych | 100 - 150 mm |  |  |
| 1.17 | System blokowania kół | Tak, min. 2 koła z blokadą |  |  |
| 1.18 | Koło do jazdy kierunkowej | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 1.19 | Możliwość wyboru kolorystyki łóżka | Tak |  |  |
| 1.20 | Dopuszczalne obciążenie | min. 150 kg |  |  |
| 1.21 | Zasilanie elektryczne | 230 V, 50 Hz |  |  |
| 1.22 | Wbudowany akumulator | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 1.23 | Możliwość łatwej dezynfekcji łóżka | Tak |  |  |
| 2. | Materac |  |  |  |
| 2.1 | Wymiary materaca dostosowane do wymiarów leża | Tak, podać |  |  |
| 2.2 | Materac piankowy, przeciwodleżynowy, niepalny | Tak |  |  |
| 2.3 | Materac w pokrowcu wodoszczelnym, antystatyczny, niealergizujący, bakteriostatyczny | Tak |  |  |
| 3. | Wyposażenie |  |  |  |
| 3.1 | Wieszak do kroplówek | Tak |  |  |
| 3.2 | Uchwyty na akcesoria i zaczepy na pojemniki na płyny fizjologiczne z obu stron łóżka | Tak |  |  |
| 3.3 | Uchwyt na kartę pacjenta od strony nóg | Tak |  |  |
| 4. | Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego: |  |  |  |
| 4.1 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  | 36 - 0 60+ - 10 |
| 4.2 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | Podać |  |  |
| 4.3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |  |
| 4.4 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 14 dni |  | 0 - 5 |

Szafki przyłóżkowe - 10 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia:	................................................................................

Typ: ................................. Model: ................................. Rok produkcji: ............................

Producent:				..........................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dane techniczne: |  |  |  |  |
| 1.1 | Wysokość szafki | 850 mm ± 20 mm |  |  |
| 1.2 | Szerokość szafki | 400 mm ± 20 mm |  |  |
| 1.3 | Głębokość szafki | 500 mm ± 20 mm |  |  |
| 1.4 | Konstrukcja szafki wykonana z blachy ocynkowanej, lakierowanej proszkowo | Tak |  |  |
| 1.5 | Metalowe czoła szuflad i drzwiczek lakierowane proszkowo | Tak |  |  |
| 1.6 | Drzwiczki i szuflada otwierane dwustronnie, szuflada wypełniona wyjmowanym, tworzywowym pojemnikiem, przystosowanym do mycia i dezynfekcji | Tak |  |  |
| 1.7 | Podstawa szafki jezdna, posiadająca 4 kółka, z czego 2 z blokadą, koła wykonane z bieżnika niebrudzącego podłóg | Tak |  |  |
| 1.8 | Blat górny szafki wykonany z płyty tworzywowej w kolorze białym, odporny na wilgoć i środki dezynfekcyjne, z barierkami na obwodzie | Tak |  |  |
| 1.9 | Wolna przestrzeń pomiędzy szufladą a drzwiczkami min. 150 mm | Tak |  |  |
| 1.10 | Możliwość wyboru kolorystyki szafki | Tak |  |  |
| 2. | Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego: |  |  |  |
| 2.1 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  | 36 - 0 60+ - 10 |
| 2.2 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | Podać |  |  |
| 2.3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |  |
| 2.4 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 14 dni |  | 0 - 5 |

..................................................                                               .....................................................

miejscowość i data							podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-2 - wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

ŁÓŻEK SZPITALNYCH DLA MAŁYCH DZIECI

Nazwa wykonawcy:	.....................................................................................................

.....................................................................................................

Adres wykonawcy:	.....................................................................................................

Łóżka szpitalne dla małych dzieci o długości nominalnej leża 1000 mm - 8 szt.

Łóżka szpitalne dla małych dzieci o długości nominalnej leża 1400 mm - 10 szt.

1. Łóżko szpitalne dla małych dzieci o długości nominalnej leża 1000 mm.

Nazwa oferowanego urządzenia:	................................................................................

Typ: ................................. Model: ................................. Rok produkcji: ............................

Producent:				..........................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dane techniczne: |  |  |  |  |
| 1.1 | Długość nominalna leża | 1000 mm |  |  |
| 1.2 | Długość łóżka | Podać |  |  |
| 1.3 | Szerokość łóżka | Podać |  |  |
| 1.4 | Wysokość całkowita łóżka | Podać |  |  |
| 1.5 | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym | Tak |  |  |
| 1.6 | Leże łóżka 2-segmentowe | Tak |  |  |
| 1.7 | Mechaniczna regulacja wysokości leża | Tak |  |  |
| 1.8 | Zakres regulacji wysokości leża | Podać |  | 0 - 5 |
| 1.9 | Wysokość od górnej powierzchni materaca w najniższym położeniu leża do górnej krawędzi zamkniętej barierki | Podać |  | 0 - 5 |
| 1.10 | Funkcje Trendelenburga i anty-Trendelenburga realizowane mechanicznie w zakresie min. -10º - +10º | Tak |  |  |
| 1.11 | Regulacja segmentu oparcia pleców za pomocą mechanizmu zapadkowego | Tak |  |  |
| 1.12 | Możliwość wyboru kolorystyki łóżka | Tak |  |  |
| 1.13 | Rama łóżka wyposażona w krążki odbojowe | Tak |  |  |
| 1.14 | Koła jezdne o średnicy min. 75 mm, w tym min. 2 z blokadą jazdy i obrotu | Tak |  |  |
| 1.15 | Nośność łóżka | min. 70 kg |  |  |
| 2. | Wyposażenie |  |  |  |
| 2.1 | Wymiary materaca dostosowane do wymiarów leża | Tak, podać |  |  |
| 2.2 | Materac piankowy, przeciwodleżynowy, niepalny | Tak |  |  |
| 2.3 | Materac w pokrowcu wodoszczelnym, antystatyczny, niealergizujący, bakteriostatyczny | Tak |  |  |
| 2.4 | Wieszak do kroplówek | Tak |  |  |
| 3. | Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego: |  |  |  |
| 3.1 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  | 36 - 0 60+ - 10 |
| 3.2 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | Podać |  |  |
| 3.3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |  |
| 3.4 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 14 dni |  | 0 - 5 |

2. Łóżko szpitalne dla małych dzieci o długości nominalnej leża 1400 mm.

Nazwa oferowanego urządzenia:	................................................................................

Typ: ................................. Model: ................................. Rok produkcji: ............................

Producent:				..........................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dane techniczne: |  |  |  |  |
| 1.1 | Długość nominalna leża | 1400 mm |  |  |
| 1.2 | Długość łóżka | Podać |  |  |
| 1.3 | Szerokość łóżka | Podać |  |  |
| 1.4 | Wysokość całkowita łóżka | Podać |  |  |
| 1.5 | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym | Tak |  |  |
| 1.6 | Leże łóżka 2-segmentowe | Tak |  |  |
| 1.7 | Mechaniczna regulacja wysokości leża | Tak |  |  |
| 1.8 | Zakres regulacji wysokości leża | Podać |  | 0 - 5 |
| 1.9 | Wysokość od górnej powierzchni materaca w najniższym położeniu leża do górnej krawędzi zamkniętej barierki | Podać |  | 0 - 5 |
| 1.10 | Funkcje Trendelenburga i anty-Trendelenburga realizowane mechanicznie w zakresie min. -10º - +10º | Tak |  |  |
| 1.11 | Regulacja segmentu oparcia pleców za pomocą mechanizmu zapadkowego | Tak |  |  |
| 1.12 | Możliwość wyboru kolorystyki łóżka | Tak |  |  |
| 1.13 | Rama łóżka wyposażona w krążki odbojowe | Tak |  |  |
| 1.14 | Koła jezdne o średnicy min. 75 mm, w tym min. 2 z blokadą jazdy i obrotu | Tak |  |  |
| 1.15 | Nośność łóżka | min. 70 kg |  |  |
| 2. | Wyposażenie |  |  |  |
| 2.1 | Wymiary materaca dostosowane do wymiarów leża | Tak, podać |  |  |
| 2.2 | Materac piankowy, przeciwodleżynowy, niepalny | Tak |  |  |
| 2.3 | Materac w pokrowcu wodoszczelnym, antystatyczny, niealergizujący, bakteriostatyczny | Tak |  |  |
| 2.4 | Wieszak do kroplówek | Tak |  |  |
| 3. | Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego: |  |  |  |
| 3.1 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  | 36 - 0 60+ - 10 |
| 3.2 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | Podać |  |  |
| 3.3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |  |
| 3.4 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 14 dni |  | 0 - 5 |

..................................................                                               .....................................................

miejscowość i data							podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 3 - ogólne warunki umowy.

UMOWA nr 34/2011/.....

w sprawie zamówienia publicznego na dostawę

zawarta w dniu ... 2011 r. w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, pomiędzy:

Szpitalem Ginekologiczno - Położniczym im. Świętej Rodziny, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Madalińskiego 25, nr kodu 02-544, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000080373, reprezentowanym przez

Dyrektora Szpitala prof. dr hab. med. Bogdana Chazana,

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

i ... z siedzibą w ... przy ul. ..., nr kodu ..., wpisanym do ... pod numerem ..., reprezentowanym przez ...,

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

następującej treści:

§ 1.

1.	Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem u Zamawiającego ..... typ ..., model ..., producent ..., rok produkcji ..., zgodnie z ofertą złożoną na przetarg na dostawę tych urządzeń. Szczegółowy wykaz urządzeń jest zamieszczony w Załączniku, stanowiącym integralną część umowy.

2.	Wykonawca oświadcza, że parametry techniczno - użytkowe oraz wyposażenie urządzeń są zgodne z ofertą złożoną na przetarg.

§ 2.

1.	Ceny brutto urządzeń są wyszczególnione w Załączniku. Łączna cena brutto wszystkich urządzeń wynosi ... zł, słownie ....... złotych.

2.	Ceny wymienione w Załączniku obejmują urządzenia i ich wyposażenie, dostarczenie urządzeń do Zamawiającego, montaż, uruchomienie i oddanie urządzeń do eksploatacji oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń.

§ 3.

1.	Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzeń do siedziby Zamawiającego, montażu i uruchomienia ich przez serwis Wykonawcy, przeprowadzenia testów potwierdzających prawidłowość działania urządzeń, przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń oraz przekazania Zamawiającemu urządzeń do eksploatacji do dnia ..... Oddanie urządzeń do eksploatacji zostanie potwierdzone protokołem zdawczo - odbiorczym podpisanym przez obie Strony.

2.	Za termin oddania urządzeń do eksploatacji rozumie się datę podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo do odmowy podpisania protokołu, jeżeli urządzenia nie będą funkcjonować prawidłowo w chwili przekazywania ich do eksploatacji.

3.	Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowy montaż urządzeń wraz z wyposażeniem, prawidłowe uruchomienie wszystkich funkcji urządzeń oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń.

4.	Urządzenia zostaną dostarczone Zamawiającemu razem z następującymi dokumentami: instrukcjami obsługi i konserwacji w języku polskim, kartami gwarancyjnymi określającymi terminy i warunki gwarancji oraz zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym, kopiami certyfikatów, i deklaracji zgodności oraz specyfikacją dostawy.

5.	Wykonawca zawiadomi telefonicznie lub faksem Dział Techniczny Zamawiającego - tel. 22 4502205, faks 22 4502243 - o spodziewanym terminie dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń najpóźniej na 7 dni roboczych przed tym terminem.

§ 4.

1.	Należność za dostarczone urządzenia Zamawiający opłaci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, na podstawie faktury w terminie ... dni od daty otrzymania faktury.

2.	Jako datę zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5.

1.	Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia będą fabrycznie nowe.

2.	Dostarczone urządzenia mogą być rozpakowane, zmontowane, uruchomione i przetestowane jedynie przez przedstawicieli serwisu Wykonawcy. Przedstawiciel Zamawiającego może być obecny przy pracach przedstawicieli Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za stwierdzone przez siebie po rozpakowaniu opakowań fabrycznych braki ilościowe i jakościowe.

3.	Wykonawca udziela na urządzenia ...-miesięcznej gwarancji licząc od daty oddania urządzeń do eksploatacji.

4.	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany na nowe każdego z elementów lub podzespołów urządzenia, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad fabrycznych: konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych.

5.	W razie trzykrotnej naprawy lub wymiany w okresie gwarancji tego samego elementu lub podzespołu urządzenia Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad. W takim przypadku koszty wymiany urządzenia obciążają Wykonawcę.

6.	Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niestosowaniem się personelu Zamawiającego do postanowień instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia oraz za uszkodzenia wynikłe z przyczyn losowych.

7.	W okresie gwarancji czas reakcji Wykonawcy lub jego autoryzowanego serwisu na zgłoszenie uszkodzenia ustala się na ... godzin, a czas usunięcia uszkodzenia ustala się na maksymalnie ... dni, licząc od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.  Okres gwarancji przedłuża się o czas upływający od zgłoszenia awarii do usunięcia uszkodzenia.

8.	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania okresowych bezpłatnych gwarancyjnych przeglądów technicznych urządzeń w terminach i w zakresie wyznaczonych w instrukcji obsługi. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić urządzenia do przeglądu w terminie uzgodnionym z Wykonawcą lub jego autoryzowanym serwisem.

9.	Wykonawca gwarantuje minimum 10-letni okres pełnej, płatnej obsługi pogwarancyjnej oraz dostępność do części zamiennych. Zamawiający będzie ponosił koszty przeglądów i napraw urządzeń po okresie gwarancji.

10.	W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy przez niezależnych rzeczoznawców, wskazanych przez Strony.

11.	Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy poniesie Wykonawca.

§ 6.

1.	W razie opóźnienia w przekazaniu urządzeń do eksploatacji w terminie określonym w § 3. ust. 1. umowy lub niewykonania naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w § 5. ust. 7. umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,2 % ceny brutto niedostarczonych lub nienaprawionych urządzeń za każdy dzień opóźnienia.

2.	Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 7.

W przypadku niespłaconych zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy zakazuje się ich cesji bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 9.

Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie niedojścia do ugody będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

Zamawiający                                                                   Wykonawca