Załącznik nr 4-3  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

dla urządzeń objętych częścią 3 zamówienia

Modernizacja systemu nadzoru nad pacjentami pooperacyjnymi

1.  Modernizacja systemu nadzoru nad pacjentami pooperacyjnymi  z doposażeniem

w 5 statywów jezdnych i 1 monitora podglądowego i  bezprzewodowego systemu  nadzoru

Jest to modernizacja posiadanego i używanego przez Zamawiającego systemu firmy Spacelabs wyposażonego w monitory  model SL2600 i centrali monitorowania model SL3800.

Nazwa oferowanego sprzętu: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Serwer wyposażony w: | TAK |  |
| a) | Obudowa typu RACK, Procesor minimum : Intel Xeon E5, pamięć ram 8GB, dysk 2x 1 TB HDD w raid, 1x 120 GB SSD | TAK |  |
| b) | System operacyjny: Windows Server 2012 R2 lub nowszy, Wersja polska, 5 CALs liczonych na urządzenie, z nośnikami lub równoważny. Pod pojęciem „równoważny” Zamawiający rozumie oprogramowanie posiadające co najmniej poniższe funkcjonalności: a. uruchamianie aplikacji dedykowanych dla Windows będących w posiadaniu przez Zamawiającego b. praca w domenie Zamawiającego opartej o system operacyjny Windows Server 2012 R2. | TAK |  |
| c) | Oprogramowanie bazodanowe SQL w wersji minimum 2012 | TAK |  |
| d) | Oprogramowanie kliniczne w pełni kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego kardiomonitorami Spacelabs | TAK |  |
| e) | Sterowanie za pomocą myszki i klawiatury | TAK |  |
| f) | System obsługujący stanowiska wyposażone w monitory Spacelabs | TAK |  |
| g) | Full Disclosure -pamięć wszystkich parametrów posiadających krzywą dynamiczną z minimum 72 godzin z licencją dla minimum 12 stanowisk. Możliwość analizy porównawczej minimum 5 dowolnie wybranych krzywych. | TAK |  |
| h) | Print manager – licencje dla minimum 12 stanowisk. Tworzenie raportów z dowolnie wybranych parametrów do wydruku. Możliwość komentowania i edycji opracowanego raportu | TAK |  |
| i) | Konfigurowany przez użytkownika sposób prezentacji trendów parametrów życiowych. | TAK |  |
| j) | możliwy dostęp do informacji bez ograniczeń na wskazanych komputerach Zamawiającego. | TAK |  |
| k) | Pełna analiza arytmii z obliczeniami krzywej EKG. Pamięć wszystkich zaburzeń z odcinkami krzywych i opisami. Wykresy słupkowe zaburzeń w postaci histogramów zsynchronizowane czasowo. | TAK |  |
| l) | Pamięć zdarzeń różnego typu zapisanych ręcznie lub automatycznie | TAK |  |
| m) | Praca w sieci ze standardowym protokołem TCP/IP | TAK |  |
| n) | Możliwa komunikacja z siecią Zamawiającego w standardzie HL-7, import tożsamości pacjenta oraz informacji demograficznych, eksport danych objawów życiowych z posiadanych przez zamawiającego monitorów Spacalabs i podłączonych urządzeń peryferyjnych do szpitalnego klinicznego systemu informatycznego | TAK |  |
| 2. | Punkty dostępowe (access point ) działające w paśmie 2,4GHz służące do wymiany pakietów informacji, zapewniające odpowiedni zasięg sygnału na terenie Oddziału | TAK |  |
| 3. | Karty sieci bezprzewodowej, kompatybilne z punktami dostępu (access point) działające w paśmie 2,4 GHz, zapewniające podłączenie wszystkich kardiomonitorów znajdujących się na oddziale | TAK |  |
| 4. | Monitor z ekranem LCD 19” sztuk 1 | TAK |  |
| 5. | Statyw jezdny do monitora SL 2600 sztuk 5 | TAK |  |
| 6. | Okres gwarancji | Min. 36 miesięcy |  |

2.  Czujniki do pomiaru saturacji

Nazwa oferowanego sprzętu: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czujniki wielorazowego użytku do pomiaru saturacji do monitorów funkcji życiowych M-care 300 firmy Spacelabs – 6 sztuk. | Tak |  |
| 2. | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy