## rękawice diagnostyczne niejalow
Załącznik nr 2 a
Formularz asortymentowo - cenowy
Część 1 zamówienia
Rękawice diagnostyczne niejałowe
Lp. | Asortyment | ilość na 24 miesiące | Jm. | Wielkość zaoferowanego opakowania | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta, nr katalogowy
1 | Rękawice diagnostyczne lateksowe, niejalowe, lekko pudrowane. Rozm. S, M, L i XL. Op = max 100 szt. | 4000 | op.
2 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe,niejałowe, bezpudrowe, dające się łatwo zakładać i zdejmować, z możliwością noszenia na prawej i lewej dłoni. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana min. na opuszkach palców. Mankiet równomiernie rolowany bez zgrubień i pęcherzy zakończony pogrubionym brzegiem. Rękawice odporne na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, zapewniające wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Minimalna długość rękawicy 240 mm. Op = max 100 szt. Rozm. S, M, L, XL. | 25000 | op.
3 | Rękawice winylowe bezpudrowe z rantem, niejałowe. Mankiet równomiernie zrolowany. Zapewniające wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Minimalna długość rękawicy 240 mm. rozm. S, M, L, XL. Op = max 100 szt. | 3500 | op.
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Zamawiający Wykonawca

## rękawice chirurgiczne jałowe
Załącznik nr 2 b
Formularz asortymentowo - cenowy
Część 2 zamówienia
Rękawice chirurgiczne jałowe
Lp. | Asortyment | ilość na 24 miesiące | Jm. | Wielkość zaoferowanego opakowania | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta, nr katalogowy
1 | Rękawice chirurgiczne jałowe, syntetyczne bezlateksowe, bezpudrowe, o anatomicznym kształcie. Chlorowana i mikroteksturowana powierzchnia zewnętrzna, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, zakończone wzmocnionym prostym mankietem. Minimalna długość rękawicy 285 mm. Rozm. od 5,5 do 9 | 11000 | par
2 | Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe, bezpudrowe, o anatomicznym ksztalcie, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana , zakończone wzmocnionym rolowanym mankietem. Teksturowane. Minimalna długość rękawicy 285mm. Rozm. od 5,5 do 9 | 120000 | par
3 | Rękawice ginekologiczne, jałowe, bezpudrowe o przedłużonym mankiecie zakończonym rolowaniem. Teksturowane. Rozm. M, L | 50 | par
4 | Rękawice chirurgiczne jałowe do procedur wysokiego ryzyka w systemie rękawic podwójnych, lateksowe, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą syntetyczną, teksturowane, w dwóch mocno odróżniających się kolorach, rękawica zewnętrzna o barwie spokojnej nie męczącej wzroku. Rękawica wewnętrza dłuższa od rękawicy zewnętrznej. Rozm. od 5,5 do 9 | 100 | par
|  |  |  | Razem |  | 0 |  | 0
Zamawiający Wykonawca

## rękawice do cytostatyków
Załącznik nr 2 c
Formularz asortymentowo - cenowy
Część 3 zamówienia
Rękawice do przygotowywania cytostatyków
Lp. | Asortyment | ilość na 24 miesiące | Jm. | Wielkość zaoferowanego opakowania | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta, nr katalogowy
1 | Rękawice jałowe neoprenowe do przygotowywania cytostatyków, bezpudrowe, o anatomicznym kształcie, klasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej, powierzchnia teksturowana na palcach, mankiet rolowany. Pakowane po 10 lub 20 par. Rozmiar 5.0 - 9.0, długość min 295 mm | 1000 | par
2 | Rękawice medyczne niejałowe diagnostyczne nitrylowe do przygotowywania cytostatyków, bezpudrowe, dające się łatwo zakładać i zdejmować, z możliwością noszenia na prawej i na lewej dłoni. Mankiet zakończony pogrubionym brzegiem. Odporne na przenikanie cytostatyków. Środek ochrony indywidualnej kat 3. Długość min 300 mm. Op = max 100 szt. Rozmiar: S, M, L | 20 | op.
|  |  |  | Razem |  | 0 |  | 0
Zamawiający Wykonawca