Dział Zamówień Publicznych                                                                         Warszawa, 01.06.2017 r.

tel. 22 4502284

Szp. Sp./    1370        /17/DZP

Strona internetowa Szpitala

Dot.: Przetargu nieograniczonego na dostawę „Rękawic medycznych”, nr postępowania 14/2017

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi:

Część 1 zamówienia:

Pytanie 1, pozycja 1

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie użytkowników wymaga aby rękawice cechowały się obniżoną zawartością protein <50µg/g. Im niższy jest ich poziom tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji alergicznych.

Odp. Zamawiający nie stawia wymagania opisanego w pytaniu. Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Pytanie 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu a’200 sztuk dla rozmiaru XS-L oraz a’180 dla rozmiaru XL z odpowiednim przeliczeniem ilości na 12500 opakowań?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic pakowanych a’200 szt.

Pytanie 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu a’200 sztuk?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic pakowanych a’200 szt.

Pytanie 4, pozycja 2

Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowane rękawice posiadały wewnętrzną warstwę polimerową, która ułatwia zakładanie?

Odp. Zamawiający nie stawia wymagania opisanego w pytaniu. Zamawiający dopuszcza rękawie opisane w pytaniu.

Pytanie 5, pozycja 2

Czy Zamawiający oczekuje rękawic o długości min. 260 mm, gwarantujący wyższy poziom bezpieczeństwa użytkowników?

Odp.  Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu

Pytanie 6, pozycja 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie, czy w trosce o bezpieczeństwo personelu będzie wymagał, aby rękawice były zarejestrowane w kategorii III środka ochrony indywidualnej tj. w kategorii produktów przeznaczonych do procedur wysokiego ryzyka  oraz posiadały poziom AQL 1.0, oznaczający  mniejszą ilość wadliwych wyrobów w przebadanej serii

Odp. Zamawiający nie stawia wymagania opisanego w pytaniu. Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Pytanie 7, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia czy rękawice nitrylowe winne być przebadane na  min. 10 związków chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 lub równoważne, w tym zasadę organiczną i nieorganiczną, kwas organiczny i nieorganiczny, 33% formalinę i 70% izopropanol na min. 1 poziomie ochrony (raport załączony do oferty) oraz min. 14 cytostatyków wg. ASTM D 6978-05 (raport załączony do oferty)?

Odp. Zamawiający nie stawia wymagania opisanego w pytaniu. Zamawiający dopuszcza rękawiczki opisane w pytaniu.

Pytanie 8, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy informacja o co najmniej 2 alkoholach używanych w środkach dezynfekcyjnych  ma być nadrukowana na opakowaniu jednostkowym wraz z poziomami ochrony dla natychmiastowej identyfikacji ochrony przed zagrożeniem?

Odp. Zamawiający nie stawia wymagania opisanego w pytaniu.

Pytanie 9, pozycja  3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy rękawiczki winylowe mają być pozbawione substancji DOP (=DEHP), która została umieszczona przez Europejską Agencję do spraw Chemikaliów (REACH) na liście substancji toksycznych z przeznaczeniem do wycofania ich w wyrobach medycznych oraz fabrycznie nadrukowaną na opakowaniu informacje o jego braku.

Odp. Zamawiający nie stawia wymagania opisanego w pytaniu. Zamawiający dopuszcza rękawiczki opisane w pytaniu.

Część 2 zamówienia

Pytanie 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice z rolowanym mankietem, obustronnie chlorowane, ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni, długość min 280 mm, dostępne w rozmiarach 6,0-9,0?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych w pytaniu

Pytanie 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie, ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni, dostępne w rozmiarach 6,0-9,0?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych w pytaniu

Pytanie 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice wewnętrznie polimerowane oraz lekko chlorowane,

mikroteksturowane na palcach i dłoni, długość min. 278 mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych w pytaniu

Pytanie 13, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice polimerowane obustronnie, ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni, długość min. 278 mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych w pytaniu

Pytanie 14, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści rękawice zgodne z SIWZ, z tą różnicą, 
iż powierzchnia wewnętrzna jest pokryta poliuretanem i silikonowana, mankiet prosty 
z opaską samoprzylepną, długość minimalna 305 mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Pytanie 15, pozycja 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania w poz. 1 Części nr 2 wysokiej jakości rękawic chirurgicznych, sterylnych, bezlateksowych, wykonanych z neoprenu, bezpudrowych, o powierzchni zewnętrznej polimeryzowanej i mikroteksturowanej, oraz powierzchni wewnętrznej polimeryzowanej, z mankietem zakończonym równomiernie rolowanym rantem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy, o anatomicznym kształcie, poziom AQL 0,65, o minimalnej długości 295mm, zgodnych z normą EN 455 (1-2-3-4), sterylizowanych radiacyjnie, pakowanych próżniowo w opakowania podwójne, zewnętrzne typu folia – folia. Pragniemy dodać, że wyżej opisane rękawice były dostarczane w ramach umowy w poprzednich okresach.

Odp. Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu

Pytanie 16, pozycja 1,2,4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycjach rękawic w rozmiarze 6.0-9.0. Pragniemy nadmienić, iż numeracje standardowe: 6.0; 6.5; 7.0; 7.5, 8.0; 8.5; 9.0 umożliwiają w pełni precyzyjne dobranie rozmiaru do kształtu i wielkości ręki.

Odp. Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Pytanie 17, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji rękawic chirurgicznych z równomiernie rolowanym mankietem, o powierzchni zewnętrznej teksturowanej, powierzchni wewnętrznej polimeryzowanej ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu

Pytanie 18, pozycja 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic z rolowanym mankietem i opaską samoprzylepną o powierzchni zewnętrznej teksturowanej chlorowanej i silikonowanej, powierzchni wewnętrznej pokrytej poliuretanem i silikonowanej

Odp.  Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu

Pytanie 19, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic neoprenowych, koloru brązowego

(antyrefleksyjny), o syntetycznej powłoce polimerowej, wewnętrzna powierzchnia ułatwiająca zakładanie na suche i wilgotne dłonie, posiadających mankiet anatomicznie prosty, rolowany ze strefą adhezyjną. Powierzchnia zewnętrzna delikatnie teksturowana, antypoślizgowa (Idealna dla procedur wymagających podwyższonej chwytności). Obniżony poziom AQL < 1,0. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych w pytaniu.

Pytanie 20, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic  chirurgicznych antyalergicznych, bezpudrowych, półsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych, trójwarstwowych. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, antypoślizgowa. Warstwa wewnętrzna 100% nitryl, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65,  opakowanie max 50 par, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych w pytaniu

Pytanie 21, pozycja 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawicy wykonanych w 100% z poliizoprenu, tj. z syntetycznego lateksu nie zawierającego białek o właściwościach najbardziej zbliżonych do lateksu. Kształt w pełni anatomiczny z poszerzoną częścią grzbietową dłoni i mankietem anatomicznie prostym ze wzmocnieniem w postaci rolowania. Wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Grubość na palcu 0,27 mm, wpływająca korzystnie na barierowość rękawicy. Długość min. 270-285 mm dopasowana do rozmiaru. Obniżony poziom AQL wynoszący 0,65 po zapakowaniu. Pakowane po 40 par.

Odp. Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu

Pytanie 22, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści rękawice, w których mankiet jest rolowany, powierzchnia wewnętrzna powlekana poliakrylanem, minimalna długość 280 mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Pytanie 23, pozycja 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania w poz. 2 Części nr 2 wysokiej jakości rękawic chirurgicznych, sterylnych z lateksu, bezpudrowych, o obniżonym poziomie protein (<20µg/g), poziom AQL 0,65, o minimalnej długości rękawicy 295mm, zgodnych z normą EN 455 (1-2-3-4), o zewnętrznej powierzchni mikroteksturowanej, obustronnie polimeryzowanych, o anatomicznym kształcie, posiadających mankiet zakończony rolowanym rantem, który zapobiega zsuwaniu się rękawicy, sterylizowanych radiacyjnie, pakowanych próżniowo w opakowania podwójne, zewnętrzne typu folia – folia. Pragniemy dodać, że wyżej opisane rękawice były dostarczane w ramach umowy w poprzednich okresach.

Odp. Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu

Pytanie 24, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic sterylnych lateksowych pudrowanych o długości całkowitej zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, zgodnymi z wymogami ASTM D3577 i ISO 10282, wynoszącej dla rozmiaru 6 i 6,5 – min. 260 mm, 7 i 7,5 oraz 8 – min. 275 mm oraz dla 8,5 i 9 – min. 285 mm, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Powierzchnia mikroteksturowana na całej powierzchni , zapewniająca dobrą chwytność. Wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci, ułatwiająca nakładanie na suche i wilgotne dłonie. Poziom protein < 10 μg/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych w pytaniu

Pytanie 25, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic polimeryzowanych od strony wewnętrznej, zewnątrz mikroteksturowanych, co zwiększa chwytność rękawic. Pragniemy nadmienić, że polimeryzowanie powierzchni ma na celu wprowadzenie poślizgu, co jest zwłaszcza ważne przy zakładaniu rękawic. Zwiększenie poślizgu nie jest jednak pożądane od strony roboczej, gdzie podczas zabiegu manipuluje się narzędziami.

Odp. Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu

Pytanie 26, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe, polimerowane obustronnie, rękawica zewnętrzna w kolorze naturalnego lateksu, ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni, rękawica wewnętrzna w kolorze zielonym ultra cienka, gładka, rękawice dostępne w rozmiarach 6,5 -8,5?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu

Pytanie 27, pozycja 4

Czy zamawiający dopuści wewnętrzną rękawicę do systemu podwójnego rękawic, bezpudrową, sterylną rękawice chirurgiczną, lateksową, o kształcie anatomicznym, kolor zielony, powierzchnia zewnętrzna: mikroteksturowana, chlorowana oraz silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem oraz warstwą środka utrzymującego naturalną wilgotność skóry opartą na formule gliceryny oraz dimethicone?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza rękawicę wewnętrzną o parametrach opisanych w pytaniu. Pozostałe parametry rękawicy zewnętrznej bez zmian

Pytanie 28, pozycja 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania w poz. 4 Części nr 2 wysokiej jakości rękawic chirurgicznych, sterylnych z lateksu, bezpudrowych, do zabiegów o podwyższonym ryzyku w systemie rękawic podwójnych, polimeryzowanych, o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej, pakowanych w kompletach po 2 odpowiednio dopasowane pary (wewnętrzne rękawice w intensywnym kolorze, zewnętrzne w barwie jasno brązowej nie powodującej zjawiska odblasku, nie męczącej wzroku), wewnętrzne rękawice krótsze od

zewnętrznych ok. 1,0 – 1,5 cm (co zapewnia właściwe nałożenie rękawic i zapobiega zsuwaniu zewnętrznej rękawicy). Pragniemy dodać, że dłuższa rękawica wewnętrzna utrudnia właściwe założenie rękawic, tak aby zewnętrzne nie zsuwały się utrudniając pracę i powodując ryzyko „zabrudzenia pola operacyjnego”. Wyżej opisane rękawice są Państwu znane – wysoko oceniane, gdy dostarczane były w ramach umowy w poprzednich okresach.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych w pytaniu

Pytanie 29, pozycja 4

Prosimy o wyjaśnienie, czy w tej pozycji jednostką miary nie powinien być komplet, gdy Zamawiający wymaga zaoferowania kompletu 2 rękawic, odpowiednio dopasowanych.

Odp. Jednostką miary jest para w systemie podwójnym tzn. 100 par rękawic zewnętrznych i 100 par rękawic wewnętrznych.

Pytanie 30, pozycja 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji rękawic chirurgicznych, dedykowanych do zakładania podwójnego, pakowane dwie pary w kopertę, 1xpara rękawic wewnętrznych i 1xpara rękawic zewnętrznych, jałowych, lateksowych, bezpudrowych, kształt anatomiczny, rękawica zewnętrzna -  kolor kremowy, rękawica wewnętrzna – intensywny kolor ciemnozielony, mankiet rolowany,  dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0 Rękawica zewnętrzna – powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, wewnątrz  polimeryzowane, rękawica wewnętrza – powierzchnia zewnętrzna gładka, długość obu rękawic  minimum 283 mm

Odp. Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu

Część 3 zamówienia

Pytanie 31, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści rękawice zgodne z SIWZ, z tą różnicą, 
iż powierzchnia zewnętrzna jest mikroteksturowana, chlorowana i silikonowana, mankiet prosty, długość min. 300 mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu

Pytanie 32 pozycja 2

Czy zamawiający dopuści rękawice zgodne z SIWZ, z tą różnicą, 
iż mankiet jest rolowany?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu

Pytanie 33, pozycja 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania w poz. 1 Części nr 3 wysokiej jakości rękawic sterylnych, bezlateksowych, wykonanych z neoprenu, bezpudrowych, o anatomicznym kształcie, powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej, obustronnie polimeryzowanych, z mankietem zakończonym równomiernie rolowanym rantem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy,  poziom AQL 0,65  po zapakowaniu, o minimalnej długości 300mm +/-5mm, zgodnych z normą EN 455 (1-2-3-4), przebadanych na przenikanie cytostatyków,

sterylizowanych radiacyjnie, pakowanych próżniowo w opakowania podwójne, zewnętrzne typu folia – folia, będących wyrobem medycznym klasy IIa oraz środkiem ochrony osobistej Kategorii III, pakowanych w opakowania handlowe po 50 par, dostępnych w rozmiarach od 5,5 do 9,0 co 0,5.

Odp. Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu

Pytanie 34, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści w poz.2 Części 3 zaoferowanie rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, bezpudrowych, wysokiej jakości, odpornych na uszkodzenia, pasujących na obie dłonie, o długości min. 280mm, zgodnych z normami EN 455-1,2,3; EN 374-1 z wył. paragrafu 5.3.2, EN 374-2, EN 374-3, przebadanych na przenikanie 12 cytostatyków (potwierdzone raportem z badań niezależnego akredytowanego laboratorium), będących wyrobem medycznym klasy I oraz środkiem ochrony osobistej Kategorii III, pakowanych po 100 szt.?

Odp. Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu pod warunkiem że wśród 12 przebadanych cytostatyków znajdują się cytostatyki wymienione w SIWZ

Dotyczy zapisów SIWZ i Ogólnych warunków umowy

Pytanie 35 pkt. III SIWZ

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie wymaganej minimalnej ilości próbek tzn. czy wymagając 3 op. rozm. S, M, L oczekuje dostarczenia po 1 op. z każdego z podanych rozmiarów oraz czy wymagając 12 par z danej pozycji ma to być mix wszystkich podanych rozmiarów, czy dowolnie wybrane z podanych rozmiarów lub też po 12 par z każdego z podanych rozmiarów? Prosimy o  zmniejszenie ilości próbek rękawic ginekologicznych- część 2 poz. 3- do 3 par w rozmiarach M i L. Prosimy także o doprecyzowanie czy próbki nie dotyczą poz.4 w części 2?

Odp. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą próbek towarów tj.: część 1 zamówienia – po 1 opakowaniu rękawic w każdym rozmiarze – razem 3 op dla każdej z pozycji, część 2 zamówienia: dla każdej pozycji 12 par rękawic tj. mix wszystkich rozmiarów. Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie ilości próbek dla poz. 3 części 2 zamówienia do 5 par rękawic. Zamawiający nie wymaga dostarczenia próbek dla poz. 4 części 2 zamówienia

Pytanie 36 dotyczące Wzoru Umowy

Prosimy o zmianę § 2 ust. 3 lit. a) projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy ogólnych warunków umowy

Pytanie 37 dotyczące Wzoru Umowy

Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 2 ust. 3 lit. d) o następującej treści: „zmiany ceny w sytuacji

zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%.”

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy ogólnych warunków umowy

Pytanie 38 dotyczące Wzoru Umowy

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez wydłużenie w § 3 ust. 7 terminu na realizację reklamacji do 5 dni roboczych.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy ogólnych warunków umowy