Załącznik nr 2-1  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią 1 zamówienia

Aparat elektrochirurgiczny sztuk 1 z wyposażeniem

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parametry ogólne |
| 1.1 | Możliwość pracy bipolarnej | Tak |  |
| 1.2 | Możliwość pracy monopolarnej | Tak |  |
| 1.3 | Aktywacja ciecia i koagulacji Monopolarnej z włącznika nożnego lub uchwytem elektrody | Tak |  |
| 1.4 | Aktywacja koagulacj bipolarnej włącznikiem nożnym lub automatyczna | Tak |  |
| 1.5 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja Nieprawidłowego działania | Tak |  |
| 1.6 | Natężenie sygnałów alarmowych 55- 65dBA | podać |  |
| 1.7 | Wspomaganie rozpoczęcia procesu cięcia | Tak |  |
| 1.8 | Automatyczne dopasowanie mocy do tkanki | Tak |  |
| 1.9 | Wymiary max 380 x 340 x 165 mm | Podać |  |
| 1.10 | Masa max 6,8 kg | podać |  |
| 1.11 | Zasilanie 220 – 240 V, 50/60 Hz |  |  |
| 2. | Wyposażenie |  |  |
| 2.1 | Wózek do aparatu 1 szt. | Tak |  |
| 2.2 | Elektroda neutralna silikonowa, wielorazowa, dla dorosłych, 30 x 17 cm, kabel dł 4 m, 1 szt. | Tak |  |
| 2.3 | Uchwyt elektrody 4 mm, wąski 2 przyciski, kabel dł. 3 m, 3 szt. | Tak |  |
| 2.4 | Elektroda neutralna jednorazowa, hydrożel, dzielona, dla dorosłych i dzieci, 176 x 122 mm 10 op. | Tak |  |
| 2.5 | Kabel elektrody neutralnej jednorazowej, dł. 3 m, 2 szt. | tak |  |
| 3. | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |

................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy