Załącznik nr 2-4  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią 4 zamówienia

Pulsoksymetr noworodkowy stacjonarny sztuk 4.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: .....................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pulsoksymetr do pomiaru saturacji O2 we krwi (SpO2), dla noworodków | TAK |  |
| 2 | Pulsoksymetr zasilany baterii min. 5 godzin pracy ciągłej | TAK |  |
| .3 | Zasilanie 220 – 240 V, 50 Hz | TAK |  |
| 4 | Pomiar SpO2 u noworodkóww zakresie 70 - 100 % z dokładnością ± 3 | TAK |  |
| 5 | Pomiar tętna w zakresie od 20 do 250 uderzeń na minutę | TAK |  |
| 6 | Wyświetlacz: wskaźnik perfuzji (8 segmentów) wskaźniki wizualne: wyszukiwanie tętna, wyciszenie lub wyłączenie alarmów dźwiękowych, wskaźnik zakłóceń, ładowanie baterii, zegar zarządzający alarmami | TAK |  |
| 7 | Kolorowy wyświetlacz, możliwość wyświetlania krzywej pletyzmograficzej, amplitudy sygnału i aktualnie mierzonej saturacji oraz częstości tętna | TAK |  |
| 8 | Masa urządzenia max 1,6 kg | TAK |  |
| 9 | Alarmy dźwiękowe i wizualne | TAK |  |
| 10 | Pulsoksymetr kompatybilny z czujnikami Nellcore | TAK |  |
| 11 | Temperatura pracy min. 10 – 40 ºC | TAK |  |
| 12 | Wymiary maksymalne 82 x 255 x 165 mm | TAK |  |
| 13 | Czujnik jednorazowy dla noworodków typu Nellcore 5 szt. | TAK |  |
| 14. | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |

................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy