Załącznik nr 2-5 wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

narzędzi objętych Częścią 5 zamówienia

Narzędzia chirurgiczne 1 zestaw

Narzędzia wielorazowego użytku, ze stali nierdzewnej, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych i sterylizację.

Rok produkcji: .............................

Producent: ................................

......................................................

| LP | Opis | Ilość szt. | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nożyczki preparacyjne proste, dł. całkowita 160 – 180 mm. Końcówki ostrzy tępe zaokrąglone . | 3 |  |  |
| 2 | Nożyczki do nitki, dł. całkowita 140 -150 mm | 5 |  |  |
| 3 | Pinceta chirurgiczna prosta końcówka robocza 1x2 ząbki , długość całk. 120 - 130 mm | 3 |  |  |
| 4 | Pinceta anatomiczna prosta, dł. całk. 140 - 150 mm. | 5 |  |  |
| 5 | Pinceta chirurgiczna prosta końcówka robocza 1x2 ząbki , dł. całkowita 160 – 180 mm | 3 |  |  |
| 6 | Haczyk ostry 4- zębny, dł. całkowita 140 – 165 mm | 3 |  |  |
| 7 | Haczyk ostry 2- zębny, dł. całkowita 140 – 165 mm | 3 |  |  |
| 8 | Haczyk Farabeuf’a szer. 8-10 mm, dł. całkowita 120 – 140 mm | 5 |  |  |
| 9 | Pean prosty z rowkami poprzecznymi, zamkiem, zakończony gładko, półokrągło, dł. całkowita 130 – 140 mm | 5 |  |  |
| 10 | Pean krzywy delikatny, z ząbkami, zamkiem, dł. całkowita 110 – 130 mm | 5 |  |  |
| 11 | Imadło, , dł. całkowita 140 – 160 mm | 5 |  |  |
| 12 | Kleszczyki Kocher, z zamkiem, dł. całkowita 140 – 160 mm | 12 |  |  |
| 13 | Nożyczki operacyjne chirurgiczne standard dł. całkowita 140 – 160 mm | 3 |  |  |
| 14 | Trzonek do wymiennych ostrzy chirurgicznych o nr 15 | 5 |  |  |
| 15 | Narzędzie do mycia pola operacyjnego (Korcang) dł.całkowita 220 – 240 mm | 5 |  |  |
| 16 | Taca sterylizacyjna wykonana ze stali kwasoodpornej , z blachy perforowanej, polerowanej, wyposażona w dwa uchwyty składane wzdłuż boku tacy, rozmiar 240 x 240 x 45 mm | 5 |  |  |
| 17 | Miska nerkowata o dł. całkowitej 250 mm i pojemności 500 ml | 5 |  |  |
| 18 | Kubek miarowy o pojemności 250 -300 ml | 5 |  |  |
| 21 | Okres gwarancji |  | min. 36 miesięcy |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy