Załącznik nr 2-6 wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

narzędzi objętych Częścią 6 zamówienia

Narzędzia ginekologiczne 1 zestaw

Narzędzia wielorazowego użytku, ze stali nierdzewnej, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych i sterylizację.

Rok produkcji: .............................

Producent: .....................................

| LP | Opis | Ilość szt. | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nożyczki z zaokrąglonymi końcami dł. całkowita 200 -250 mm. | 7 |  |  |
| 2 | Pinceta chirurgiczna prosta, długość całk. 145 - 150 mm . | 17 |  |  |
| 3 | Pinceta anatomiczna, prosta, dł. całk. 145 mm - 150 mm | 8 |  |  |
| 4 | Pean prosty (Rochester), z zapięciem dł. całk. 200 mm - 230 mm | 12 |  |  |
| 5 | Narzędzie chwytne, z zapięciem, dł. całk. Min. 250 mm (kształt- pean) | 10 |  |  |
| 6 | Skrobaczka ginekologiczna dł. max. Do 300 mm, ostra, szyjka sztywna, trzonek okrągły, szer. 5 mm | 10 |  |  |
| 7 | Skrobaczka ginekologiczna dł. max. Do 300 mm, ostra, szyjka sztywna, trzonek okrągły, szer. 7 mm | 10 |  |  |
| 8 | Skrobaczka ginekologiczna dł. max. Do 300 mm, ostra, szyjka sztywna, trzonek okrągły, szer. 9 mm | 10 |  |  |
| 9 | Kulociąg ostry pojedynczy dł. 250 – 280 mm jednozębny , prosty | 20 |  |  |
| 10 | Rozszerzacz maciczny typ Hegar jednostronny , dł.185 mm , średnica 2,0 mm. | 10 |  |  |
| 11 | Rozszerzacz maciczny typ Hegar jednostronny , dł. 185 mm , średnica 2,5 mm. | 10 |  |  |
| 12 | Rozszerzacz maciczny typ Hegar jednostronny , dł.185 mm , średnica 3,0 mm. | 10 |  |  |
| 13 | Rozszerzacz maciczny typ Hegar jednostronny , dł.185 mm , średnica 3,5 mm. | 10 |  |  |
| 14 | Rozszerzacz maciczny typ Hegar jednostronny , dł.185 mm , średnica 4,0 mm. | 10 |  |  |
| 15 | Rozszerzacz maciczny typ Hegar jednostronny , dł.185 mm , średnica 4,5 mm. | 10 |  |  |
| 16 | Rozszerzacz maciczny typ Hegar jednostronny , dł.185 mm , średnica 5,0 mm. | 10 |  |  |
| 17 | Rozszerzacz maciczny typ Hegar jednostronny , dł. 185 mm , średnica 5,5 mm. | 10 |  |  |
| 18 | Rozszerzacz maciczny typ Hegar jednostronny , dł. 185 mm , średnica 6,0 mm. | 10 |  |  |
| 19 | Rozszerzacz maciczny typ Hegar jednostronny , dł. 185 mm , średnica 6,5 mm. | 10 |  |  |
| 20 | Rozszerzacz maciczny typ Hegar jednostronny , dł. 185 mm , średnica 7,0 mm. | 10 |  |  |
| 21 | Rozszerzacz maciczny typ Hegar jednostronny , dł. 185 mm , średnica 7,5 mm. | 10 |  |  |
| 22 | Rozszerzacz maciczny typ Hegar jednostronny , dł. całk. 185 mm , średnica 8,0 mm. | 10 |  |  |
| 23 | Rozszerzacz maciczny typ Hegar jednostronny , dł. 185 mm , średnica 8,5 mm. | 10 |  |  |
| 24 | Rozszerzacz maciczny typ Hegar jednostronny , dł. całk. 185 mm , średnica 9,0 mm. | 10 |  |  |
| 25 | Rozszerzacz maciczny typ Hegar jednostronny , dł. całk. 185 mm , średnica 9,5 mm. | 10 |  |  |
| 26 | Rozszerzacz maciczny typ Hegar jednostronny , dł. całk. 185 mm , średnica 10 mm. | 10 |  |  |
| 27 | Sonda maciczna z podziałką centymetrową, giętka, dł. całk. 300 – 330 mm | 10 |  |  |
| 28 | Wziernik ginekologiczny dwułyżkowy (w komplecie 2 łyżki) rozmiar łyżki dolnej 30 x 85 mm, dł. całkowita łyżek 170 – 180 mm | 10 |  |  |
| 29 | Wziernik ginekologiczny dwułóżkowy (w komplecie 2 łyżki) rozmiar łyżki dolnej 40 x 90 dł. całkowita łyżek 170 – 180 mm | 10 |  |  |
| 30 | Konchotom ginekologiczny do biopsji wycinkowej z tarczy pochwowej szyjki macicy – trójkątne okienka, zakrzywion, dł. 220 – 240 mm | 2 |  |  |
| 31 | Konchotom Schumacher z trójkątnymi okienkami dł. 220 – 240 mm | 2 |  |  |
| 32 | Okres gwarancji |  | min. 36 miesięcy |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy