Dział Zamówień Publicznych Warszawa, 14.06.2011 r.

i Zaopatrzenia

tel. 22-45-02-284 (236)

Dzp. G-P/ ......... /11/...............

Strona internetowa Szpitala Św. Rodziny

Dot.:	Przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego.

Uprzejmie informujemy, że w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego do   Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:.

Część 1.

- 1.  Poz. 1. poz. 2. Czy Zamawiający wymaga, aby czujniki do puls oksymetru z pozycji 1 i 2 były  	sterylne ?

Część 3.

2.  Poz.1. Czy Zamawiający wydzieli pozycję 1 z pakietu?

Część 4.

3.  Poz. 5. Czy Zamawiający wydzieli pozycję 5 z pakietu.

Część  6.

4.  Pozycja 9-12. Czy Zamawiający dopuści opaskę bawełnianą tkaną w rozmiarze 10cm x 5m?

5.  Prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu papierów z pozycji 9-12 (ewentualnie o włączenie wskazanych pozycji do pakietu 10).

Część  7.

6. Poz.7. Czy Zamawiający dopuści kieliszki do podawania leków w op.a’80szt. z odpowiednim  	przeliczeniem zamawianych ilości?

7.  Poz. 11.  Czy Zamawiający dopuści miskę o pojemności 4,5l ?

8.  Pozycja 15, 16.  Czy Zamawiający wydzieli pozycję 15, 16 z pakietu.

9. Pozycja 17. Czy Zamawiający dopuści patyczek do cytologii o dł. 15cm, spełniający pozostałe 	wymagania SIWZ?

10.  Poz. 18.  Czy Zamawiający dopuści preparat do cytologii w op. 200  ml w sprayu?

11. Poz. 19. Czy Zamawiający dopuści op. a’144szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych 	ilości?

12.  Poz. 20. Czy Zamawiający wydzieli pozycję 20 z pakietu.

13.  Poz. 25. Czy Zamawiający dopuści worek z żelem do okładów 12 x 29 cm?

14.  Poz. 26.  Czy Zamawiający dopuści worek z żelem do okładów 21 x 38 cm lub 16 x 26 ?

15.  Poz. 28.  Czy Zamawiający wydzieli pozycję 28 z pakietu.

Część 9.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania system do odsysania konkurencyjnego producenta, pod 	warunkiem doposażenia szpitala na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, 	mocowniki). Proszę o określenie ilości stanowisk do doposażenia.

- Czy Zamawiający wymaga aby na każdym wkładzie znajdowała się fabrycznie nadrukowana data 	ważności co jest uwarunkowane datą skuteczności i przydatności filtra antybakteryjnego i 	hydrofobowego we wkładzie?

- Czy Zamawiający wymaga aby w pokrywie wkładu znajdowały się tylko dwa króćce (pacjent, próżnia), 	o różnej średnicy co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów?

- Dotyczy części 10.

- 19. Poz. 2. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania w pozycji 2 elektrod okrągłych, o średnicy 22 mm, z 	bezpiecznym wtykiem DIN 1,5.

- 20. Poz. 3. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania w pozycji 3 elektrod noworodkowych okrągłych na 	bazie pianki polietylenowej, z żelem stałym  o średnicy 30 mm lub elektrod noworodkowych na 	bazie pianki polietylenowej, z żelem stałym, prostokątnych o wymiarach 44 mm na 30 mm.

- 21. poz. 2. Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 10 w pozycji 2 równoważnych do opisu Zamawiającego 	elektrod EKG noworodkowych z przewodem 50 cm, z bezpiecznym wtykiem DIN 1,5 mm do 	monitora Philips. Podłoże elektrody z tkaniny, hydrożel na całej powierzchni elektrody, kształt 	owalny, rozmiar 20 x 25 mm.

- Część 11.

- 22. Czy Zamawiający dopuści okulary ochronne do fitoterapii noworodków w rozm. 27-32, 26-31cm, 	spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

- Dotyczy wzoru umowy

- 23. Prosimy o wydłużenie terminu wymiany towaru na wolny od wad do 5 dni. Rozpatrzenie reklamacji 	musi zostać poprzedzone zbadaniem towaru pod kątem jej zasadności. Pozostawienie zapisu w 	obecnym brzmieniu może budzić wątpliwości, co do jego skuteczności (świadczenie niemożliwe).

- Dotyczy wymaganych oświadczeń i dokumentów.

- 24. Mając na uwadze wejście w życie ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający działając zgodnie ze zmienionymi przepisami, uznaje za wystarczające przedłożenie w charakterze dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu wyrobu medycznego deklarację zgodności oraz aprobatę CE (w zależności od klasyfikacji wyrobu), a także potwierdzenia dokonania zgłoszenia lub powiadomienia do Urzędu Rejestracji w trybie art. 58 ustawy? Zwracamy uwagę na fakt, że dokonanie zgłoszenia jest obowiązkiem producentów z siedzibą w Polsce, natomiast inni wykonawcy mają możliwość złożenia w Urzędzie wyłącznie powiadomienia. Prosimy również o uwzględnienie powyższego w treści wymaganego oświadczenia (pkt. VII.8 SIWZ).

Zamawiający udziela na te pytania następujących odpowiedzi:

- Tak, Zamawiający wymaga, aby czujniki były sterylne.

- Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie odrębnej części.

- Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie odrębnej części.

- Pytanie nie dotyczy części 6 poz. 9-12.

- Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie odrębnej części.

- Tak, Zamawiający dopuszcza opakowanie opisane w pytaniu.

- Nie, Zamawiający nie dopuszcza miski o pojemności 4,5 l.

- 8.  Tak, Zamawiający wydziela z części 7 pozycję 15 i 16 , tworząc część 14 zamówienia.

- 9.	Tak, Zamawiający dopuszcza patyczek do cytologii o długości 15 cm.

- 10.	  Tak, Zamawiający dopuszcza opakowanie opisane w pytaniu.

- 11.  Tak, Zamawiający dopuszcza opakowanie opisane w pytaniu.

- 12.	  Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie odrębnej części.

- 13.	  Tak, Zamawiający dopuszcza worek do okładów o wymiarach 12 x 29 cm.

- 14.	   Zamawiający dopuszcza worek do okładów o wymiarach 21 x 38 cm.

- 15.	   Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie odrębnej części.

- 16.	   Nie, Zamawiający nie dopuszcza systemu opisanego w pytaniu.

- 17.	   Zamawiający nie stawia takiego wymagania.

- 18.	   Zamawiający nie stawia takiego wymagania.

- 19.	  Tak, Zamawiający dopuszcza elektrody opisane w pytaniu.

- 20.	   Nie, Zamawiający nie dopuszcza elektrod opisanych w pytaniu.

- 21.	  Tak, Zamawiający dopuszcza elektrody opisane w pytaniu.

- 22.   Zamawiający dopuszcza okulary  do fototerapii  o rozmiarze 26 – 31  cm.

- 23.   Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wymiany towaru wadliwego.

- 24.	  Zamawiający uznaje dokumenty wymienione w pytaniu.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W formularzach asortymentowo-cenowych  Zamawiający wydziela z Części 7 pozycję 15 i 16  tworząc   Część 14  zamówienia: Ostrza do strzygarki Care Fusion.

Zamawiający nie  przedłuża terminu składania ofert.