Załącznik nr 2- 1     wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

narzędzi objętych Częścią   1  zamówienia

Histeroskop sztuk 2

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane narzędzia składające się na histeroskop pochodziły od jednego producenta.

- Wszystkie dostarczone narzędzia muszą być nowe i nieużywane, rok produkcji 2018.

Nazwa urządzenia……………………

Rok produkcji: .............................Producent: .....................................

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Ilość szt. | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub potwierdzenie parametrów lub opis | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Płaszcz, 5.5 mm. Płaszcz, rozm. 5.5 mm, kanał roboczy 5 Fr., z ciągłym przepływem; kraniki bezobsługowe, nierozbieralne; łączenie z optyką poprzez zatrzask „kliknięcie” | 2 |  |  |
|  | Uszczelka usztywnienie, otwór 0.4 mm, czarna | 4 |  |  |
|  | Światłowód S, 2.8 mm, 3 m. Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m, waga 237 g; typ CF | 2 |  |  |
|  | Teleskop 3 mm, 30 deg. Optyka histeroskopowa, średnica 3 mm. Dł. rob. 282,5 mm, kąt patrzenia 30o, szerokokątna autoklawowalna; w zestawie: kontener do sterylizacji tuba ochronna | 2 |  |  |
|  | Adapter światłowodu. Adapter światłowodu, światłowód Storz/Wolf do źródła światła Olympus | 1 |  |  |
|  | Kontener do sterylizacji. Kontener do sterylizacji o wymiarach 537x139x268 mm , z pokrywą i matą silikonową, z tworzywa sztucznego do sterylizacji i przechowywania instrumentów. Nadaje się do sterylizacji parowej | 2 |  |  |
| 7 | Okres gwarancji | min. 36 miesięcy |  |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-    2  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

narzędzi objętych Częścią  2  zamówienia

Grasper palący do zbiegów laparoskopowych sztuk 2.

- Dostarczone narzędzie musi być nowe i nieużywane, rok produkcji 2018.

Nazwa Narzędzia…………………..

Rok produkcji: ............................. Producent: .....................................

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość wymagana lub zakres | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kleszcze chwytające typu RoBi Kelly, bipolarne, śr. 5 mm, dł. robocza 36 cm, - 2 sztuki | TAK |  |  |
| 2 | Okres gwarancji | min. 36 miesięcy |  |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-  3    wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

Urządzeń objętych Częścią   3   zamówienia

Kamera do aparatu laparoskopowego f. Storz sztuk 1.

- Dostarczone urządzenie musi być nowe i nieużywane, rok produkcji 2018.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sterownik kamery FULL HD |  |  |
| 1 | Sterownik kamery współpracujący z głowicami kamer FULL HD z trzema przetwornikami obrazowymi | TAK |  |
| 2 | Zakres pracy sterownika kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem dedykowanej głowicy kamery | TAK |  |
| 3 | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego giętkiego wideogastroskopu i wideokolonoskopu z kamerą wbudowaną w sondę wziernikową | TAK |  |
| 4 | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego sztywnego wideolaparoskopu 3D | TAK |  |
| 5 | Min. 1 wyjście cyfrowe wideo 3G-SDI (format sygnału 1920x1080p, 50/60 Hz) | TAK |  |
| 6 | Min. 2 wyjścia cyfrowe wideo DVI-D (format sygnału 1920x1080p, 50/60 Hz) | TAK |  |
| 7 | Min. 3 gniazda USB do podłączenia: pamięci PenDrive, zewnętrznej klawiatury, dedykowanej drukarki, w tym min. 2 gniazda USB umieszczone na panelu przednim sterownika umożliwiające szybki dostęp | TAK |  |
| 8 | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do bezpośredniego podłączenia oferowanego insuflatora CO2 w celu wyświetlania bieżącego ciśnienia i przepływu CO2 insuflatora na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |
| 9 | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do bezpośredniego podłączenia oferowanego źródła światła w celu wyświetlania ustawionego poziomu natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |
| 10 | Menu sterownika kamery wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego w formie graficzno - tekstowych ikon | TAK |  |
| 11 | Obsługa funkcji sterownika kamery ze sterylnej strefy sali operacyjnej poprzez przyciski na głowicy kamery | TAK |  |
| 12 | Dostęp do funkcji sterownika kamery z "brudnej" strefy sali operacyjnej poprzez zewnętrzną klawiaturę bez konieczności bezpośredniego dostępu do panelu czołowego sterownika kamery, w zestawie klawiatura silikonowa USB z certyfikatem medycznym, stopień ochrony min. IP68 | TAK |  |
| 13 | Funkcja wprowadzania danych pacjenta przy pomocy zewnętrznej klawiatury, m.in.: imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz ID | TAK |  |
| 14 | Funkcja wyświetlania imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz ID pacjenta na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji z możliwością wyłączania i włączania wyświetlania w dowolnym momencie | TAK |  |
| 15 | Możliwość zapamiętania w pamięci wewnętrznej sterownika kamery danych min. 50 pacjentów | TAK |  |
| 16 | Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery, - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery. Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników | TAK |  |
| 17 | Możliwość eksportu / importu profili użytkowników do / z pamięci PenDrive | TAK |  |
| 18 | Funkcja zapisu filmów wideo i zdjęć w pamięci zewnętrznej PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery, w zestawie pamięć o pojemności min. 32GB | TAK |  |
| 19 | Zapis filmów wideo w formacie MPEG4 | TAK |  |
| 20 | Zapis zdjęć w formacie JPEG | TAK |  |
| 21 | Zintegrowany tryb obrazowania z blokowaniem wyświetlania koloru czerwonego na ekranie monitora operacyjnego w celu ułatwienia różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia | TAK |  |
| 22 | Tryb obrazowania z blokowaniem wyświetlania koloru czerwonego realizowany w technologii w pełni cyfrowej bez zastosowania filtru w źródle światła | TAK |  |
| 23 | Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z zablokowanym kolorem czerwonym z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | TAK |  |
| 24 | Funkcja regulacji jasności, dostępne min. 4 poziomy regulacji jasności | TAK |  |
| 25 | Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępne min. 4 poziomy regulacji zoom'u | TAK |  |
| 26 | Funkcja wyświetlania wirtualnego pointera ekranowego na obrazie z kamery do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | TAK |  |
| 27 | Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na obrazie z kamery do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | TAK |  |
| 28 | Funkcja zmiany ustawień ciśnienia i przepływu insuflacji CO2 w oferowanym insuflatorze poprzez przyciski głowicy kamery. Funkcja nie wymagająca zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej. | TAK |  |
|  | Głowica kamery FULL HD |  |  |
| 29 | Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki obrazowe CCD lub CMOS, kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery | TAK |  |
| 30 | Praca głowicy kamery w standardzie FULL HD | TAK |  |
| 31 | Głowica kamery wyposażona w zintegrowany obiektyw o zmiennej ogniskowej typu Parfocal Zoom zapewniający powiększenie optyczne min. 2 x | TAK |  |
| 32 | Czułość nie gorsza niż 1,2 lux | TAK |  |
| 34 | Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne umożliwiające zaprogramowanie po 2 funkcji pod jednym przyciskiem (uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie) | TAK |  |
| 33 | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu filmu wideo (start/stop) i zdjęcia pod jednym przyciskiem głowicy kamery | TAK |  |
| 34 | Masa głowicy kamery nie większa niż 275 g | TAK |  |
| 35 | Możliwość sterylizacji plazmowej | TAK |  |
| 36 | Okres gwarancji min. 36 miesięcy | TAK |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-   4   wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

narzędzi objętych Częścią    4  zamówienia

Głowica kamery do operacji laparoskopowych i endoskopowych sztuk. 1

- Dostarczona głowica musi być nowa i nieużywana, rok produkcji 2018.

Nazwa urządzenia……………………

Rok produkcji: ............................. Producent: .....................................

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość wymagana lub zakres | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Głowica kamery do laparoskopu f. Olympus Głowica kamery HD 16:9, zoom optyczny i ostrość regulowana przyciskami, 3 programowalne przyciski do obsługi sterownika obrazu, autoklawowalna, połączenie z optyką typu okular | TAK |  |  |
| 2 | Okres gwarancji | min. 36 miesięcy |  |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-  5    wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

narzędzi objętych Częścią   5   zamówienia

Narzędzia  do operacji  laparoskopowych

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane narzędzia pochodziły od jednego producenta.

- Wszystkie dostarczone narzędzia muszą być nowe i nieużywane, rok produkcji 2018.

- Narzędzia przeznaczone do laparoskopu f. Olympus.

Rok produkcji: .............................

Producent: .....................................

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Ilość szt. | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nożyczki, 5 Fr półgiętkie. Nożyczki, rozm. 5 Fr., półgiętkie; jedna bransza ruchoma, z automatycznym zamknięciem dla bezpiecznego wprowadzania do kanału roboczego; przyłącze typu Luner do mycia instrumentu | 3 |  |  |
|  | Kleszczyki chwytające. Kleszczyki chwytające, rozm. 5 Fr., półgiętkie; bransze typu „zęby myszy”, obie ruchome, z automatycznym zamknięciem dla bezpiecznego wprowadzania do kanału roboczego; przyłącze tupu Luer na styku rękojeści – do mycia instrumentu | 3 |  |  |
|  | Szczypce biopsyjne 5 Fr. Kleszczyki bipsyjne, 5 Fr., półgiętkie | 3 |  |  |
|  | Optyka, 10 mm, 0o, HD. Optyka, średnica 10 mm, kąt patrzenia 0o, HD, dł. Rob. 310 mm; autoklawowalna; odkręcany adapter okularowy do przyłącza głowicy kamery. W zestawie kontener do sterylizacji. | 1 |  |  |
|  | Światłowód M, 4,25 mm, 3 m. Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy większej niż 4,1 mm, średnica wiązki 4,25 mm, średnica zewnętrzna 8,4 mm, długość 3 m, waga 323 g; typ CF | 1 |  |  |
|  | Szczypce chwytające 5x330. Imadło do szycia HiQ+, dwuczęściowe: rękojeść + wkład; średnica 5 mm, długość 330 mm; bransze proste, rękojeść w linii narzędzia, z zamkiem | 3 |  |  |
|  | Wkład „HiQ+”, 5 x 330 mm. Wkład „HiQ+”, średnica 5 mm, długość 330 mm, imadło do szycia, proste | 3 |  |  |
|  | Elektroda hakowa 5x330 mm. Haczyk laparoskopowy (HF monopolarny), średnica 5 mm, długość 330 mm; trwałe, ceramiczne zabezpieczenie elektrody w końcu dystalnym | 3 |  |  |
| 9 | Szczypce chwytające 10x330. Kleszczyki chwytające HiQ+, średnica 10 mm, długość 330 mm, typu „Claw” – zęby 2x3, długość ramion końcówki chwytającej 45 mm, rączka z zamkiem | 1 |  |  |
| 10 | Okres gwarancji | min. 24 miesiące |  |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-   6   wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

narzędzi objętych Częścią  6  zamówienia

Narzędzia  do operacji  laparoskopowych do diatermii

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane narzędzia pochodziły od jednego producenta.

- Wszystkie dostarczone narzędzia muszą być nowe i nieużywane, rok produkcji 2018.

- Narzędzia  do operacji  laparoskopowych do diatermii VIO firmy Erbe

Rok produkcji: .............................

Producent: .....................................

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Ilość szt. | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Pinceta bipolarna, bagnetowa, końcówki 2 mm, tępa dł. 190 mm | 2 |  |  |
|  | Pinceta bipolarna, prosta, końcówki 2 mm, tępa | 2 |  |  |
|  | Kabel do pincet bipolarnych dł. 4 m | 4 |  |  |
|  | Uchwyt argonowy z dwoma przyciskami i kablem | 1 |  |  |
|  | Aplikator argonowy z wysuwaną szpatułką dł. 10 cm | 1 |  |  |
|  | Aplikator argonowy z wysuwaną szpatułką dł. 35 mm | 1 |  |  |
|  | Kabel do pincet bipolarnych dł. 4 m | 4 |  |  |
| 8 | Okres gwarancji | min. 24 miesiące |  |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-    7     wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

narzędzi objętych Częścią    7    zamówienia

Narzędzia  do operacji rekonstrukcji piersi po zabiegach onkologicznych

- Narzędzia wielorazowego użytku, ze stali nierdzewnej spełniającej wymogi norm krajowych i europejskich, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych i sterylizację.

- Ocechowane ( nr katalogowym, nazwą producenta)  narzędzia muszą posiadać trwałe oznakowanie kodem matrycowym  dwuwymiarowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania - Data Matrix – zawierający zakodowaną informację o unikalnym numerze narzędzia.

- Możliwość kompleksowej regeneracji narzędzi ( ostrzenie, odnowa powierzchni, przywrócenie kształtu zgodnego z pierwowzorem).

- Zamawiający wymaga , aby zaoferowane narzędzia były zgodne z opisem ze względu na kompatybilność z posiadanym instrumentarium.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do dostarczenia próbek z poz.   6, 9, 14, 23,                                     w celu sprawdzenia zgodności z opisem. Po zakończeniu postępowania próbki zostaną zwrócone.

- Twarde wkładki wlutowane w całość  części roboczej narzędzia.

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane narzędzia pochodziły od jednego producenta.

- Wszystkie dostarczone narzędzia muszą być nowe i nieużywane, rok produkcji 2018.

Rok produkcji: .............................

Producent: .....................................

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Ilość szt. | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VAT PRZECINAK BRODAWKI SUTKA TYP 597,00 644,76 1 194,00 8% 95,52 1 289,52 STEGMANN ŚREDNICA 38MM | 2 |  |  |
| 2 | VAT PRZECINAK BRODAWKI SUTKA TYP 678,00 732,24 1 356,00 8% 108,48 1 464,48 STEGMANN ŚREDNICA 42MM | 2 |  |  |
| 3 | VAT PRZECINAK BRODAWKI SUTKA TYP 678,00 732,24 1 356,00 8% 108,48 1 464,48 STEGMANN ŚREDNICA 48MM | 2 |  |  |
| 4 | VAT HAK OPERACYJNY TYP CASPAR 67X17 DŁUGOŚĆ 210 MM | 1 |  |  |
| 5 | VAT UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 10 |  |  |
| 6 | VA NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 170 MM Z UTWARDZONYMI OSTRZAMI TWARDA WKŁADKA USZY ZŁOCONE KOŃCE TĘPO TĘPE | 5 |  |  |
| 7 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 165 MM | 5 |  |  |
| 8 | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 1,5MM PROSTA DŁ.150 MM | 5 |  |  |
| 9 | PINCETA CHIRURGICZNA TYP MICRO- ADSON PROSTA DŁUGOŚĆ 120 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DELIKATNA KOŃCÓWKA ROBOCZA WYMIAR 2X1 MM | 10 |  |  |
| 10 | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | 5 |  |  |
| 11 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 20 |  |  |
| 12 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP O'SHAUGNESSY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 150 MM | 5 |  |  |
| 13 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HALSEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 130 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | 10 |  |  |
| 14 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP SAROT Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 175 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | 5 |  |  |
| 15 | HACZYK OPERACYJNY DO TCHAWICY DELIKATNY TRÓJZĘBNY OSTRY 7,5X10 MM DŁUGOŚĆ 165 MM | 10 |  |  |
| 16 | HAK OPERACYJNY TYP RICHARDSON 30X29 MM DŁUGOŚĆ 240 MM | 10 |  |  |
| 17 | KLESZCZYKI TKANKOWE TYP CHAUPT PROSTE CZĘŚĆ ROBOCZA 2X3 ZĘBY DŁUGOŚĆ 125 MM Z | 10 |  |  |
| 18 | HAK OPERACYJNY TYP ROSE DŁUGOŚĆ 130 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁOPATY 10X12 MM DRUGIEJ 11X15 MM | 10 |  |  |
| 19 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP STEVENS DŁUGOŚĆ 110 MM OSTRZA OSTRO OSTRE NACZYNIOWE I DO SCIEGIEN | 1 |  |  |
| 20 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE PROSTE DŁUGOŚĆ 90 MM OSTRZA OSTRO OSTRE | 1 |  |  |
| 21 | PINCETA ATRAUMATYCZNA PROSTA DELIKATNA DŁUGOŚĆ 145 MM Z TWARDĄ WKŁADKĄ | 1 |  |  |
| 22 | ROZWIERACZ TYP WEITLANER PÓŁOSTRY 3X4 ZĘBY DŁUGOŚĆ 130 MM | 1 |  |  |
| 23 | KLIPSOWNICA DO POJEDYNCZYCH KLIPSÓW TYPU SMALL BRANŻA TRZYMAJACA KLIPS LEKKO ODGIĘTA POD KĄTEM 25 STOPNI DŁ.150 MM. UCHA OZNACZONE KOLOREM ŻÓŁTYM | 1 |  |  |
| 24 | KLIPSY PODWIĄZ.MAŁ.30 MAG.=180 SZTUK | 1 |  |  |
| 25 | Okres gwarancji | min. 36 miesięcy |  |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2- 8   wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

narzędzi objętych Częścią   8   zamówienia

Narzędzia do mikrochirurgii (zestaw II)

- Narzędzia wielorazowego użytku, ze stali nierdzewnej spełniającej wymogi norm krajowych i europejskich, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych i sterylizację.

- Ocechowane ( nr katalogowym, nazwą producenta)  narzędzia muszą posiadać trwałe oznakowanie kodem matrycowym  dwuwymiarowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania - Data Matrix – zawierający zakodowaną informację o unikalnym numerze narzędzia.

- Możliwość kompleksowej regeneracji narzędzi ( ostrzenie, odnowa powierzchni, przywrócenie kształtu zgodnego z pierwowzorem).

- Zamawiający wymaga , aby zaoferowane narzędzia były zgodne z opisem ze względu na kompatybilność z posiadanym instrumentarium.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do dostarczenia próbek z poz.   5  i  7       w celu sprawdzenia zgodności z opisem. Po zakończeniu postępowania próbki zostaną zwrócone.

- Twarde wkładki wlutowane w całość  części roboczej narzędzia.

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane narzędzia pochodziły od jednego producenta.

- Wszystkie dostarczone narzędzia muszą być nowe i nieużywane, rok produkcji 2018.

Rok produkcji: .............................  Producent: ....................................

| LP | Opis | Ilość szt. | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pinceta typu de bakey 150 mm o szer.2 mm | 2 szt |  |  |
| 2 | Pinceta typu de bakey 200 mm o szr. 2 mm | 2 szt |  |  |
| 3 | Moskity ( Halsted-Mosquito) –120,5mm | 10szt. |  |  |
| 4 | Specjalistyczna imadło typu Crile-Wood –260mm (0,4mm) | 4szt |  |  |
| 5 | Specjalistyczne imadło chirurgiczne typ hegar-mayo z zapadką długość 205 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5 mm | 15 szt |  |  |
| 6 | Specjalistyczna nożyczki preparacyjne odgięte typ metzenbaum długość 180 mm końce tepo tępe | 10 szt |  |  |
| 7 | Nożyczki preparacyjne typ mayo - lexer odgięte długość 165 mm ostrza, tępo tępe wąskie | 14 szt |  |  |
| 8 | Okres gwarancji | min. 36 miesięcy |  |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-    9  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

narzędzi objętych Częścią   9 zamówienia

Stół operacyjny sztuk 1.

- Urządzenie musi być nowe i nieużywane, rok produkcji 2018.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub potwierdzenie wartości lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mobilny stół operacyjny w pełni elektryczny | TAK |  |
| 2 | Napęd zapewniający płynne ruchy | TAK |  |
| 3 | Stół na czterech kołach obrotowych transportowych zapewniających stabilność o wymiarach 125 mm, brak luzu po uruchomieniu hamulca. | TAK |  |
| 4 | Regulacja elektryczna: Regulacja wysokości góra /dół Nogi góra /dół Ruch przesuwny wzdłużny Trendelenburg & Re-trendelenburg Przechył poprzeczny Funkcja „V” dół / góra Ustawienie pozycji „0” za pomocą jednego przycisku CPR Regulacja anualny: Głowa góra / dół Głowa góra / dół | TAK |  |
| 5 | Pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem oraz panel funkcyjny przy łóżku | TAK |  |
| 6 | Obudowa ze stali nierdzewnej łatwa w utrzymaniu czystości | TAK |  |
| 7 | Każda część ciała może być obejrzana przez kamerę. Stół może współpracować z ramieniem C. Blat stołu przezierny dla promieni RTG z wbudowanymi prowadnicami kaset, badanie promieniami może odbyć się w trakcie całej operacji. Obrazowanie ludzkiego ciała bez martwych punktów. | TAK |  |
| 8 | Segment nóg składający się z dwóch niezależnych podnóżków | TAK |  |
| 9 | • Dopuszczalne obciążenie co najmniej 310 kg | TAK |  |
| 10 | • Dopuszczalne obciążenie w pozycji horyzontalnej co najmniej 290 kg | TAK |  |
| 11 | Wymiary :  Długość całkowita: 2220mm (z dodatkowym podnóżkiem) ±30 mm  Szerokość całkowita: 555 mm (bez szyny bocznej), 600 mm (z szyną boczną) ±10 mm  Długość sekcji głowy: 300 mm, długość sekcji pleców: 380 mm ± 10 mm  Długość sekcji głównej: 540 mm, długość sekcji nogi: 580 mm ± 10 mm  Konstrukcja dolna 1030x650x200mm ± 3% Najniższy poziom stołu od podłoża nie więcej niż 700 mm. | TAK |  |
| 12 | Zakresy regulacji: Zakres regulacji wysokości: 700 ~ 1000mm - wypiętrzenie w segmencie pleców ≧ 110 mm - ruch wzdłużny przesuwny: 350 mm - Sekcja pleców do góry: 70 °, do dołu: 22 ° - Trendelenburg: 24 °, Re-trendelenburg: 24 ° - Przechył poprzeczny: 22 ° - Regulacja sekcji nóg: góra 15 ° dół 90 - Regulacja sekcji głowy: w górę o 40 ° w dół o 90 ° - Zakres pracy sekcji nóg: 200 ° | TAK |  |
| 13 | Materac na stół operacyjny wykonany z poliuretanu, dzielony, wodoodporny, antystatyczny, łatwy do dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami | TAK |  |
|  | Wyposażenie |  |  |
| 14 | Ekran anestezjologiczny z uchwytem do mocowania - 1 szt. | TAK |  |
| 15 | wsparcie nóg dla operacji ginekologicznych - 2 szt. | TAK |  |
| 16 | Podpora ręki z materacem I pasami mocującymi - 2 szt. | TAK |  |
| 17 | Stojak dla kończyny górnej | TAK |  |
| 18 | Kliny stabilizujące | TAK |  |
| 19 | Pas do mocowania ciała 1 szt. | TAK |  |
| 20 | Poduszki dla pacjenta z pianki pozycjonującej z filtrem blokującym patogeny do dezynfekcji wymiary 30x40x8 cm niebieski 2 szt. | TAK |  |
| 21 | Okres gwarancji | Min. 36 miesięcy |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-  10    wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

narzędzi objętych Częścią   10   zamówienia

Aparat mammotomiczny sztuk 1.

- Urządzenie i oprzyrządowanie muszą być nowe i nieużywane, rok produkcji 2018.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| LP | Opis | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych, potwierdzenie parametrów lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat mammotomiczny do próżniowej biopsji piersi pod kontrolą USG sztuk 1 | TAK |  |
| 2 | Jednostka modułu kontrolnego z wbudowaną pompą próżniową i elektroniką kontrolno -sterującą do biopsji próżniowej z automatycznym przesuwem pobieranych fragmentów tkankowych w pojemnik umożliwiający wzrokową kontrolę poszczególnych wycinków oraz funkcją przepłukiwania loży biopsji. | TAK |  |
| 3 | 2 sztuki rękojeści USG | TAK |  |
| 4 | Warunki eksploatacji sprzętu: 100-250V, 5A, 50-60Hz | TAK |  |
| 5 | Opcja podtrzymania stałego podciśnienia celem zapewnienia czystości sondy i loży biopsyjnej w czasie przerwy w zabiegu | TAK |  |
| 6 | Obsługa urządzenia przy pomocy interfejsu na ekranie dotykowym monitora | TAK |  |
| 7 | Dwa tryby prędkości pracy noża | TAK |  |
| 8 | Regulowana siła ssania | TAK |  |
| 9 | Możliwość podłączenia igieł biopsyjnych w rozmiarze 10G i 8G | TAK |  |
| 10 | Możliwość podania znieczulenia w trakcie biopsji bez konieczności wyciągania igły z piersi | TAK |  |
| 11 | Siła próżni modułu kontrolnego: 18,5-26 inHg | TAK |  |
| 12 | System rotacyjny noża tnącego | TAK |  |
| 13 | Prędkość rotacyjna noża tnącego: min. 873 obrotów na minutę | TAK |  |
| 14 | Regulowana głośność i jasność ekranu modułu kontrolnego | TAK |  |
| 15 | Zintegrowany z igłą system zarządzania próbkami składający się z dwunastu komór na pobrane próbki. | TAK |  |
| 16 | Podgląd ostatnio pobranej próbki celem kontroli wizualnej oraz możliwość wyboru jednego z czterech miejsc podglądu | TAK |  |
| 17 | Możliwość natychmiastowego zatrzymania noża tnącego w każdym momencie biopsji | TAK |  |
| 18 | Regulacja wielkości komory biopsyjnej w tej samej igle bez wyjmowania igły z piersi: komora pełna, komora 18mm i komora 12mm | TAK |  |
| 19 | Aparat wyposażony w wózek 1 szt. oraz 10 sztuk igieł | TAK |  |
| 20 | Skalpelowy system wprowadzania igły ( parametr oceniany) | Tak – 10 punktów Nie - 0 punktów |  |
| 21 | Sterowanie ruchem noża biopsyjnego za pomocą według trzech opcji do wyboru: przycisków nożnych, pilota lub bezpośrednio na uchwycie rękojeści (zależnie od preferencji operatora). | TAK |  |
| 22 | Moduł kontrolny wspomagany dwiema liniami podciśnienia: osiową i boczną. ( parametr oceniany) | Osiową - 0 punkt. Osiową i boczną - 10 punktów |  |
| 23 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |
| 24 | Okres gwarancji | Min. 36 miesięcy |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-  11    wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią   11    zamówienia

Pulsoksymetry noworodkowe i czujniki

- Pulsoksymetr noworodkowy stacjonarny 7 sztuk

Pulsoksymetry fabryczne nowe,  nieużywane, rok produkcji 2018.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: .....................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych, potwierdzenie parametrów lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pulsoksymetr do pomiaru saturacji O2 we krwi (SpO2), dla noworodków | TAK |  |
| 2 | Pulsoksymetr zasilany baterii min. 5 godzin pracy ciągłej | TAK |  |
| 3 | Zasilanie 220 – 240 V, 50 Hz | TAK |  |
| 4 | Pomiar SpO2 u noworodkóww zakresie 70 - 100 % z dokładnością ± 3 | TAK |  |
| 5 | Pomiar tętna w zakresie od 20 do 250 uderzeń na minutę | TAK |  |
| 6 | Wyświetlacz: wskaźnik perfuzji (8 segmentów) wskaźniki wizualne: wyszukiwanie tętna, wyciszenie lub wyłączenie alarmów dźwiękowych, wskaźnik zakłóceń, ładowanie baterii, zegar zarządzający alarmami | TAK |  |
| 7 | Kolorowy wyświetlacz, możliwość wyświetlania krzywej pletyzmograficzej, amplitudy sygnału i aktualnie mierzonej saturacji oraz częstości tętna | TAK |  |
| 8 | IPulsoksymetr kompatybilny z czujnikami Nellcor | TAK |  |
| 9 | Wymiar wyświetlacza min.6” | TAK |  |
| 10 | Masa urządzenia max 1,7 kg | TAK |  |
| 11 | Alarmy dźwiękowe i wizualne | TAK |  |
| 12 | Sygnalizacja odłączenia czujnika | TAK |  |
| 10 | Temperatura pracy min. 10 – 40 ºC | TAK |  |
| 13 | Wymiary maksymalne 75 - 84 x 245 - 255 x wysokość do– 170 mm | TAK |  |
| 14 | Przewód łączący urządzenie z czujnikiem pomiarowym | TAK |  |
| 15 | Czujniki jednorazowe po 100 szt. –pakiet startowy do każdego z pulsksymetrów | TAK |  |
| 16 | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 17 | Okres gwarancji | Podać min. 24 miesiące |  |

2.  Czujniki jednorazowe dla noworodków do oferowanych pulsoksymetrów - 5 000 sztuk na okres 24 miesięcy – dostarczanych według zapotrzebowania Zamawiającego.

Nazwa oferowanego czujnika: ................................................

Numer katalogowy………………………………………………….

Producent: .....................................................................................

Okres ważności  ( min. 12 miesięcy)……………………………..

................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-  112   wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią   12  zamówienia

Pulsoksymetry noworodkowe dla wcześniaków  i czujniki

1.  Pulsoksymetr noworodkowy dla  wcześniaków, stacjonarny 3 sztuki.

Pulsoksymetry nowe, nieużywane, rok produkcji 2018.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: .....................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych, potwierdzenie parametrów lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pulsoksymetr dla noworodków - wcześniaków, stacjonarno-transportowy z automatyczna rotacją ekranu – pion- poziom, | TAK |  |
| 2 | Technologia saturacji umożliwiająca pomiar mimo ruchu i przy niskiej perfuzji dzięki eliminacji sygnału z krwi żylnej | TAK |  |
| 3 | Możliwość rozszerzenia o nieinwazyjne pomiary: hemoglobina całkowita, methemoglobina, karboksyhemoglobina, PVI, RRa, | TAK |  |
| 4 | Aparat prezentuje dane: Spo2, częstość pulsu, wykres krzywej pletyzmograficznej, indeks perfuzji w postaci cyfrowej, komunikaty alarmowe, trendy, czułość | TAK |  |
| 5 | Zasilanie sieciowe 110/220 47-63 Hz oraz akumulatorowe z wewnętrznego akumulatora litowego do 7 godzin ciągłego monitorowania, ładowanie baterii 3 godziny | TAK |  |
| 6 | Waga 1,3 kg ±0,2 kg | TAK |  |
| 7 | Niewielkie wymiary, 22,9 cm x 16,5 cm x 10,2 cm ± 2 cm | TAK |  |
| 8 | Zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia urządzenia | TAK |  |
| 9 | Zakres pomiaru saturacji 0-100% | TAK |  |
| 10 | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70% - 100% +/- 2 cyfry | TAK |  |
| 11 | Zakres pomiaru pulsu 25 -240 uderzeń na minutę | TAK |  |
| 12 | Dokładność pomiaru w całym zakresie +/- 3 bpm | TAK |  |
| 13 | Ciągły tryb monitorowania parametrów | TAK |  |
| 14 | Wysokiej rozdzielczości ekran LCD, kolorowy , dotykowy , z regulacją kontrastu ekranu oraz regulacją podświetlenia ekranu | TAK |  |
| 15 | Automatyczne dostosowanie jasności wyświetlacza w zależności od panujących warunków | TAK |  |
| 16 | Opcje komunikacji: WiFi, Bluetooth, przywołanie pielęgniarki, Ethernet, port USB . | TAK |  |
| 17 | 96 godzinne trendy SpO2 i pulsu z rozdzielczością 2 sekundy, możliwością wydrukowania na zewnętrznej drukarce lub przesłania do innego urządzenia szeregowego | TAK |  |
| 18 | Granice alarmów stale widoczne na ekranie | TAK |  |
| 19 | Alarmy dźwiękowy i wizualny dla wszystkich mierzonych parametrów | TAK |  |
| 20 | Indywidualne ustawienia granic alarmów i zapamiętywanie ich przez urządzenie | TAK |  |
| 21 | Alarm dźwiękowy odłączenia czujnika | TAK |  |
| 22 | Alarm dźwiękowy wyładowania akumulatora | TAK |  |
| 23 | Możliwość regulacji głośności alarmu | TAK |  |
| 24 | Możliwość regulacji czasu wyciszenia alarmu | TAK |  |
| 25 | Czas uśredniania 2,4,8,10,12,14 lub 16 sekund | TAK |  |
| 26 | Wskaźnik pomiaru perfuzji (PI), oceniający perfuzję w miejscu pomiaru, wyświetlany w sposób cyfrowy | TAK |  |
| 27 | Zakres pomiaru perfuzji 0,02% - 20% | TAK |  |
| 28 | Możliwość ustawienie czułości pomiaru w 3 zakresach. | TAK |  |
| 29 | Komunikacja dotykowa intuicyjna w j. angielskim, instrukcja j. polski możliwość aktualizacji | TAK |  |
| 30 | Przewód łączący urządzenie z czujnikiem pomiarowym | TAK |  |
| 31 | Pulsoksymetr kompatybilny z czujnikami Masimo SET | TAK |  |
| 32 | Czujniki jednorazowe po 100 szt. –pakiet startowy do każdego z pulsksymetrów | TAK |  |
| 33 | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 34 | Okres gwarancji | Podać min. 24 miesiące |  |

2.  Czujniki jednorazowe dla noworodków (wcześniaków) do oferowanych pulsoksymetrów - 1 000 sztuk na okres 24 miesięcy – dostarczanych według zapotrzebowania Zamawiającego.

Nazwa oferowanego czujnika: ................................................

Numer katalogowy………………………………………………….

Producent: .....................................................................................

Okres ważności  ( min. 12 miesięcy)……………………………..

................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-13  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią 13 zamówienia

Sprzęt medyczny

- Pompa infuzyjna typ PCA  sztuk 1.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2018 r | TAK |  |
|  | 3 programy do infuzji: podstawowy, podstawowy i uderzeniowy, uderzeniowy | TAK |  |
|  | Biblioteka leków kompatybilna z kartotekami elektronicznymi (EMR) | TAK |  |
|  | Lekki i kompaktowy | TAK |  |
|  | Programowalny przepływ Od 0,1 do 100 ml/h; do PCA | TAK |  |
|  | Stacja dokująca lub zacisk do montażu na stojaku | TAK |  |
|  | Przejście z zasilania prądem zmiennym (sieciowym) na akumulatorowe nie wymagające przerwania pracy pompy (akumulator litowo-polimerowy) | TAK |  |
|  | Automatyczne wykrywanie rodzaju strzykawki | TAK |  |
|  | Zintegrowana osłona ochronna na strzykawkę zapobiegająca przypadkowemu otwarciu (blokada) | TAK |  |
|  | Algorytm wykrywający objętość leku i redukujący błędy w dawkowaniu | TAK |  |
|  | Regulator szybkości podawania dawki do ustawionych limitów | TAK |  |
|  | Redukcja szybkości automatycznego dozowania uderzeniowego | TAK |  |
|  | System redukcji dawki uderzeniowej po okluzji |  |  |
|  | Pełna ochrona alarmowa | TAK |  |
|  | Przewijany i wyświetlany rejestr zdarzeń | TAK |  |
|  | System redukcji błędów w dozowaniu | TAK |  |
|  | Ultradźwiękowy czujnik powietrza | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim 1 szt. | TAK |  |
|  | Szkolenie dla personelu z obsługi aparatury | TAK |  |
| 21. | Okres gwarancji | min. 24 miesiące podać |  |

- Lampa zabiegowa  sztuk 1 .

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa zabiegowa na statywie, mobilna | TAK |  |
|  | Lampa zawieszona na ramieniu pozwalającym na regulację w trzech płaszczyznach | TAK |  |
|  | Szkło w lampie odporne na stłuczenia i zarysowania | TAK |  |
|  | Diody LED | TAK |  |
|  | Regulacja natężenia oświetlenia | TAK |  |
|  | Średnica oprawy 220 -240 mm | TAK |  |
|  | Natężenie oświetlenia w odległości 1 m: 20000 – 60000 LX | TAK |  |
|  | Praca diod LED min. 50000 godzin | TAK |  |
|  | Moc diod LED 1 W | TAK |  |
|  | Blokada kół | TAK |  |
| 21. | Okres gwarancji | min. 24 miesięcy podać |  |

- Wózek oddziałowy (zabiegowy)  sztuk 3.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metalowy szkielet lakierowany proszkowo biały | TAK |  |
| 2 | Wyjmowane pojemniki z tworzywa sztucznego (tace) na 3 poziomach | TAK |  |
| 3 | Uchwyt z pokrywą na worek foliowy | TAK |  |
| 4 | Kosz druciany | TAK |  |
| 5 | Cztery kółka jezdne, w tym co najmniej dwa z blokadą | TAK |  |
| 6 | Wymiary 650 x 440 x 900 mm ± 20 mm | TAK, podać |  |
| 7 | Okres gwarancji | min. 24 miesiące podać |  |

- Stojak do kroplówek jezdny  2 sztuki

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stojak wykonany ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
| 2 | Głowica z czterema haczykami | TAK |  |
| 3 | Średnica podstawy 500 – 700 mm | TAK |  |
| 4 | Regulacja wysokości poprzez układ zaciskowy 1300 – 2300 mm | TAK |  |
| 5 | Podstawa 5-ramienna (metalowa) na kołach o śr. 50 -60 mm z blokadą | TAK |  |
| 6 | Możliwość zamocowania pompy infuzyjnej | TAK |  |
| 7 | Okres gwarancji | Podać min. 24 miesiące |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                        podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-   14   wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

narzędzi objętych Częścią  14    zamówienia

Łóżka szpitalne wraz z szafkami przyłóżkowymi sztuk 16.

Nazwa oferowanego sprzętu: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| LP | Opis | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych, potwierdzenie parametrów lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko szpitalne zasilane elektrycznie z wyposażeniem. Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na tzw. systemie dwóch ramionach wznoszących w układzie trapezowym dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża przy maksymalnym obciążeniu i w trakcie transportu oraz minimalnej wysokości wejścia i zejścia z łóżka. | Tak |  |
| 2 | Leże podzielone na min. 4 segmenty w tym min. 3 ruchome. Segmenty leża wypełnione zdejmowanymi bez użycia narzędzi płytami ze sztywnego i wytrzymałego tworzywa sztucznego typu HPL o grubości min 6 mm lub innego równoważnego o odpowiedniej grubości, zmywalnego i łatwego do dezynfekcji dopasowane kształtem do danego segmentu. | Tak |  |
| 3 | Barierki boczne jednoczęściowe długie ¾ wykonane z profili stalowych lakierowanych proszkowo o przekroju spłaszczonym owalnym o zwiększonej wytrzymałości lub okrągłym z inteligentnym systemem odblokowania obsługiwanym wyłącznie jedną ręką przez personel medyczny. (parametr oceniany) | Tak – 5pkt. Nie - 0 pkt. opisać |  |
| 4 | Otwarta konstrukcja podwozia łóżka ułatwiająca czyszczenie i dezynfekcję a także przyspieszająca serwis i wymianę części. | Tak |  |
| 5 | Główna konstrukcja podwozia łóżka wykonana z profili o przekroju min. 4x3cm gwarantujących sztywność i stabilność konstrukcji. | Tak |  |
| 6 | Prześwit pod dolna ramą podwozia łóżka w każdym jej punkcie dla zapewnienia współpracy z podnośnikami mobilnym pacjenta i innymi urządzeniami min. 150 mm | Tak, |  |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka |  |  |
| 7 | Długość całkowita łóżka bez przedłużenia długości leża 2200 mm ± 20mm | Tak |  |
| 8 | Łóżko z możliwością wydłużenia leża od długości podstawowej całkowitej o wartość min. 200 mm | Tak, |  |
| 9 | Szerokość całkowita łóżka przy maksymalnie uniesionych barierkach max. 1020 mm | Tak |  |
| 10 | Szerokość całkowita leża łóżka pod materac min. 900 mm | Tak |  |
| 11 | Całkowita długość składanych metalowych barierek ¾ w pozycji podniesionej min 1550 mm. | Tak |  |
|  | Pozostałe wymiary i kąty nachylenia łóżka |  |  |
| 12 | Nachylenie segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy sterowane elektrycznie min.65º | Tak |  |
| 13 | Nachylenie segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża sterowane elektrycznie min. 28º | Tak |  |
| 14 | Łóżko wyposażone w funkcję tzw. autoregresji segmentu oparcia placów dla zmniejszenia kompresji w obrębie jamy brzusznej i profilaktyki przeciwodleżynowej a także dla zwiększenia komfortu pacjenta. Dolna krawędź oparcia cofa się o min. 120 mm i podnosi do góry o min 80 mm. | Tak |  |
| 15 | Nachylenie segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża regulowane elektrycznie z możliwością doregulowania manualnie przy pomocy 5-cio stopniowego rastra min. od 0º do -22º | Tak |  |
| 16 | Regulacja wysokości leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca w zakresie od 370mm do 780mm ±15 mm | Tak |  |
| 17 | Elektrycznie sterowana pozycja Trendelenburga – anty-Trendelenburga min 17º | Tak |  |
|  | Funkcje elektryczne łóżka dostępne ze sterownika ręcznego oraz panelu centralnego oraz pozostałe właściwości łóżka |  |  |
| 18 | Łóżko wyposażone w przewodowy sterownik funkcji elektrycznych dla pacjenta i opiekuna zapewniający intuicyjną obsługę wszystkich funkcji | Tak, |  |
| 19 | Sterownik funkcji elektrycznych wyposażony w membranowe przyciski do regulacji segmentu oparcia i podudzia oraz regulacji wysokości z indykatorem diodowym wizualnym lub dźwiękowym osiągnięcia pozycji minimalnej wysokości. | Tak |  |
| 20 | Sterownik funkcji elektrycznych wyposażony w jeden przycisk regulacji pozycji wejściowej lub zejściowej. Łózko wykonuje sekwencję ruchów polegających na uniesieniu segmentu oparcia i wypoziomowaniu pozostałych segmentów bez zmiany wysokości leża. | Tak |  |
| 21 | Sterownik funkcji elektrycznych wyposażony w jeden przycisk regulacji pozycji krzesła kardiologicznego. Łózko wykonuje sekwencję ruchów polegających na uniesieniu segmentu oparcia, cofnięciu osi oparcia –autoregresja, uniesieniu segmentu uda – autokontur, przechyleniu całego leża do pozycji anty-Trendelenburga. | Tak |  |
| 22 | Sterownik funkcji elektrycznych wyposażony w dwa przyciski do regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Pozycje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku po uprzednim naciśnięciu przycisku świadomego użycia. | Tak |  |
| 23 | Sterownik funkcji elektrycznych wyposażony w jeden przycisk regulacji pozycji poziomującej leże. Łóżko wykonuje sekwencję ruchów polegających na wypoziomowaniu segmentów a następnie obniżeniu leża do minimalnej wysokości – używany najczęściej do ustawienia pozycji łóżka na noc w jak najbezpieczniejszej dla pacjenta. | Tak |  |
| 24 | Sterownik funkcji elektrycznych wyposażony w jeden przycisk tzw. świadomego uruchomienia funkcji elektrycznych. W celu ochrony przed przypadkowym uruchomieniem funkcji Trendelenburga, anty-Trendelenburga, pozycji krzesła kardiologicznego i pozycji poziomującej leże wymagane jest aktywowanie tych funkcji przyciskiem świadomego uruchomienia. | Tak |  |
| 25 | Łózko z możliwością zablokowania wszystkich funkcji elektrycznych łózka dostępnych z panelu centralnego dla personelu medycznego zlokalizowanego w centralnej części leża. | Tak |  |
| 26 | Łózko wyposażone w zaawansowany Autokontur segmentu uda przy podnoszeniu segmentu oparcia pozwalający na osiągnięcie opóźnienia unoszenia uda względem oparcia lub podnoszenie oparcia bez unoszenia segmentu uda w sytuacjach gdy pacjent odczuwa ściśnięcie w obrębie jamy brzusznej lub ze względów wymogów procesu leczenia. | Tak, |  |
| 27 | Maksymalny poziom głośności pracy siłowników elektrycznych w trakcie regulacji elektrycznych łóżka zapewniający ciszę w salach chorych max 40 dB. | Tak |  |
| 28 | Łóżko wyposażone w alarm rozładowanego akumulatora zasilającego. | Tak |  |
| 29 | Elektryczna funkcja CPR – przyspieszony czas opuszczania oparcia z pozycji maksymalnie uniesionej do płaskiej max 5 sekund. | Tak |  |
| 30 | Łózko wyposażone w osobny akumulator podtrzymujący zasilanie elektrycznej funkcji szokowej w stosunku do pozostałych funkcji elektrycznych łóżka. | Tak |  |
| 31 | Łóżko wyposażone w przycisk w tym samym kolorze co dźwignia CPR uruchamiający elektryczną regulację pozycji szokowej. Łóżko wykonuje przyspieszoną dwukrotnie w stosunku do standardowej prędkości sekwencję ruchów polegających wypoziomowaniu segmentów leża a następnie ustawieniu łóżka w pozycji Trendelenburga. Przycisk zlokalizowany w panelu centralnym zlokalizowanym w centralnej części leża łatwo dostępny. | Tak |  |
| 32 | Łózko wyposażone w system sterowania segmentem oparcia pleców i segmentem uda zapobiegający powstawaniu niebezpiecznej dla pacjenta kompresji w obrębie jamy brzusznej. Dopuszczalny kąt: max. 90º | Tak |  |
| 33 | Łózko wyposażone w klamry obejmujące materac które automatycznie dopasowują się do jego szerokości zapobiegając zakleszczeniu się pacjenta między materacem a barierkami bocznymi | Tak |  |
| 34 | Łózko wyposażone w min 6 uchwytów na pasy do ewentualnego unieruchomienia pacjenta | Tak |  |
| 35 | Łóżko wyposażone w obustronne wskaźniki kąta nachylenia pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga z których łatwo można odczytać wartość nachylenia w stopniach, widoczne z zewnątrz przy każdej pozycji barierek – niezależnie czy są opuszczone czy podniesione | Tak |  |
| 36 | Łózko wyposażone w obustronne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia, z których łatwo można odczytać wartość nachylenia w stopniach, widoczne z zewnątrz przy każdej pozycji barierek – niezależnie czy są opuszczone czy podniesione. | Tak |  |
| 37 | Łóżko wyposażone w lekkie i wytrzymałe zdejmowane szczyty wykonane z tworzywa sztucznego z indywidualnymi blokadami zapobiegają-cymi ich przypadkowemu wyjęciu, których łączna waga nie przekracza 5 kg. | Tak |  |
| 38 | Łóżko wyposażone w obustronną dźwignię uruchamiającą mechanicznie funkcję CPR. Dźwignia łatwo dostępna także przy opuszczonych barierkach w kolorze wyraźnie odróżniającym się od innych funkcji łóżka Tak, podać | Tak |  |
| 39 | Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich składanie przy użyciu jednej ręki przy czym mechanizm zwalniający powinien znajdować się na wysokości roboczej bez konieczności schylania się personelu. Barierki boczne składają się w sposób zapobiegającemu przypadkowemu przytrzaśnięciu Po złożeniu górny profil barierki znajduje się poniżej poziomu materaca ułatwiając wchodzenie i schodzenie. | Tak, |  |
| 40 | Gniazdo pod wysięgnik do kroplówek lub na inne akcesoria w każdym rogu leża. | Tak |  |
| 41 | Elastyczne i sprężynujące narożne zderzaki ochronne w każdym rogu łóżka – krążki odbojowe | Tak |  |
| 42 | Koła pojedyncze standardowe łatwe do dezynfekcji z centralą jednoczesną blokadą wszystkich kół wokół osi i blokadą obrotu oraz wyposażone w system jazdy kierunkowej o średnicy min 150 mm. Dźwignia hamulca centralnego dostępna z drążka nożnego zlokalizowanego od strony nóg pacjenta. | Tak |  |
| 43 | Wbudowany akumulator podtrzymujący sterowanie elektryczne łóżka przy zaniku zasilania sieciowego lub podczas transportu o pojemności min. 1,2 Ah | Tak |  |
| 44 | Maksymalne bezpieczne obciążenie robocze łózka min. 220 kg | Tak |  |
| 45 | Łóżko wyposażone w półkę na pościel. | Tak |  |
| 46 | Zasilanie elektryczne [V/Hz] 220-240/50 | Tak |  |
|  | Akcesoria do łóżka i wyposażenie łóżka |  |  |
| 47 | Podświetlenie nocne łóżka aktywowane o osobnym przyciskiem, inteligentne podświetlenie informuje personel o pozycji minimalnej wysokości leża (parametr oceniany) | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 48 | Uchwyty na worki drenażowe min. 4 haki. | Tak |  |
| 49 | Wieszak kroplówki z płynną regulacją wysokości przy użyciu jednej ręki wygięty wyposażony min. 4 haki – do 6 szt. łóżek | Tak |  |
| 50 | Uchwyt do podnoszenia pacjenta z regulacją kąta położenia tj. odchylany do krawędzi łóżka z rączką z płynną regulacją wysokości – do 6 szt. łóżek | Tak |  |
| 51 | Dodatkowe 5-te koło na wyposażeniu min. 6 szt. łóżek. | Tak, |  |
| 52 | Wszystkie łóżka wyposażone w alarm nie włączonej blokady centralnego hamulca w czasie gdy łóżko podłączone jest do zasilania elektrycznego. (parametr oceniany) | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 53 | Wszystkie łóżka wyposażone w monitor serwisowy ( moduł wskaźnika konserwacji) prezentujący ilościowe statystyki użycia poszczególnych siłowników elektrycznych a także o konieczności wezwania serwisu. (parametr oceniany) | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 54 | Wszystkie łóżka wyposażone w szafkę przyłóżkową wykonaną z tworzywa sztucznego o jednolitej budowie kontenerowej, składająca się z szuflady, pudła szafki z blatem z tworzywa sztucznego, z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka, czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w uchwyty do otwierania nie wystające poza obrys szafki, wyposażona w uchwyty na ręczniki pacjenta umieszczone w dwóch bokach szafki –składane do korpusu szafki, wyposażona w dodatkowy wysuwany blat boczny np. do spożywania posiłków, wyposażona w dolna półkę na basen lub kaczkę pacjenta, wyposażone w cztery koła o średnicy min 50 mm w tym min. dwa z blokadą, szafka o wymiarach całkowitych szerokość 480 mm± 20mm, głębokość 480 mm± 20mm, wysokość 825 mm ± 20mm. Szafki kolorystycznie dopasowane do akcentu kolorystycznego łóżka. Waga całkowita szafki maksymalnie 14 kg. Szafki fabrycznie nowe rok produkcji 2018. | Tak |  |
| 55 | Na wyposażeniu wszystkich łóżek materac piankowy prewencyjny przeciwodleżynowy, którego specjalna konstrukcja zapewnia dobrą wentylację powietrza pomiędzy materacem i powierzchnią ciała pacjenta, co zapobiega powstaniu odleżyn. Wysoka jakość pianki poliuretanowej powoduje równomierny rozkład sił nacisku na powierzchnię ciała pacjenta, niweluje w ten sposób koncentrację nacisku na wystające najbardziej predysponowane miejsca na powstawanie odleżyn. Materac dopasowany do wymiarów leża oferowanego łóżka o wymiarach długość 1980 mm ± 10mm. x szerokość 850 mm ± 10mm x wysokość min 140 mm Materac przeciwodleżynowy szpitalny (z pianki poliuretanowej) nacinany w pokrowcu nieprzemakalnym, zmywalnym, paro przepuszczalnym,(zamykanym na zamek), o gęstości pianki min 35 kg/m3, - Pokrowiec wykonany z materiału nieprzemakalnego, zmywalnego, paroprzepuszczalny o wodoszczelności w mm sł. wody ≥ 2000 mm H2O – zamek z min 3 boków pokrowca z zakładką zapobiegającą wnikaniu płynów do wnętrza materaca. Pokrowiec z możliwością prania w temp 95 stopni dostosowany do dezynfekcji i czyszczenia mechanicznego gąbką przez pocieranie powierzchni. Materace fabrycznie nowe , rok produkcji 2018. | Tak, |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  |  |
| 57 | Okres gwarancji na łóżka | min. 36 miesiące podać |  |
| 58 | Okres gwarancji na materace i szafki | min. 36 miesiące podać |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy