SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

02-544 WARSZAWA, UL. A. J. MADALIŃSKIEGO 25

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 221.000 euro

na dostawę  aparatury i sprzętu medycznego dla  Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny, nr postępowania   36 /2018

Opracowana przez Komisję Przetargową

Zatwierdzona przez Dyrektora Szpitala

I. Zamawiający.

Zamawiającym jest:

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Madalińskiego 25, 02 - 544 Warszawa

tel. 0-22 4502200, faks 0-22 4502264, e-mail: sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla  Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny nr postępowania  36 /2018 jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 221.000 euro na podstawie art. 39. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie do zamawiającego aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny.

Zamówienie jest podzielone na 14 części:

Część 1 zamówienia: Histeroskop. Kod CPV   33168000-5

Część 2 zamówienia: Graspel palący do zabiegów laparoskopowych. Kod CPV   33168000-5.

Część 3 zamówienia: Kamera do aparatu laparoskopowego Storz. Kod CPV   33168000-5

Część 4 zamówienia: Głowica kamery do operacji laparoskopowych. Kod CPV   33168000-5

Część 5 zamówienia: Narzędzia do operacji laparoskopowych. Kod CPV   33168000-5

Część 6 zamówienia: Narzędzia do operacji laparoskopowych do diatermii. Kod CPV   33168000-5

Część 7 zamówienia: Narzędzia do operacji rekonstrukcji piersi. Kod CPV   33169000-2

Część 8 zamówienia: Narzędzia do mikrochirurgii (zestawII). Kod CPV   33169000-2

Część 9 zamówienia: Stół operacyjny. Kod CPV   33192230-3

Część 10 zamówienia: Aparat mammotomiczny. Kod CPV   33112200-0

Część 11 zamówienia: Pulsoksymetry noworodkowe i czujniki. Kod CPV   33195000-3

Część 12 zamówienia: Pulsoksymetry dla wcześniaków i i czujniki. Kod CPV   33195000-3

Część 13 zamówienia: Sprzęt medyczny. Kod CPV  33192300-3, 33194110-0

Część 14 zamówienia: Łóżka szpitalne wraz z szafkami przyłóżkowymi. Kod CPV  33192300-3

Właściwości techniczno - użytkowe urządzeń są podane w Załącznikach nr 2-1 i 2-14.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich towarów objętych częścią zamówienia.

Ilekroć w SIWZ lub załącznikach do niej zostały użyte znaki towarowe wyrobów, to uczyniono tak zgodnie z art. 29. ust. 3. ustawy Prawo zamówień publicznych tylko i wyłącznie w celu doprecyzowania cech technicznych oraz standardów jakościowych wyrobów. Użycie tych nazw należy traktować, jako przykładowe i oznacza, że w zamówieniu dopuszcza się zastosowanie zarówno wyrobów, których nazwy zostały użyte jak i wyrobów równoważnych, przy czym cechy równoważności dotyczą parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych i są określone w opisie wyrobu w formularzu właściwości techniczno-użytkowych.

Przy oferowaniu towarów dopuszcza się stosowanie norm równoważnych opisywanym - zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na rozwiązania równoważne opisywanym wykonawca jest zobowiązany wykazać zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

IV. Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie  do dnia 12.11.2018 r.

Pod pojęciem „wykonanie zamówienia” zamawiający rozumie dostawę urządzeń i ich wyposażenia, montaż urządzeń w przeznaczonych dla nich miejscach, uruchomienie i sprawdzenie ich działania, wykonanie niezbędnych pomiarów i regulacji wynikających z obowiązujących przepisów, przeszkolenie instruktażowe personelu zamawiającego w zasadach prawidłowej obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń i przekazanie poprawnie działających urządzeń razem z wyposażeniem do eksploatacji i z kompletną dokumentacją, której podstawą będzie protokół zdawczo – odbiorczy, a dla sprzętów zasilanych elektrycznie i elektronicznych również protokół instalacyjny, podpisane przez przedstawiciela wykonawcy i przedstawiciela zamawiającego oraz protokół ze szkolenia personelu. Dniem wykonania zamówienia będzie dzień podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego.

Wszystkie urządzenia wraz z wyposażeniem muszą być kompletne i gotowe do uruchomienia oraz eksploatacji bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Urządzenia należy dostarczyć razem z:

1.	Instrukcjami obsługi i konserwacji w pełnej wersji w języku polskim (forma papierowa i elektroniczna). W instrukcjach muszą być zawarte informacje dotyczące:

a)	częstotliwości wykonywania okresowych przeglądów technicznych sprzętów zarówno w okresie gwarancji jak i po okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta,

b)	zakresu wykonywanych przeglądów ze szczególnym uwzględnieniem części zużywalnych, które podlegają wymianie w trakcie wykonywania przeglądów sprzętów,

c)	listy dostawców części zamiennych lub materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych,

d)	informacje o wykazie czynności serwisowych wykonywanych samodzielnie przez użytkownika.

2.	Kartami gwarancyjnymi, które określać będą:

a)	terminy i warunki gwarancji zgodne z zapisami zawartymi w umowie i we właściwościach techniczno - użytkowych dla każdego wyszczególnionego w specyfikacji dostawy urządzenia i jego wyposażenia,

b)	zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancji i wskazanie tego serwisu,

c)	zasady świadczenia pogwarancyjnych usług serwisowych ze wskazaniem serwisu  dopuszczonego przez producenta.

3.	Specyfikacją dostawy, która zawierać będzie dokładne nazwy i typy  dostarczonych urządzeń i ich z wyposażenia, numery seryjne i numery katalogowe.

4.	Certyfikatami i deklaracjami zgodności - kopie poświadczone "za zgodność z oryginałem" przez osobę podpisującą umowę. Do dokumentów wystawionych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

V.	Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24. ust. 1. Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz którzy spełniają warunki udziału dotyczące:

Zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.

Za odpowiadające wartością zamawiający uzna:

dla Części  2, 6, 8, 13 zamówienia -  dostawę sprzętu   o wartości co najmniej 10 000,00 zł brutto;

dla Części  1, 7, zamówienia -  dostawę sprzętu   o wartości co najmniej 40 000,00 zł brutto;

dla Części 3, 9 zamówienia –  dostawę urządzeń  o wartości co najmniej 90 000,00 zł brutto;

dla Części 4, 5, 10, 12  zamówienia –  dostawę sprzętu o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto;

dla Części  11 zamówienia –  dostawę urządzeń  o wartości co najmniej 130 000,00 zł brutto;

dla Części  14 zamówienia –  dostawę łóżek o wartości co najmniej 70 000,00 zł brutto.

Brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu musi dotyczyć każdego z wykonawców występujących wspólnie.

Zamawiający przewiduje wykluczania wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

VI.	Wymagania stawiane wykonawcom dotyczące treści oferty.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu płatności nie krótszego niż 30 dni od daty dostawy towarów do zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty.

Zamawiający wymaga zaoferowania co najmniej 36-miesięcznego okresu gwarancji dla oferowanych urządzeń objętych częściami  1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14  zamówienia.  Dla urządzeń znajdującego się w części 5,  6,  11, 12, 13  zamówienia, Zamawiający wymaga, aby zaoferowany okres gwarancji wynosił co najmniej 24 miesiące pod rygorem odrzucenia oferty. Gwarancja musi obejmować wszystkie elementy oferowanych urządzeń i ich wyposażenia oraz bezpłatne przeglądy wraz z bezpłatnymi wszystkimi częściami eksploatacyjnymi zalecanymi do wymiany przez producenta (tzn. zastawy przeglądowe) w trakcie wykonywanych przeglądów.

Zamawiający wymaga, aby czas przystąpienia do naprawy od zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosił maksymalnie 24 godziny.

Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii w okresie gwarancji wynosił maksymalnie 14 dni.

Wszystkie rubryki kolumny „Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis” formularzy właściwości techniczno - użytkowych muszą być wypełnione. Brak wpisu w rubryce kolumny „Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis” będzie traktowany jako potwierdzenie nieposiadania przez oferowane urządzenie żądanej wartości lub zakresu wartości parametru albo cechy technicznej lub użytkowej, co w zależności od postawionych wymagań może skutkować odrzuceniem oferty.

Jeżeli w formularzu właściwości techniczno - użytkowych w rubryce kolumny: „Opis minimalnych wymaganych parametrów” lub w rubryce „Wartość lub zakres wartości wymaganych” jest podana wartość lub zakres wartości parametru, to oznacza to, że Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia, którego parametr ma tę wartość lub zakres. Oferty przedstawiające urządzenia niespełniające tego warunku zostaną odrzucone. Faktyczną wartość lub zakres wartości parametru oferowanego urządzenia należy wpisać w rubryce kolumny „Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis”. Jeżeli w formularzu właściwości techniczno - użytkowych w rubryce kolumny „Podać wartość lub zakres wartości wymaganych lub opis” znajduje się słowo „Tak”, to oznacza to, że Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia wyposażonego w tę cechę techniczną lub użytkową.  Zamawiający wymaga zamieszczenia, poza potwierdzeniem istnienia tej cechy tzn. wpisania słowa „Tak”, również podania wartości lub zakresu lub krótkiego opisu, na czym ona polega lub w jaki sposób jest realizowana. Oferty niespełniające tych warunków zostaną odrzucone.

Zamawiający żąda podania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom i podania firm podwykonawców jeżeli są znane.

VII.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:

Dotyczących wykonawcy składającego ofertę:

- Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzonego przez Wykonawcę w sposób przez niego przyjęty.

- Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 -23 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzonego przez Wykonawcę w sposób przez niego przyjęty.

Jeżeli ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie, to oświadczenie to składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

- Pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o takie zamówienie albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli jest ona podpisana przez osobę lub osoby nie wymienione w dokumencie określającym status prawny wykonawcy jako uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

- W celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej zdolności technicznej należy złożyć wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. Wykaz powinien zawierać przedmiot zamówienia, wartość, odbiorcę i datę wykonania zamówienia.

- Formularza oferty sporządzonego według wzoru podanego w Załączniku nr 1.

- Zestawienia asortymentowo - cenowe oferowanych towarów, sporządzone samodzielnie przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty, oddzielne dla każdej części zamówienia, zawierające wskazanie części zamówienia, której zestawienie dotyczy, wyszczególnienie wszystkich zaoferowanych towarów, liczby sztuk, cen jednostkowych netto, wartości netto i brutto poszczególnych towarów i łącznej wartości brutto wszystkich towarów i usług oferowanych w ramach części zamówienia, wpisanej jako cena oferty w formularzu oferty.

- Wypełnione przez wykonawców tabele dotyczące właściwości technicznych oferowanych urządzeń podane w załączniku nr 2.

- Oświadczenia wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby.

- Oświadczenie  wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (jeżeli jest wymagane).

- Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej zamawiającego, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

- Dokumenty stanowiące dowody, że dostawy, wymienione w wykazie głównych dostaw zostały wykonane lub są wykonywane  należycie.

- Dla towarów będących wyrobami medycznymi certyfikatu zgodności wystawionego przez jednostkę notyfikującą lub deklaracji zgodności WE wymaganych ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych w zależności od ich klasyfikacji zgodnie z art. 29. ust. 5. tej ustawy.

- Dla towarów będących wyrobami medycznymi dokumentów potwierdzających zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

- Dla towarów będących wyrobami medycznymi, nie podlegającymi obowiązkowi zgłoszenia do Prezesa Urzędu zamawiający dopuszcza złożenie powiadomienia o wprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium.

- Zgodnie z art. 6. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dla towarów nie będących wyrobami medycznymi deklaracji zgodności z wymaganiami WE, jeżeli oferowane towary podlegają oznakowaniu zgodności i oświadczenia wykonawcy, sporządzonego przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty, zawierającego:

-  imię i nazwisko lub nazwę i adres wykonawcy,

- nazwy oferowanych towarów oraz wskazanie części zamówienia, w ramach której są oferowane,

- tekst oświadczenia, że „Towary te nie są wyrobami medycznymi”.

Wszystkie dokumenty sporządzane przez wykonawcę muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy, wymienionych w dokumencie określającym status prawny wykonawcy lub w pełnomocnictwie. Wszystkie pozostałe dokumenty należy przedstawić w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Do dokumentów sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie nie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak podpisu osoby uprawnionej, brak tłumaczenia dokumentu obcojęzycznego, itp.) spowoduje wykluczenie wykonawcy albo odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26. ust. 3. ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Tryb udzielania wyjaśnień oraz informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli odpowiedzi nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że zapytanie dotrze do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań oraz udzielonych wyjaśnień zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.szpitalmadalinskiego.pl bez wskazania źródła zapytania.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, telefaksem lub pocztą elektroniczną z zastrzeżeniem, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz Informacje przekazane telefaksem lub pocztą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Przy przesyłaniu wiadomości pocztą elektroniczną należy żądać przesłania potwierdzenia otrzymania wiadomości.

- Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Grażyna Pawłowska pracownik Działu Zamówień, telefaks (0-22) 4502236, e-mail zam.publiczne@szpitalmadalinskiego.pl.

XI. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

XII.	Opis sposobu przygotowania oferty.

1.	Wykonawca sporządza i przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.	Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Do wszystkich dokumentów wystawionych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenia na język polski (wymaganie to nie dotyczy prospektów reklamowych czy innych tego typu materiałów firmowych wytwórcy lub dystrybutora).

3.	Formularz oferty należy sporządzić zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1. Ceny należy podać w PLN. Jako termin wykonania zamówienia należy podać datę. Okres gwarancji należy podać w miesiącach lub latach z tym, że jeżeli oferowane są różne okresy gwarancji na różne urządzenia, to należy wyszczególnić te urządzenia i oferowane dla nich okresy gwarancji.

4.	Jeżeli wykonawca składa ofertę tylko na niektóre części zamówienia, to rubryki przeznaczone na wpisanie cen pozostałych części w formularzu oferty prosimy wykasować lub pozostawić niewypełnione.

5.	Zestawienia asortymentowo - cenowe należy sporządzić w sposób opisany w rozdziale VII. Ceny i wartości towarów należy podać w PLN. Jeżeli wykonawca składa ofertę tylko na niektóre części zamówienia, to dołącza do oferty zestawienia dotyczące tylko tych części, na które składa ofertę.

6.	Wszystkie dokumenty składające się na ofertę - pod rygorem jej odrzucenia - muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela lub upoważnionych przedstawicieli wykonawcy.

7.	Wszystkie poprawki w treści oferty winny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

8.	Prosimy o sporządzenie oferty w postaci zeszytu ze stronami ułożonymi w następującej kolejności:

formularz oferty,

zestawienia asortymentowo - cenowe,

pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli jest wymagane),

dokument wskazujący pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie (jeżeli jest wymagany),

tabele dotyczące wymagań oferowanych urządzeń,

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia,

wykaz wykonanych głównych dostaw

oświadczenie dot. RODO.

9.	Jeżeli oferta zawiera informacje utajnione dla innych, poza zamawiającym, uczestników postępowania, to należy je wyodrębnić i wyraźnie oznaczyć. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje nie mogą być udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert.

10.	Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą wykonawcy.

11.	Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem lub nazwą i adresem wykonawcy oraz napisem:

„Oferta na przetarg nieograniczony  na dostawę aparatury i sprzętu medycznego

dla Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny”

Numer postępowania  35 /2018

Nie otwierać do dnia 15.10.2018 r. do godz. 10:15.”

12.	Jeżeli oferta będzie dostarczana zamawiającemu pocztą lub kurierem, to kopertę z ofertą, oznakowaną w sposób podany w p. 11., należy włożyć do opakowania transportowego (np. operatora pocztowego lub firmy kurierskiej) w taki sposób, aby przy otwieraniu opakowania transportowego nie otworzyć koperty z ofertą. Opakowanie transportowe nie będzie uważane za kopertę z ofertą, której nie wolno otworzyć przed terminem otwarcia ofert, i nie może być oznakowane w sposób podany w p. 11.

W przypadku nieprawidłowego oznakowania koperty z ofertą Zamawiający nie odpowiada za konsekwencje wynikające z tego tytułu.

XIII. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Oferty należy składać do dnia 15.10.2018 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Szpitala (patio, poziom 0).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2018 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych p. 15, piętro 3.

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny.

Wykonawca podaje w formularzu oferty łączne ceny netto i brutto wszystkich towarów oferowanych w ramach części zamówienia. Ceny te muszą być identyczne z łącznymi cenami oferowanych towarów podanymi w zestawieniach asortymentowo - cenowych sporządzonych przez wykonawcę. Ceny należy podać w PLN.

Oferowane ceny netto winny być podane loco siedziba zamawiającego i obejmować wszystkie składniki cenotwórcze (ceny urządzenia wraz z wyposażeniem, ceł, podatków, transportu, ubezpieczenia, montażu i uruchomienia, szkolenia (instruktażu), itp. Koszt szkolenia (instruktażu) musi obejmować minimalny zakres merytoryczny konieczny do zapewnienia właściwego funkcjonowania urządzeń i właściwej obsługi zapewniającej trwałość urządzeń oraz bezpieczeństwo pacjentów i pracowników szpitala). Oferowane ceny brutto winny być cenami netto powiększonymi o kwotę podatku VAT, obliczoną według obowiązujących stawek.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria oceny ofert i ich wagi są następujące:

Dla części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,12,13 zamówienia

„Cena”					    60 %,

„Warunki gwarancji”                                           40 %.

Wartością kryterium „Cena” będzie liczba, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, obliczona ze wzoru:

PC = (Cmin / C) x 60

gdzie:

PC - wartość kryterium „Cena” badanej oferty;

Cmin - cena brutto najtańszej oferty;

C - cena brutto badanej oferty.

PG - wartość kryterium „Warunki gwarancji”  będzie liczba, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, obliczona według poniższej zasady.

Komisja Przetargowa będzie przyznawać punkty za okres gwarancji podany przez wykonawców w rubrykach kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”. Za minimalny wymagany okres gwarancji (tj. 24 lub 36 miesięcy) zostanie przyznane 0 punktów. Za zaoferowanie dodatkowych 24 miesięcy i więcej zostanie przyznane 40 punktów, za pośrednie warunki zostaną przyznane punkty między 0 i 40.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ważna oferta, dla której suma wartości  kryteriów (PC + PG) będzie największa.

Dla części 10 i 14 zamówienia

„Cena”						60 %,

„Warunki gwarancji”                                      20 %

„Ocena parametrów”                                     20%.

Wartością kryterium „Cena” będzie liczba, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, obliczona ze wzoru:

PC = (Cmin / C) x 60

gdzie:

PC - wartość kryterium „Cena” badanej oferty;

Cmin - cena brutto najtańszej oferty;

C - cena brutto badanej oferty.

PG - wartość kryterium „Warunki gwarancji”  będzie liczba, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, obliczona według poniższej zasady.

Komisja Przetargowa będzie przyznawać punkty za okres gwarancji podany przez wykonawców w rubrykach kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”. Za minimalny wymagany okres gwarancji (tj. 24 lub 36 miesięcy) zostanie przyznane 0 punktów. Za zaoferowanie dodatkowych 24 miesięcy i więcej zostanie przyznane 20 punktów, za pośrednie warunki zostaną przyznane punkty między 0 i 20.

PP - wartość kryterium „Ocena parametrów”  będzie liczba, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, obliczona  według poniższej zasady.

Komisja Przetargowa będzie przyznawać punkty za oceniane parametry dodatkowe lub funkcje  podane przez wykonawców w rubrykach kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”. Za brak dodatkowego ocenianego parametru lub funkcji zostanie przyznane 0 punktów. Za zaoferowanie dodatkowego ocenianego  parametru lub  funkcji zostanie przyznane po 10 punktów w części 10 zamówienia, po 5 punktów w części 14 zamówienia.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ważna oferta, dla której suma wartości  kryteriów (PC + PG + PP) będzie największa.

XVI.  Ochrona danych osobowych

1.	 Zamawiający informuje, że będzie administratorem danych osobowych osób fizycznych, pozyskanych w trakcie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności danych osobowych:

-   wykonawcy będącego osobą fizyczną,

-	 wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność          gospodarczą,

- 	 pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe    zamieszczone  w pełnomocnictwie),

obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO.

2.	 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

- 	administratorem danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ, 02-544 Warszawa, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, tel. 22 4502200, faks 22 4502264, e-mail sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl;

-	inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny jest Zbigniew Dziarnowski, tel. 22 4512604, e-mail z.dziarnowski@szpitalmadalinskiego.pl;

-	dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury i sprzętu  medycznego, nr postępowania 34/2018, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego;

-	odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

-	dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat  przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

-	obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób fizycznych wymienionych powyżej jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- 	w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

-	osoby fizyczne wymienione powyżej posiadają na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących, na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;

-		osobom fizycznym wymienionym powyżej nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.   W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił  obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie z poniższym wzorem: „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu”

XVII.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany do stawienia się w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w celu podpisania umowy.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do złożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Umowa z Wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

XVIII.	Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy.

Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy, określają ogólne warunki umowy przedstawione w Załączniku nr 3.

XIX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XX. Obowiązki zamawiającego.

1.    Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

- Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze oferty wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

XXI.    Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian.

1.  Zamawiający i Wykonawca  dopuszczają wprowadzenie zmian w umowie koniecznych  ze względu na  przepisy prawa pod warunkiem, że cena oferowanych towarów nie ulegnie        zwiększeniu. Warunki zmian określone zostały w ogólnych warunkach umowy- załącznik do

SIWZ.

2. Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zamiany urządzenia na inne,     równoważne lub lepsze pod względem wymaganych  parametrów w razie wycofania 	z produkcji lub dystrybucji lub w przypadku zaistnienia znaczących trudności w 	dostawie z przyczyn obiektywnych nie leżących po stronie Wykonawcy  bez zmiany ceny brutto określonej  umowie.

XXII.	Prawo wykonawców do środków ochrony prawnej.

Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia i ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w rozdziałach 2. i 3. Działu VI tej ustawy.

XXIII. Załączniki:

Załącznik nr 1:		Wzór formularza oferty.

Załącznik nr 2:		Formularz właściwości techniczno - użytkowych

Załącznik nr 3:		Ogólne warunki umowy.

Załącznik nr 1 - wzór formularza oferty

............................................

Pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA

Nazwa wykonawcy:	.....................................................................................................

.....................................................................................................

Adres wykonawcy:	.....................................................................................................

.....................................................................................................

Numer telefonu (z numerem kierunkowym):		...........................................................

Numer faksu (z numerem kierunkowym):		...........................................................

Adres poczty elektronicznej:				...........................................................

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla  Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny nr postępowania  35/20181 oferujemy dostawę towarów objętych:

Częścią 1 zamówienia za cenę  netto................ zł, słownie .......................................... złotych brutto ................ zł, słownie ................................. złotych.

Częścią 2 zamówienia za cenę netto................ zł, słownie .......................................... złotych  brutto ................ zł, słownie ................................. złotych.

Częścią 3 zamówienia za cenę  netto................ zł, słownie .......................................... złotych brutto ................ zł, słownie ................................. złotych.

Częścią 4 zamówienia za cenę netto................ zł, słownie .......................................... złotych  brutto ................ zł, słownie ................................. złotych.

Częścią 5 zamówienia za cenę  netto................ zł, słownie .......................................... złotych brutto ................ zł, słownie ................................. złotych.

Częścią 6 zamówienia za cenę netto................ zł, słownie ......................................... .złotych  brutto ................ zł, słownie ................................. złotych.

Częścią 7 zamówienia za cenę  netto................ zł, słownie .......................................... złotych brutto ................ zł, słownie ................................. złotych.

Częścią 8 zamówienia za cenę netto................ zł, słownie .......................................... złotych  brutto ................ zł, słownie ................................. złotych.

Częścią 9 zamówienia za cenę  netto................ zł, słownie .......................................... złotych brutto ................ zł, słownie ................................. złotych.

Częścią 10 zamówienia za cenę netto................ zł, słownie ........................................ złotych  brutto ................ zł, słownie ................................. złotych.

Częścią 11 zamówienia za cenę  netto................ zł, słownie ........................................ złotych brutto ................ zł, słownie ................................. złotych.

Częścią 12 zamówienia za cenę netto................ zł, słownie ....................................... złotych   brutto ................ zł, słownie ................................. złotych.

Częścią 13 zamówienia za cenę  netto................ zł, słownie ....................................... złotych  brutto ................ zł, słownie ................................. złotych.

Częścią 14 zamówienia za cenę netto................ zł, słownie ........................................ złotych   brutto ................ zł, słownie ................................. złotych.

Oferujemy następujący termin wykonania zamówienia: dla części:…...............................................

(podać numer części i termin wyrażony w tygodniach).

Oferujemy następujący okres gwarancji na dostarczane towary: .....................................

dla części ….............

(okres gwarancji określić dla poszczególnych części i pozycji)

Oferujemy następujące warunki płatności: .......................................................................

Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym z ogólnymi warunkami umowy, i nie wnosimy w tym zakresie zastrzeżeń oraz akceptujemy ogólne warunki umowy.

Oświadczamy, że wszystkie oferowane towary spełniają wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Jesteśmy związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamówienie wykonamy sami.*

Powierzymy podwykonawcom  ………………………… następujące części zamówienia:*

………………………………………………

………………………...............................................

* - niepotrzebne skreślić

.......................................................                                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                 podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 3 - ogólne warunki umowy

Dotyczy urządzeń

UMOWA nr 35/2018/.....

w sprawie zamówienia publicznego na dostawy

zawarta w dniu ........... r. w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.), pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym im. Świętej Rodziny, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Madalińskiego 25, nr kodu 02-544, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000080373, reprezentowanym przez

Dyrektora Szpitala mgr inż. Marię Dziura

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

i ........................... z siedzibą w ........., nr kodu ........, wpisanym do .......... pod numerem ......... w dniu ............., reprezentowanym przez

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

następującej treści:

§ 1.

1.	Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem u Zamawiającego ……………………………….(według specyfikacji asortymentowo - cenowej określonej w Załączniku nr 1, będącym integralną częścią umowy, oraz łącznie w ilościach opisanych w tym Załączniku.), zgodnie z ofertą złożoną na przetarg na dostawę tego urządzenia.

2.	Wykonawca oświadcza, że parametry techniczno - użytkowe oraz wyposażenie urządzenia/urządzeń są zgodne z ofertą złożoną na przetarg.

§ 2.

1.	Cena netto urządzenia wynosi ..... zł, słownie ..... złotych, a cena brutto tego urządzenia wynosi ..... zł, słownie ..... złotych.

2.	Cena wymieniona w ust. 1. obejmuje urządzenie i jego wyposażenie, dostarczenie urządzenia do Zamawiającego, montaż, uruchomienie i oddanie urządzenia do eksploatacji oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzenia.

§ 3.

1.	Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia do siedziby Zamawiającego, montażu i uruchomienia go przez serwis Wykonawcy, przeprowadzenia testów potwierdzających prawidłowość działania urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzenia oraz przekazania Zamawiającemu urządzenia do eksploatacji razem z kompletem dokumentów wymienionych w ust. 4. w terminie do dnia     … 2018 r. Montaż i uruchomienie urządzeń zasilanych elektrycznie i urządzeń elektronicznych zostanie potwierdzone protokołem instalacji urządzenia, a oddanie urządzenia do eksploatacji zostanie potwierdzone protokołem zdawczo - odbiorczym. (Nie dotyczy narzędzi)

2.	Za termin oddania urządzenia do eksploatacji rozumie się datę podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo do odmowy podpisania protokołu, jeżeli urządzenie nie będzie funkcjonować prawidłowo w chwili przekazywania go do eksploatacji.

3.	Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowy montaż urządzenia wraz z wyposażeniem, prawidłowe uruchomienie wszystkich funkcji urządzenia oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzenia. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca sporządza protokół wraz z opisem jego zakresu. Protokół podpisują osoby szkolące i szkolone. (Nie dotyczy narzędzi)

4.	Urządzenie zostanie dostarczone Zamawiającemu razem z następującymi dokumentami:

4.1. Instrukcjami obsługi i konserwacji w pełnej wersji w języku polskim (forma 	papierowa  	i elektroniczna). W instrukcjach muszą być zawarte informacje 	dotyczące:

a)	częstotliwości wykonywania okresowych przeglądów technicznych sprzętów zarówno w okresie gwarancji jak i po okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta,

b)	zakresu wykonywanych przeglądów ze szczególnym uwzględnieniem części zużywalnych, które podlegają wymianie w trakcie wykonywania przeglądów sprzętów,

c)	listy dostawców części zamiennych lub materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych,

d)	informacje o wykazie czynności serwisowych wykonywanych samodzielnie przez użytkownika.

4.2. Kartami gwarancyjnymi, które określać będą:

a)	terminy i warunki gwarancji zgodne z zapisami zawartymi w umowie i we właściwościach techniczno - użytkowych dla każdego wyszczególnionego w specyfikacji dostawy urządzenia i jego wyposażenia,

b)	zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancji i wskazanie tego serwisu,

c)	zasady świadczenia pogwarancyjnych usług serwisowych ze wskazaniem serwisu  dopuszczonego przez producenta.

4.3. Kopiami certyfikatów i deklaracji zgodności. Do dokumentów wystawionych  	w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski. Kopie dokumentów 	muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą 	umowę.

5.	Wykonawca ustali telefonicznie lub faksem z pracownikiem Działu Techniczno - Inwestycyjnego Zamawiającego - tel. /fax 22 4502205 termin dostarczenia, montażu i uruchomienia urządzenia najpóźniej na 4 dni przed tym terminem.

§ 4.

1.	Należność za dostarczone urządzenie Zamawiający opłaci jednorazowo w pełnej wysokości na podstawie faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie ............ dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Warunkiem wystawienia faktury jest podpisanie przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego, oddanie urządzenia do eksploatacji oraz zakończenie szkolenia potwierdzonego protokołem.

2.	Jako datę zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5.

1.	Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenie będzie fabrycznie nowe.

2.	Dostarczone urządzenie może być rozpakowane, zmontowane, uruchomione i przetestowane jedynie przez przedstawicieli serwisu Wykonawcy. Przedstawiciel Zamawiającego może być obecny przy pracach przedstawicieli Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za stwierdzone po rozpakowaniu opakowań fabrycznych braki ilościowe i jakościowe.

3.	Wykonawca udziela na urządzenie i jego wyposażenie (według wyszczególnienia) ……….. miesięcznej gwarancji licząc od daty oddania urządzenia do eksploatacji. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy urządzenia i jego wyposażenia.

4.	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany na nowe każdego z elementów lub podzespołów urządzenia, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad fabrycznych: konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych.

5.	W razie trzykrotnej naprawy lub wymiany w okresie gwarancji tego samego elementu lub podzespołu urządzenia lub elementu wyposażenia Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany urządzenia lub elementu wyposażenia na nowe, wolne od wad. W takim przypadku koszty wymiany urządzenia obciążają Wykonawcę.

6.	Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niestosowaniem się personelu Zamawiającego do postanowień instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia oraz za uszkodzenia wynikłe z przyczyn losowych.

7.	W okresie gwarancji czas reakcji Wykonawcy lub jego autoryzowanego serwisu na zgłoszenie uszkodzenia ustala się na 24 godziny, a czas usunięcia uszkodzenia ustala się na maksymalnie 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Koszty dojazdu pokrywa Wykonawca. Okres gwarancji przedłuża się o czas upływający od zgłoszenia awarii do usunięcia uszkodzenia. Wykonawca zapewni aparat zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej przekraczający 3 dni.

8.	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania okresowych bezpłatnych gwarancyjnych przeglądów technicznych urządzenia i jego wyposażenia oraz osprzętu, wraz z bezpłatnymi częściami zamiennymi i elementami zużywalnymi, które są zaliczane do wymiennego zestawu rocznego i ich bezpłatną wymianą oraz bezpłatnym dojazdem, w terminach i w zakresie wyznaczonych w instrukcji obsługi zgodnie z ofertą złożoną na przetarg i dokumentacją przy dostawie, nie rzadziej jednak, niż raz w roku. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić urządzenia do przeglądu w terminie uzgodnionym z Wykonawcą lub jego autoryzowanym serwisem oczekując jednocześnie, że w związku z bieżącą obsługą pacjentów czynności serwisowe i naprawcze w jak najmniejszym stopniu będą utrudniały funkcjonowanie Szpitala. Koszty transportu sprzętu, którego przegląd lub naprawa będzie odbywać się poza siedzibą Szpitala pokrywa Wykonawca. Przeglądy, działania serwisowe i naprawcze muszą się odbywać  zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ze szczególnym uwzględnieniem art. 90 ust. 3-5 tejże ustawy.

9.	Wykonawca gwarantuje minimum 10-letni okres pełnej, płatnej obsługi pogwarancyjnej, licząc od dnia upływu okresu gwarancji oraz dostępność do części zamiennych. Zamawiający będzie ponosił koszty przeglądów i napraw urządzenia po okresie gwarancji.

10.	W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy przez niezależnych rzeczoznawców, wskazanych przez Strony.

11.	Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, Wykonawca dokona stosownej naprawy. Koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy poniesie Wykonawca.

§ 6.

1. Zamawiający i Wykonawca  dopuszczają wprowadzenie zmian w umowie koniecznych ze  względu na  przepisy prawa pod warunkiem, że cena netto oferowanych towarów nie ulegnie zwiększeniu.

- Zamawiający i  Wykonawca  dopuszczają  możliwość  zamiany  urządzenia  na   inne,

równoważne lub lepsze pod względem wymaganych  parametrów w razie wycofania z

produkcji lub dystrybucji lub w przypadku zaistnienia znaczących trudności w dostawie

z przyczyn obiektywnych nie leżących po stronie Wykonawcy  bez zmiany ceny brutto

określonej  umowie.

§ 7.

Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8.

1.	W razie opóźnienia w przekazaniu urządzenia do eksploatacji w terminie określonym w § 3. ust. 1. umowy lub niewykonania naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w § 5. ust. 7. umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,2 % ceny brutto urządzenia za każdy dzień opóźnienia.

Kara umowna za opóźnienia w wykonaniu naprawy gwarancyjnej nie będzie naliczana, jeśli Wykonawca zapewni aparat zastępczy na czas naprawy.

2.  W przypadku nie wykonania zamówienia w terminie 100 dni od wyznaczonej daty dostawy tj. od dnia............................  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie do dnia…………… i naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 20 % wartości niedostarczonego urządzenia (sprzętu).

3. W przypadku nie wykonania w terminie przez Wykonawcę jego zobowiązań dotyczących naprawy, remontu, wymiany, przeglądu urządzeń Zamawiający ma również prawo do zlecenia wykonania tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4.  Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych,

przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

5. Odstąpienie od umowy, pozostaje bez wpływu na możliwość  żądania zapłaty kar     umownych.

§ 9.

W przypadku niespłaconych zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy zakazuje się ich cesji

§ 10.

- W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia   23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny.

- W zakresie nieuregulowanym szczegółowo w umowie, wszelką korespondencję, pisma i druki Strony mają obowiązek doręczać sobie nawzajem bezpośrednio lub listami poleconymi lub pocztą kurierską na adres wskazany w Umowie.

- Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony 
o zmianie firmy lub adresu. Brak zawiadomienia o tych zmianach powoduje, że doręczenia na adres wskazany w Umowie będą uznawane za skuteczne.

- Wszelkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

§ 11.

Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie niedojścia do ugody będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

Zamawiający                                                                   Wykonawca

Załącznik nr 3 - ogólne warunki umowy

Dotyczy czujników do pulsoksymetrów

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

nr 35/2018/     na dostawę

zawarta w dniu …….2018 r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym im. Świętej Rodziny, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Warszawie przy ul. A.J. Madalińskiego 25, wpisanym do wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000080373 w dniu 15.01.2002 r., reprezentowanym przez

Dyrektora Szpitala - Panią mgr inż. Marię Dziura

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

i firmą .............................................................. z siedzibą w .......................................... przy ul. ..............................................., wpisaną do ........................................................, reprezentowaną przez .......................................................,

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,

następującej treści:

§ 1.

- Przedmiotem umowy jest sprzedaż i sukcesywna dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, według specyfikacji asortymentowo - cenowej określonej w Załączniku  nr  1, będącym integralną częścią umowy, oraz łącznie w ilościach opisanych w tym  Załączniku.

- Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania, a Wykonawca zobowiązuje się do sprzedawania i dostarczania Zamawiającemu zamówionych przez niego towarów zgodnie z niniejszą umową i stosownie do przekazywanych mu sukcesywnie zamówień.

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie towary objęte umową mają ważne certyfikaty dopuszczające je do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z przeznaczeniem.

§ 2.

- Wartość netto towarów objętych umową wynosi .................. zł (słownie ........................ złotych), a wartość brutto tych towarów wynosi .................. zł (słownie ............................ złotych).

- Przez cały okres trwania umowy obowiązuje stałość cen netto towarów wymienionych w Załączniku nr 1 z zastrzeżeniem ust. 3.

- Zamawiający i Wykonawca dopuszczają zmianę wynagrodzenia należności Wykonawcy w przypadku:

- ustawowej zmiany stawek podatku VAT na usługi Wykonawcy lub towary zużywane do wykonania tych usług;

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

- jeśli te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę a Wykonawca wykaże to i uzasadni wielkość tego wpływu, i z zastrzeżeniem, że Strona występująca o zmianę zobowiązana jest do przygotowania odpowiedniego aneksu do umowy.

§ 3.

- Termin ważności towarów dostarczanych przez Wykonawcę będzie wynosił co najmniej …... miesięcy licząc od dnia każdorazowej dostawy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczanych towarów, za przestrzeganie dat ważności i posiadanie ważnych dokumentów dopuszczających dostarczane towary do obrotu i stosowania w służbie zdrowia.

- Zamówienie może być złożone przez Zamawiającego pisemnie lub telefaksem.

- W imieniu Zamawiającego zamówienie może składać tylko Kierownik Działu Zaopatrzenia lub Kierownik Działu Zamówień Publicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione towary do magazynu Zamawiającego własnym staraniem i na własny koszt w czasie do...... dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Za dzień złożenia zamówienia przyjmuje się dzień doręczenia Wykonawcy zamówienia na piśmie lub dzień przesłania Wykonawcy zamówienia za pomocą telefaksu.

- Na opakowaniu z towarem (również  kurierskim) należy umieścić  adres Wykonawcy (nadawcy) i Zamawiającego (odbiorcy) oraz napis „ Do magazynu szpitala”.

- W razie stwierdzenia wad lub braków w dostarczonych towarach Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę w formie określonej w ust. 3. powyżej, a Wykonawca jest zobowiązany w ciągu  3 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia dostarczyć brakujące towary lub zamienić wadliwe towary na wolne od wad.

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionych towarów w terminie o którym mowa w ust. 5. lub w ust. 7., Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy, ostateczny termin, po upływie którego Zamawiający ma prawo doraźnie dokonać zakupu u innego dostawcy, na koszt Wykonawcy.

- W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu towarów w terminie określonym w ust. 5 lub w ust. 7. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 0,2 % wartości niedostarczonych towarów za każdy dzień zwłoki.

- W okresie obowiązywania umowy w przypadku trzykrotnego opóźnienia w dostawie zamówionych towarów Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części zamówienia w trybie natychmiastowym  po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

§ 4.

- Należność za dostarczone towary Zamawiający będzie opłacał przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu ...... dni od daty każdorazowej dostawy i dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Na fakturze lub specyfikacji dostawy Wykonawca wpisuje numer umowy i numer zamówienia nadany przez zamawiającego.

- Za termin płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5.

- Zamawiający  zastrzega sobie  prawo  do  rezygnacji z zakupu  niektórych towarów, jednak nie więcej niż do 40% wartości umowy, bądź do zmiany ilości poszczególnych towarów spośród wymienionych w  Załączniku nr 1 w przypadku:

- zmiany procedury medycznej związanej z potrzebami szpitala;

- zmiany liczby  pacjentów przyjmowanych przez  szpital.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości jednych towarów wymienionych w załączniku nr 1 do umowy z jednoczesnym zwiększeniem ilości innych towarów w  ramach niniejszej umowy z zachowaniem wartości  brutto zamówienia określonej w § 2. pkt 1.

§ 6.

- Zamawiający dopuszcza zmianę towaru dostarczanego w ramach umowy  na produkt zamienny o parametrach nie gorszych od towaru objętego umową, tylko w przypadku zakończenia jego produkcji potwierdzone dokumentem wystawionym przez producenta.

- Cena produktu zamiennego nie może być wyższa od ceny towaru objętego umową.

§ 7.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie koniecznych ze względu na zmianę przepisów prawa pod warunkiem, że cena netto oferowanych towarów nie ulegnie zwiększeniu.

§ 8

    - Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy i obowiązuje od dnia ......... 2018 r. do dnia ............ 2020 r.

    - Zamawiający i Wykonawca dopuszczają zmianę okresu obowiązywania umowy, w przypadku kiedy:

a)	wartość brutto towarów zamówionych przez Zamawiającego i dostarczonych przez Wykonawcę jest mniejsza od wartości towarów określonych w umowie. Okres ten zostanie wydłużony do czasu osiągnięcia wartości brutto określonej w § 2. ust. 1 towarów objętych umową, jednak nie dłużej niż do 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

b) wartość brutto towarów zamówionych przez Zamawiającego i dostarczonych przez Wykonawcę została osiągnięta przed upływem terminu realizacji umowy. Umowa rozwiązuje się.

§ 9.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

§ 10.

W przypadku niespłaconych zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy zakazuje się ich cesji.

§ 11.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12.

      - Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie niedojścia do ugody będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

      - Każda ze stron jest obowiązana poinformować pisemnie drugą stronę o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi, korespondencja dostarczona na ostatni znany adres jest uznawana za skutecznie dostarczoną.

§ 13.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

Zamawiający                                                              Wykonawca