Dział Zamówień Publicznych                          	       Warszawa, 5.02.2019 r.
tel. 22 450 22 84
Szp. S/                /19
strona internetowa Szpitala

Dot.: Dostawy urządzenia do neuromonotoringu śródoperacyjnego, nr postępowania 2/2019

 Zamawiający informuje, że w postępowaniu nr 2/2019: Dostawa urządzenia do neuromonotoringu śródoperacyjnego wpłynęło następujące pytanie:

Czy Zamawiający dopuści alternatywne urządzenie do monitorowanie nerwów krtaniowych w celu złożenia konkurencyjnej oferty pod kątem cenowym; aparat o umożliwiający dodatkowo możliwość mapowania struktur i wykrywania nerwu bez konieczności jego uwidaczniania dzięki wykorzystaniu technologii monopolarnej oraz dodatkowym igłom odbiorczej i powrotnej dodatkowo aparat pracujący podczas używania koagulacji bipolarnej, zachowanie ciągłości pracy. Aparat działający wraz z elektrodami jednorazowymi odbiorczymi z 4 odprowadzeniami fabrycznie zintegrowanymi z rurką intubacyjną w szerszym zakresie 5-9mm opakowania zbiorcze po 1 lub 3 lub 5 sztuk wyposażone w elektrodę igłową uziemiającą i powrotną. Aparat wyposażony w 2 stymulatory stałoprądowe z szerokim zakresem stymulacji od 0-30mA i zakresem regulacji częstotliwości impulsów 1, 4, 7 i 10 Hz do wyboru za pomocą oprogramowania, o napięciu min. 80V oraz regulacji impulsu stymulacyjnego w zakresie 50-250 us do wyboru za pomocą oprogramowania. Neuromonitor z menu w języku angielskim wyposażony w intuicyjne piktogramy (podpowiedzi graficzne) podpowiadające jak należy przygotować aparat do zabiegu, z możliwością wprowadzenia danych pacjenta i operatora w każdym momencie zabiegu za pomocą dotykowej klawiatury bez konieczności stosowania czytniku kodów kreskowych. Aparat wyposażony w zewnętrzną pamięć USB z możliwością zapisu raportów z zabiegu do pliku PDF dzięki czemu nie wymagający pracy w sieci szpitalnej oraz konieczności eksportowania bazy danych pacjentów. Sygnał dźwiękowy odpowiedzi EMG wyraźny zróżnicowany w stosunku do stymulacji struktur unerwionych lub nie; z możliwością utworzenia skrótów na ekranie neuromonitora ułatwiających zapis bez konieczności stosowania sterownika nożnego. Aparat z uniwersalnym dodatkowym wyposażeniem w postaci zestawu do powiększania struktur powiększenie 2,5 raza Sonda wielorazowa monopolarna z możliwością mapowania struktur dł. robocza 15,9 cm , kabel 2,7 cm w dedykowanej kasecie do sterylizacji. Aparat wyposażony w 4 kanałowy interfejs z kablem o min długości 2,5m. Sonda jednorazowa monopolarna długość robocza 8,5cm na kablu o długości 288cm.
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzenia opisanego w pytaniu.