**Załącznik nr 7 do SIWZ**

**INFORMACJE DO OCENY RYZYKA**

**Zamawiający:**

Nazwa: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres : 02-544 Warszawa, ul. A.J. Madalińskiego 25

NIP: 521-29-35-318

REGON: 012045743

**UBEZPIECZENIA MIENIA**

|  |
| --- |
| **ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE** |
| gaśnice |
| hydranty wewnętrzne |
| stałe urządzenia gaśnicze – gazowe |
| urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru |
| stały dozór |

|  |
| --- |
| **OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI** |
| Budynki stoją w zabudowie zwartej |
| Minimalne odległości między budynkami 2 m |
| Budynki stoją na posesji ogrodzonej |
| Posesja jest oświetlona |
| Konstrukcja budynków: materiały niepalne |
| Budynki nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. |
| Ściany działowe wykonane są z: materiałów niepalnych |
| Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z : materiałów niepalnych |
| Ogniomury. Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem 62 cm. Grubość ogniomuru największa 48 cm |
| Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową |
| Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń |
| Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne |
| W ciągu najbliższych 3 lat nie są planowane prace budowlane wymagające pozwolenia na budowę |

|  |
| --- |
| **OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ** |
| Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 4 km |
| Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 9 min |
| Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku |
| Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoż. |
| Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami |
| Istnieje regulamin ppoż. |
| Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej |
| Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia |
| Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej |
| Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego |
| Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp |
| Źródła dostarczenia wody: sieć miejska |

**INFORMACJE DODATKOWE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **TAK** | | **NIE** | |
| 1 | Wykazane w arkuszu technicznym lokalizacje znajdują się na terenie zalewowym |  | | X | |
| 2 | Na terenie wymienionych w arkuszu technicznym lokalizacji począwszy od 1997 r. wystąpiła powódź |  | | X | |
| 3 | Mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się na terenie zagrożonym osuwiskami skarp lub zboczy |  | | X | |
| 4 | W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane – instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach |  | | X | |
| 5 | W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane – elementy te zostały zaimpregnowane ognioochronnie (impregnacja wykonana przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty) |  | | X | |
| 6 | Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: | X | |  | |
| Ustawą z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191 z późn. zm.) |
| Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) |
| Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U z 2015 r. poz. 1422) |
| 7 | Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8.07.2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) | X | |  | |
| 8 | Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) | X | |  | |
| 9 | Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: | X | |  | |
| przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; |
| sprzętu przeciwpożarowego; |
| instalacji elektrycznej i odgromowej; |
| instalacji gazowej; |
| przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); |
| instalacji gazów medycznych; |
| instalacji wodociągowej przeciwpożarowej; |
| instalacji ciśnieniowych; |
| urządzeń dźwigowych. |
| 10 | Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny: | X | |  | |
| 11 | Czy w Szpitalu występują pomieszczenia chłodnicze dedykowane do przechowywania leków? Jeśli tak to: |  | | NIE | |
| Ile ich jest: | | | | |
| W jaki sposób kontrolowana/monitorowana jest temperatura w urządzeniach/pomieszczeniach: | | | | |
| Czy jest zainstalowany system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury w urządzeniach chłodniczych? Jeśli tak, jaki jest jego sposób działania: | | | | |
| 12 | Czy w Szpitalu są składowane materiały łatwopalne/wybuchowe? Jeśli tak to: | | TAK | |  |
| w jaki sposób są zabezpieczone miejsca składowania tych materiałów łatwopalnych/ wybuchowych: INSTALACJA SAP ORAZ DRZWI ZAMKNIĘTE NA KLUCZ | | | | |
| kto ma do nich dostęp: PRACOWNICY DZIAŁU TECHNICZNEGO | | | | |
| miejsce składowania cieczy łatwopalnych i odpadów medycznych - magazynowana ilość, miejsce (w jakim budynku) i forma magazynowania (w jakich zbiornikach / pojemnikach) oraz zastosowane środki bezpieczeństwa np. odprowadzenie ładunków elektrostatycznych i wentylacja: MIEJSCE SKŁADOWANIA OLEJU OPAŁOWEGO, MAGAZYN OPAŁU PIWNICA BUDYNKU A-1, ZBIORNIKI PCV PO 200 L, WENTYLACJI, INSTALACJA SAP | | | | |
| 13 | Data aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego: MAJ 2018 ROK | | | | |
| 14 | Umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego? | | X | |  |
| 15 | Firmy zewnętrzne, do obsługi urządzeń medycznych/technicznych posiadają ubezpieczenie OC oraz stosowne certyfikaty od producenta? | | X | |  |
| 16 | Podmiot leczniczy posiada urządzenia podtrzymujące zasilanie w przypadku braku dostaw energii/zaniku zasilania, jeśli tak to: | | X | |  |
| jaki jest czas ich działania: ZASILACZE UPS DO 20 MIN, AGREDAT PRĄDOTWÓRCZY 24 GODZINY NA DOBĘ | | | | |
| czy urządzenia chłodnicze są do nich podłączone: URZADZENIA CHŁODNICZE PODŁĄCZONE SĄ DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REZERWOWANYCH | | | | |
| ile jest takich urządzeń: 20 szt. | | | | |
| 17 | W podmiocie leczniczym znajduje się sprzęt elektroniczny zlokalizowany poniżej poziomu gruntu, jeśli tak to jaki: ZASILACZE UPS, AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY, CENTRALE WENTYLACYJNE, STACJE UZDATNIANA WODY, STERYLIZATORY | | X | |  |
| 18 | Wykonane w ostatnich 12 miesiącach przeglądy agregatów prądotwórczych wykazały odstępstwa, usterki lub inne stany wymagające interwencji celem uzyskania niezbędnej sprawności technicznej lub zapobieżenia powstania awarii/usterki/uszkodzenia. | |  | | X |

Przeważająca działalność podmiotu leczniczego objęta jest podatkiem VAT w stawce: **zwolnione.**

Mienie podmiotu leczniczego ujmowane jest wg Klasyfikacji Środków Trwałych:

uwzględniając podatek VAT

**ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE**

1. Budynki nie są użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego.

2. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie

zabezpieczone.

|  |  |
| --- | --- |
| **Stosowane zabezpieczenia** | **Lokalizacja** |
| Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze | A. J. Madalińskiego 25 |
| Alarm p/włamaniowy | A. J. Madalińskiego 25 |
| Inne: monitoring budynku i terenu Szpitala | A. J. Madalińskiego 25 |

|  |
| --- |
| **Sposób przechowywania wartości pieniężnych** |
| Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża |

**Transport gotówki**

Ilość transportów gotówki w miesiącu, roku: 1/12

Rodzaj ochrony/ilość konwojentów: Firma „Solid Security”

**INFORMACJA O SZKODOWOŚCI**

**UBEZPIECZENIA MIENIA**

**ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2016)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Rodzaj ubezpieczenia** | **Liczba szkód** | **Kwota wypłaconych odszkodowań** | **Kwota utworzonych rezerw** |
| 2016 | Sprzęt elektroniczny w tym medyczny | 6 | 40 788,82 zł | 0 |
| 2016 | Mienie od wszystkich ryzyk | 1 | 180 501,47 zł | 0 zł |
| 2017 | Mienie od wszystkich ryzyk | 1 | 3 185,70 zł | 0 |
| 2017 | Sprzęt elektroniczny w tym medyczny | 8 | 96 707,22 zł | 0 |
| 2018 | Sprzęt elektroniczny w tym medyczny | 4 | 3 680 zł | 0 |
| 2018 | Mienie od wszystkich ryzyk | 3 | 0 zł | 4182 zł |