Załącznik nr 5 - opis przedmiotu zamówienia.

Postępowanie nr 2/2020

Dostawa błon mammograficznych i ogólnodiagnostycznych.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie do zamawiającego błon mammograficznych w jednym rozmiarze i błon ogólnodiagnostycznych w dwóch rozmiarach do drukarki laserowej.

Oferowane błony mammograficzne muszą mieć następujące cechy:

- błony w rozmiarze 25 x 30 (1 op. - 125 sztuk);

- dostosowane i kompatybilne z drukarką Kodak Dry View 6800;

- czułość gwarantująca dobrą jakość zdjęć wykonywanych na aparacie cyfrowym MAMMOMAT INSPIRATION;

- dedykowane przez producenta do zdjęć mammograficznych cyfrowych.

Oferowane błony ogólnodiagnostyczne muszą mieć następujące cechy:

- błony w dwóch rozmiarach: 20 x 25 (1 op. – 125 sztuk) i 35 x 43 (1 op. – 125 sztuk)

- dostosowane i kompatybilne z drukarką Kodak Dry View 6800

- czułość gwarantująca dobrą jakość zdjęć wykonywanych na kasetach cyfrowych Kodak GP Storage Phosphor Screen

- dedykowane przez producenta do zdjęć ogólnodiagnostycznych cyfrowych

Wykonawca oferujący sprzęt innej marki i producenta niż posiadany przez Zamawiającego zobowiązany będzie do dokonania kalibracji drukarki laserowej w celu dostosowania do czułości oferowanych błon mammograficznych drukowanych zarówno ze stacji technika, jak i ze stacji lekarskiej. Dotyczy to również błon ogólnodiagnostycznych tzn. dostosowanie do drukowania zdjęć ze skanera KODAK DIRECT VIEW CR 975 oraz ze stacji lekarskiej. Koszty przeprowadzenia rekalibracji urządzeń włącznie z kosztami zużytych do tego materiałów pokrywa Wykonawca.