## część1
Postępowanie 4/2020
Załącznik nr 2.1. formularz asortymentowo - cenowy.
Część 1: Ekspandery i endoprotezy
Lp. | Asortyment | Ilość szt. na 24 mies. | Cena netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Producent Nr katalogowy
[5 empty] | stawka (%) | kwota
1 | Ekspandery anatomiczne profilowane - komora rozprężana roztworem fizjologicznym soli - magnetyczna kopułka do iniekcji na przedniej ścianie ekspandera - samouszczelniająca się, wzmocniona strefa wokół zastawki, która minimalizuje potencjalną nieszczelność, gdyby doszło do przypadkowego przekłucia igłą - magnetyczny detektor - powłoka teksturowana (jednolita) wykonana bez użycia kryształków soli, cukru itp. -produkt sterylny - objętość od 250 ml do 850 ml - kompatybilne z protezami anatomicznymi. | 80
2 | Ekspandery okrągłe -dopełniane roztworem fizjologicznym soli - zastawka dystalna - twarda podstawa - powłoka gładka, produkt sterylny - objętość od 400 – 1000 ml. | 20
3 | Endoproteza piersi o kształcie anatomicznym - wypełnienie: spójny zagęszczony żel silikonowy, III stopień spoistości żelu - co najmniej 4 warstwy elastomeru silikonowego - 9 różnych kształtów - szerokość implantu różna od wysokości implantu - 3 wysokości i 3 projekcje - objętość od 120-775 ml - bariera antydyfuzyjna - zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu - powłoka teksturowana (jednolitana całej powierzchn,i bez struktur włóknistych) wykonana bez użycia kryształków soli, cukru itp. - produkt sterylny | 120
4 | Endoprotezy piersi o kształcie okrągłym - wypełnienie: spójny, zagęszczony żel silikonowy - co najmniej 4 warstwy elastomeru silikonowego - co najmniej w 4 profilach (średni, średni plus, wysoki i bardzo wysoki) - objętość od 100-800 ml - bariera antydyfuzyjna - zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu - powłoka teksturowana (jednolita na całej powierzchni bez struktur włóknistych ) wykonana bez użycia kryształków soli, cukru i tp. - produkt sterylny. | 60
5 | Sizery śródoperacyjne - z możliwością 10-krotnej sterylizacji - odpowiadają wszystkim pojemnością implantów okrągłych i anatomicznych. | 20
Razem
Słownie wartość netto zamówienia: ........................................................................................ złotych.
Słownie wartość brutto zamówienia: ........................................................................................ złotych.
| .................................................. | [5 empty] | ...............................................................
| miejscowość i data | [5 empty] | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
220500
14814.8
275760
[7 empty] | 511074.8 | 551960.784

## część2
Postępowanie 4/2020
Załącznik nr 2.2. formularz asortymentowo - cenowy.
Część 2 zamówienia: Siatki do rekonstrukcji piersi
Lp. | Asortyment | Ilość szt. na 24 mies. | Cena netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Producent Nr katalogowy
[5 empty] | stawka (%) | kwota
1 | Siatka polipropylenowa pokryta tytanem dedykowana do rekonstrukcji piersi - przeznaczona do wzmocnienia i pokrycia ekspanderów, ekspanderoprotez oraz ostatecznych implantów piersiowych - kompatybilna z implantami wszystkich producentów - umożliwiająca szybkie i dokładne przerośnięcie tkankami własnymi pacjenta - dostępna w trzech rozmiarach: mała, średnia i duża. | 15
Razem
Słownie wartość netto zamówienia: ........................................................................................ złotych.
Słownie wartość brutto zamówienia: ........................................................................................ złotych.
| .................................................. | [5 empty] | ...............................................................
| miejscowość i data | [5 empty] | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy