Dział Zamówień Publicznych Warszawa, 07.09.2012 r.

i Zaopatrzenia

tel. 22 4502284

Szp. Sp./               /12/ DZP

Strona internetowa Szpitala

Dot.:	Przetargu nieograniczonego na dostawę zabudowy meblowej pomieszczeń laboratoryjnych	i chłodziarek, nr postępowania 23/2012.

Uprzejmie zawiadamiamy, że do zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

1.	Proszę o podanie parametrów chłodziarko - zamrażarki z pozycji 37 formularza asortymentowo - cenowego.

2.	Zamawiający w SIWZ z punkcie III. 1 Opis techniczny ppkt. 3 Postanowienia ogólne zamieścił w pkt. e opis szuflad o następującej treści: „Wszystkie szuflady wykonane z wkładem o bokach metalowych, rolkowe z systemem delikatnego i cichego zamykania”, a w pkt. K „Prowadnica rolkowa z systemem samodomykania (grawitacyjne domknięcie się szuflady). Wykonana z metalu lakierowanego proszkowo, kolor kremowo - biały (RAL 9001), rolki jezdne wykonane z tworzywa. Obciążenie dynamiczne 30 kg przy pełnym wysuwie. Możliwość blokady szuflady w pozycji wysuniętej. Prowadnica posiadająca zintegrowany system zabezpieczenia szuflady dla długości od 30 cm. Prowadzenie dwustronne. Prowadnica nie posiada hamulca. Prowadnica składa się z 6 elementów.” Zamieszczone opisy w kilku wariantach wykluczają się, a zapis w pkt. K ma wiele niejasności wymagających uszczegółowienia zamiaru autora np. Prowadnica posiadająca zintegrowany system zabezpieczenia szuflady dla długości od 30 cm, Prowadnica składa się z 6 elementów.” Proszę o jednoznaczne określenie jakich prowadnic żąda zamawiający.

3.	Zamawiający w SIWZ z punkcie III. 1 Opis techniczny ppkt. 3 Postanowienia ogólne zamieścił w pkt. I „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nowe meble oraz udzielić dwuletniej gwarancji oraz dwa bezpłatne serwisy w ramach umowy na życzenie zamawiającego.” W dalszej części specyfikacji wymagany jest 36 miesięczny okres gwarancji. Proszę o doprecyzowanie żądań zamawiającego.

4.	Zamawiający w SIWZ z punkcie III. 2 określa grubość profili aluminiowych jako 2,5 cm czy należy prze to rozumieć ze przekrój profili ma wynosić 25 mm.

5.	Pomieszczenie WP21 pracownia koagulacji pozycja K4. Proszę o sprecyzowanie co zamawiający rozumie przez „komora nastawna”. Proszę podać przeznaczenie oraz żądane rozwiązania techniczne, parametry.

6.	Zamawiający określa termin wykonania zamówienia do dnia 15 listopada 2012 r. Nie uwzględniając terminu podpisania umowy. Prosimy o zmianę zapisu o terminie wykonania zamówienia na czas od podpisania umowy co jest ogólnie przyjętym zwyczajem i pozwala firmie dotrzymać terminu (czas podpisania umowy jest uzależniony od przebiegu postępowania przetargowego i może drastycznie skrócić czas na wykonanie zadania, a nawet spowodować rezygnację z podpisania umowy przez wybranego oferenta).

Zamawiający udziela na te pytania następujących odpowiedzi:

1.	Parametry chłodziarko - zamrażarki są podane w SIWZ w rozdziale III.2 pkt 3.

2.	Szuflada z hamulcem z częściowym wysuwem o obciążeniu całkowitym 25 kg, komplet zawierający prowadnice korpusu prawą i lewą, boki prawy i lewy oraz funkcją hamulca. Dno, ściankę tylną i front wykonuje się samodzielnie. Boki wykonane ze stali lakierowanej proszkowo - kolor kremowo-biały (RAL 9001) Wersja montażu na wcisk. Regulacja frontu w 2 płaszczyznach (nachylenia i wysokości +1,8 mm). Prowadnica metalowa rolkowa. Wysuw częściowy. Obciążenie dynamiczne 25 kg. Zestawy produkowane są w 4 wysokościach: N = 54 mm, M = 86 mm, K = 118 mm, H = 150 mm. Jeżeli potrzebna jest szuflada o jeszcze wyższym boku można zastosować relingi podłużne i nakładki boku.

3.	Przepraszamy - jest to pomyłka niewychwycona na etapie weryfikacji specyfikacji. Prawidłowe brzmienie tego zapisu jest następujące: „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nowe meble oraz udzielić trzyletniej gwarancji i wykonać trzy bezpłatne serwisy w ramach umowy.”

4.	Przekrój profili 25 mm.

5.	Komora nastawna - okno otwierane do góry.

6.	Zamawiający nie zmienia terminu wykonania zamówienia.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.