Dział Zamówień Publicznych Warszawa, 16.03.2010 r.

i Zaopatrzenia

tel. 22-45-02-284 (236)

Dzp. G-P/ ......... /10/...............

Dot.:	Przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego sterylnego.

Uprzejmie informujemy, że w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego sterylnego wpłynęły następujące pytania:

Część 1:

1.	 Pozycja 23. Producent pomp – Abott – zaprzestał produkcji zestawów do pomp Lifecare 4, w 	 załączeniu  pismo  przedstawiciela  w  Polsce.  W związku  z tym prosimy o wyłączenie tej 	 pozycji z postępowania.

Część 6:

2.	Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji nr 1 i utworzenie z niej odrębnej części.

3.	 Jakiego kształtu mają być endoprotezy  piersi z pozycji 1 ? Okrągłe czy anatomiczne (kształt 	 łzy)?   Jaką podstawę mają mieć endoprotezy  piersi z pozycji 1?    Podstawa okrągła czy 	 	 owalna?

Część 8:

4.	 Pozycja 11 (wzierniki ginekologiczne). Ze względu na różnorodność asortymentu w pakiecie 	 nr 8 zwracamy  się  do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji 11 tworząc osobny 	 pakiet np. 11 a.

Część 9:

5. Pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści 25 szt, jednorazowych systemów taśmowych do 	leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, materiał: polipropylen, monofilament, z 	plastikowa 	osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości 	średniej 1000 µm, 	porowatości max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 	g/m2 , oraz 1 szt. igły 	wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej, do implantacji przez 	otwory zasłonowe?

6.	Pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści 10 szt. jednorazowych taśm podcewkowych do minimalnie inwazyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, materiał: polipropylen, monofilament, z plastikowa osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości średniej 1000 µm, 	porowatości max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m2 , zakończone pętelkami, oraz 1 szt. igły wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w taśm?

- Pozycja 1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania systemu całkowicie jednorazowego, sterylnego z dwiema igłami o grubości mm każda i z taśmą umieszczona w koszulce foliowej, zakończonej plastikowymi złączkami?

- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania systemu całkowicie jednorazowego, sterylnego z jedną igłą o grubości 2,3 mm i taśmą zakończoną polipropylenowymi kotwiczkami o długości 8,5 cm?

- Pozycja 1. Prosimy o dopuszczenie taśmy do chirurgicznej korekcji wysiłkowego   nietrzymania moczu u kobiet:

taśma tkana nie docinana z większego kawałka materiału, taśma o gładkich brzegach, jej             implantacja nie wymaga plastikowej osłonki taśma o długości 500 mm taśma o szerokości minimum 10 mm, materiał PVDF ( polifluorek winylidenu) monofilament, rozmiar oczek przed implantacją 1,1 mm x 1,3 mm, możliwość implantacji za pomocą techniki TOT.

Zestaw zawiera dwa aplikatory wielorazowego użytku ze stali nierdzewnej.

10.  Pozycja 2. Prosimy o dopuszczenie sterylnej taśmy do chirurgicznej korekcji wysiłkowego    	nietrzymania moczu u kobiet:

taśma tkana nie docinana z większego kawałka materiału, taśma o gładkich brzegach za	kończona pętlami, jej implantacja nie wymaga plastikowej osłonki, taśma o długości  560 m

taśma o szerokości  10 m -materiał PVDF ( polifluorek winylidenu) monofilament -

rozmiar oczek przed implantacją 1,1 mm x 1,3 mm - możliwość implantacji za pomocą 	techniki TVT.

Zestaw zawiera dwa aplikatory wielorazowego użytku ze stali nierdzewnej.

Część 12:

11.  Czy Zamawiający pierścień ekwipotencjalny rozumie jako pas bezpieczeństwa (pierścień)    	 zapewniający jednolity rozkład prądu na całej powierzchni elektrody, zapewniając tym     	 samym pełne bezpieczeństwo pacjenta przed poparzeniem?

12.  Nessy Omega to elektrody wyłącznie firmy Erbe i żadna inna firma nie złoży swojej oferty  	     jeżeli Zamawiający nie usunie tego zapisu.  W związku z powyższym prosimy o usunięcie 		 tego wymogu z opisu elektrody.

Część 1:

13.  Pozycja 3-4. Prosimy o sprecyzowanie co Zamawiający miał na myśli pisząc „ cewnik …z 	boczną końcówką do bezpiecznego odsysania”? Czy chodziło o łącznik typu Capcone 	czy Fingertip czyli giętka nasadkę palcową z korkiem?

14.  Pozycja 3-4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników do kontrolowanego 	 odsysania z naprzeciwległymi otworami bocznymi?

15.  Pozycja 12-13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników urologicznych 	pakowanych wewnątrz folia a na zewnątrz folia-papier, co nie zmienia  warunków 	aseptyczności wykonania zabiegów?

16.  Pozycja 22-23 i 28-29. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji z pakietu 	tworząc jednocześnie część 1A, co pozwoli na złożenie ofert większej liczbie 	wykonawców, a w ślad za podwyższeniem konkurencyjności przyczyni się do obniżenia 	kosztów całego pakietu?

17.  Pozycja 24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu z PCV o średnicy 9/5 	mm lub 9/6,6 mm?

18.  Pozycja 1 i 2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu kontrastu RTG?

19.  Pozycja 12 i 13. Czy Zamawiający dopuści opakowanie : wewnętrzne: folia, zewnętrzne:    	folia- papier?

20.  Pozycja 22. Czy Zamawiający dopuści butelkę z drenem 150 ml lub 300 ml do odsysania z próżnią 	fabryczną ( bezpieczna, niskociśnieniowa ) ?

Część 2:

21.	Pozycja 1. Prosimy o dopuszczenie igły do iniekcji w rozmiarze 0,45x12.

22. 	Pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści igłę iniekcyjną w rozmiarze 0,5x16?

23. 	Pozycja 1-8 i 11-15. Czy Zamawiający dopuści możliwość  zmiany  jednostki miary ze 	sztuk na opakowania jednostkowe po 100 sztuk, z jednoczesnym odpowiednim 	przeliczeniem zapotrzebowanych przez Zamawiającego ilości sztuk na ilości opakowań 	jednostkowych. W przypadku, gdy cenę za sztukę mielibyśmy zaokrąglić do dwóch 	miejsc po przecinku znacznie zawyżyłoby to ofertę.

24. Pozycja 11-15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek jednego 	producenta ale tylko dla strzykawek dwuczęściowych, tj. do pozycji 11-14, gdyż zapis aby 	strzykawki dwuczęściowe z rozszerzoną skalą i trzyczęściowe pochodziły od jednego 	producenta utrudnia uczciwą konkurencję  i faworyzuje nielicznych dostawców?

Część 3:

- Pozycja 6. Czy nie zaszła omyłka pisarska, czy Zamawiający ma na myśli kaniule 26 G?

- Pozycja 7. Czy Zamawiający dopuści kaniulę 0,72 24G, 19mm, z przepływem 20ml/min ze 	zdejmowanym dodatkowym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie jej do żyły, bez portu 	głównego?

Część 5:

27.	Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby znacznik głębokości intubacji miał postać 	pierścienia?

Część 7:

- Pozycja 11. Prosimy o dokładniejszy opis nożyczek do laparoskopii?

- Pozycja 12. Prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający miał na myśli pokrowiec sterylny 	na przewody  – tubus, średnica 50 ?

- Pozycja 6. Czy Zamawiający wymaga przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych z 	komorą kroplową wolną od PVC oraz drenem wolnym od toksycznych ftalanów, co 	potwierdzone ma być oświadczeniem producenta?

31.	Pozycja 4, 8-10. Prosimy o wydzielenie ww. pozycji z pakietu. Obecny opis przedmiotu 	zamówienia wskazuje na konkretny produkt konkretnego producenta, co uniemożliwia 	większej liczbie wykonawców złożenie konkurencyjnych ofert w przedmiotowym zakresie.

32.	Prosimy o wydzielenie z pakietu 7 pozycji 11 i utworzenie oddzielnego pakietu np. 7A

33.	Czy Zamawiający wymaga nożyczek laparoskopowych jednorazowego użytku o średnicy 	trzonu 5 mm, długość trzonu 35 cm z możliwością podłączenia koagulacji monopolarnej? 	Obydwie bransze robocze ruchome.

- Czy Zamawiający wymaga nożyczek laparoskopowych jednorazowego użytku o średnicy 	trzonu 5 mm ,długości trzonu 33 cm oraz długość krawędzi tnącej ostrzy nożyczek  16,5 	mm z maksymalnym kątem ich rozwarcia 60 stopni. Instrument z jednobiegunową 	kauteryzacją.

Część 8:

- Pozycja 1. Czy Zamawiający pisząc folia operacyjna miał na myśli folię chirurgiczną 	zapewniającą sterylną powierzchnię pola operacyjnego? W przypadku pozytywnej 	odpowiedzi prosimy o dopuszczenie folii o wymiarach całkowitych 60x35cm i powierzchni 	klejącej 35x35 cm lub o wymiarach 60x45 cm a powierzchni klejącej 50x45 cm.

- Pozycja 2. Czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający wymaga filtra infuzyjnego 	noworodkowego 0,22 um?

Część 3:

- Pozycja 10. Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z optycznym indykatorem?

Zamawiający udziela na te pytania następujących odpowiedzi:

1.	Zamawiający rezygnuje z zamówienia w części 1 z pozycji 23 – dren do pomp infuzyjnych Lifecare model 4.

2.		Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie odrębnej części.

3.		Zamawiający wymaga protez okrągłych i  wysokich i okrągłych ekspanderów.

4. 		Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie odrębnej części.

5.		Nie, Zamawiający nie dopuszcza systemu opisanego w pytaniu.

- Nie, Zamawiający nie dopuszcza systemu opisanego w pytaniu.

- Zamawiający wymaga systemu całkowicie jednorazowego użytku. Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry przedstawione w pytaniu.

- Zamawiający wymaga systemu całkowicie jednorazowego użytku. Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry przedstawione w pytaniu.

- Nie, Zamawiający nie dopuszcza systemu opisanego w pytaniu.

- Nie, Zamawiający nie dopuszcza systemu opisanego w pytaniu.

- Tak, Zamawiający pierścień ekwipotencjalny rozumie jako pas bezpieczeństwa (pierścień) zapewniający jednolity rozkład prądu na całej powierzchni elektrody.

- Zamawiający usuwa w części 12 w określeniu artykułu słowa „ Nessy Omega”.

- Boczna końcówka cewnika ma posiadać otwór bez korka.

- Tak, Zamawiający dopuszcza cewniki opisane w pytaniu.

- Tak, Zamawiający dopuszcza takie opakowanie.

- Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie odrębnej części.

- Tak, Zamawiający dopuszcza dren opisany w pytaniu.

- Zamawiający nie wyraża zgody na brak kontrastu RTG.

- Tak, Zamawiający dopuszcza takie opakowanie.

- Nie, Zamawiający nie dopuszcza butelki  opisanej w pytaniu.

- Tak, Zamawiający dopuszcza igły opisane w pytaniu.

- Nie, Zamawiający nie dopuszcza igły  opisanej w pytaniu.

- Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie = 100 sztuk z odpowiednim 	przeliczeniem ilości.

- Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na strzykawki różnych producentów, ponieważ 	wymagana próbka musi być reprezentatywna.

- Tak, nastąpiła pomyłka. Zamawiający wymaga kaniul 26 G.

- Nie, Zamawiający nie dopuszcza kaniul  opisanych w pytaniu.

- Nie, Zamawiający nie odstępuje od wymogu, aby znacznik głębokości intubacji miał postać pierścienia.

- Nożyczki laparoskopowe o średnicy trzonu 5 mm i długości 35 cm.

- Rozmiar pokrowca: 200 x 16 cm.

- Tak, Zamawiający dopuszcza  przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych opisane w pytaniu.

- Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie odrębnej części.

- Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie odrębnej części.

- Tak, Zamawiający dopuszcza nożyczki opisane w pytaniu.

- Zamawiający nie stawia takich wymagań.

- Jest to folia  zapewniająca sterylną powierzchnię pola operacyjnego. Zamawiający 	dopuszcza folię o wymiarach całkowitych 60 x 35 cm i powierzchni klejącej 35 x 35 cm.

- Zamawiający dopuszcza filtr infuzyjny noworodkowy  0,22 µm.

- Nie, Zamawiający nie dopuszcza kraniku  opisanego w pytaniu.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W załączniku nr 2 - formularz asortymentowo-cenowy Zamawiający w  Część 1 zamówienia usuwa pozycję 23 - dren do pomp infuzyjnych Lifecare model 4. Prosimy o nie wypełnianie ww. pozycji, w przypadku ewentualnego wypełnienia nie będzie ona brana pod uwagę przy ocenie oferty. W Części 12 zamówienia Zamawiający w określeniu artykułu usuwa słowa „Nessy Omega”.

Zamawiający nie  przedłuża terminu składania ofert.