Dział Zamówień Publicznych Warszawa, 29.06.2010 r.

i Zaopatrzenia

tel. 022 4502284

Szp. G-P/               /10/ DZP

strona internetowa Szpitala

Dot.:	Przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż urządzeń dźwigowych – windy towarowe i  osobowe” - nr postępowania 22/2010.

Uprzejmie informujemy, że w przetargu nieograniczonym na „Dostawę i montaż urządzeń dźwigowych – windy towarowe i osobowe” wpłynęły następujące pytania:

- Czy zamawiający dopuści zastosowanie zespołu napędowego innego niż pasowy pkt. 1.6 opisu technicznego zamówienia umożliwiającego zastosowanie lin zamiast pasów?

- Czy zamawiający dopuści inne niż opisane w pkt. VI. 2 SIWZ wymagania dotyczące doświadczenia tj. wykazania dwóch robót o wartości co najmniej 1 mln zł i dostawie 8 dźwigów?

Zamawiający udziela na to pytanie następującej odpowiedzi:

- Nie, zamawiający nie dopuszcza zastosowania napędu opisanego w pytaniu.

- Nie, zamawiający nie dopuszcza innych wymagań.