## Arkusz1
Warszawa, dnia 2012.
P R Z E D M I A R R O B Ó T
na modernizacje 2-ch dźwigów szpitalnych elektrycznych
Q = 1350 kg, t = 4, nr. ewid. 3127062782, 3127062851,
zainstalowanych w starym budynku Szpitala Specjalistycznym
im. Świętej Rodziny w Warszawie, przy ul. Madalińskiego 25.
Założenia:
Dźwigi po wykonanej modernizacji będą całkowicie zgodne z obowiązującymi
przepisami. Zastosowane urządzenia i podzespoły muszą być fabrycznie nowe i posiadać wymagane certyfikaty i atesty.
Podstawowe parametry techniczne dźwigu po modernizacji .
– udżwig ok..1500 kg
– ilość przystanków 4
– wysokość podnoszenia 10,55m
– predkość1,0 m/s ,płynnie regulowana falownikiem
– system sterowania mikroprocesorowy zbiorczy góra - dół.
– kabina netalowa ze stali nierdzewnej.
– drzwi kabinowe automatyczne o szerokości minimalnej 1200mm
– drzwi szybowe o odporności ogniowej EI - 60 i szerokośći minimalnej 1200mm.
Główne składniki kosztów.
- materiały i urządzenia,
- robocizna bezpośrednia ( demontaż i montaż urządzeń ),
- prace towarzyszące budowlano – elektryczne,
- prace projektowe,
- zaopatrzenie i transport
Wskaźniki kosztorysowe /:
- stawka roboczogodziny - .................... |  | zł
- wskaźnik kosztów pośrednich - ..................... |  | %
- stopa zysku - ...................... |  | %
- stawka kosztorysowa - .................... |  | zł
- koszty zakupu i transportu materiałów - .......... %. |  | %od M
KOSZTY ROBOCIZNY :
lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w (PLN) | Wartość netto w (PLN)
1. | Przygotowanie placu budowy | r-g
2. | Demontaż starych urządzeń dźwigowych | r-g
3. | Montaż nowych urzadzeń dźwigowych | r-g
4. | Regulacje ,próby i badania | r-g
Koszty robocizny razem
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
Lp. | Nazwa materiału urządzenia | Jed. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w (PLN) | Wartość netto w (PLN)
1 | Zespół napędowy kompaktowy | szt. | 2
2 | Posadowienie pod zespół napędowy z amortyzatorami | kpl. | 2
3 | Koło zdawcze z podporami i łożyskami | kpl. | 2
4 | Liny nośne z końcówkami | kpl. | 2
5 | Zawieszenie kabiny | szt. | 2
6 | Zawieszenie przeciwwagi | szt. | 2
7 | Ogranicznik prędkości z obciążką i linką | kpl. | 2
8 | Zderzaki w podszybiu | kpl. | 2
9 | Drzwi szybowe o odporności ogniowej EI -60 | szt. | 8
10 | Kabina z wyposażeniem | kpl. | 2
11 | Drzwi kabinowe / stal nierdzewna / | szt. | 2
12 | Rama kabiny z chwytaczami, suwakami i czujnikiem obciążenia | szt. | 2
13 | Rama przeciwwagi | szt. | 2
14 | Obciążki przeciwwagi | kG | 2
15 | Prowadnice kabiny | kpl. | 2
16 | Prowadnice przeciwwagi | kpl. | 2
17 | Wsporniki, uchwyty, kołki HILTI, | kpl. | 2
18 | Aparatura sterowa z rozdzielnicą na kabinie i w maszynowni, łączniki końcowe i krańcowe, odwzorowanie kabiny w szybie | kpl. | 2
19 | Falownik napędu | szt. | 2
20 | nstalacja prefabrykowana w szybie | kpl. | 2
21 | Korytka i osprzęt mocujący | kpl. | 2
22 | Kable zwisowe z osprzętem | kpl. | 2
23 | Kasety wezwań | szt. | 8
24 | Panel dyspozycji | szt. | 2
25 | Piętrowskazywacz zewnętrzny | szt. | 8
26 | Gong wielotonowy | szt. | 2
27 | Kurtyna świetlna | szt. | 2
28 | Zjazd awaryjny | szt. | 2
29 | Interkom | szt. | 2
30 | System powiadamiania ekip ratowniczych | szt. | 2
31 | System kontroli dostępu firmy „Kantach” | kpl. | 2
32 | Koszty materiałów razem
33 | Koszty transportu i zaopatrzenia | %
34 | Razem koszty materiałowe
PRACE BUDOWLANE
Lp. | Prace budowlane | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w (PLN) | Wartość netto w (PLN)
1 | Uzupełnieie tynków w szybie i maszynowni | kpl. | 2
2 | Malowanie szybu windowego od strony wewnętrznej | kpl. | 2
3 | Malowanie pomieszczenia maszynowni | kpl. | 2
4 | Likwidacja słupków pod zderzaki w podszybiu | kpl. | 2
5 | Wyburzenie posadowienia pod zespół napędowy | kpl. | 2
6 | Wykonanie otworów pod piętrowskazywacze i przyciski przywoławcze wraz z obrobieniem | szt. | 8
7 | Demontaż drzwi szybowych | szt. | 8
8 | Demontaż drzwi p.poż | szt. | 6
9 | Uzupełnienie tynków na glifach po demontażu drzwi szybowych i p.poż | szt. | 8
10 | Malowanie powierzchni ścian zewnętrznych szybów o wymiarach 300cm x 350 cm po wykonanych robotach montażowych drzwi i portali. | szt. | 8
11 | Wymiana drzwi do maszynowni na p.poż EI -60 | szt. | 2
12 | Wywóz gruzu | szt. | 5
13 | Razem prace budowlane
PRACE ELEKTROINSTALACYJNE
Lp. | Prace elektroinstalacyjne | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w (PLN) | Wartość netto w (PLN)
1 | Wymiana instalacji zasilającej dźwig | szt. | 2
2 | Wymiana instalacji oświetlenia szybu | kpl. | 2
3 | Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej | szt. | 2
4 | Wykonanie instalacji automatycznej wentylacji szybu | szt. | 2
5 | Montaż kamer w kabinie + instalacja elektrycz. | kpl. | 2
6 | Razem prace elektroinstalacyjne
PRACE WARSZTATOWO - MONTAŻOWE
Lp. | Prace warsztatowe. | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w (PLN) | Wartość netto w (PLN)
1 | Wykonanie w warunkach warsztatowych wraz z montażem na przystankach portali ze stali nierdzewnej z wbudowanym piętrowskazywaczem i przyciskiem przywoławczym | kpl. | 8
2 | Wykonanie i montaż progów ze stali nierdzewnej | szt. | 8
3 | Razem prace warsztwtowe
PRACE PROJEKTOWE
Lp. | Prace projektowe. | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w (PLN) | Wartość netto w (PLN)
1 | Wykonanie dokumentacji projektowej | szt. | 2
2 | Wykonanie dokumentacji odbiorczej i uzgodnienie w warszawskim Oddziale UDT | szt. | 2
Razem prace projektowe
PRACE REGULACYJNE I ODBIORCZE
Lp. | Prace regulacyjne i odbiorcze. | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w (PLN) | Wartość netto w (PLN)
1 | Wykonanie prac regulacyjnych i prób po montażu | szt. | 2
2 | Przygotowanie dźwigu do badań w UDT | szt. | 2
3 | Badanie dźwigu przez UDT przy udziale brygady montażowej | szt. | 2
4 | Konserwacja w okresie gwarancji – 60 miesięcy ( 5 lat )
5 | Koszt prac regulacyjnych i odbiorczych
PODSUMOWANIE
Lp. | OPIS | Cena netto w (PLN) |  | Podatek Vat (PLN) | Wartość brutto w (PLN)
1 | Koszty robocizny
2 | Specyfikacja materiałowa
3 | Prace budowlane
4 | Prace elektroinstalacyjne
5 | Prace projektowe
6 | Prace warsztatowo - montażowe
7 | Prace regulacyjne i odbiorcze.
Podsumowanie razem
Koszty modernizacji dźwigu słownie : (PLN)
Warszawa,dnia…………..2012 r.
……………………………………………
Podpis Wykonawcy modernizacji :