Załącznik nr 2-N-10  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

Nazwa Wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią 10   zamówienia

Dostawa  miernika do nieinwazyjnego poziomu bilirubiny u noworodka – 1 sztuka

Nazwa oferowanego urządzenia: ................................................

Typ: .......................................Model: ..........................................

Producent: .........................................................

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów lub cech urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub potwierdzenie wartości lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024, gotowe do użytku |  |  |
| I Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Głowica pomiarowa niewymagającą stosowania akcesoriów zużywalnych | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Skaner kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Software do automatycznego eksportu pomiarów do plików Excel | TAK |  |
|  | Zasilanie przez port USB | TAK |  |
|  | Pamięć min.100 pomiarów | TAK, podać |  |
|  | Pojemność akumulatora pozwalająca na wykonanie min. 250 pojedynczych pomiarów po pełnym naładowaniu | TAK, podać |  |
|  | Średni błąd pomiarowy maks. ± 1,5 mg/dl (+/- 25,5 μmol/L) dla pacjentów >35 tygodnia wieku ciążowego | TAK, podać |  |
|  | Średni błąd pomiarowy maks. ± 1,6 mg/dl (+/- 27,4 μmol/L) dla pacjentów 24-35 tygodnia wieku ciążowego | TAK, podać |  |
|  | Zakres pomiarowy 0,0 do min. 20,0 mg/dl (0 do 340 μmol/L) | TAK, podać |  |
|  | Średni błąd pomiarowy po fototerapii nie większy niż ± 2,3 mg/dl (+/-39,00 μmol/L) | TAK, podać |  |
|  | Masa z akumulatorem 203g ±10% | TAK, podać |  |
|  | Zasilacz | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis |  |  |
|  | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 7 dni, podać |  |
|  | Czas przystąpienia do naprawy od zgłoszenia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 24 godziny, podać |  |
|  | Warunki gwarancji | Minimum 24 miesiące, podać |  |

.................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                      podpis  upoważnionego przedstawiciela wykonawcy