SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25

Dział Zamówień Publicznych 	Warszawa, 5.11.2012r.

i Zaopatrzenia

tel. 22 4502284

Szp. G-P/        /12/ DZP

Strona internetowa Szpitala

Dot.:	Przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury, sprzętu  i zestawów komputerowych na  pierwsze wyposażenie pomieszczeń  laboratorium i Oddziału Pediatrii, postępowanie 29/2012

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie dotyczące SIWZ:

Dotyczy Części 5:

Czy Zamawiający dopuszcza cieplarki o pojemności 53 litry, w jasno-kremowym kolorze obudowy i spełniajace pozostałe wymagania Zamawiajacego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza cieplarki o pojemności 53 l.