## Arkusz1
WYKAZ CENTRAL WENTYLACYJNO - KLIMATYZACYJNYCH
Lp. | Nr centrali | Nr. fabryczny | C.T.S. (kW) | filtr hepa na instalacji | W.L.duża (kW) | Pomieszczenia, które obsługuje / piętro | Nr pomieszczeń | Nr. wentylatorni
1. | KNW7 | 130042090766000001 | 14.1 | H | 15.7 | Sale porodowe / 2 piętro | 27, 28, 31 | 2,-3
2. | 15KNW | 130042090768000001 | 15.8 |  | 18.6 | Laboratorium, pracownie, pokoje socjalne / WP | 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 30, 33 | 3,-3
3. | 11KNW | 130042090767000001 | 31.3 |  | 37 | Sale wykładowe / WP | 39, 40, 42 | 2,-3
4. | 16KNW | 130042090769000001 | 12.3 |  | 9.8 | Gabinety w części zachodniej / WP | 53, 54, 55, 59 | 2,-3
5. | 17KNW | 130042090770000001 | 16.4 | H | 25.6 | Sala operacyjna i przygotowanie pacjenta / NP. | 92, 91 | 3,-3
6. | 18KNW | 130042090771000001 | 17.5 | H | 26.7 | Sala operacyjna i przygotowanie pacjenta / NP. | 89, 88 | 3,-3
7. | 19KNW | 130042090772000001 | 17.2 | H | 26.8 | Sala operacyjna i przygotowanie pacjenta / NP. | 83, 82 | 2,-3
8. | 20KNW | 130042090773000001 | 7.6 | H | 25.8 | Sala operacyjna i przygotowanie pacjenta / NP. | 85, 86 | 3,-3
9. | 21KNW | 130042090774000001 | 16.8 | H | 22.1 | Sala cięć cesarskich / NP. | 80 | 2,-3
10. | 22KNW | BRAK | 16.8 | H | 22.1 | Sala cięć cesarskich / NP. | 78 | 2,-3
11. | 25KNW | 130042090779000001 | 20.7 | H | 27.7 | Izolatki, OIOM dla dzieci / NP. | 17, 18, 19, 23 | 3,-3
12. | 26KNW | 130042090783000001 | 20.2 | H | 29.8 | OIOM dla kobiet, OIOM po cięciach cesarskich i śluza/ NP. | 24, 26, 31 | 3,-3
13. | 27KNW | 130042090784000001 | 27.6 | H | 37 | Sale porodowe / NP. | od 32 do 38 | 2,-3
14. | 28KNW | 130042090785000001 | 12.1 | H | 19 | Sale porodowe / NP. | 51, 52, 53 | 2,-3
15. | 23KNW | 130042090776000001 | 4.4 |  | 7.1 | Korytarz brudny / NP. | 94 | 3,-3
16. | 24KNW | 130042090778000001 | 35 |  | 29.19 | Przygotowanie lekarzy, pacjenta przed cięciami, korytarz czysty, śluzy / NP. | 90, 84, 81 / 79 / 97, 78 / 73, 74, 75, 76a, 98, 100, 101 | 3,-3
17. | 29KNW | 130042090786000001 | 20 |  | 15.8 | Pracownie RTG, USG, mamografia i sale sąsiednie / NP. | 112, 113, 114, 116 / 67, 68, 69, 69a, 70 | 3,-2
18. | 56KNW | 130042090791000001 | 12.4 |  | 20.4 | Rezonans i pom. sąsiednie / NP | 65, 66, 64a | 3,-2
19. | 54KNW | 130042090789000001 | 12 | H | 16.7 | Żywienie pozajelitowe / piwnica -2 | 104, 105, 107, 108, 109 | 2,-3
20. | 33KNW | 130042090787000001 | 56.3 |  | 38.6 | Kuchnia / piwnica -2 | od 40 do 51 | 3,-2
21. | 55KNW | 130042090790000001 | 12 | H | 17.7 | Pracownia wytwarzania cytostatyków / piwnica -2 | 96 i 96 a b c d e | 3,-2
22. | 14KN | 251-05-2013 | 11 |  | 25.1 | Laboratorium, pracownie, pokoje socjalne / WP | 25, 26, 32a i od 34 do 38 | 4,-3
23. | 39NW | 259-05-2013 | 4.8 |  | 26.3 | Apteka (izba receptur., sterylizatornia i pom. sąsiednie) / piwnica -2 | od 111 do 118 i 98, 99, 102 | 2,-3
24. | N31 | 252-05-2013 | 18.72 |  |  | szatnie, łazienki, śluzy przed salami operacyjnymi / NP. | od 102 do 109 | 3,-3
25. | KNW36 | 255-05-2013 | 9.23 |  |  | Sterylizatornia cz. czysta / piwnica -2 | 18, 21, 23 | 3,-3
26. | KNW10 | 249-05-2013 | 23.01 |  |  | Szkoła rodzenia / WP | 9, 13 | 3,-3
27. | KNW35 | 254-05-2013 | 18.85 |  |  | Sterylizatornia cz. czysta / piwnica -2 | 17, 19, 20, 22 | 3,-3
28. | KNW34 | 253-05-2013 | 10.27 |  |  | Sterylizatornia cz. brudna / piwnica -2 | 15, 16 i od 26 do 30 | 3,-3
29. | KNW38 | 256-05-2013 | 34.06 |  |  | Mycie wózków i inkubatorów / piwnica -2 | od 57 do 63 | 3,-3
30. | NW41 | 261-05-2013 | 23.79 |  |  | Szatnie i łazienki część wschodnia / piwnica -3 | 3, 3a, 4, 4a, 9, 9a, 10, 10a | 4,-3
32. | KNW1a | 258-05-2013 | 41.73 |  |  | Korytarze na WP, korytarze na NP. (okolice radiologii), magazyny i korytarze w piwnicy -2 | szereg pomieszczeń drugorzędnego znaczenia na WP, NP., -2 | 7,-3
33. | NW42 | 262-05-2013 | 29.64 |  |  | Szatnie i łazienki część zachodnia i archiwum / piwnica -3 | 12, 13, 14, 14a, 15, 15a, 23, 23a | 7,-3
34. | KNW13 | 250-05-2013 | 23.3 |  |  | Pokoje terapeutyczne / WP | od 62 do 69 | 2,-3
35. | 12NW | 130112079618000002 | 10.3 |  |  | Kaplica / WP | 73 | 2,-3
36. | NW44 | 260-05-2013 | 18.85 |  |  | Szatnie i natryski (cz. środkowa) / piwnica -2 | od 85 do 89 | 3,-2
37. | KNW5 | 130042090765000001 | 22.49 |  | 22.4 | Kuchnia / 3 piętro | od 48 do 53 | 3p restauracja
38. | KNW4 | 130042090764000001 | 32.5 |  | 31.7 | Restauracja/3 piętro | 43, 47 | 3p restauracja
39. | KNW51 | 130042090780000001 | 31.72 | H | 18.7 | Sale po cięciach cesarskich i resuscytacja noworodków / 2 piętro | 10, 68, 73 | 3p restauracja
40. | 1cNcW | 130032090571000001 | 18.85 |  |  | Pokoje administarcyjne, serwerownia i korytarze / 3 piętro | od 2 do 6, 10, 12, 18, 23 i od 33 do 41 | 4,3p
41. | KNW53 | 150032096535000001 |  |  |  | Apteka ZICO | Poddasze od ul.Wiśniowej
42. | KNW62 | 150032096539000001 |  |  |  | Przychodnia Onkologiczna na parterze | Poddasze od ul.Wiśniowej
43. | KNW61 | 150032096538000001 |  |  |  | -1,1,2p Korytarz, pomieszczenia | Poddasze od strony parkingu
44. | KNW60 | 150032096536000001 |  |  |  | -1,1,2p Korytarz, pomieszczenia | Poddasze od strony parkingu
45. | KN1W1 | VTS |  |  |  | NP/pomieszczenia o nr 170;171;172;177;178;166;180;162;161;164;158;154;155;156;157. | Niski Parter | pom.167