SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25

Warszawa, dn. 14.03.2013 r.

Dział Zamówień Publicznych

i Zaopatrzenia

tel. 22 4502284

Szp. S./        /13/ DZP

Dot.:	Przetargu nieograniczonego na dostawę  siatek i taśm do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy i przepuklin,  nr postępowania 5/2013.

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ na dostawę siatek i taśm do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy i przepuklin:

Do ogólnych  warunków umowy

Pyt. 1.  Paragraf 3 ust. 7. Prosimy o wydłużenie terminu wymiany towarów wadliwych na 	 wolne od wad z 48 godzin na 72 godziny.

Pyt. 2.  Paragraf 3 ust. 8. Prosimy o modyfikację na brzmiący:

"W przypadku niedostarczenia  	 przez Wykonawcę zamówionych towarów w 	terminie o którym mowa w p. 5 lub 7, 	 Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 	dodatkowy, ostateczny termin, po upływie  którego Zamawiający ma prawo doraźnie 	dokonać zakupu u innego dostawcy i obciąży różnicą w cenie Wykonawcę.

Pyt. 3. Prosimy o dodanie do umowy zapisu: "Zamówienie jest ważne jeżeli posiada 	numer klienta i kod produktów".

Pyt. 4.  Czy Zamawiający zawrze we wzorze umowy przybliżony harmonogram ilościowy 	dostaw?

Pyt. 5. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie, jaki będzie rzeczywisty 	gwarantowany zakres zamówienia, który zostanie zrealizowany na podstawie 	umowy zawartej z Zamawiającym, bowiem   z brzmienia § 5 ustęp 1 ogólnych 	warunków umowy, będącego częścią siwz wynika, że Zamawiający nie ma 	obowiązku złożenia zamówienia do pełnej wartości określonej w § 2 ustęp 1. Brak 	wskazania zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez 	Zamawiającego zrealizowany na 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia 	w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a wykonawca nie 	może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji 	umowy może okazać się, że Zamawiający zamówi 5% towaru objętego umową, a 	zrezygnuje z 95%, w związku z czym zwracamy się o wyjaśnienie treści siwz w ww. 	Zakresie.

W związku z powyższym pytaniem proponujemy również modyfikację umowy w 	następujący sposób:

Zamawiający  zastrzega sobie  prawo  do  rezygnacji z   zakupu  niektórych 				towarów, bądź do zmiany ilości poszczególnych towarów spośród wymienionych w  			Załączniku nr 1 w przypadku:

- zmiany procedury medycznej związanej z potrzebami szpitala

- zmiany liczby  pacjentów przyjmowanych przez  szpital, pod warunkiem, że 	niezrealizowana wartość umowy nie  będzie większa niż 20 % wartości  tejże 	umowy?

- Pyt. 6. Czy za dni robocze w rozumieniu umowy uważane będą dni od poniedziałku do 	piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

- Pyt. 7. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczania na opakowaniu z towarem 	napisu „Do apteki szpitala”? Towar jest dostarczany w opakowaniach 	oznakowanych nazwą i adresem Zamawiającego (odbiorcy).

- Pyt. 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dostawa brakujących towarów lub wymiana 	wadliwych towarów na wolne od wad następowała w dni robocze, przy czym za dni 	robocze uważane będą dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo 	wolnych od pracy?

- Pyt. 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w §3 ust. 9 słowo „opóźnienia” zastąpione 	zostało słowem „zwłoki”?

- Pyt. 10. Czy Zamawiający zgadza się zrezygnować z nakazu umieszczenia na fakturze 	numeru umowy, której faktura dotyczy lub czy zgadza się aby powyższa informacja 	była zapisane nie w fakturze, lecz w załączniku do faktury?

- Pyt. 11. Czy Zamawiający zgadza się zrezygnować z nakazu umieszczenia na fakturze 	numeru zamówienia?

- Pyt. 12. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów 	zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie 	gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Do warunków:

Pyt. 13. Odnośnie Rozdziału V pkt. 1 czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku jeśli 	Wykonawca załączy referencje na dostawę wyrobów medycznych?

Pyt. 14. Odnośnie Rozdziału V pkt. 1  czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku jeśli 	Wykonawca załączy referencje na dostawę sprzętu jednorazowego użytku?

Pyt. 15.   Pkt V siwz.   Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby na potwierdzenie spełniania 	warunku posiadania wiedzy i doświadczenia dla części nr 5 załączyć do oferty 	referencje na kwotę min.  50 000zł brutto albo kilka referencji o mniejszych kwotach 	dających w sumie 80 000zł brutto?

Do Części 1:

Pyt. 16.  Czy Zamawiający dopuszcza w części 1 siatkę monofilamentową wykonana z

polipropylenu o wadze 82 g/m², o rozmiarze porów 0,8 mm, grubości siatki 0,48 mm?

Pyt. 17. Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1 siatkę 7,5x15 cm w miejsce 8x13 cm?

Pyt. 18. Czy Zamawiający  wczęści 1 poz. 1 dopuści siatkę rozmiar 6x11cm lub 7,6x15cm 	 lub 10x15cm zamiast 8x13cm?

Pyt. 19.  Zamawiający w Części 1 dopuści siatki gramatura 85 m2 +/-5 gram, grubość 	siatki: 	0.43 mm do 0.47 mm ?

Pyt. 20. Czy Zamawiający dopuści w części nr 1 pozycji 1 siatkę o wymiarach 7,5 x 15cm 		o masie 72 g/m2 i grubości 0,70 mm?

Pyt. 21.  Czy Zamawiający dopuści w części nr 1 pozycji 2 siatkę o masie 72 g/m2 i 		    grubości 	0,70 mm?

Do Części 2:

Pyt. 22. Czy Zamawiający dopuści w części nr 2 siatkę z polifluorku winylidenu (PVDF) 	 oraz system wielorazowych igieł? Pozostałe parametry bez zmian.

Do Części 3:

Pyt.  23.  Czy Zamawiający dopuści w części nr 3 siatkę z polifluorku winylidenu (PVDF) 	 oraz system wielorazowych igieł? Pozostałe parametry bez zmian.

Do Części  5:

Pyt. 24.  Czy Zamawiający wymaga, aby w taśmie mini-sling co najmniej jedna z kotwic 	była 	ruchoma, co umożliwia precyzyjne podciągnięcie slingu pod cewkę 	moczową?

Pyt. 25.  Czy Zamawiający dopuści w części nr 5 pozycji 1 wielorazowe igły? Pozostałe 	parametry bez zmian.

Pyt. 26.  Czy Zamawiający dopuści w części 5 pozycji 2 system minimalnie inwazyjny do 	chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet:

- taśma wykonana z PVDF (polifluorek winylidenu)

- porowatość > 1 mm

- taśma o szer. 1 cm i dł. 6 cm

- samofiksująca powierzchnia taśmy bez konieczności dodatkowego przytwierdzania (trójwymiarowe brzegi taśmy)

- aplikacja beznapięciowa w kierunku otworów zasłononych lub załonowo

Do Części 6:

Pyt. 27. Czy Zamawiający dopuszcza w części 6 siatki przeciwzrostowe złożone z 	skondensowanego politetrafluoroetylenu (cPTFE) o grubości 0,15 mm, o niskiej 	gramaturze (gęstość 90g/m²), o strukturze makroporowatej, transparentne – 	zapobiegające powstawaniu zrostów (pory 2,4 mm)?

Siatka ma dwie strony aktywne (jest dwustronna) zgodnie z SIWZ.

Pyt. 28.   Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1 siatkę 20 x 30 cm w miejsce 25 x 20 cm?

Pyt.  29.  Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1 siatkę 26 x 36 cm w miejsce 25 x 20 cm?	Zastosowanie siatki zgodne z SIWZ.

Do Części 7:

Pyt. 30. Czy Zamawiający dopuści w części nr 7 wielorazowe prowadnice? Pozostałe 	parametry bez zmian

Do Części 4, 5, 7:

Pyt. 31.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie próbki niesterylnej w przeźroczystym 	oznakowanym opakowaniu chroniącym w częsci 4, 5 i 7?

Pyt. 32. Część 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na taśmę monofilamentową, 	polipropylenową, do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, o 	podanych parametrach, implantowaną załonowo aplikatorem wielorazowego 	użytku?

Pyt. 33.   Część 5.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 1 do oddzielnego 	pakietu?

Pyt. 34. Część 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na taśmę monofilamentową, 	polipropylenową, do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, o 	podanych parametrach, implantowaną załonowo aplikatorem wielorazowego 	użytku?

Pyt. 35. Część 5 i 7. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu przepadanego na 	zawartość endotoksyn bakteryjnych? Ze względu na to, że część endotoksyn ma 	działanie pirogenne, należy uznać to badanie za szczególnie ważne w przypadku 	wyrobów przeznaczonych do implantacji. Czy na potwierdzenie wymogu 	Zamawiający będzie żądał oświadczenia producenta wyrobu?

Pyt. 36.  Część 5 i 7.  Czy Zamawiający wymaga zaoferowania taśm o dużej czystości 	chemicznej (utlenialność nadmanganianowa poniżej 0,25 mgO2/g), których 	stosowanie zapewnia pacjentom wysoki poziom bezpieczeństwa? Czy na 	potwierdzenie wymogu Zamawiający będzie żądał oświadczenia producenta 	wyrobu?

Pyt. 37. Czy Zamawiający dopuści w Części nr 2:

● 50 szt. systemów do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy, jednocześnie do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM) współistniejącego z cystocele, siatka jednorodna, niewchłanialna, o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez makrootworów.

oraz

● 1 szt. igły, wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm, do implantacji w/w systemów ?

- Pyt. 38.  Czy Zamawiający dopuści w Części nr 3:

• 15 szt. systemów do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy, naprawa rectocele i sklepienia pochwy, implant o anatomicznym kształcie z podwójnymi ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, polipropylen, monofilament, grubość siatki 0,33 mm, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, gramatura 48 g/m2, długość ramion 45 cm, wypustka: szerokość 3,5 cm, wysokości 4 cm, końce zgrzewane laserowo, bez makrootworów,

oraz

• 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4mm,  do 	implantacji w/w      systemów ?

- Pyt.  39.  Czy Zamawiający dopuści w Części nr 4:

● 50 szt. systemów siatkowych do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy typu cystocele, siatka jednorodna, niewchłanialna, o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez powłoki kolagenowej,

oraz

● 1 szt. igły, wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji przez otwory  	zasłonowe ?

- Pyt.  40.  Czy Zamawiający dopuści w Części nr 5, poz. nr 1:

  - 70 szt. systemów taśmowych do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu ,  	materiał: monofilament, polipropylen, z plastikową osłonką na taśmie, 		niewchłanialnych, elastycznych, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość 	średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 	48 g/m2, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami,

oraz

  - 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji przez otwory 	zasłonowe ?

- Pyt.   41.  Czy Zamawiający dopuści w Części nr 5, poz. nr 2:

- 7 szt. taśm podcewkowych do minimalnie inwazyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, sterylna mini-taśma z monofilamentowego polipropylenu, wzmocniona, zakończona wąską końcówką w celu samozaczepienia się w tkankach, o parametrach: długość 6,6 cm, szerokość 1,1 cm,

| W części środkowej | Na końcach |
| --- | --- |
| grubość taśmy |  |
| 0,33 mm | 0,54 mm |
| porowatość |  |
| 1000 µm | 698 µm |
| gramatura |  |
| 48 g/m2 | 175 g/m2 ? |

Brak kotwiczek, bez igły. Taśma jest przeznaczona do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (SUI) typu I i II u kobiet z dostępu przezzasłonowego z pojedynczym nacięciem skóry.

- Pyt. 42.   Czy Zamawiający dopuści w Części nr 6:

Siatkę dwustronną, dootrzewnową, niewchłanialną, 2-warstwową, miekką. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetylenu ( ePTFE ) z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), o grubości 0,55 mm, gramaturze średniej 108 g/m2, porowatości średniej 830 µm, bez dodatkowej klapy,

w rozmiarze:

poz. nr 1- zgodnym z SIWZ,

poz. nr 2- 25 x 35 cm (specyfikacja wymaga 30 x 20 cm) ?

- Pyt.   43. Czy Zamawiający dopuści w Części nr 7:

  - 10 szt. systemów taśmowych do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu , materiał: monofilament, polipropylen, z plastikową osłonką na taśmie, niewchłanialnych, elastycznych, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami,

oraz

  - 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji metodą   załonową ?

- Pyt.  44.  Dotyczy Części nr 2 i 4:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość dostarczenia 1 szt. próbki do części nr 2 oraz 4 z uwagi na fakt, że Wykonawca oferuje ten sam produkt.

Zamawiający udziela na te pytania następujących odpowiedzi:

Odp.1.

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w umowie.

Odp. 2.

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w umowie.

Odp. 3.

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

Odp. 4.

Zamawiający nie może określić harmonogramu dostaw.

Odp. 5.

Zamawiający do § 5 ust. 1 ogólnych warunków umowy wprowadza  zapis o treści:

"1. Zamawiający  zastrzega sobie  prawo  do  rezygnacji  z   zakupu  niektórych towarów,  jednak nie więcej niż do 40% wartości umowy, bądź do zmiany ilości poszczególnych towarów spośród wymienionych w  Załączniku nr 1 w przypadku:

- zmiany procedury medycznej związanej z potrzebami szpitala;

- zmiany liczby  pacjentów przyjmowanych przez  szpital.”

Odp. 6.

Dniami roboczymi są dni od poniedziałku do piątku.

Odp. 7.

Nie, Zamawiający nie odstąpi od tego wymogu.

Odp. 8.

Tak, Zamawiający wyraża zgodę, aby dostawa brakujących towarów lub wymiana wadliwych towarów na wolne od wad następowała w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odp. 9.

Zamawiający w ogólnych warunkach umowy w §3 ust.9  zastępuje słowo „opóźnienia” słowem „zwłoki”.

Odp. 10.

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Odp. 11.

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Odp. 12.

Zamienniki wykonawca może dostarczyć tylko w przypadku określonym w § 6 ogólnych warunków umowy.

Odp. 13.

Zamawiający nie uzna spełnienia warunku w przypadku opisanym w pytaniu.

Odp. 14.

Zamawiający nie uzna spełnienia warunku w przypadku opisanym w pytaniu.

Odp. 15.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków określonych w SIWZ.

Odp. 16.

Tak, Zamawiający dopuszcza siatkę opisaną w pytaniu.

Odp. 17.

Tak, Zamawiający dopuszcza siatkę opisaną w pytaniu.

Odp. 18.

Zamawiający dopuszcza siatkę o rozmiarze 7,6 x 15 cm.

Odp. 19.

Tak, Zamawiający dopuszcza siatkę opisaną w pytaniu.

Odp. 20.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza siatki opisanej w pytaniu.

Odp. 21.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza siatki opisanej w pytaniu.

Odp. 22.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza siatek opisanych w pytaniu.

Odp. 23.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza siatek opisanych w pytaniu.

Odp. 24.

Zamawiający nie stawia wymagania przedstawionego w pytaniu, dopuszcza opisane siatki.

Odp. 25.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza igieł wielorazowych.

Odp. 26.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza siatek opisanych w pytaniu.

Odp. 27.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza siatek opisanych w pytaniu.

Odp. 28.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza siatek opisanych w pytaniu.

Odp. 29.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza siatek opisanych w pytaniu.

Odp. 30.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza prowadnic wielorazowych.

Odp. 31.

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie próbki w innym opakowaniu niż oryginalne.

Zamawiający nie wymaga próbek sterylnych.

Odp. 32.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza siatek opisanych w pytaniu.

Odp. 33.

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 1 do oddzielnego pakietu.

Odp.34.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza siatek opisanych w pytaniu.

Odp.35.

Zamawiający nie stawia wymagania  przedstawionego w pytaniu.

Odp. 36.

Zamawiający nie stawia wymagania  przedstawionego w pytaniu.

Odp. 37.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza siatek opisanych w pytaniu.

Odp. 38.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza siatek opisanych w pytaniu.

Odp. 39.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza siatek opisanych w pytaniu.

Odp. 40.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza siatek opisanych w pytaniu.

Odp. 41.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza siatek opisanych w pytaniu.

Odp. 42.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza siatek opisanych w pytaniu.

Odp. 43.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza siatek opisanych w pytaniu.

Odp. 44.

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie 1 próbki do  dwóch różnych części zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ogólnych warunkach umowy w  § 5 ust. 1 wprowadzając zapis:  "1. Zamawiający  zastrzega sobie  prawo  do  rezygnacji  z   zakupu  niektórych towarów,  jednak nie więcej niż do 40% wartości umowy," pozostałe zapisy zawarte w  § 5 bez zmian.

W oparciu o  art. 38. ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający  przedłuża termin składania ofert i wyznacza go na dzień 19.03.2013.