## Arkusz1
Załącznik nr 2.7 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Urządzenia objętego częścią 7 zamówienia
Przedmiot zamówienia: |  | Dostawa zestawu narzędzi operacyjnych - stosowanych w operacjach ginekologii onkologicznej oraz w operacjach chirurgii onkologicznej
Nazwa Wykonawcy:
Producent:
Rok produkcji (nie starszy niż 2025):
Kraj pochodzenia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/ numer katalogowy identyfikujący/a oferowany produkt
[5 empty] | stawka (%) | kwota |  |  | nr katalogowy
1. | ZESTAW WZIERNIKÓW GINEKOLOGICZNYCH TYP KRISTELLER ( ŁYŻKA DOLNA ) WYMIARY 110X36MM DŁUGOŚĆ 220MM | SZT.
2. | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY DWUŁYŻKOWY TYP KALLMORGEN WIELKOŚĆ ŁYŻEK 95X39 MM DŁUGOŚĆ 200 MM | KPL.
3. | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY DWUŁYŻKOWY TYP KALLMORGEN WIELKOŚĆ ŁYŻEK 75X39 MM DŁUGOŚĆ170 MM | KPL.
4. | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 2 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | SZT.
5. | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 3 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | SZT.
6. | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 4 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | SZT.
7. | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | SZT.
8. | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 6 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | SZT.
9. | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 7 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | SZT.
10. | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 8 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | SZT.
11. | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 9 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | SZT.
12. | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 10 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | SZT.
13. | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 11 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | SZT.
14. | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 2,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | SZT.
15. | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 3,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | SZT.
16. | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 4,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | SZT.
17. | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 5,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | SZT.
18. | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 6,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | SZT.
19. | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 7,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | SZT.
20. | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 8,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | SZT.
21. | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 9,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | SZT.
22. | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 10,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | SZT.
23. | SZYNA ŚRODKOWA O WYMIARACH 213X67X16MM Z UCHWYTEM MONTAZOWYM DO KOSZA | SZT.
24. | SEPARATOR O WYMIARACH 40X5X30MM DO MOCOWANIA DO SZYNY ŚRODKOWEJ | SZT.
25. | KOSZ STALOWY Z UCHWYTAMI O SPECJALNEJ FALISTEJ STRUKTURZE DNA I ZAOKRĄGLONYCH RANTACH WYMIARY ZEWNĘTRZNE NIE WIĘKSZE NIŻ 537 X 250 X 55 MM, MOŻLIWOŚĆ MOCOWANIA TABLICZEK IDENT CLICK ON OFF | SZT.
26. | KOSZ STALOWY Z UCHWYTAMI O SPECJALNEJ FALISTEJ STRUKTURZE DNA I ZAOKRĄGLONYCH RANTACH WYMIARY ZEWNĘTRZNE 537 X 250 X 80 MM MOZLIWOSC MOCOWANIE TABLICZEK IDENT CLICK ON OFF | SZT.
27. | KOSZ STALOWY Z UCHWYTAMI O SPECJALNEJ FALISTEJ STRUKTURZE DNA I ZAOKRĄGLONYCH RANTACH WYMIARY ZEWNĘTRZNE NIE WIĘKSZE NIŻ 240 x 250 x 55 MM MOZLIWOŚĆ MOCOWANIA TABLICZEK IDENT CLICK ON OFF | SZT.
28. | KOSZ STALOWY Z UCHWYTAMI O SPECJALNEJ FALISTEJ STRUKTURZE DNA I ZAOKRĄGLONYCH RANTACH WYMIARY ZEWNĘTRZNE NIE WIĘKSZE NIŻ 403 X 250 X 55 MM MOZLIWOŚĆ MOCOWANIA TABLICZEK IDENT CLICK ON OFF | SZT.
29. | KLESZCZE DO BIOPSJI TYP SCHUMACHER, DUŻE,PROSTE 305 mm (12"); DŁUGOŚĆ: 240 mm, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 9,80 mm | SZT.
30. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE CZARNE ODGIĘTE TYPMETZENBAUM; DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | SZT.
31. | KLESZCZE.ŁOŻYSK.-PORON.WINTER #1 PROSTE DŁUGOŚĆ 290 MM | SZT.
32. | KULOCIĄG TYP SCHROEDER 1X1Z. DLUGOSC 250MM | SZT.
33. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 205 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | SZT.
34. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 150 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | SZT.
35. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 185 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | SZT.
36. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | SZT.
37. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIETE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 200 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | SZT.
38. | NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 230 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOTE UCHA | SZT.
39. | SONDA MACICZ.SIMS WYSKALOW.ŚR.4/ DLUGOSC 330MM | SZT.
40. | WZIERNIK ODBYTNICZY TYP SIMS WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ DŁUGOŚĆ 77 MM SZEROKOŚĆ 17 MM DŁUGOŚĆ CAŁEGO NARZĘDZIA 160 MM, PEŁNY | SZT.
41. | WZIERNIK ODBYTNICZY TRÓJRAMIENNY ZE ŚRUBĄ BLOKUJĄCĄ ROZWARCIE TYP MATHIEU WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ DŁUGOŚĆ 95 MM SZEROKOŚĆ 15 MM DŁUGOŚĆ CAŁEGO NARZĘDZIA 215 MM | SZT.
42. | ŁYŻECZKA GINEKOLOGICZNA TYP RECAMIER OST/SZ.UCH.#00 4,5MM | SZT.
43. | ŁYŻECZKA GINEKOLOGICZNA TYP RECAMIER OST/SZ.UCH.#0 7,5MM | SZT.
44. | ŁYŻECZKA GINEKOLOGICZNA TYP RECAMIER OST/SZ.UCH.#1 8,5MM | SZT.
45. | ŁYŻECZKA GINEKOLOGICZNA TYPRECAMIER OST/SZ.UCH.#2 10,5MM | SZT.
46. | ŁYŻECZKA GINEKOLOGICZNA TYPRECAMIER OST/SZ.UCH.#3 12,0MM | SZT.
47. | ŁYŻECZKA GINEKOLOGICZNA TYPRECAMIER OST/SZ.UCH.#4 14,0MM | SZT.
48. | ŁYŻE.MACI.RECAMIER OST/SZ.UCH.#5 15,0MM | SZT.
49. | ŁYŻECZKA GINEKOLOGICZNA TYPRECAMIER OST/SZ.UCH.#6 16,5MM | SZT.
50. | ŁYŻECZKA GINEKOLOGICZNA TYPRECAMIER OST/SZ.UCH.#7 18,0MM | SZT.
51. | ŁYŻECZKA GINEKOLOGICZNA TYPRECAMIER OST/SZ.UCH.#10 23,5MM | SZT.
52. | ŁYŻECZKA GINEKOLOGICZNA TYPRECAMIER OST/SZ.UCH.#9 21,5MM | SZT.
53. | ŁYŻECZKA GINEKOLOGICZNA TYP RECAMIER OST/SZ.UCH.#8 19,5MM | SZT.
54. | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | SZT.
55. | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | SZT.
56. | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM | SZT.
57. | PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PAROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM | SZT.
58. | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 250 MM | SZT.
59. | HAK BRZUSZNY TYP BALFOUR Z REGULOWANYM POŁOŻENIEM ŁYŻKI ŚRODKOWEJ, WYSOKOŚĆ 200 MM SZEROKOŚĆ 270 MM ROZWARCIE 265 MM ŁYŻKA ŚRODKOWA WYMIARY 80X80 MM ŁYŻKI BOCZNE 90 MM GŁĘBOKOŚĆ,ŁYŻKI BOCZNE O BRANŻACH PERFOROWANYCH PRAWA STAŁA LEWA RUCHOMA | SZT.
60. | ŁYŻKA ŚRODKOWA DO ROZWIERACZA TYP RICARD WYMIARY 54X70 MM | SZT.
61. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | SZT.
62. | HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15 | KPL.
63. | HAK OPERACYJNY TYP FRITSCH 46X75 MM FIGURA 4 DŁUGOŚĆ 235 MM | SZT.
64. | HAK BRZUSZNY POWŁOKOWY TYP MIKULICZ 121X50 DŁUGOŚĆ 250 MM | SZT.
65. | KLESZCZYKI HISTEREKTOMIJNE ATRAUMATYCZNE TYP HEANEY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 220 MM | SZT.
66. | KLESZCZYKI ATRUMATYCZNE DE BAKEY DO PRZYMACICZA TYP WERTHEIM ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 245 MM | SZT.
67. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 240 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | SZT.
68. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | SZT.
69. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 240 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | SZT.
70. | KLESZCZYKI PŁUCNE TYP ALLIS PROSTE, DŁUGOŚĆ 220 mm (8 3/4"), SZCZĘKA: ZĄBKOWATA, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 8 mm | SZT.
71. | KLESZCZYKI ATRAUMATYCZNE JAJNIKOWE, OWALNE,PROSTE 250 mm (9 3/4"), SZCZĘKA: ZĄBKI DE BAKEY, Z EFEKTEM OKIENKOWYM, SZEROKOSĆ SZCZĘKI 21 mm | SZT.
72. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 215 MM FIGURA 0 SKOK ZĄBKÓW 0,6 M | SZT.
73. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP MIXTER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 250 MM | SZT.
74. | KULOCIĄG TYP SCHROEDER 2X2Z.PROSTY 250MM | SZT.
75. | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 205 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | SZT.
76. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE'BEKEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 260 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | SZT.
77. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 200 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | SZT.
78. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP NELSON METZENBAUM DŁUGOŚĆ 230 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | SZT.
79. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGĘTE TYP MAYO- HARRINGTON DŁUGOŚĆ 230 MM OSTRZA TĘPO TĘPE | SZT.
80. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP DAVER TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM | SZT.
81. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP COOPER TĘPO TEPE DŁUGOŚĆ 145 MM | SZT.
82. | KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 155 MM PROSTE 5X6 ZĄBKÓW | SZT.
83. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | SZT.
84. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | SZT.
85. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE BABY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | SZT.
86. | ODCIAGACZ MIĘŚNIAK TYP DOYEN 150MM | SZT.
87. | NACZYNIE LABORATORYJNE 1,0L | SZT.
88. | KUBEK MIAROWY Z NÓŻKĄ Z PODZIAŁKĄ 0,25L | SZT.
89. | KOSZ STALOWY Z UCHWYTAMI O SPECJALNEJ FALISTEJ STRUKTURZE DNA I ZAOKRĄGLONYCH RANTACH WYMIARY ZEWNĘTRZNE NIE WIĘKSZE NIŻ 537 X 250 X 105 MM MOŻLIWOŚĆ MOCOWANIA TABLICZEK IDENT CLICK ON OFF | SZT.
90. | HAK OPERACYJNY TYP FRITSCH 64X85 MM FIGURA 5 DŁUGOŚĆ 235 MM | SZT.
91. | ŁYŻECZKA ŁOŻY-PORONIEN TYP.RECAMIER SZEROKOŚĆ 39,5MM , DŁUGOŚĆ 370 MM | SZT.
92. | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM | SZT.
93. | PINCETA ATRAUMATYCZNA SZCZĘKA SZEROKOSC 2,0MM DŁUGOŚĆ 200MM | SZT.
94. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 235 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | SZT.
95. | NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOTE UCHA | SZT.
96. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIETE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 170 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | SZT.
97. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO TĘPE DŁUGOŚĆ 175 MM | SZT.
98. | KLESZCZYKI JELITOWE ATRAUMATYCZNE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 200 MM PROSTE SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 7 MM | SZT.
99. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | SZT.
100. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HEISS ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | SZT.
101. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 240 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | SZT.
102. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP FOERSTERBALLENGER DŁUGOŚĆ 245 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5 MM SZCZĘKI ZĄBKOWANE SKOK ZĄBKA 1,75 MM | SZT.
103. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP FOERSTERBALLENGER DŁUGOŚĆ 245 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5 MM SZCZĘKI GŁADKIE | SZT.
104. | HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF DUŻY DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ150 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 23X16 MM I 28X16MM ORAZ 20X16MM I 24X16 MM | KPL.
105. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 195 MM FIGURA 0 | SZT.
106. | ŁYŻKA JELITOWA I BRZUSZNA DWU STRONNA TYP REVERDIN SZEROKOŚĆ ŁYŻKI GÓRNEJ 63 MM DOLNEJ 45 MM DŁUGOŚĆ 285 MM | SZT.
107. | KLESZCZE .ŁOŻYSK.-PORON TYP .WINTER #3 OSTR.KOŃC. ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 290 MM | SZT.
108. | ZESTAW WZIERNIKÓW GINEKOLOGICZNYCH TYP KRISTELLER ( ŁYŻKA DOLNA ) WYMIARY 90X36MM DŁUGOŚĆ 175MM | SZT.
109. | ZESTAW WZIERNIKÓW GINEKOLOGICZNYCH TYP KRISTELLER ( ŁYŻKA DOLNA ) WYMIARY 110X30MM DŁUGOŚĆ 220MM | SZT.
110. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁUGOŚĆ 165 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM | SZT.
111. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE TYP MAYO PROSTE OSTRZA TĘPO TĘPE DŁUGOŚĆ 155 MM | SZT.
112. | WZIERNIK ODBYTNICZY DWURAMIENNY ZE ŚRUBĄ BLOKUJĄCĄ ROZWARCIE TYP PRATT WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ DŁUGOŚĆ 80 MM SZEROKOŚĆ 25 MM DŁUGOŚĆ CAŁEGO NARZĘDZIA 205 MM | SZT.
113. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP TOENNIS ADSON DŁUGOŚĆ 175 MM KOŃCE TĘPO TĘPE DELIKATNE | SZT.
114. | KLESZCZYKI JELITOWE TYP BABY-ALLIS DŁUGOŚĆ 130 MM PROSTE 4 X 5 ZĄBKÓW ZĄBKI OSTRE | SZT.
115. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE BABY PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM KOŃCÓWKI ROBOCZE 1X2 ZĄBKI | SZT.
116. | KLESZCZYKI ATRAUMATYCZNE PROSTE TYP RAMPLEY DŁUGOŚĆ 180MM Z ZAMKIEM | SZT.
117. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILLE-WOOD Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 145 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | SZT.
118. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE DELIKATNE CZARNE ODGIETE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 200 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | SZT.
119. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE CZARNE ODGIĘTE DELIKATNE TYP BABY-METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | SZT.
120. | SZYNA OGRANICZAJACA O WYMIARACH .213X50X42MM ZE ŚRUB.MOCUJACA DO KOSZA | SZT.
121. | NACZYNIE LABORATORYJNE 0,3L | SZT.
122. | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | SZT.
123. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | SZT.
124. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO HALSTED ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | SZT.
125. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | SZT.
126. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | SZT.
127. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE DO PODWIĄZEK TYP BABY-MIXTER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | SZT.
128. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP WEBSTER Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 125 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | SZT.
129. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP BAUMGARTNER Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 145 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | SZT.
130. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP TOENNIS ADSON DŁUGOŚĆ 175 MM KOŃCE TĘPO TĘPE | SZT.
131. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIETE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 140 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | SZT.
132. | PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTA DŁUGOŚĆ 130 MM | SZT.
133. | PINCETA CHIRURGICZNA TYP MICRO-ADSON PROSTA DŁUGOŚĆ 120 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DELIKATNA KOŃCÓWKA ROBOCZA WYMIAR 2X1 MM | SZT.
134. | HAK OPERACYJNY TYP RICHARDSON-EASTMAN 22X21 MM 29X30 MM DŁUGOŚĆ 250 MM | SZT.
135. | KOSZ TYP AICON STANDARD 1/2,PARAMETRY NIE WIĘKSZE NIŻ: DŁUGOŚĆ ZEWNĘTRZNA: 240 mm, SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA: 250 mm, WYSOKOŚĆ ZEWNĘTRZNA 80 mm | SZT.
136. | HAK OPERACYJNY TYP FRITSCH 41X60 MM FIGURA 3 DŁUGOŚĆ 235 MM | SZT.
137. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | SZT.
138. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 130 MM | SZT.
139. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HARTMANN MOSQUITO (BABY) ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 100 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | SZT.
140. | KLESZCZE DO JĘZYKA TYPU HEYEWOOD-SMITH DŁUGOŚĆ 210 MM | SZT.
141. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 210MM FIGURA 1 SKOK ZĄBKÓW 0,7 M | SZT.
142. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCE TEPO TĘPE | SZT.
143. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 170 MM Z UTWARDZONYMI OSTRZAMI TWARDA WKŁADKA USZY ZŁOCONE KOŃCE TĘPO TĘPE | SZT.
144. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP STEVENS DŁUGOŚĆ 110 MM OSTRZA OSTRO OSTRE NACZYNIOWE ; DO ŚCIĘGIEN | SZT.
145. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE PROSTE DŁUGOŚĆ 90 MM OSTRZA OSTRO OSTRE | SZT.
146. | PINCETA ATRAUMATYCZNA TYP DE BAKEY ;SZCZĘKA 1,5MM SZER.200MM | SZT.
147. | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 160 MM | SZT.
148. | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | SZT.
149. | HAK OPERACYJNY TYP RICHARDSON 30X29 MM DŁUGOŚĆ 240 MM | SZT.
150. | HACZYK OPERACYJNY DO TCHAWICY DELIKATNY TRÓJZĘBNY OSTRY 7,5X10 MM DŁUGOŚĆ 165 MM | SZT.
151. | HAK OPERACYJNY BRZUSZNY TYP KOCHER 80X60 DŁUGOŚĆ 250 MM | SZT.
152. | ROZWIERACZ TYP WEITLANER PÓŁOSTRY 3X4 ZĘBY DŁUGOŚĆ 130 MM | SZT.
153. | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY DŁUGOŚĆ 105 MM ŁĄCZĄNY ŚRUBĄ | SZT.
154. | HAK BRZUSZNY POWŁOKOWY TYP MIKULICZ 86X85 DŁUGOŚĆ 255 MM | SZT.
155. | HAK BRZUSZNY POWŁOKOWY TYP MIKULICZ 91X35 DŁUGOŚĆ 240 MM | SZT.
156. | HAK BRZUSZNY POWŁOKOWY TYP MIKULICZ 147X50 DŁUGOŚĆ 250 MM | SZT.
157. | HAK BRZUSZNY POWŁOKOWY TYP MIKULICZ 180X50 DŁUGOŚĆ 260 MM | SZT.
158. | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | SZT.
159. | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM | SZT.
160. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 170 MM OSTRZA TĘPO TĘPE | SZT.
161. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE CZARNE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | SZT.
162. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE CZARNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | SZT.
163. | KLESZCZE PORODOWE SIMPSON-BRAUN 305MM | SZT.
164. | KLESZCZE PORODOWE SIMPSON-BRAUN 350MM | SZT.
165. | KLESZCZE ŁOŻYSK.-PORON. TYP WINTER #2 OSTR.KOŃC. ZAKRZYWIONE DLUGOSC 285MM | SZT.
166. | NOŻYCZ.DO NAC.KROCZA BRAUN-STADLER 145MM | SZT.
167. | NOŻYCZKI PĘPOWINOWE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM KOŃCE TĘPO TĘPE | SZT.
168. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 200 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | SZT.
169. | PINCETA .ATRAUMATYCZNA .SZCZĘKA 2,8MM SZER.200MM | SZT.
170. | KULOCIĄG TYP BRAUN 1X1Z. DLUGOSC 250MM | SZT.
RAZEM:
II POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU
Przedmiot zamówienia:
Dostawa zestawu narzędzi operacyjnych - stosowanych w operacjach ginekologii onkologicznej oraz w operacjach chirurgii onkologicznej
II. | GWARANCJA/SERWIS/POZOSTAŁE WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU | PARAMETR WYMAGANY | POTWIERDZENIE WYMAGANEGO PARAMETRU (wypełnia Wykonawca)
1. | Termin gwarancji przedmiotu zamówienia minimum 24 miesiące liczony od daty podpisania bez zastrzeżeń „Protokołu zdawczo-odbiorczego” | TAK, podać
2. | Czas na usunięcie wad i usterek urządzenia (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia (złożenia reklamacji) | TAK, podać
3. | Czas reakcji serwisu* technicznego na zgłoszone wady i usterki urządzenia do 24 godzin od momentu zgłoszenia | TAK ,podać
4. | Urządzenie lub jego elementy podlegające sterylizacji w parze wodnej w nadciśnieniu w dwóch zakresach temperatur 134ºC, czas ekspozycji 7 min., 121ºC czas ekspozycji 20 min, lub w sterylizacji plazmowej w temperaturze 45 C czas ekspozycji 28 minut. Jeżeli urządzenie wymaga demontażu przed procesem dekontaminacji personel Centralnej Sterylizatorni Zamawiającego zostanie przeszkolony w tym zakresie przez przedstawiciela Wykonawcy | TAK
5. | Narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej (spełniającej wymogi norm krajowych i europejskich), ocechowanej (nr katalogowym, nazwą producenta oraz potwierdzeniem odporności na korozję napisem), narzędzia muszą posiadać trwałe oznakowanie kodem matrycowym dwuwymiarowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania – Data Matrix – zawierający zakodowaną informację o unikalnym numerze narzędzia | TAK
6. | Do oferty należy dołączyć oryginalny, ogólnie dostępny katalog ze zdjęciami i parametrami oferowanych narzędzi chirurgicznych | TAK
7. | Możliwość kompleksowej regeneracji narzędzi (ostrzenie, odnowa powierzchni, przywrócenie kształtu zgodnego z pierwowzorem, przywrócenie pełnej funkcjonalności – odpowiedni nacisk, odpowiednia symetria ostrza, wymiana twardych wkładek zgodnie z procesem) – załączyć certyfikat jednostek notyfikowanych potwierdzający naprawy zgodnie z wymaganiami produkcyjnymi | TAK
8. | Łączenie połówek nożyczek wykonane centralnie za pomocą wkrętów, nie nitowane | TAK
9. | Wykonawca posiada na terenie UE fabryczny dział serwisu i regeneracji narzędzi chirurgicznych (dysponujący stosownym certyfikatem potwierdzającym świadczenie usług regeneracyjnych / serwisu technicznego narzędzi chirurgicznych na terytorium Polski wydanym przez zewnętrzną akredytowaną jednostkę certyfikującą i producenta) z pełnym zakresem usługi regeneracji oferowanych narzędzi z przywróceniem im w 100% funkcjonalności | TAK
10. | Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia z zakresu przygotowania, konserwacji, dezynfekcji, sterylizacji, przechowywania i obiegu instrumentarium chirurgicznego na Bloku Operacyjnym i Centralnej Sterylizatornii – przygotowanie do walidacji procesów dotyczących instrumentarium w Szpitalu zgodnie z obowiązującymi normami – obieg narzędzi chirurgicznych w cyklu eksploatacyjnym według koła Sinnera | TAK
11. | Możliwość laserowego znakowania narzędzi chirurgicznych i kontenerów, wybranym przez Oferenta układem liter i cyfr, do ustalenia po wyborze oferty przez Zamawiającego | TAK
*) Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się
w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.
Uwaga: W kolumnie „POTWIERDZENIE WYMAGANEGO PARAMETRU” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków.
Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.
Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt medyczny jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania po uruchomieniu bez
żadnych dodatkowych zakupów. Aparat oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantuje
bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.
Słownie wartość netto 7 części zamówienia: ........................................................................................ złotych.
Słownie wartość brutto 7 części zamówienia: ........................................................................................ złotych.
…………………. …………………………….
(miejscowość i data) (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)