SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25

Warszawa, dn. 4.06.2013 r.

Dział Zamówień Publicznych

i Zaopatrzenia

tel. 22 4502284

Szp. S./        /13/ DZP

Dot.:	Przetargu nieograniczonego na dostawę  materiałów jednorazowego użytku,  nr postępowania 9/2013.

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie dotyczące udzielonych odpowiedzi na pytania  z dnia 28.05.2013 r. oraz SIWZ na na dostawę materiałów jednorazowego użytku:

Część 4 i Część 10

Po zapoznaniu sie z odpowiedziami Zamawiającego prosimy o odstąpienie od wymogów Normy EN 13795, gdyż Norma EN 13795 opisuje wymogi dla obłożeń pola operacyjnego (pacjenta i sprzętu) i fartuchów chirurgicznych sterylnych, a zatem wyrobów włókninowych mających bezpośredni kontakt z raną chirurgiczną podczas zabiegu. Norma ta nie dotyczy natomiast podkładów operacyjnych z nitką RTG lub bez oraz koszul dla pacjenta, ubrań chirurgicznych niesterylnych, fartuchów niesterylnych, spódnic niesterylnych, kapci jednorazowych itp.

Zamawiający udziela na to pytanie następującej odpowiedzi:

W wymienionej normie podano ogólne zalecenia dotyczące właściwości fartuchów chirurgicznych, obłożeń chirurgicznych i odzieży dla bloków operacyjnych, do jednorazowego i wielokrotnego użytku, stosowanych jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia.

Norma nie wyróżnia wyrobów sterylnych.

Zamawiający informuje, że w części IV zamówienia jedynie pozycja 5. Kapcie jednorazowe nie podlegają wymaganiom normy EN 13795.

Zamawiający nie  przedłuża terminu składania ofert.