Załącznik nr 2.5 do SWZ, …..-………………/26/…………..

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: 5.Dostawa zgrzewarki do szczelnego zamykania odpadów cytostatycznych – 2 szt. (1 - otwarta, 1 - zamknięta)

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………… Producent: ………………………………………………………………… Oferowany model/typ/numer katalogowy: ………………………………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2026): ………………………………………………………………… Kraj pochodzenia: ..................................................................

5 A.  Dostawa zgrzewarki do szczelnego zamykania odpadów cytostatycznych z obudową otwartą .

| I | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) | PARAMETR OCENIANY (ocena punktowa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mobilne urządzenie do szczelnego zgrzewania odpadów, zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy. | TAK |  |  |
|  | Konstrukcja z materiałów odpornych na mycie i dezynfekcję. | TAK |  |  |
|  | Całkowicie bezdotykowa obsługa urządzenia w zakresie zgrzewania i obcinania. | TAK |  |  |
|  | Zgrzewanie aeroszczelne, szczelność spawu i folii min. 5 dni. | TAK |  |  |
|  | Czytelne oznakowanie stanu pracy. | TAK |  |  |
|  | Wymiary urządzenia: szerokość max. 480 mm głębokość max. 540 mm , wysokość max. całkowita 1000 mm. | TAK, podać ze wskazaniem w katalogu |  |  |
|  | Automatyczne, bezdotykowe aeroszczelne zgrzewanie. | TAK |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w automatyczny podajnik folii. | TAK |  |  |
|  | Możliwość zgrzewania odpadów sekcja po sekcji. | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawienia długości pakietu/sekcji do zgrzewania przez użytkownika. | TAK |  | Parametr oceniany Tak- 10 pkt Nie -0 pkt |
|  | Rękaw foliowy o wysokich właściwościach barierowych, grubość min. 27 µm, obwód min. 100 cm, szczelność spawu i rękawa min. 5 dni długość pojedynczego rękawa min. 30 mb. | TAK, podać |  | Parametr oceniany szczelność spawu i rękawa min. 5 dni - 0 pkt , więcej niż 5 dni- 10 pkt |
|  | Pakiet startowy rękawa foliowego w cenie urządzenia - min. 150 mb. | TAK, podać |  |  |
|  | Rękaw foliowy kompatybilny z dostarczanym urządzeniem – 15 rolek (min. 30 mb w każdej rolce). | TAK, podać |  |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz , bateryjne i sieciowe. | TAK |  |  |
|  | Możliwe działanie mobilne na min. 25 procesów zgrzewania. | TAK |  |  |
|  | Funkcja jednoczesnego ładowania akumulatora przy pracy na zasilaniu sieciowym. | TAK |  |  |

(*) wskazane parametry należy potwierdzić w załączonym katalogu sprzętu

Uwaga: W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków.

Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia wraz z ofertą Wykazu kategorii danych osobowych dla przedmiotu zamówienia. Wykaz posłuży Zamawiającemu do weryfikacji zgodności oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia  z art. 25 RODO oraz do precyzyjnego określenia przedmiotu przetwarzania w umowie powierzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w poniższej tabeli wyłącznie tych kategorii danych, które urządzenie faktycznie pozwala wprowadzać, przechowywać lub przesyłać. Dane niemające zastosowania należy wykreślić a dane brakujące należy dopisać.

5 B.  Dostawa zgrzewarki do szczelnego zamykania odpadów cytostatycznych z obudową zamkniętą

| I | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) | PARAMETR OCENIANY (ocena punktowa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Mobilne urządzenie do szczelnego zgrzewania odpadów, zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy. | TAK |  |  |
| 18. | Konstrukcja z materiałów odpornych na mycie i dezynfekcję. | TAK |  |  |
| 19. | Obudowa ze stali ocynkowanej pomalowanej proszkowo całkowicie zakrywająca pojemnik na zgrzane pakiety i stabilizująca konstrukcję | TAK |  |  |
| 20. | Obudowa ze stali ocynkowanej pomalowanej proszkowo całkowicie zakrywająca pojemnik na zgrzane pakiety i stabilizująca konstrukcję. | TAK |  |  |
| 21. | Całkowicie bezdotykowa obsługa urządzenia w zakresie zgrzewania i obcinania. | TAK |  |  |
| 22. | Zgrzewanie aeroszczelne, szczelność spawu i folii min. 5 dni | TAK |  |  |
| 23. | Czytelne oznakowanie stanu pracy | TAK |  |  |
| 24. | Wymiary urządzenia: szerokość max. 480 mm głębokość max. 540 mm , wysokość max. całkowita 1000 mm. | TAK |  |  |
| 25. | Automatyczne, bezdotykowe aeroszczelne zgrzewanie. | TAK |  |  |
| 26. | Urządzenie wyposażone w automatyczny podajnik folii. | TAK |  |  |
| 27. | Możliwość zgrzewania odpadów sekcja po sekcji. | TAK |  |  |
| 28. | Możliwość ustawienia długości pakietu/sekcji do zgrzewania przez użytkownika. | TAK |  | Parametr oceniany Tak- 10 pkt Nie -0 pkt |
| 29. | Rękaw foliowy o wysokich właściwościach barierowych, grubość min. 27 µm, obwód min. 100 cm, szczelność spawu i rękawa min. 5 dni długość pojedynczego rękawa min. 30 mb | TAK, podać |  | Parametr oceniany szczelność spawu i rękawa min. 5 dni - 0 pkt , więcej niż 5 dni- 10 pkt |
| 30. | Pakiet startowy rękawa foliowego w cenie urządzenia - min. 150 mb. | TAK, podać |  |  |
| 31. | Rękaw foliowy kompatybilny z dostarczanym urządzeniem – 15 rolek (min. 30 mb w każdej rolce). | TAK, podać |  |  |
| 32. | Zasilanie 230 V, 50 Hz , bateryjne i sieciowe. | TAK |  |  |
| 33. | Możliwe działanie mobilne na min. 25 procesów zgrzewania. | TAK |  |  |
| 34. | Funkcja jednoczesnego ładowania akumulatora przy pracy na zasilaniu sieciowym. | TAK |  |  |

Tabela nr 1 Wykaz kategorii danych osobowych dla przedmiotu zamówienia.

| Lp. | Aparatura/sprzęt medyczny | Kategoria osób, których dane dotyczą | Kategorie danych osobowych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa/ Model/ typ/ numer katalogowy | Pacjentów (w tym dzieci) na rzecz których udzielane są świadczenia zdrowotne, w zakresie danych zwykłych oraz danych szczególnych kategorii. | Dane zwykłe: imię, nazwisko, nazwisko panieńskie, nr PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer identyfikacyjny pacjenta oraz …………….…............................................. Dane szczególnych kategorii (tzw. wrażliwe): dane o stanie zdrowia (wyniki badań, parametry życiowe, diagnozy, historia leczenia), dane genetyczne oraz………………………………...…………… Dane rodziców/ opiekunów prawnych: imię i nazwisko, nr PESEL, dane kontaktowe, stopień pokrewieństwa oraz …………………… |
|  |  | Pracowników i osób zatrudnionych przez Zamawiającego na innej niż umowa o pracę podstawie prawnej, w zakresie danych zwykłych. | Dane zwykłe: imię i nazwisko, stanowisko, numer prawa wykonywania zawodu (PWZ), identyfikator użytkownika (login), podpis cyfrowy/ elektroniczny, oraz ……………………..……… |

II POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

Przedmioty zamówienia: 5A. Dostawa zgrzewarki do szczelnego zamykania odpadów cytostatycznych z obudową otwartą – 1 szt. 5B. Dostawa zgrzewarki do szczelnego zamykania odpadów cytostatycznych z obudową zamkniętą – 1 szt.

| II. | GWARANCJA/SERWIS/POZOSTAŁE WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Termin gwarancji przedmiotu zamówienia minimum 24 miesiące liczony od daty podpisania bez zastrzeżeń „Protokołu zdawczo-odbiorczego”. | TAK, podać |  |
|  | Czas na usunięcie wad i usterek urządzenia (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia (złożenia reklamacji). | TAK, podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu** technicznego na zgłoszone wady i usterki urządzenia do 24 godzin od momentu zgłoszenia. | TAK ,podać |  |
|  | Urządzenie lub jego elementy podlegające sterylizacji w parze wodnej w nadciśnieniu w dwóch zakresach temperatur 134ºC, czas ekspozycji 7 min., 121ºC czas ekspozycji 20 min, lub w sterylizacji plazmowej w temperaturze 45 C czas ekspozycji 28 minut. Jeżeli urządzenie wymaga demontażu przed procesem dekontaminacji personel Centralnej Sterylizatorni Zamawiającego zostanie przeszkolony w tym zakresie przez przedstawiciela Wykonawcy. | TAK |  |

(**)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się 
w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt medyczny jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania po uruchomieniu bez

żadnych dodatkowych zakupów. Aparat oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantuje

bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

………………….                                                                                         …………………………….

(miejscowość i data)                                                                                                 (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)